## NASLOVNICA
Projekt: | Projekt zamjene dijela vanjske stolarije H- zgrade
Investitor: | Grad Rijeka, Korzo 16, Rijeka
Mjesto: | Krešimirova 28, Rijeka
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA
ARP d.o.o. Kliška 15 / Split / 021 345 634

## 0 OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI
1 | UVOD
Projekt zamjene dijela vanjske stolarije H-zgrade u kompleksu Benčić obuhvaća manje građevinske zahvate, zamjenu postojećih otvora i izradu, nabavu, dobavu i ugradnju vanjske stolarije uz izvođenje pratećih radova.
Zahvatom su obuhvaćeni dijelovi prizemlja i prvog kata.
Za vrijeme trajanja radova prostori 2.kata će se kontinuirano koristit, zbog čega je važno prilagoditi način izvođenja radova, poštivati dogovorene režime rada, držati sve prilazne i kontaktne površine urednim i strogo se pridržavati predviđenih rokova za dovršetak radova.
Ponuditelj je dužan u cijenu uključiti sve manipulativne i režijske troškove (vlastite i od kooperanata) i uskladiti sve radove u smislu organizacije gradilišta, režijskih troškova, održavanja reda i čistoće, zaštite izvedenih radova i suradnje na ugradnji elemenata koji uključuju rad više izvođača.
Sve radove i usluge iz ovog troškovnika treba izvesti kvalitetno i stručno do potpune gotovosti i funkcionalnosti u skladu s:
* | projektnom dokumentacijom;
* | važećim zakonima, propisima i normama;
* | pravilima struke i zanata;
* | prema uputama proizvođača.
2 | PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Projekt se sastoji od grafičkih i tekstualnih priloga koji čine jednu cjelinu.
Troškovnikom su opisani roba, radovi i usluge koje je potrebno izvesti. Za formiranje cijene i izvođenje svake stavke za koju je izrađen i dostavljen grafički prikaz mjerodavni su troškovnički opis i pripadajući grafički prikaz.
U opisima pojedinih troškovničkih stavki navedeni su referentni grafički prilozi koji dodatno upotpunjuju i objašnjavaju pojedine tražene radove ili usluge. Ponuditelj je dužan proučiti kompletnu projektno tehničku dokumentaciju prije formiranja cijene traženih roba, radova i usluga.
Ukoliko se pojave nejasnoće u tehničkoj dokumentaciji ponuditelj je dužan u pisanom obliku uputiti zahtjev javnom naručitelju za pojašnjenje istih. Pojašnjenje i eventualne izmjene i dopune tehničke dokumentacije izrađuje projektant.
3 | VRSTE RADOVA I USLUGA
Troškovnik stolarije predviđa: -Pripremne radove koji se odnose na demontažu postojećih otvora, rušenje dijelova zidova i obloga, skele, transporte, čišćenja i pomoćne radove -Zidarski radovi koji se odnose na ugradnju stolarije - obradu špaleta i klupčica otvora. -kamenarske radove kojima je obuhvaćena izrada pragova -stolarske radove: ovi radovi odnose se na drvenu građevinsku stolariju; vanjska ulazna vrata i prozore te protupoplavne pregrade.
4 | TROŠKOVI UKLJUČENI U CIJENU
Osim koordinacije s drugim izvođačima, u iskazivanju jediničnih cijena robe, pojedine usluge ili radova ponuditelj je obvezan uključiti slijedeće, troškove, aktivnosti i sredstva koji se ne obračunavaju zasebno:
* | sav potreban materijal i rad, alate, opremu, strojeve, pribor i zaštitna sredstva,
* | sav potreban prijevoz, horizontalne i vertikalne transporte, vozilima strojevima i ručno,
* | sve radne i pomoćne skele, (napomena: radovi se izvode na visinama do 8m)
* | troškove pripreme i organizacije gradilišta s potrebnim objektima, odvajanjem prostora koji nisu predmet zahvata, svim traženim zaštitama i stvaranjem odgovarajućih uvjeta za rad, te eventualne troškove vezane za zauzeće javne površine, elaborate i slično,
* | signalizaciju, regulaciju prometa i zbrinjavanje otpada,
* | redovito čišćenje i odvoženje viška materijala i otpada, s uključenim troškovima deponija,
* | čišćenje građevine i održavanje urednim okoliša građevine, te kompletno završno čišćenje dijelova građevine u kojma se vršio predmet usluge ili radova i elemenata koje je isporučio i ugradio,
* | troškove izrade uzoraka i radioničkih nacrta,
* | neophodna obuka za sigurno rukovanje ugrađenom opremom za predstavnika korisnika zgrade, u organizaciji izvođača radova,
* | stavljanje proizvoda i izvedenih elemenata u funkciju, uz uklanjanje zaštita i ambalaže, pregled i testiranje funkcionalnosti i otklanjanje eventualnih nedostataka. Nezavršeni, nefunkcionalni, oštećeni ili defektni proizvodi trebaju biti pravovremeno dorađeni ili zamijenjeni.
* | troškove osiguranja dokaza o svojstvima dobavljenih i ugrađnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja i dokaze kvalitete za koje postoji obveza prikupljanja tijekom izvođenja radova i usluga, a što uključuje sva potrebna ispitivanja i rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim postupcima kontrole kvalitete i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih potvrda o sukladnosti, kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske);
* | sve ostale troškove predviđene projektnom dokumentacijom - grafičkim prikazima i troškovnikom, a koji nisu izričito navedeni.
5 | IZRADA PONUDE I UVOĐENJE U POSAO
Izrada ponude prema priloženom troškovniku podrazumijeva:
* | da je Ponuditelj detaljno analizirao i shvatio ponudbenu dokumentaciju te u slučaju nejasnoća zatražio pismeno objašnjenje,
* | da je upoznat s lokacijom javne deponije, uvjetima zbrinjavanja otpada koje propisuje nadležno komunalno poduzeće, transportnom rutom, administrativnim taksama i ostalim što utječe na formiranje cijene za zbrinjavanje otpada i ambalaže,
* | da je pregledao gradilište i šire okruženje te se upoznao sa stanjem prostora i svim elementima relevantnim za izvođenjem radova,
* | da će prije uvođenja u posao s Naručiteljem usaglasiti plan izvođenja radova kojim se gradilište odvaja od ostalih dijelova zgrade koji će istovremeno biti u funkciji,
Ukoliko je za izvođenje radova nužno izvesti radove koji nisu predviđeni troškovnikom, a potreba za njima se pojavila nakon uklanjanja postojećih prozora, Izvođač je dužan odmah o istom upozoriti Naručitelja i Projektanta i predložiti rješenje.
6 | RADIONIČKA DOKUMENTACIJA
Radionička dokumentacija izrađuje se za svu stolariju. Prije narudžbe pojedinih materijala i izrade radioničkih nacrta odabrani Ponuditelj je dužan prekontrolirati mjere na gradilištu, te dostaviti odgovarajuće uzorke. Radioničku dokumentaciju odabrani Ponuditelj je dužan izraditi na vrijeme i sukladno pravilima struke, te istu dostaviti Projektantu na pregled i ovjeru, a sve na način da se osigura poštivanje rokova za izvođenje radova.
Radionička dokumentacija treba biti razrađena na razini na kojoj se mogu sagledati svi tehnički i oblikovni detalji pojedinog elementa.
7 | UZORCI
U fazi pripreme izvođenja odabrani Ponuditelj je dužan dostaviti Projektantu na pregled i ovjeru primjeren uzorak za sve stavke za koje je to navedeno u troškovniku. Uzorak treba dostaviti pravovremeno, prije narudžbe materijala ili gotovih proizvoda. Uzorak treba biti takav da se na njemu mogu vidjeti sva tražena svojstva.
8 | JAMSTVA I UVJETI
Sukladno javnoj namjeni građevine, ponuditelj je u obvezi ponuditi jamstveni rok u trajanju od minimalno 10 (deset) godina za funkcionalnost stolarije, a jamstveni rok od minimalno 5 (pet) godina za završne obrade stolarije. Jamstveni rok počinje teći od dana kompletno isporučene robe, izvršene usluge i uspješno provedene primopredaje, tj. od dana potpisa Zapisnika o primopredaji. Obveza odabranog ponuditelja unutar jamstvenog roka je otklanjanje svih pogrešaka i nedostataka, odnosno zamjena i/ili popravak robe ili svakog njezinog dijela.
9 | TEKSTUALNE KRATICE
U tekstualnim opisima pojedinih radova i usluga korištene su standardne kratice. Niženavedeno nalazi se popis korištenih kratica:
AB - armirano-betonski ABS - (engl. Acrylonitrile Butadiene Styrene) vrsta plastike
AL - aluminij cca - otprilike cm - centimetara d - debljina deb. - debljina dim. - dimenzije drv. - drvena
ČN - čelik INOX - nehrđajući čelik h - visina HPL - (engl. High Pressure Laminates) visokotlačni prešani laminati kom - komada m - metar
max - maksimalno MDF - (engl. Medium Density Fireboard) ploče su srednje guste vlaknatice proizvedene od usitnjenog drva uz dodatak veziva mm - milimetara PE - polietilen PU lak - poliuretanski lak PUR - poliuretan
PVC - polivinil klorid (vrsta plastike) RAL - standardni sistem industrijskih boja u Europi sl. - slično tj. - to jest UV - ultraljubičasto (zračenje) vert. - vertikalno

## 1 PRATEĆI RADOVI
1. | PRATEĆI RADOVI
OPĆI UVJETI
Prateći radovi odnose se na pripremne, zidarske i kamenarske radove.
PRIPREMNI RADOVI
Pripremni radovi odnose se na demontažu postojećih otvora, rušenje dijelova zidova i obloga, skele, transporte, čišćenja i pomoćne radove. Kako se radi o postojećoj građevini koja je zaštićena i dio jezgre grada, tehnologiju izvedbe svih radova treba prilagoditi ovim uvjetima, što se ne obračunava posebno.
Radovi rušenja i čišćenja trebaju se izvoditi na način da se ne oštećuju ili prljaju druge konstrukcije i površine. Izvođač je dužan sanirati eventualno nastale štete na okolnim konstrukcijama, površinama i elementima nastalim radovim, direktno i indirektno (npr. prodora vode i slično).
ZIDARSKI RADOVI
Zidarski radovi odnose se na ugradnju stolarije - obradu okvira otvora sa svih strana.
KAMENARSKI RADOVI
Kamenarskim radovima obuhvaćena je izrada pragova.
Vrsa i obrada obrada kao postojeći prag.
Kamen kao i ostali materijali potrebni za ugradnju trebaju odgovarati hrvatskim normama. Kamen koji se izabere treba imati visok nivo otpornosti na vanjske utjecaje, posebno na vlagu.
Vrste i obrade kamena:
_kamen koji se koristi je kao postojeći kamen na pragovima
_sve kamene površine potrebno je impregnirati
Oblaganje kamenom mogu izvoditi samo specijalizirani Izvođači, registrirani za izvođenje ove vrste radova. Prije početka radova na oblaganju, izvoditelj tih radova obvezan je provjeriti stanje prethodno izvršenih građevinskih radova, odnosno elemenata građevine koju treba oblagati. Ukoliko primjeti bilo kakve nedostatke koji bi štetno utjecali na ispravnost obloge, Izvođač je obvezan o tome izvjestiti Izvođača građevinskih radova, sa zahtjevom da se nedostaci uklone prije početka oblaganja.
Sve kamenorezačke radove izvesti stručno i solidno, prema detaljnim nacrtima, opisu troškovnika i uputama Projektanta. Ukoliko nastane razlika između troškovnika i detalja, za ispravnost procjene mjerodavan je radionički detalj, te zato izvoditelj mora prije davanja konačne ponude s Projektatom uskladiti detalje. Način slaganja potrebno je precizno dogovoriti prije početka izgradnje i oblaganja.
Upotrijebljeni kamen mora biti zdrav. Loše obrađeni, oštećeni ili napukli dijelovi ne smiju se ugrađivati.
U cijenu je uključeno:
_ dobava svog potrebnog materijala, uključujući transport i skladištenje
_sav rad na izvođenju i kompletnu pripremu
_ sve potrebne radne skele
_ sva potrebna pomagala, sredstva, alate i priručni materijal
_ čišćenje prostora za vrijeme i po završetku radova
_zaštitu postojećih konstrukcija koje nisu predmet ove grupe radova od utjecaja izvođenja radova,
_naknade i takse deponija na koje se odvozi otpadni materijal,
|  | mjerna jedinica | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Rušenje prozorskih parapeta na zapadnoj fasadi.
_Zapadna fasada- uklanjanje ispuna od opeke d=50 cm, dimenzije šxv 140x 65 cm.
| Stavka uključuje zbrinjavanje otpada. | m² | 1.82
1.2. | Uklanjanje postojeće vanjske stolarije.
otvori - P+1.kat
Stavka uključuje zbrinjavanje otpada.
prizemlje:
| prozori sa rešetkama | kom | 4
| vrata s rešetkama | kom | 2
1. kat:
| prozori | kom | 24
| balkonska vrata | kom | 1
ZIDARSKI RADOVI
1.3. | Zidarska obrada špaleta finom glatkom žbukom na bazi vapna. Obrađuju se vanjske špalete kako bi se na njih s unutrašnje strane postavila stolarija. Uključuje izradu obloge žbukom u nagibu na klupčicama.
Dimenzija otvora cca 140x245 cm. Širina klupčice 30 cm.
| Obračun po komadu obrađenog otvora prozora dim 140x240 s izvedenom klupčicom širine 30 cm | kom | 26
| špaleta vrata dim 140 x (299-304) cm | kom | 3
| špaleta vrata dim 140 x 280 cm | kom | 1
| špaleta vrata dim 162x250 cm | kom | 1
KAMENARSKI RADOVI
1.4. | Zamjena vanjskih kamenih pragova. Stavka uključuje:
_uklanjanje postojećih pragova uz zbrinjavanje otpada
_ hidroizolacija i zidarska obrada
_ izrada, dobava i montaža novih pragova. Materijal- kamen kao postojeći pragovi, brušen i impregniran. Izvodi se profiliran, detalj praga nužno uskladiti sa odabranom stolarijom.
| Dimenzije dxš 150x55 cm, debljina 10 cm. | kom | 2
1.5. | Izrada, dobava i ugradnja vanjskih kamenih pragova. Stavka uključuje:
_ hidroizolacija i zidarska obrada otvora
_ izrada, dobava i montaža novih pragova. Materijal- kamen kao postojeći pragovi, brušen i impregniran. Izvodi se profiliran, detalj praga nužno uskladiti sa odabranom stolarijom.
| Dimenzije dxš 150x55 cm, debljina 10 cm. | kom | 2
BETONSKI RADOVI
1.6. | Izrada grede nad ulaznim vratima od prefabriciranog betona. Greda je samostojeća bez opterećenja, služi za razdiobu otvora vrata od nadvratnika, kao na postojećim središnjim vratima na zapadnom pročelju. Greda se izvodi s gornjom plohom u nagibu prema vani i okapnicom. Ugrađuje se na način da je moguće njeno žbukanje u razini s žbukom gotove ravnine fasade.
Stavka uključuje: _izvedbu oslonca na bočnim zidovima otvora 10x20x30 cm _izvedbu i ugradnju AB grede dimenzije 160 x 38 x (19-21)
|  | kom | 3
1. | PRATEĆI RADOVI - UKUPNO

## 2 VANJSKA STOLARIJA
2. | STOLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Ovi radovi odnose se drvenu građevinsku stolariju; vanjska ulazna vrata i prozore te protupoplavne pregrade.
Svi stolarski radovi moraju biti izvedeni prema opisu troškovnika, detaljima i uputama projektanta.
Izvođač je dužan prije početka izvođenja uzeti sve mjere na gradilištu, izraditi ili priložiti radioničke nacrte za svu stolariju i dati je na odobrenje projektantu na verifikaciju. Izvođač je dužan kod izrade radioničkih nacrta dimenzionirati i uskladiti sav okov i dimenzije drva prema veličini i vrsti otvora te traženoj funkcionalnosti.
Osim radioničke dokumentacije izvođač prije izrade treba dostaviti uzorke materijala, završne obrade i okova na segmentu 1:1 prozora i vrata na dijelu spoja dovratnika/doprozornika s krilom dim uzorka cca 40x40 cm. Izrada uzorka uključena je u cijenu. Po verifikaciji radioničke dokumentacija uzorka može se započeti s izradom stolarije.
DRVO
Za sve radove mora se upotrebiti potpuno zdravo i osušeno drvo koje odgovara uvjetima hrvatskih normi, odnosno prema Zakonu o preuzimanju Zakona o standardizaciji ( N.N. br. 53/91 ) HRN D. C1. 041 , D. E1 . 010 , 011 , 020 , 110 , D . E8 . 193 , 235.
_Okviri krila i okvira izrađeni su iz četveroslojno lameliranog drva četinjača - smreka kontroliranog porijekla sa FSC certifikatom, dimenzije profila na prozorima 68x78 mm, odnosno drugih dimenzija ako je potrebno zbog stabilnosti ili posebnosti pozicije za ugradnju. Drvene prečke - podjele krila izvode se od letvi šrine 26mm. Prozori se izvode s horizontalnim protukišnim prepustom krila i okvira na izloženim donjim horizontalnim stranicama. Ovi dijelovi oblažu se aluminijskim limom ili al tipskim profilom u boji stolarije.
Profilacija i dimenzije svih elemenata prozora izvode se kao vjerna replika postojećih prozora, osim na djelovima za prihvat izolacijskog višeslojnog stakla na kojima se izvode prilagođeni detalji. Fotografija postojećeg prozora prema kojem se izrađuje replika dostavljena je među shemama. Detaljna izmjera postojećeg prozora uključena je u cijenu.
Vrata se izvode od lameliranog masivnog drva hrasta I klase, s termoizolacijskom ispunom s oblogom od drvenih uklada visine cca 36 cm, s minimalnom horizontalnom razdjelnicom među ukladama. Dio vrata je i puni fiksni nadvoj koje se izrađuje od istog materijala, s vanjskom fiksnom drvenom griljom za ventilaciju i termopanelom s drvenom oblogom od šperploče d=10 mm s unutrašnje strane, koje će se probušiti za postav ventilacije u trenutku izvedbe ove instalacije. Vratno krilo je dimenzija cca 140x245 cm. sve elemente vrata treba dimenzionirati prema navedenim dimenzijama.
Bojanje izvesti prema pravilima zanata i postojećim propisima. Bojaju se sve vidljive drvene površine.
Prije ličenja drvo treba biti tretirano odgovarajućom impregnacjiom za dugoročnu zaštitu drva od truljenja i utjecaja povremenog plavljenja, protiv insekata. Završni premaz je puni neproziran, visoke otporenosti na habanje ,mehanička i kemijska opterećenja, vremenske uvjete, UV postojan, trajno elastičan.
S unutrašnje strane i na otvorima na prvom katu s obje strane ličenje ekološkim bojama.
Ton završnog premaza je sivi po RAL ton karti ili slično. Konačni ton premaza odredit će nadležni konzervator po dostavljenim uzorcima .
_Obloga unutrašnjih špaleta, nadvoja i klupčica je od drva, masivni uglovi i plohe od masiva ili šperploče, profilirano slično kao postojeće maske, bez pofilacije za unutrašnja krila. Na svim otvorima izvodi se bočna maska špalete L oblika. Na nadvoju na prozorima izvodi se maska s kutijom za rolo sjenilo s potpunom pripremom za ugradnju roloa i demontažnom/otklopnom stranicom za montažu i servisiranje rola. Rolo sjenilo prelazi bočno preko maske špaleta. Klupčice su drvene, profilirane slično kao postojeće. na pojedinim mjestima potrebno je napraviti dublje klupčice kako bi se naknadno mogle ugraditi parapetne klima jedinice. Na tim mjestima treba dodati čeličnu konzolnu potkonstrukciju klupčice. Vrsta drva, obrade i kvaliteta izvedbe, kao na krilima i doprozornicima/dovratnicima.
Na većim parapetnim klupčicama ugrađuje se tipske AL plastificirane ventilacijske rešetke po izboru projektanta dimenzija cca 100x20 cm -podkonstrukcija većih klupčica su kvadratne čelične cijevi 30x30 mm
_Protupoplavne pregrade su od duromer ploče debljine do 22 mm (HPL) sukladno EN 438-6 tip EDF, s pripadajućim brtvama i konstrukcijom , boja tamno siva prema katalogu proizvođača
OSTAKLJENJE
_Ostakljenje svih drvenih površina vrši se prema opisu u shemi. Staklo mora odgovarati kvaliteti prema HRN B.E1.011, HRN B.E1.050 i HRN B.E1.080. Stakla se učvršćuju sa kutnim letvama. _Ostakljenje dvoslojnim IZO staklom lowE punjenim argonom Ug=1,1 W/m2K, Uw=1,3W/m2K, Rw=32 dB. Energetski razred A. Ostakljenje fiksirano prirubnim letvicama sa silikonskim brtvljenjem. IZO staklo izvodi se AL letvicama u boji stolarije.
_zaštita od sunca se NE IZVODI u ovoj fazi projekta. Treba izvesti kutiju u koju će se ugraditi rolo. Vertikalne unutrašnje maske špaleta trebaju biti oblikovane da je moguće nakandno ugaditi vodilice za black-out rolo.
MONTAŽA
ugradnja prozora i vrata po principu RAL montaže što uključuje hidroizolacijsko brtvljenje kontakta stolarije s građevinskim otvorom na svim pozicijama, uz HI ojačanje uglova. Preostali međuprostor stolarije i građevinskog otvora zapunjava se termoizolacijskom pjenom. S vanjske strane spoj stolarije i građevinskog otvora brtvi se trajnoelastičnim kitom. S unutrašnje strane spoj se građevinski obrađuje prije postavljanja drvene obloge unutrašnjih špaleta
OKOV
Stolarija se mora okovati u radionici. Izvoditelj stolarskih radova dužan je predložiti projektantu uzorke okova. Okov mora zadovoljiti HRN M.K3.020, HRN M.K3.324.
_OKOV ZA EVAKUACIJSKA VRATA certificiran, prema normi EN 1125
Okov kao GU BKS PES 125 ili jednakovrijedan proizvod.
Jednakovrijedan proizvod:
_RUČKE
na vratima se s vanjske strane postavlja ručka oblikovana po mjeri od od natur hrasta profilirana, presjeka 6x5 cm, fiksirane metalnim dijelovima za vratno krilo. Duljina ručke 120 cm.
_OKOV NA PROZORIMA
Na prozorima se postavlja suvremeni okov što sličniji postojećem
_KVAKA
s unutarnje strane kvaka tip kao GU BKS RONDO H1.0 ili jednakovrijedan proizvod.
Jednakovrijedan proizvod:
_PANIK RUKOHVAT
S unutarnje strane panik rukohvat tip kao GU BKS B71xx ili jednakovrijedan proizvod.
Jednakovrijedan proizvod:
_PANIK BRAVA
Panik brava samozaključavajuća s 3 točke zatvaranja, s elektromotorom i mogućnošću blokade jezičaka unutar kućišta brave za rad u dnevnom režimu.
Proizvod kao GU SECURY 2166 E s A otvaračem ili jednakovrijedan proizvod.
Jednakovrijedan proizvod:
_PANIK BRAVA za protupožarna vrata
Panik/protupožarna brava. Proizvod kao GU BKS B 2320Na ili jednakovrijedan proizvod.
Proizvod kao GU BKS B 2320Na ili jednakovrijedan proizvod.
Jednakovrijedan proizvod:
_SUSTAV ZA ZAŠTITU I UPRAVLJANJE EVAKUACIJSKIM VRATIMA
sustav za zaštitu i upravljanje evakuacijskim vratima s elektroprihvatnikom za evakuacijska vrata kao dodatnom točkom zatvaranja, a koji se u dnevnom režimu rada može trajno deaktivirati.
S vanjske strane ugraditi sklopku s polucilindrom za deaktivaciju sustava.
Proizvod kao GU BKS FTNT 10 ili jednakovrijedan proizvod.
Jednakovrijedan proizvod:
_MEHANIZAM ZA SAMOZATVARANJE
Gornji zatvarač vrata s kliznom tračnicom.
Proizvod kao GU BKS OTS 730 ili jednakovrijedan proizvod.
Jednakovrijedan proizvod:
_MEHANIZAM ZA SAMOZATVARANJE- za protupožarna vrata
Gornji zatvarač vrata s kliznom tračnicom tračnicom i certifikatom za protupožarna vrata
Proizvod kao GU BKS OTS 720 ili jednakovrijedan proizvod.
Jednakovrijedan proizvod:
_PRAGOVI
Vrata su opremljena sustavom podnog praga certificiranog za korištenje u gradnji bez zapreka radi osiguranog pristupa osoba smanjene pokretljivosti , a na krilo se s donje strane ugrađuje automatska padajuća brtva
Prag proizvod kao GU DKS ili jednakovrijedan proizvod.
Jednakovrijedan proizvod:
Padajuća brtva, proizvod kao GU standard ili jednakovrijedan proizvod.
Jednakovrijedan proizvod:
_ALARM
Sustav alarma se obrađuje posebnim tehničkim rješenjem. Predvidjeti mogućnost ugradnje.
Na sva vrata, i prozore u prizemlju, ugraditi magnetni kontakt za priključak na alarmni sustav i dojavu o otvorenosti vrata, tip kao BKS B5469 ili jednakovrijedan proizvod.
Jednakovrijedan proizvod:
_PANORAMSKO OKO
_vrata su opremljena panoramskim očima (špijunke), vanjskog promjera cca 4 cm, u tonu po izboru projektanta. Uz špijunke se postavlja plastificirana metalna rozeta s obje strane promjera cca 40 mm debljine 2mm
_BRTVE
na svim otvorima postavljaju se dvostruke brtve.
Izvođač je dužan prije početka radova konzultirati projektanta radi moguće izmjene detalja, shema, a time i opisa stavki troškovnika.
Izvođač je dužan pretpostaviti naknadno postavljanje termoizolacije te gipskartonske obloge zidova, te sukladno k tome prilagoditi shemu / detalj.
U ovoj fazi se NE IZVODE maske rekuperatora nad vratima i prozorima.
Izvedeni radovi moraju u svemu odgovarati ponudbenoj dokumentaciji odnosno nacrtima stolara i uzorcima prihvaćenim po projektantu i nadzornom organu. Stolar mora prije početka rada proučiti primljene nacrte i opis radova te upozoriti na eventualne netočnosti ili konstruktivne nepravilnosti.
Sve mjere kontrolirati na građevini.
Jedinična cijena treba sadržavati :
_svu nabavu glavnog i pomoćnog materijala, _svu izradu u radionici, _kompletan okov (okov po izboru projektanta), _gumene brtve i odbojnici, _sidra, itd. _sva snimanja i kontrolu izmjere na gradilištu, _izradu radioničkih i montažnih nacrta i uzoraka, _transport, prijenos i uskladištenje, _radnu skelu _ugradnju _ostakljenje, _bojanje, _popravak štete učinjene na svojim i tuđim radovima nepažnjom _čišćenje prostora po svakoj fazi rada, _svi posredni i neposredni troškovi
|  | mjerna jedinica | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
2.1. | Shema 1.1 Ulazna jednokrilna zaokretna drvena vrata
Vrata su evakuacijska (EN 1125), otvaraju se iznutra prema vani.
Vrata se sastoje od:
_drvenog lameliranog okvira
_drvenog zaokretnog krila s panoramskim očima, količina prema shemi
_fiksne ispune nadvratnika od TI panela s maskom drvnom rešetkom s vanjske strane, 124x28 cm i drvenom pločom s unutranje strane
Pripadajući okov:
_mehanizam za samozatvaranje, panik brava panik letva - unutra, ručka - vani, panoramske oči
Sve prema općim uvjetima
vratnice s dovratnikom su dimenzija 140x244 cm, složeni nadvratnik je dimenzija 140x(55-60)cm
Ukupne građevinske dimenzije 140x(299-304) cm
| desna | kom | 2
2.2. | Shema 1.2 Ulazna jednokrilna zaokretna drvena vrata
Vrata su evakuacijska (EN 1125), otvaraju se iznutra prema vani.
U svemu kao stavka 2.1.
Vrata su prilagođena osobama smanjene pokretljivosti
_potrebne oznake: -oznaka smjera otvaranja vrata -oznake pristupačnosti oznaka pristupačnog ulaznog prostora, oznaka pristupačnosti za slijepe osobe, za osobe koje se kreću s bijelim štapom i psom, za slabovidne osobe
_parlafon na visini od 120 cm, sa svjetlosnom oznakom
Sve prema općim uvjetima
vratnice s dovratnikom su dimenzija 140x244 cm, složeni nadvratnik je dimenzija 140x(55-60)cm
Ukupne građevinske dimenzije 140x(299-304) cm
| desna | kom | 1
napomena: bez maske za rekupertor u fazi 0
2.3. | Shema 1.8 Ulazna jednokrilna zaokretna drvena vrata.
Vrata su evakuacijska (EN 1125), otvaraju se iznutra prema vani.
Vrata se sastoje od:
_drvenog lameliranog okvira
_drvenog zaokretnog krila s panoramskim očima, količina prema shemi
Pripadajući okov:
_mehanizam za samozatvaranje, panik brava panik letva - unutra, ručka - vani, panoramske oči
Sve prema općim uvjetima
Ukupne građevinske dimenzije 140x280 cm
| desna | kom | 1
2.4. | Shema 1.9. Balkonska dvokrilna zaokretna drvena ostakljena vrata
Vrata su evakuacijska (EN 1125), otvaraju se iznutra prema vani.
Vrata se sastoje od:
_drvenog lameliranog okvira
_dva drvena zaokretna ostakljena krila
Pripadajući okov:
_mehanizam za samozatvaranje, panik brava panik letva - unutra, kvaka - vani
Sve prema općim uvjetima
Ukupne građevinske dimenzije 162x250 cm
|  | kom | 1
2.5. | Shema 1.13 Prozor - ostakljena stijena s četiri zaokretna krila.
Replika postojećeg prozora, prilagođena s IZO staklom
Prozor se sastoji od:
_drvenog lameliranog okvira
_ drveno otklopno krilo i dva drvena zaokretna krila ostakljena dvoslojnim IZO staklom i tankim razdjelnim šprljcima
_unutrašnje drvene klupčice, 26.2x(140-144) cm.
_drvene obloge unutrašnjih špaleta, L oblika dimenzije š= 24+4cm, visine 239 cm.
_drvene obloge unutrašnjeg nadvoja s demontažnom maskom roloa 19x144 cm, i prednjom maskom (11-15)x144 cm.
_rolo sjenilo, 136 x 239 cm
_sav pripadajući okov
Sve prema općim uvjetima
Ukupne građevinske dimenzije 140x(245-255) cm
|  | kom | 5
napomena:1 prozor na katu izvodi se s fiksnim stupom u sredini -zadržava se postojeća podjela prostorija
napomena: bez rolo sjenila u fazi 0
2.7. | Shema 1.14a Prozor - ostakljena stijena s četiri zaokretna krila.
Prozor se sastoji od:
_drvenog lameliranog okvira
_ drveno otklopno krilo i dva drvena zaokretna krila ostakljena dvoslojnim IZO staklom i tankim razdjelnim šorljcima
_unutrašnje drvene klupčice, 26.2x(140-145) cm.
_drvene obloge unutrašnjih špaleta, L oblika dimenzije š= 24+4cm, visine 234 cm.
_drvene obloge unutrašnjeg nadvoja s demontažnom maskom roloa 19x144 cm, i prednjom maskom (20-32)x144 cm.
_rolo sjenilo, 136 x 234cm
_sav pripadajući okov
Sve prema općim uvjetima
Ukupne građevinske dimenzije 140x(240-245)cm
|  | kom | 20
napomena: bez rolo sjenila u fazi 0
2.8. | Shema 1.15 Prozor - ostakljena stijena s četiri zaokretna krila za odimljavanje stubišta.
Prozor će se koristi za odimljavanje stepenica te će biti opremljen sustavom za automatsko otvaranje prozora u slučaju požara. (ne u fazi 0)
Prozor se sastoji od:
_drvenog lameliranog okvira
_ drveno otklopno krilo i dva drvena zaokretna krila ostakljena dvoslojnim IZO staklom i dekorativnim letvicama
_unutrašnje drvene klupčice, 26.2x71 cm.
_drvene obloge unutrašnjih špaleta 27x234 cm
_drvene obloge unutrašnjeg nadvoja, L oblika 22 + (20-32) x 144 cm.
_sav pripadajući okov
_predvidjeti sustav za odimljavanje (sustav elektromotora, ručni javljač požara, nadžbukni prekidač za provjetravanje, kompaktna centrala za odimljavanje)
Sve prema općim uvjetima
Ukupne građevinske dimenzije 71x240 cm
|  | kom | 1
2.9. | Shema 1.18. Demontažna protupoplavna pregrada.
Utor pregrade je od inox nehrđajučeg čelika, dimenzije profila 4x4 cm, opremljen brtvama, ugrađen bočno na dovratnik. Pregrada je od kompakt ploče debljine 8 mm, sa ručkom.
vrata
| dimenzija šxv 140x105 | kom | 6
| dimenzija šxv 190x105 | kom | 1
| dimenzija šxv 254x113 | kom | 1
| dimenzija šxv 162x105 | kom | 1
| dimenzija šxv 190x115 | kom | 1
prozori
| dimenzija šxv 140x50 | kom | 10
2. | STOLARSKI RADOVI - UKUPNO

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
UKUPNO
1. | PRATEĆI RADOVI
2. | VANJSKA STOLARIJA
A | GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI - UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO