## troskovnik radova
INPROJEKT doo
Simonettieva 1.
51 000 Rijeka
tel/fax 051 644 933, GSM 098 327 500, e-mail: inprojekt@ri.t-com.hr
.
| INVESTITOR: |  | Grad Rijeka, Titov trg 3, Rijeka
| GRAĐEVINA: |  | Sanacija konstrukcije zgrade A. Mihića 2. Rijeka
| RAZINA RAZRADE: |  | Glavni projekt
| BROJ PROJEKTA: |  | 227-14
TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI NA SANACIJI KONSTRUKCIJE ZGRADE
A. MIHIĆA 2. 51 000 RIJEKA
PREDOPISI GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INSTAL. RADOVA
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika i opisa pojedinih
grupa radova. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki započeti
opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu
materijala, sve prenose i prijevoze, izradu skidanje oplate, zaštitu , njegovanje
pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, kao i ostalo .
Jediničnom cijenom potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi :
a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojećeg stanja
terena u odnosu na relaivnu kotu (0,00) kod svih ulaza i kod svih nutarnjih podnih
ploča kao i za ulaze instalacija .
b) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu
izvođač radova dužan je blagovremeno o tome izvjestiti investitora, projektanta i
nadzornog inženjera te shodno s tim zatražiti potrebna objašnjenja .
c) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu,
d) svu potrebnu provjeru točnosti količina u dokaznici mjera i troškovniku vršiti bez
posebne naplate to jest o trošku izvođača radova.
Materijali
Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to glavnih
i pomoćnih materijala, tako i veznog materijala i ostalo. U tu cijenu potrebno je
uključiti u cijenu prijevoza bez obzira na vrst prijevoznog sredstva, udaljenost sa
svim potrebnim utovarima, istovarima i prenosom do skladišta te prenosa do mjesta
ugradbe . Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnej
Prema Zakonu o gradnji NN RH 175/03, potrebno je uzimanje uzoraka na primjer
probnih kocki za beton te ostalih uzoraka materijala koji će se upotrebiti na građevini
s pripadajućim atestima .
Rad
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te
sav unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad
oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova i ostalih dijelova građevine
od štetnih utjecaja vrućine i hladnoće kao i pohrana s čuvanjem elemenata
skinutih sa građevine koji će se naknadno ugraditi na građevini.
Skele
Sve vrste skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika
dok se fasadna skela posebno obračunava u tesarskim ili fasaderskim radovima.
Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni
zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj
te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni i prilazi kao i mostovi za betoniranje
konstrukcija i slično. Fasadnu skelu je potrebno obavezno uzemljiti na temeljni
uzemljivač građevine .
Oplata :
Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, uklještenja kao i postavu na mjesto te njeno
skidanje u vremenskom roku za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se
također izvodi mazanje oplate prije betoniranja te čuvanje iste po skidanju sa sortir.
po elementima za ponovnu upotrebu. Cijenam uključiti sav potreban rad kako glavni
Izmjere
Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije dat način obračuna radova, isti se obračunava
prema važečim građevinskim normama u upotrebi u R H . Kod
paušala izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračunavaju
u paušalu te isti izvesti bez prava na dodatne iznose za te stavke .
Faktori
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaračunati faktor prema
postojećim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju
tu tematiku. Povrh toga izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće
radove koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to :
a) cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitni mehanizaciju i ostalo
b) najamne troškove posuđene mehanizacije, koju izvođa ne posjeduje,
c) nalijeganje terena prije betoniranja temelja
d) sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta,
e) barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe,
f) izrada zahoda za radnike i upravu gradilište prema sanitarnim propisima,
g) uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu,
h) uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala,
i) rastavljanje - skidanje baraka, kontejnera i platoa po završetku radova,
Sve navedeno vrijedi i za obrtničke radove te za radove hidroinstalacija.
Izvođač ima pravo na maržu u postotku kojega ċe sam odrediti, a u okviru
važećih propisa koji reguliraju tu materiju.
Rušenja
Rušenja postojeċih dijelova građevine ili cjelokupne građevine izvesti prema postojeċim
propisima za uklanjanje. Po potrebi dio materijala sačuvati za ponovnu upotrebu, a ostali
dio odvesti na odlagalište za građevinski otpad.
Kod pristupa rušenjima osigurati siogurnost radnika te dijelova konstruk. koji ostaju od
urušavanja i dovađanja u pitanje stabilnost građevine .
POPIS PRIMJENJENIH NORMATIVA ZA GRAĐEVINKO – OBRTNIČKE RADOVE
A) Građevinski radovi :
1.2. Zemljani radovi :
| geomehaničko ispitivanje |  |  |  |  | HRN.U.B1.010
| određivanje pritisne čvrstoće terena |  |  |  |  | HRN.U.B1.030
| određivanje stišljivosti tla temelja i podova |  |  |  |  | HRN.U.B1.032
| prirodni agegati za podloge - uzorci |  |  |  |  | HRN.U.B0.001
| kamen za podlogu podova |  |  |  |  | HRN.U.B3.010
| ispitivanje na pritisak |  |  |  |  | HRN.U.B8.012
1.3. Betonski i a.b. radovi :
| kameni agregat za betone |  |  |  |  | HRN.B.D8.040
| određivanje granulometrijskog sastava |  |  |  |  | HRN.B.D8.029
| cement portland PC-350 |  |  |  |  | HRN.B.C1.011
| isporuka , ispitivanje i uzimanje uzoraka |  |  |  |  | HRN.B.C1.012
| aditivi za betone |  |  |  |  | HRN.U.M1.035
| ispitivanje betona |  |  |  |  | HRN.U.M1.004
| armatura RA 400/500 |  |  |  |  | HRN.C.K6.021
| armatura GA 240/360 |  |  |  |  | HRN.C.K6.020
| armatura MAG 500/560 |  |  |  |  | HRN.C.B6.013
| PVC podmetači za armaturu |  |  |  |  | HRN.G.C1.320
| glatke ploče za oplatu |  |  |  |  | HRN.D.A1.065
| jelove grede za oplatu piljene |  |  |  |  | HRN.D.C1.041
| jelove daske i letve piljene za oplatu |  |  |  |  | HRN.D.C1.052
| čavli tesarski vučeni |  |  |  |  | HRN.M.B4.102
| žica za oplatu broj 32 |  |  |  |  | HRN.C.B6.010
| PVC cijevi za oplatu - distanceri |  |  |  |  | HRN.G.S3.502
1.4. Hidroizolacije :
| Resitol hladni premaz |  |  |  |  | HRN.U.M3.240
| trake Bitufix za varenje |  |  |  |  | HRN.U.M3.234
| bitumen vrući premaz |  |  |  |  | HRN.U.M3.244
1.5. Zidovi od opeke :
| opeka puna NF |  |  |  |  | HRN.B.D1.011
| opeka šuplja NF |  |  |  |  | HRN.B.D1.015
| opeka blok modularna |  |  |  |  | HRN.B.D1.015
| opeka šuplja Porolit |  |  |  |  | HRN.B.D1.024
| mort za zidanje grubi i fini |  |  |  |  | HRN.U.M2.010
| ispitivanje morta |  |  |  |  | HRN.U.M8.020
1.7. Tesarski radovi :
| murali i letve jelove |  |  |  |  | HRN.B.C1.041
| čavli tesarski |  |  |  |  | HRN.M.B4.021
1.8. Razni građevinski radovi :
| mineralna vuna za izolaciju |  |  |  |  | HRN.U.J1.060
| Okipor ploče tvrde za izolaciju |  |  |  |  | HRN.G.C7.201
| PE folija za zaštitu izolacija |  |  |  |  | HRN.G.C8.511
| Kombi ploče za izolaciju |  |  |  |  | HRN.D.A1.089
| mortovi za ugradbe grubi i fini |  |  |  |  | HRN.U.M2.010
| rabic mrežica |  |  |  |  | HRN.C.B6.110
| pluto expandirano za izolaciju |  |  |  |  | HRN.U.Z0.030
1.10. Žbukanje :
| mort za žbukanje grubi i fini |  |  |  |  | HRN.U.M2.012
| gips alabaster za gletovanje |  |  |  |  | HRN.B.C1.030
| gašeno vapno za krećenje |  |  |  |  | HRN.B.C1.020
1.11. Radovi na pročeljima :
| uvjeti za izvođenje radova na fasadama |  |  |  |  | HRN.U.F2.010
| mortovi za obradu fasada grubi i fini |  |  |  |  | HRN.M.M2.012
| fasadne boje |  |  |  |  | HRN.H.C8.051
| kamen u pločama za soklove |  |  |  |  | HRN.B.B3.200
| kolovoze i masa za zalivanje fuga |  |  |  |  | HRN.U.M3.090
| oznaka "pješački prijelaz" |  |  |  |  | HRN.U.S4.227
2.0. Obrtnički radovi :
2.1. Limarski radovi :
| lim crni za opšave |  |  |  |  | HRN.C.B4.030
| lim pocinčani za opšave |  |  |  |  | HRN.C.B4.081
| lim olovni za opšave |  |  |  |  | HRN.C.E4.040
| lim bakarni za opšave |  |  |  |  | HRN.C.D4.020
| lim aluminijski za opšave |  |  |  |  | HRN.C.C4.020
| profili Fe za držanje opšava |  |  |  |  | HRN.C.U2.921 - 030
| legura za lemljenje |  |  |  |  | HRN.C.e1.041
| klupčice za prozore |  |  |  |  | HRN.U.N9.052
2.2. Bravarski radovi :
| Fe profili za bravariju |  |  |  |  | HRN.C.U2.020-030
| aluminisjski profili za bravariju |  |  |  |  | HRN.C.C3.203-205
| stako vučeno prozorsko |  |  |  |  | HRN.B.E1.011
| staklarski kit |  |  |  |  | HRN.H.C6.050
| Okov kombiniranog otvaranja |  |  |  |  | HRN.M.K3.300
| strugalo za obuću |  |  |  |  | HRN.U.N9.300
2.5. Keramičarski radovi :
| uvjeti izvođenja radova |  |  |  |  | HRN.U.F2.011
| zidne glazirane keramičke pločice |  |  |  |  | HRN.B.D1.301
| podne glazirane keramičke pločice |  |  |  |  | HRN.B.D1.306
| ljepilo za keramiku |  |  |  |  | HRN.C.B1.011
| bijeli cement za fugiranje |  |  |  |  | HRN.B.C1.009
| mort za polaganje opločenja poda |  |  |  |  | HRN.U.M2.010
2.6. Kamenorezački radovi :
| uvjeti izvedbe radova |  |  |  |  | HRN.U.F2.010
| kamen za podove |  |  |  |  | HRN.B.B3.200
| mort za polaganje opločenja poda |  |  |  |  | HRN.U.M2.010
| bijeli cement za fugiranje |  |  |  |  | HRN.B.C1.009
2.7. Soboslikarski radovi :
| uvjeti izvedbe radova |  |  |  |  | HRN.U.F2.013
| vapno gašeno za krečenje |  |  |  |  | HRN.B.C1.020
| zidne posne boje |  |  |  |  | HRN.H.C8.051
| gips alabaster za gletovanje |  |  |  |  | HRN.B.C1.030
2.8. Parketarski radovi
| uvjeti izvedbe radova |  |  |  |  | HRN.U.F2.016
| hrastov parket |  |  |  |  | HRN.H.K1.065
| ljepilo parketofix |  |  |  |  | HRN.H.K1.065
2.9. Razni obrtnički radovi :
| vatrogasni aparat Pastor S |  |  |  |  | HRN.Z.C2.035
| poštanski sandučić |  |  |  |  | HRN.U.N9.062
Ostale norme za materijale ugradbe prema HRN. Normama , po potrebi .
NAPOMENA
U JEDINIČNIM CIJENAMA ZA RADOVE PREDVIĐENE OVIM TROŠKOVNIKOM
OBUHVAĆENI SU SVI POTREBNI POMOĆNI RADOVI I MATERIJALI,
MJERE ZAŠTITE OSIGURANJA I EVENTUALNO POTREBNO ZA POTPUNO I
KVALITETNO DOVRŠENJE POSLA IZ OPISA STAVKI.
Projektant:
Drago Bilić dipl.inž.građ.
TROŠKOVNIK RADOVA
| I | RUŠENJE
| 1 | Priprema gradilišta, ograđivanje, označavanje prema pravilima
zaštite na radu. Postavljanje montažne WC kabine, kontejnera
za skladište i upravu gradilišta.
Uračunato naknadno spremanje čišćenje i odvoz na kraju svih radova.
|  |  | pauš | 1 | a |  | 0
| 2 | Rušenje podne arm bet ploče debljine 10 do 15 cm, pločnik oko zgrade
u pojasu širine 60 cm. Šutu staviti na stranu na gradilišnu deponiju.
Obračun po m2 tlocrta u sraslom stanju.
|  |  | m2 | 11 | a | 0 | 0
| 3 | Štemanje ležajnog zuba 8/8 cm na betonskom temelju sa brusilicom i
štemalicom. Obračun po m odštemanog i očišćenog zuba sa stavljanjem
šute na stranu. Položaj zuba je prema presjeku.
|  |  | m | 17 | a | 0 | 0
| 4 | Štemanje ležajnog zuba 8/8 cm na nosivom zidu od opeke sa
brusilicom i štemalicom. Obračun po m odštemanog i očišćenog zuba
sa stavljanjem šute na stranu. Položaj zuba je prema presjeku.
|  |  | m | 34 | a | 0 | 0
| 5 | Proširenje pukotina na unutarjnim zidovima dvije krajnje jugozapadne
sobe. Pukotine šire od 1 mm je potrebno proširiti brusilicom na širinu
od najmanje 5 mm kroz žbuku 5 cm u dubinu
zidova od opeke. Pukotine tanje od 1 mm će se sanirati na drugi način.
Šutu staviti na stranu. Kompresorom je potrebno isprašiti i navlažiti
pukotine. Sanacija mortom je predviđena drugom stavkom.
Obračun po m proširenih pukotina.
|  |  | m | 30 | a | 0 | 0
| 6 | Proširenje pukotina na vanjskim zidovima dvije krajnje jugozapadne
sobe. Pukotine šire od 1 mm je potrebno proširiti brusilicom na širinu
od najmanje 5 mm kroz žbuku 5 cm u dubinu
zidova od opeke. Pukotine tanje od 1 mm će se sanirati na drugi način.
Šutu staviti na stranu. Kompresorom je potrebno isprašiti i navlažiti
pukotine. Sanacija mortom je predviđena drugom stavkom.
Obračun po m proširenih pukotina.
|  |  | m | 30 | a | 0 | 0
| 7 | Skidanje vanjske žbuke kod dviju jugozapadnih soba zgrade u
prizemlju i na katu prateći kosinu krova. Sa južne strane skida se pojas
širine cca 10 m, sa zapadne 4,45 m a na strednjem dijelu oko 2 m.
Šutu staviti na stranu na gradilišnu deponiju.
|  |  | m2 | 120 | a | 0 | 0
| 8 | Skidanje betonske cijevi fi oko 60 cm na pločniku sa stavljanjem
na stranu.
|  |  | kom | 1 | a | 0 | 0
| 9 | Štemanje rupa fi 20 mm u betonskom temelju i zidovima od opeke
za kasniju ugradbu ankera. Dužina rupe oko 20 cm, pod kutem prema
horizontali od oko 15 stupnjeva. Horiz razmak rupa 100 cm
a po vertikali u 3 reda
|  |  | kom | 50 | a | 0 | 0
| 10 | Raznj radovi na rušenju koji nisu gore naznačeni a pojaviti će se
tokom radova. Obračun po satu KV radnika u što je uračunat rad
i materijal.
|  |  | sati | 16 | a | 0 | 0
| I | RUŠENJE UKUPNO |  |  |  |  | 0
| II | ZEMLJANI RADOVI
| 1 | Strojni široki iskop terena klase B ( kategorije III) sa stavljanjem
na stranu. Uzeta je aproksimativna količina.
Nakon iskolčenja i iskopa će se na gradilištu izračunati
točna količina iskopa.
Kopa se u širini 60 cm od zida zgrade ispod a b srušene ploče
do dna temelja zgrade cca 70 cm. Iskop staviti na stranu
|  |  | m3 | 8 | a | 0 | 0
| 2 | Zatrpavanje proširenja temelja nakon betoniranja sa materijalom iz iskopa
|  |  | m3 | 4 | a | 0 | 0
| 3 | Izrada kamene kaldrme pločnika debljine do 20 cm
postavljeno na način Makadam, kamenom iz iskopa.
Kameni nabačaj nabiti, močiti vodom.
|  |  | m2 | 11 | a | 0 | 0
| 4 | Dobava i postavljanje Fe Zn pocinčane trake za uzemljenje
postavljeno u trakaste temelje, a prije betoniranja temelja.
Traku zavariti ili pričvrstiti sa pločicama i vijcima za
armaturu temelja.
|  |  | m | 60 | a | 0 | 0
| 5 | Odvoz viška iskopa na gradsku deponiju i to strojni utovar,
prevoz istovar i ravnanje na deponiji, udaljenoj do 15 km.
|  |  | m3 | 18 | a | 0 | 0
| 6 | Razni zemljani radovi koji nisu gore naznačeni a pojaviti će se u
gradnji. Obračun po satu KV radnika u što je uračunat rad i materijal.
|  |  | sati | 16 | a | 0 | 0
| II | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO | Kn |  |  |  | 0
| III | BETONSKI RADOVI
| 1 | Nabava materijala i betoniranje proširenja temelja betonom C 25/30 .
Uračunata je drvena glatka oplata i njega betona.
Dimenzije proširenja temelja cca 40/60 cm.
|  |  | m3 | 5 | a | 0 | 0
| 2 | Nabava materijala i izrada arm bet pločnika oko zgrade na mjestu
sanacije sa betonom C 20/25. Utačunata je drvena glatka oplata
i njega betona. Pločnik debljine 10 cm izvesti u blagom padu od zgrade.
|  |  | m2 | 11 | a | 0 | 0
| 3 | Nabava materijala i postavljanje torkret betona debljine cca 5 cm na
vanjske zidove, na mjestu skinute žbuke. Beton C 25/30.
|  |  | m2 | 120 | a | 0 | 0
| 4 | Nabava i postavljanje betonskog željeza prema statičkom
proračunu odnosno armaturnim nacrtima. Vezati sa invar
žicom.
|  | Mreže MA 500 | kg | 550 | a | 0 | 0
|  | Šipke RA 400 | kg | 300 | a | 0 | 0
| 5 | Nabava materijala i sanacija bivše betonske cijevi betonom
C 20/25.
|  |  | kom | 1 | a | 0 | 0
| 6 | Nabava morta i postavljanje ankera fi 12 u ranije izbušene rupe u
horizont razmaku 100 cm a po vertikali u 3 reda. Nakon postavljanja
ankera zapuniti sa rijetkim cementnim mortom
|  |  | kom | 50 | a | 0 | 0
| 7 | Razni arm bet radovi koji nisu gore naznačeni a pojaviti će se u gradnji.
Obračun po satu KV radnika u što je uračunat rad i materijal.
|  |  | sati | 16 | a | 0 | 0
| 1.2. | BETONSKI RADOVI UKUPNO | Kn |  |  |  | 0
| IV | ZIDARSKI RADOVI
| 1 | Nabava materijala i zidarska obrada torkreta vanjskih zidova oko prozora
sa produžnim mortom 1:2:6
|  |  | m | 20 | a | 0 | 0
| 2 | Nabava materijala i zapunjavanje proširenih pukotina na vanjskim
zidovima sa cementnim mortom pod manjim pritiskom, utiskavanjem.
|  |  | m | 30 | a | 0 | 0
| 3 | Nabava materijala i zapunjavanje proširenih pukotina na unutarnjim
zidovima sa cementnim mortom pod manjim pritiskom, utiskavanjem.
|  |  | m | 30 | a | 0 | 0
| 4 | Nabava materijala i zidarska obrada unutarnjih zidova i stropova dviju
jugozapadnih soba u prizemlju i katu, sa produžnim mortom. Potrebno
je mjestimično poravnati mortom otpale dijelove žbuke te završno
zagladiti prethodno zapunjene pukotine mortom.
|  |  | m2 | 200 | a | 0 | 0
| 5 | Nabava materijala i gletanje zidova i stropova dviju jugozapadnih soba
u prizemlju i katu. Na mjestu svih bivših vidljivih pukotina prethodno
postaviti mrežicu.
|  |  | m2 | 200 | a | 0 | 0
| 6 | Razni zidarski radovi koji će se pojaviti a nisu gore
predviđeni. Predviđaju se sati KV radnika u što je uračunat
rad i materijal.
|  |  | sati | 16 | a | 0 | 0
| IV | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
| V | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1 | Nabava i postavljanje cijevne čelične fasadne skele sa
kasnijim skidanjem, čišćenjem i sortiranjem.
Skelu uzemljiti i osigurati prema svim
propisima zaštite na radu.
|  |  | m2 | 120 | a | 0 | 0
| 2 | Čišćenje građevine u toku radova kao i završno na kraju.
Šutu staviti na stranu.
|  |  | m2 | 100 | a | 0 | 0
| 3 | Odvoz šute na gradsku deponiju i to ručni utovar, prevoz
istovar, ravnanje na deponiji.
|  |  | m3 | 12 | a | 0 | 0
| 4 | Nabava materijala i postavljanje kosih podupora sa vanjske strane zidova
dok se ne nabaci a b torkret. Podupiranje izvesti sa drvenim gredama i
čeličnim stupovima od cijevne skele.
Obračun po m2 zida.
|  |  | m2 | 120 | a | 0 | 0
| 5 | Razni manji radovi koji će se pojaviti tokom gradnje a nisu
gore naznačeni. Predviđaju se sati KV radnika u što je
predviđen rad i materijal.
|  |  | sati | 12 | a | 0 | 0
| 6 | Nabava i postavljanje limenih vanjskih klupčica na prozore.
Širina prozora je 100 cm, a razvijena širina lima do 25 cm.
Uračunato je skidanje stare klupčice i priprema podloge
Obračun po komadu postavljene klupčice
|  |  | kom | 6 | a | 0 | 0
| V | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
| I | RUŠENJE |  |  |  |  | 0
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | 0
| III | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| IV | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| V | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
|  | GRAĐEVINSKO - OBRT. RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
|  | PDV 25 % |  |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0
Mjesto i datum: | [5 empty] | Ponuditelj: