## Troškovnik
TROŠKOVNIK
za građevinsko instalaterske radove u poslovnom prostoru u vlasništvu
Grada Rijeke, u Rijeci, na adresi Školjić 5c (prazan poslovni prostor)
OPĆI UVJETI:
Jedinične cijene pojedinih stavki radova uključuju sav potreban rad, sav ugrađeni materijal uključujući komponente za montažu, prefabricirane elemente, gotove proizvode i sl., sve pripremne, pomoćne i završne radove na objektu, sve interne i vanjske transporte, pretovare i deponiranja materijala i sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe izvedbe ugovorenih radova.
Jedinične cijene izvođača obuhvaćaju i sljedeće troškove: - sve režijske troškove gradilišta i tvrtke koja izvodi radove, te sve troškove prouzročene općim, tehničkim i posebnim uvjetima ovog troškovnika; - sve troškove potrebnih predradnji za osnivanje gradilišta, te za svaki pojedinačni rad; - sve troškove vezane na zimske i ljetne uvjete izvođenja radova, ovisno o ugovorenim rokovima izvedbe objekta; - sve troškove prijenosa, istovara i utovara građevinskog materijala na gradilištu; - troškove i takse privremenih priključaka instalacija vodovoda, kanalizacije, struje i telefona; - sve troškove osiguranja nesmetanog prometa vozila i pješaka, troškove prometnih rješenja i signalizacije; - sve troškove zaštite na radu za sve zaposlene djelatnike; - sve troškove pomoćnih sredstava, alata, skela, oplata, strojeva, troškove najma istih i slično; - sve troškove čuvanja raslinja, podzemnih i nadzemnih instalacija i susjednih objekata, uključujući sva potrebna zaštitna sredstva; - sve troškove izrade uzoraka boja materijala i obrada; - sve troškove čišćenja gradilišta u toku radova; - sve troškove ispitivanja kvalitete radova i pribavljanja atesta; - sve troškove vezane na zatvaranje gradilišta, otklanjanje svih otpadaka i ostataka materijala i inventara.
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati radove i objekt od štetnog upliva vremenskih i elementarnih nepogoda i svih ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja ugovorenih radova, sve do uspješne primopredaje. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na gradilištu u toku izvođenja radova, na susjednim objektima ili prometnicama, vozilima ili pješacima, pada na teret izvoditelja koji je dužan nastalu štetu odstraniti ili nadoknaditi u najkraćem mogućem vremenu.
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati čuvanje gradilišta, svih postrojenja, objekata, materijala, alata, strojeva i sl., kako svojih tako i kooperanata. Nadzor na čuvanju pada na teret izvoditelja i on je odgovoran za svaku štetu ili krađu nastalu s ovog osnova.
Izvoditelj je dužan izvesti sve potrebne radne skele, zaštitne ograde i skladišta, te dobaviti i postaviti potrebne strojeve, odnosno potreban pribor i alat. Izvoditelj je dužan poduzeti sve mjere sigurnosti, tako da ne bude nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih djelatnika, osoblja i prolaznika.
Izvoditelj je dužan dobaviti sve propisima, opisom radova, te programom kontrole i osiguranja kakvoće, predviđene ateste o ispitivanju upotrebljenih materijala i instalacija te dostaviti ih investitoru kod primopredaje.
1 | Obijanje žbuke sa zidova sa odvozom šute na deponij. Žbuka u produžnom mortu debljine do 3 cm | 25 | m2 | 0
2 | Obijanje žbuke sa stropa u cjelosti, uključiv demontažu štuketa i čavala, sa odvozom šute na deponij. Žbuka u produžnom mortu debljine do 6 cm | 26 | m2 | 0
3 | Rušenje lagane rešetkaste drvene pregrade dimenzije 280/200 cm, sa iznošenjem iz objekta, utovarom i odvozom na deponij. | 1 | kom | 0
4 | Demontaža i odvoz vodovodnih starih cijevi svih profila. | 1.5 | m' | 0
5 | Demontaža keramičkog umivaonika dim.51 cm, komplet sa sifonom, kutnim ventilima i jednoručnom mješalicom. Utovar i odvoz na deponij | 1 | komplet | 0
6 | Blindiranje instalacije dovoda i odvoda, nakon demontaže komplet umivaonika. | 1 | komplet | 0
7 | Pažljiva demontaža te ponovna montaža kamenog sokla visine 10 cm, ljepljenjem fleksibilnim ljepilom. | 6 | m' | 0
8 | Demontaža kamenih ploča poda dimenzije 40/20 cm na poziciji lijevo od ulaza u prostor. Odvoz šute na deponij. | 1.5 | m2 | 0
9 | Skidanje dotrajalog parketa sa betonske podloge, komplet sa kutnim letvama i odvozom na deponij. Uključena i demontaža mesingane lajsne na spoju parketa i opločenja ulaznog dijela prostora kamenim pločama. | 15 | m2 | 0
10 | Popravak postojeće betonske podloge visokokvalitetnim reparaturnim mortom debljine do 1,5 cm, nakon demontaže parketa. Podlogu popraviti i pripremiti za ljepljenje keramičkih pločica koje će biti u nivou poda od kamenih ploča. Uključena impregnacija. | 16.5 | m2 | 0
11 | Dobava i postava podnih keramičkih pločica prve klase, dimenzije 30x30 cm, ljepljenjem fleksibilnim ljepilom. Nabavna cijena do 80,00 kn. Fugiranje (fuga 3mm) | 16.5 | m2 | 0
12 | Izrada sokla od keramičkih pločica u boji, visine 10 cm, lijepljenjem fleksibilnim ljepilom. Fugiranje (fuga 3 mm). | 14 | m' | 0
13 | Dobava i postava novog tipskog prijelaznog metalnog profila na spoju postojećeg i novog poda, koji su u istom nivou. U jednom dijelu profil treba savijati, kako bi se pratila zakrivljenost spoja dvaju podova. | 6 | m' | 0
14 | Demontaža elektroinstalacije snage u podu, nakon demontaže parketa (vodič PPOO 3x2,5 mm2 sa nadžbuknom utičnicom). Obračun u kompletu Izvod do 10 m' | 1 | kom | 0
15 | Dobava i montaža glavne sklopke elektroinstalacije, u sekundarnom razdjelniku | 1 | kom | 0
16 | Kompletna izrada elektroinstalacije za tipkalo daljinskog isklopa (IPR) vodičem PPR 3x1,5 mm2, podžbukno, u kompletu sa tipkalom. Uključeno štemanje šlica u zidu od kamena i opeke, te zidarska obrada nakon postave instalacije. Izvod do 15 m. | 1 | kom | 0
17 | Dobava i postava svjetiljke panik rasvjete s fluo cjevi 1x8W i autonomijom rada 1sat, komplet sa pripadnom oznakom za evakuaciju | 1 | kom | 0
18 | Dobava materijala, te izrada el. instalacije rasvjete vodičem PPOO 3x1,5 mm2 sa prekidačem. Uključeno štemanje šliceva u zidu od kamena i opeke, te zidarska obrada nakon postave instalacije. Izvod do 10 m' | 2 | kom | 0
19 | Dobava materijala, te izrada el. instalacije snage vodičem PPOO 3x2,5 mm2 sa utičnicom. Uključeno štemanje šliceva u zidu od kamena i opeke, te zidarska obrada nakon postave instalacije. Izvod do 10 m' | 3 | kom | 0
20 | Demontaža neispravne te dobava i montaža nove utičnice. | 5 | kom | 0
21 | Demontaža neispravnog te dobava i montaža novog prekidača. | 2 | kom | 0
22 | Demontaža, čišćenje, te ponovna montaža rasvjetne stropne fluo armature dimenzije 120/60 cm. | 1 | kom | 0
23 | Demontaža neispravne, te dobava i montaža nove fluo cijevi za armaturu dužine 120 cm | 3 | kom | 0
24 | Demontaža neispravnog, te dobava i montaža novog startera | 2 | kom | 0
25 | Demontaža neispravne, te dobava i montaža nove prigušnice 250-400 W | 1 | kom | 0
26 | Ispitivanje električne instalacije po završenim radovima, te izdavanje atesta o pregledu i ispitivanju, od strane nadležne tvrtke. | 1 | kom | 0
27 | Žbukanje zidova u produžnom mortu. Žbuka debljine cca 3 cm. Špric, gruba, fina žbuka. | 50 | m2 | 0
28 | Izrada vertikalne hidroizolacije zida, dvokomponetnim visokoelastičnim cementnim mortom za hidroizolaciju u dva premaza (debljina jednog sloja do max 2 mm). Armiranje staklenom mrežicom. Predviđa se hidroizolacija do visine cca 1,00 m. | 20 | m2 | 0
29 | Izrada spuštenog stropa od gipskartonskih ploča, na tipskoj metalnoj potkonstrukciji. Gletanje spojeva s utiskivanjem tipske bandažne trake | 26 | m2 | 0
30 | Dobava i ugradba toplinske i zvučne izolacije u spuštenom stropu, od kamene vune debljine 10 cm, obostrano obložene PVC folijom. | 26 | m2 | 0
31 | Zaziđivanje otvora sa novom šupljom opekom u produžnom mortu. Debljina opeke 7 cm | 0.5 | m2 | 0
32 | Izrada, montaža i demontaža zaštitne pregrade izvedene od OSB ploča na okviru od drvenih gredica. Dio pregrade je fiksan, a dio se može otvoriti, kako bi se u prostor moglo ulaziti i izvoditi radove u vrijeme dok su ulazna vrata na radioničkom popravku. Uključena dobava i ugradba potrebnog okova (šarke, kračun s lokotom). Dimenzija otvora 190/230 cm. Obračun po m2 | 4.4 | m2 | 0
33 | Pažljivo skidanje postojećih krila ulaznih vrata (starinska vrata), od ariša, dimenzije 95/230 cm (debljine 5,5 cm), sa odvozom u radionicu na daljnji popravak. Postojeća krila su u donjem dijelu puna, s dvije profilirane uklade i pjoverom u samom podnožju, a od visine 80 cm do vrha su ostakljena jednostrukim staklom, podijeljenim u deset ostakljenih polja odijeljenih šprljcima. Vratna krila se u radionici moraju popraviti na način da se maksimalno sačuva izvorno stanje, a da se mijenjaju samo dotrajali i nefunkcionalni elementi. Završno se vrata moraju pripasati na novoizvedeni dovratnik, koji će se ponovno ugraditi na istu poziciju na objektu. | 2 | kom | 0
34 | Demontaža postojećih, te dobava i postava novih profiliranih drvenih ukrasnih letvica na ukladama krila vratiju (ariš). Sve grundirano. Letvice su poslagane tako da tvore dva pravokutnika (na svakom krilu). Pravokutnici dimenzija 60/33 cm i 60/20 cm. Profil letvice 3x3 cm. Obračun po m' | 9 | m' | 0
35 | Demontaža postojećih, te dobava i postava novih drvenih batuda na glavnom i pomoćnom krilu vrata (ariš), kompletno s grundiranjem. Pravokutni profil batude 5x2,5 cm. Obračun po m' | 4.6 | m' | 0
36 | Demontaža oštećenog dijela vertikalne staze krila vrata, na način da se isti izreže, a umjesto njega se umetne novi dio spojen i učvršćen tako da tvori stabilnu cjelinu ukomponiranu u postojeći okvir (ariš), kompletno s grundiranjem. Trapezni profil umetka dimenzija 15x50 (70)x5,5 cm. Obračun po m' | 1.5 | m' | 0
37 | Demontaža postojećih, te dobava i postava novih drvenih profiliranih pjovera na glavnom i pomoćnom krilu vrata (ariš), kompletno s grundiranjem. Presjek 15x5 cm. Obračun po m' | 1.9 | m' | 0
38 | Demontaža te ponovna montaža kračuna na pomoćnom krilu vrata. Čišćenje, priprema za ličenje, ličenje, štelanje na novi dovratnik. | 2 | kom | 0
39 | Dobava i ugradba novog kračuna na pomoćnom krilu vrata. Kračun stilski mora odgovarati vratima (po izboru investitora). | 2 | kom | 0
40 | Demontaža postojeće, dobava materijala, izrada i postava drvene fiksne profilirane uklade sa dva ruba, kompletno sa grundiranjem Uklada veličine do 0,5 m² | 1 | kom | 0
41 | Zamjena brave na drvenim vratima kompl. sa kvakom i štitnicima.Kvaka i štitnici u stilu postojećih vrata (kovana bravarija: nabavna cijena do 200,00 kn), po izboru investitora. | 1 | kom | 0
42 | Skidanje starog kita, čišćenje i ponovno kitanje postojećeg stakla | 6 | m' | 0
43 | Skidanje razbijenog stakla, te čišćenje od kita, sa odvozom otpadnog materijala na gradski deponij | 0.8 | m2 | 0
44 | Ostakljenje staklom debljine 4 mm | 0.8 | m2 | 0
45 | Demontaža drvenog dovratnika veličine 190/230 cm, sa odvozom na deponij. Vertikalne staze dovratnika pile se na poziciji ispod horizontalnog tresa koji odvaja donji dio s vratima od gornjeg, lučnog nadsvjetla. Dimenzija vertikalne staze 10x5,5x230 cm. obračun po m'. Utovar i odvoz na deponij. | 4.6 | m' | 0
46 | Izrada i ugradba novog dovratnika izvedenog od ariša, komplet s grundiranjem. Ukupne dimenzije 190/230 cm. Dimenzije vertikalne staze (2 kom) 10x5,5x230 cm. Dimenzije horizontalne staze 5x5,5x180 cm. Gore se dovratnik učvrsti u postojeći horizontalni profilirani tres. U donjem dijelu je drveni prag. Uključena zidarska obrada i silikoniranje spojeva, te dodatno maskiranje gornjeg spoja s nadsvjetlom profiliranom letvicom. | 1 | kom | 0
47 | Demontaža šarki sa starog dovratnika, te ponovna montaža na novi dovratnik.Popravak šarki. Navarivanje šarki na metalnu pločicu debljine 4 mm, te pričvršćenje takvog kompleta vijcima za dovratnik i krilo. Obračun po komadu premontiranih i popravljenih šarki | 12 | kom | 0
48 | Podrezivanje drvenih krila vrata zbog prilagodbe novom dovratniku, odnosno pragu. Detalj prethodno razraditi s investitorom. | 3.8 | m' | 0
49 | Pripasivanje vratnih krila na novi dovratnik sa svim predradnjama i podešavanjima, za postizanje potpune funkcionalnosti. Obračun po krilu. | 2 | kom | 0
50 | Dobava i ugradba novih šarki na krilo i dovratnik. Šarke moraju biti prilagođene teškim krilima koje moraju nositi, a izgledom moraju odgovarati postojećima. Dužina 8 cm. | 8 | kom | 0
51 | Dobava i ugradba poliranog kamenog praga (preko gazišta zadnjeg stepenika) izrađenog od prirodnog kamena dolomitnog porijekla. Prag izrezati na način da se prilagodi vertikalnim stazama dovratnika, te da se priljubi uz drveni prag vratiju. Uključeno silikoniranje spojeva. Debljina kamena 3cm. | 0.6 | m2 | 0
52 | Skidanje stare boje s dvokrilnih ulaznih vrata i polukružnog nadsvjetla, paljenjem (100%) i struganjem. Ulazna dvokrilna vrata s lučnim nadsvjetlom (bogata profilacija, šprljci na staklenim površinama), dimenzije 190/230 + 105 cm. Obračun po m2 bez obzira na uklade, šprljke, istake i profilacije: 1,90x3,35x1,5 (koeficijent) | 9.55 | m2 | 0
53 | Skidanje stare boje s metalnih ukrasa nadsvjetla, paljenjem (100%) i struganjem. Demontaža, te ponovna montaža.Metalni ukrasi izvedeni od kvadratnih željeznih profila (Zrake sunca dim. 2x2 cm), te plosnatog željeza dim. 5x0,5 cm (glavno ojačanje u vidu 3 šipke dužine 1 m). 13 zraka sunca započinju na polukružnoj vitičastoj bazi u donjem dijelu, a završavaju okruglim profilom promjera 12 cm, u gornjem dijelu). Dimenzija polukružne ukrasne rešetke 190x105 cm. Obračun rešetke bogate izrade: 1,90x1,05x3 (koeficijent). | 5.99 | m2 | 0
54 | Ličenje komplet dvokrilnih ulaznih vrata s lučnim nadsvjetlom, dimenzije 190/230 +105 cm. Impregnacija, kitanje, temeljni premaz, te dvokratni uljeni nalič stolarije na objektu. Ton po izboru investitora, odnosno Konzervatorskog odjela u Rijeci.Obračun po m2 bez obzira na uklade, šprljke, istake i profilacije. | 9.55 | m2 | 0
55 | Ličenje metalne ukrasne rešetke nadsvjetla. AKZ zaštita, temeljni premaz, te dvokratni uljeni nalič. Ton po izboru investitora, odnosno Konzervatorskog odjela u Rijeci. Obračun po m2 (rešetka bogate izrade). | 5.99 | m2 | 0
56 | Struganje zidova. Odvoz šute na deponij. | 90 | m2 | 0
57 | Gletanje zidova i stropova | 112 | m2 | 0
58 | Premazivanje zidova i stropova impregnacijom | 112 | m2 | 0
59 | Bojenje zidova i stropova unutarnjom zidnom bijelom bojom na gletanu podlogu do potpune pokrivenosti | 112 | m2 | 0
60 | Izolacija mrlja na zidovima boja izrađena na osnovi akrilne smole u organskom otapalu namjenja za sanaciju unutarnjih i vanjskih zidnih površina na kojima je došlo do pojave vodenih mrlja, nikotinskih mrlja, preslikavanja anilinskih boja itd. | 10 | m2 | 0
61 | Zaštita poda PVC folijom u toku izvođenja radova. Čišćenje u toku izvođenja radova, te završno čišćenje po okončanju istih. Montaža, demontaža, te manipulacija lakom pokretnom skelom. Obračun u kompletu | 1 | komplet | 0
| UKUPNO : |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0
| Datum : |  |  | Ponuditelj: