## Troskovnik
T R O Š K O V N I K
IZVOĐENJE RADOVA NA INFORMATIČKOJ I KOMUNIKACIJSKOJ INSTALACIJI U OSNOVNOJ ŠKOLI "EUGEN KUMIČIĆ" NA ADRESI FRANJE ČANDEKA 40, RIJEKA
OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
Jedinične cijene pojedinih stavki radova sadržavaju odštetu za potpuno dogotovljen rad, dakle za sav ugrađeni materijal, za svu potrebnu radnu snagu, za sve pripremne, pomoćne i završne radove na objektu, sve interne i vanjske transporte, pretovare i deponiranja materijala i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe izvedbe ugovorenih radova.
Jedinične cijene izvođača obuhvaćaju i sljedeće troškove: - sve režijske troškove gradilišta i poduzeća, te sve troškove prouzročene općim, tehničkim i posebnim uvjetima ovog troškovnika; - sve troškove potrebnih predradnji za osnivanje gradilišta, te za svaki pojedinačni rad; - sve troškove prijenosa, istovara i utovara građevinskog materijala na gradilištu; - sve troškove zaštite na radu za sve zaposlene djelatnike; - sve troškove pomoćnih sredstava, alata, skela, oplata, strojeva, troškove najma istih i slično; - sve troškove čišćenja gradilišta u toku radova; - sve troškove ispitivanja kvalitete radova i pribavljanja atesta; - sve troškove vezane na zatvaranje gradilišta, otklanjanje svih otpadaka i ostataka materijala i inventara.
Izvoditelj je dužan dobaviti sve propisima, opisom radova te programom kontrole i osiguranja kakvoće predviđene ateste o ispitivanju upotrebljenih materijala i instalacija te dostaviti ih investitoru kod primopredaje.
1. | Izrada proboja u armirano betonskoj međukatnoj konstrukciji za potrebe razvoda kabela iz suterena na 1. kat. Ukupna debljina međukatne konstrukcije je do 40 cm. Komplet sa zatvaranjem proboja nakon provlačenja instalacija i finom obradom istog. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal.
|  | kom | 2 | a' |  | = | 0 | kn
2. | Izrada proboja u armirano betonskom zidu debljine do 30 cm za potrebe razvlačanja kabela po etaži. Komplet sa zatvaranjem proboja nakon provlačenja instalacija i finom obradom istog. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal.
|  | kom | 4 | a' |  | = | 0 | kn
3. | Izrada proboja u zidu od porobetona debljine do 30 cm za potrebe razvlačanja kabela po etaži. Komplet sa zatvaranjem proboja nakon provlačenja instalacija i finom obradom istog. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal.
|  | kom | 11 | a' |  | = | 0 | kn
4. | Dobava i montaža PVC nadžbuknog kanala za vođenje instalacija dim. 60x40 mm. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal.
|  | m' | 120 | a' |  | = | 0 | kn
5. | Dobava i montaža PVC nadžbuknog kanala za vođenje instalacija dim. 20x20 mm. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal.
|  | m' | 110 | a' |  | = | 0 | kn
6. | Dobava i postava kabela UTP cat 6. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal.
|  | m' | 1150 | a' |  | = | 0 | kn
7. | Dobava i montaža NŽ utičnice 2x cat 6. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal.
|  | kom | 16 | a' |  | = | 0 | kn
8. | Dobava i montaža zidnog komunikacijskog ormara, komplet sa prespojnim panelom od 24 porta te svom ostalom opremom i materijalom potrebnim za punu funkcionalnost. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal.
|  | komplet | 2 | a' |  | = | 0 | kn
9. | Spajanje instalacija na komunikacijski ormar, komplet sa svim potrebnim radom i materijalom.
|  | komplet | 2 | a' |  | = | 0 | kn
10. | Ispitivanje kompletne instalacije, puštanje u funkciju, te izdavanje pismenih protokola i atesta. Cijena uključuje sve radnje i troškove potrebne za ishođenje atesta.
|  | komplet | 1 | a' |  | = | 0 | kn
| UKUPNO | [5 empty] | 0 | kn
| PDV 25% | [5 empty] | 0 | kn
| SVEUKUPNO | [5 empty] | 0 | kn
| Datum, |  |  |  | Ponuditelj: