## PPO KRIJESNICA
TROŠKOVNIK
za izvođenje ličilačkih radova u PPO "KRIJESNICA" na adresi Bujska 17, Rijeka
OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
Jedinične cijene pojedinih stavki radova sadržavaju odštetu za potpuno dogotovljen rad, dakle za sav ugrađeni materijal, za svu potrebnu radnu snagu, za sve pripremne, pomoćne i završne radove na objektu, sve interne i vanjske transporte, pretovare i deponiranja materijala i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe izvedbe ugovorenih radova.
Jedinične cijene izvođača obuhvaćaju i sljedeće troškove: - sve režijske troškove gradilišta i poduzeća, te sve troškove prouzročene općim, tehničkim i posebnim uvjetima ovog troškovnika; - sve troškove potrebnih predradnji za osnivanje gradilišta, te za svaki pojedinačni rad; - sve troškove prijenosa, istovara i utovara građevinskog materijala na gradilištu; - sve troškove zaštite na radu za sve zaposlene djelatnike; - sve troškove pomoćnih sredstava, alata, skela, oplata, strojeva, troškove najma istih i slično; - sve troškove čišćenja gradilišta u toku radova; - sve troškove ispitivanja kvalitete radova i pribavljanja atesta; - sve troškove vezane na zatvaranje gradilišta, otklanjanje svih otpadaka i ostataka materijala i inventara.
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati radove i objekt od štetnog upliva vremenskih i elementarnih nepogoda i svih ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja ugovorenih radova, sve do uspješne primopredaje. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na gradilištu u toku izvođenja radova, na susjednim objektima ili prometnicama, vozilima ili pješacima, pada na teret izvoditelja koji je dužan nastalu štetu odstraniti ili nadoknaditi u najkraćem mogućem vremenu.
Izvoditelj je dužan izvesti sve potrebne radne skele, zaštitne ograde i skladišta. Izvoditelj je dužan poduzeti sve mjere sigurnosti, tako da ne bude nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih djelatnika, osoblja i prolaznika.
Izvoditelj je dužan dobaviti sve propisima, opisom radova te programom kontrole i osiguranja kakvoće predviđene ateste o ispitivanju upotrebljenih materijala i instalacija te dostaviti ih investitoru kod primopredaje.
|  | Jed.mj. | Uk.kol. |  | Jed.cijena | Ukupna cijena
1. | Struganje zidova i stropova | m2 | 351 | a' |  | 0
2. | Gletanje zidova i stropova | m2 | 351 | a' |  | 0
3. | Uljeni nalič sa lakiranjem i svim potrebnim predradnjama za kvalitet (bez gletovanja) | m2 | 134 | a' |  | 0
4. | Bojenje akrilnim bojama zidova i stropova na gletovanu podlogu | m2 | 217 | a' |  | 0
5. | Paljenje starog uljenog naliča sa zida | m2 | 134 | a' |  | 0
6. | Bojanje zidova i stropova fasadnom silikatnom bojom uz prethodnu impregnaciju | m2 | 75 | a' |  | 0
7. | Izolacija mrlja na zidovima boja izrađena na osnovi akrilne smole u organskom otapalu namjenja za sanaciju unutarnjih i vanjskih zidnih površina na kojima je došlo do pojave vodenih mrlja, nikotinskih mrlja, preslikavanja anilinskih boja itd. | m2 | 35 | a' |  | 0
8. | Zaštita poda i namještaja PVC - FOLIJOM u toku izvođenja radova | m2 | 180 | a' |  | 0
9. | Izmještanje namještaja iz prostorija u kojima se izvode radovi | sat | 15 | a' |  | 0
10. | Obijanje žbuke sa zidova i stropova sa odvozom šute na deponij. Žbuka u produžnom mortu deb...................do 3 cm | m2 | 12 | a' |  | 0
11. | Pačokiranje te grubo i fino žbukanje zidova reparaturnim mortom. U stavku uključen i premaz inpregnacijom prije nanošenja morta. | m2 | 12 | a' |  | 0
12. | Izrada vertikalne hidroizolacije zida sa cementnim mortom omjera 1:2, uz dodatak aditiva ( vodene disperzije) za postizanje vodonepropusnosti na bazi aktivnih organsko-anorganskih tvari . | m2 | 12 | a' |  | 0
13. | Bandažiranje spojeva flexi građevinskim ljepilom u dva sloja | m2 | 50 | a' |  | 0
14. | Ličenje lamperije uz prethodno brušenje starog laka te premaz (temelj) za drvo i dva lazurna premaza | m2 | 220 | a' |  | 0
15. | Čišćenje te bojanje uljenom bojom cijevi centralnog grijanja | m | 35 | a' |  | 0
16. | Postava PVC mrežice u građevinsko ljepilo | m2 | 25 | a' |  | 0
17. | Odvoz šute na gradski deponij | kom | 1 | a' |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
| Datum: |  | Ponuditelj: