## Zbirno-2014
PREGLED TROŠKOVA SERVISIRANJA VATROGASNIH APARATA PO OBJEKTIMA GRADSKE UPRAVE ZA 2014. GODINU
| SVEUKUPNA CIJENA ZA ODJEL GRADSKE UPRAVE SA PDV: | 0
Slovima:

## Tender za VA-2014
Ponuditelj:
Naziv:
Sjedište/prebivalište:
Odgovorna osoba ponuditelja:
OIB:
IBAN :
Telefon: |  | Telefax:
E-mail:
TROŠKOVNIK ZA GODIŠNJI SERVIS
Opis radova periodičnog servisa vatrogasnih aparata
Temeljem članka 9. Pravilnika o vatrogasnim aparatima ("Narodne novine" broj 101/11).
Postupak i radnje periodičnog servisa vatrogasnih aparata, kao i unutarnji pregled spremnika vatrogasnog aparata i rokove obavljanja radnji propisuje proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik. Periodični servis vatrogasnih aparata u uporabi obavlja se najmanje jednom godišnje, a ovisno o uvjetima smještaja i češće, te nakon svakog aktiviranja ili uočenog nedostatka na vatrogasnom aparatu.
A) | Popis radova periodičnog servisa | [5 empty] | c i j e n a
[7 empty] | S-2 | S-6 | S-9 | CO2-5
1 | Vanjski pregled općeg stanja aparata obzirom na koroziju i oštećenje | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pregled natpisa i uputa za rukovanje | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kontrola radnog tlaka aparata sa ST, a CO2 vaganjem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kontrola ispravnosti manometra (ako je moguća) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhavanje i obveznatu zamjenu oštećenih i dotrajalih dijelova i brtvi. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Provjera mase sredstava za gašenje vaganjem, te na odgovarajuću naljepnicu upisati izvaganu masu i datum vaganja. Nalijepiti naljepnicu na spremnik aparata. Punjenje mora biti prema odgovarajućoj tablici proizvođača aparata. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Protresanje aparata u obrnutom smjeruu svrhu rastresanja praha. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Skidanje zatvarača, provjera rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi ( gdje je to predviđeno) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Provjera usponske i uzbudne cijevi. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Provjera mase pogonskog plina u bočici vaganjem. Ako masa odgovara podacima utisnutim na bočicu, na odgovarajuću naljepnicu upisati izvaganu masu i datum vaganja, te nalijepiti je na bočicu. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kod aparata punjenih prahom provjeriti stanje praha glede sipkosti, pojave grudica i stranih tijela.Neupotrebljivi prah zamijeniti istovrsnim novim. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Izvršeni periodični pregled potvrditi stavljanjem odgovarajuće oznake naljepnice, zaštitne trake, bez čijeg se oštećenja aparat nemože rastaviti te aparat označiti naljepnicom. Bušenjem rupa na naljepnici označiti mjesec i godinu kada je potrebno ponovo izvršiti periodični pregled i oznaku stručne osobe koja jer izvršila pregled. Sa stare naljepnice prenijeti godinu kontrolnog ispitivanja. Ukoliko ista osoba nije izvršila posljednje kontrolno ispitivanje, stara se naljepnica ne skida s aparata, osim ako nije toliko oštećena da nije moguće očitanje podataka s te naljepnice. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| U K U P N O (1-14) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B) | CIJENE ZAMJENSKIH DIJELOVA |  | jedinična c i j e n a |  |  |  | ukupno
|  |  | S-2 | S-6 | S-9 | CO2-5 | S-2 | S-6 | S-9 | CO2-6
15 | "O" brtva | kom | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Brtva | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 | 500 | 220 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | drugi medij za gašenje ovisno o vrsti aparata po kg | kom | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | manometar | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 12 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | membrana | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | naljepnica mase bočice | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | naljepnica mase ST | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 251 | 85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | naljepnica periodičnog pregleda | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 263 | 103 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | osigurač | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | plomba | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 263 | 103 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | prah ABC | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 17 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | traka | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 263 | 103 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | udarna igla | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | usponska cijev | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 30 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | uzbudna cijev | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | opruga ventila | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 60 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | zatvarač kpl. | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | spojna cijev | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | mlaznica kpl. | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ventil kpl. | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | opruga sigurnosnog ventila | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 50 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | pogonska bočica kpl. | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | punjenje dušikom (za aparate na ST) | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 251 | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | punjenje pogonske bočice | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ručka aparata | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | bojanje aparata | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | magnet mlaznice | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | naljepnica uputstva | kom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukupno rezervni dijelovi OD (15-42) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PDV: | 0.25 | 0
UKUPNO | [6 empty] | 0
SVEUKUPNO | [6 empty] | 0
Oznaka vatrogasnog aparaat | [6 empty] | Kom | Cijena | Ukupno
1 | S2 | [5 empty] | 7 | 0 | 0
2 | S6 | [5 empty] | 258 | 0 | 0
3 | S9 | [5 empty] | 113 | 0 | 0
5 | CO2-5 | [5 empty] | 21 | 0 | 0
| UKUPNO: | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | 0
| PDV: | [6 empty] | 0.25 | 0
| SVEUKUPNO: | [7 empty] | 0
RASPORED VATROGASNIH APARATA PO OBJEKTIMA GRADSKE UPRAVE
PERIODIČNI PREGLED (SVI APARATI)
ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV | [5 empty] | S2 | S6 | S9 | CO2-5 | ukupno
VRSTE VATROGASNIH APARATA
1 | Gradski toranj | [5 empty] | 1 |  |  | 1
2 | TS ex vojarna Trsat | [5 empty] | 1 |  |  | 1
3 | TS na prostoru bivše Hartere | [5 empty] | 1 |  |  | 1
4 | Skladište Delta | [5 empty] | 1 |  |  | 1
5 | Skladište Žabica | [5 empty] | 1 |  |  | 1
ukupno | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
ODJEL ZA KULTURU | [5 empty] | S2 | S6 | S9 | CO2-5 | ukupno
VRSTE VATROGASNIH APARATA
1 | FILODRAMATIKA | [5 empty] | 11 | 13 | 2 | 26
2 | HKD Strossmayerova 1 | [5 empty] | 24 | 19 | 7 | 50
4 | ART KINO | [5 empty] | 10 | 2 | 1 | 13
3 | Sklonište A. Kovačića 24 | [6 empty] | 4 |  | 4
ukupno | [5 empty] | 0 | 45 | 38 | 10 | 93
ODJEL ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU | [5 empty] | S2 | S6 | S9 | CO2-5 | ukupno
VRSTE VATROGASNIH APARATA
1 | SRC "SUŠAK", Ružićeva 9, | [5 empty] | 5 | 2 |  | 7
2 | SRC "ZAMET" , Obitelji Sušanj 2, | [5 empty] | 4 |  |  | 4
3 | Tenis klub "Pećine" Šetalište XII divizije 33, | [6 empty] | 1 |  | 1
4 | Tenis centar "Marčeljeva Draga", Ede Jardasa 27a, | [5 empty] | 2 |  |  | 2
5 | Streljana "Drenova" , Drenovski put 26a, | [6 empty] | 8 |  | 8
6 | Streljana "Papirničar" , A. K. Miošića 5a, | [6 empty] | 2 |  | 2
7 | Veslački klub"Delta" , Delta 1 |  |  |  |  | 2 | 5 | 1 |  | 8
8 | Boćalište "Brajda", Pomerio 26, | [5 empty] | 1 | 1 |  | 2
9 | Dvorana "Brajda", Slaviše V. Čiče 13, | [5 empty] | 3 | 2 |  | 5
10 | Dvorana STK "Kvarner", Ivana Dežmana 3, | [6 empty] | 2 |  | 2
11 | SKI Klub Rijeka, Vodovodna 13, | [5 empty] | 1 |  |  | 1
12 | Riječki sportski savez Rijeka, Verdijeva 11/II | [5 empty] | 4 |  |  | 4
13 | ŠAHOVSKI DOMA Rijeka, Blaža Polića 2/II | [6 empty] | 4 |  | 4
14 | KICK-BOX Klub Sušak, R.K. Jeretova 4b | [5 empty] | 3 |  |  | 3
15 | BOKSAČKI KLUB Rijeka, Milutina Barača 16b | [5 empty] | 4 |  |  | 4
16 | ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE, Korzo 2/2, |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  | 7
17 | Bočarski klub DRAGA, Draga brig 24 | [6 empty] | 1 |  | 1
18 | Bočarski klub Grpci, Drežnička 4, | [6 empty] | 1 |  | 1
19 | RIROCKCLIMBING RIJEKA Ružice Mihić 1 (Skl-sj.) | [6 empty] | 1 |  | 1
20 | Tenis klub Rijeka (igralište Kozala) Bože Milanovića 3 | [6 empty] | 1 |  | 1
21 | CENTAR TEHNIČKE KULTURE Školjić 5d i 6, | [6 empty] | 9 |  | 9
22 | ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE, Verdieva 11/2 | [5 empty] | 3 |  |  | 3
23 | Tenis centar Pećine, Šetalište XIII divizije 33 | [8 empty] | 0
ukupno: | [5 empty] | 3 | 37 | 40 | 0 | 80
ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU
VRSTE VATROGASNIH APARATA | [5 empty] | S6 | S6 | S9 | CO2-5 | ukupno
1 | Automobili |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
2 | Poduzetništvo, Trg. Sv. Barbare 1 | [5 empty] | 5 |  |  | 5
3 | Sjedišta mjesnih odbora (35 objekt) | [5 empty] | 82 | 27 | 1 | 109
4 | Upravna zgrada Dolac 8, komunalno redarstvo | [5 empty] | 2 |  |  | 2
| Upravna zgrada Dolac 8, prometno redarstvo | [5 empty] | 2 |  |  | 2
| Upravna zgrada Dolac 8,ex Odjel za školstvo | [5 empty] | 4 |  |  | 4
5 | Arhiva, Dolac 9 | [5 empty] | 2 |  |  | 2
6 | Upravna zgrada Korzo 16 | [5 empty] | 25 |  | 6 | 25
7 | RI - INFO, Korzo 18 | [5 empty] | 2 |  |  | 2
8 | Upravna zgrada Titov trg 3; | [5 empty] | 27 | 7 | 4 | 34
9 | Upravna zgrada Trpimirova 2 (katovi II,III, IV i polukat ) | [5 empty] | 17 |  |  | 17
10 | Skloništa: F.Čandeka 8a, Š-1 | [5 empty] | 3 | 1 |  | 4
ukupno | [5 empty] | 4 | 171 | 35 | 11 | 210
SVEUKUPNO | [5 empty] | 7 | 258 | 113 | 21 | 399
C) | Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje svake pete godine, a obuhvaća sve radnje predviđene periodičnim pregledom, uz dodatak sljedećih radnji:
R. B. | Popis radova kontrolnog ispitivanja | [5 empty] | c i j e n a
[7 empty] | S-2 | S-6 | S-9 | CO2-5
1 | Kod aparata pod stalnim pritiskom, oslobadanje Pritiska iz aparata i otvaranje spremnika, | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rasklapanje zatvarača ili ventila, provjera mehanizma za aktiviranje i zamjena svih brtvi, | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Provjeru usponskih cijevi, | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Iz aparata napunjenih prahom isprazniti prah uz provjeru stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica, | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Iz aparata napunjenih halonom prepumpati halon i spremnika, | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pregled unutrašnjosti spremnika, | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Punjenje spremnika vodom uz dodatak inhibitora korozije i hidrauličko ispitivanje čvrstoće i nepropusnosti spremnika prema uputi proizvođača. Ako se prilikom ispitivanja uoče oštečenja, propuštanja ili trajne deformacije, spremnik obvezno odbaciti i onemogućiti njegovu daljnju uporabu; | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Sušenje ispitanog spremnika izvana i iznutra, | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom, na dno spremnika staviti prsten (slika 4 u prilogu) na kojem treba, ne neizbrisiv način, označiti godinu izvršenja spomenute radnje, | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Provjera pritiska otvaranja ventila sigurnosti osim kod rasprskavajućih membrana, | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Izmjena rasprskvajućih membrana na ventilima sigurnosti. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Troškovi prijevoza aparata u radionu i varaćanje u objekt prema mjestu rasporeda | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | tlačenje boce | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | bojanje | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
UKUPNO KONTROLNI PREGLED OD (1-14) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
RASPORED VATROGASNIH APARATA PO OBJEKTIMA GRADSKE UPRAVE ZA KONTROLNO ISPITIVANJE
Oznaka vatrogasnog aparaat |  | Kom | [5 empty] | Cijena | Ukupno
1 | S2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2 | S6 | 32 | [5 empty] | 0 | 0
3 | S9 | 8 | [5 empty] | 0 | 0
4 | CO2-5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| UKUPNO: | 40 | [5 empty] | 0.25 | 0
| PDV: | [7 empty] | 0
| SVEUKUPNO: | [7 empty] | 0
VRSTE VATROGASNIH APARATA | [5 empty] | S3 | S6 | S9 | CO2-5 | ukupno
ODJEL ZA KULTURU
1 | FILODRAMATIKA | [8 empty] | 0
2 | HKD Strossmayerova 1 | [5 empty] | 6 | 3 |  | 9
3 | ART KINO | [8 empty] | 0
4 | Sklonište A. Kovačića 24 | [8 empty] | 0
ukupno | [5 empty] | 0 | 6 | 3 | 0 | 9
VRSTE VATROGASNIH APARATA | [5 empty] | S3 | S6 | S9 | CO2-5 | ukupno
ODJEL ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU
1 | SRC "SUŠAK", Ružićeva 9, | [8 empty] | 0
2 | Tenis centar "Marčeljeva Draga", Ede Jardasa 27a, | [8 empty] | 0
3 | Veslački klub "JADRAN" , Delta 1 | [8 empty] | 0
4 | Dvorana Brajda | [6 empty] | 2 |  | 2
5 | Riječki sportski savez Rijeka, Verdijeva 11/II | [8 empty] | 0
| ukupno |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
VRSTE VATROGASNIH APARATA | [5 empty] | S3 | S6 | S9 | CO2-5 | ukupno
ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU
1 | Automobili | [8 empty] | 0
2 | Poduzetništvo, Trg. Sv. Barbare 1 | [8 empty] | 0
3 | Sjedišta mjesnih odbora (34 objekta) | [5 empty] | 19 |  |  | 19
4 | Upravna zgrada Dolac 8, Prometno redarstvo | [8 empty] | 0
5 | Upravna zgrada Dolac 8; Komunalno redarstvo | [8 empty] | 0
6 | Upravna zgrada Dolac 8; Odjel za školstvo | [8 empty] | 0
7 | Upravna zgrada Korzo 16 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  | 7
8 | RI - INFO | [8 empty] | 0
9 | Upravna zgrada Titov trg 3; | [5 empty] | 1 | 3 |  | 4
10 | Upravna zgrada Trpimirova 2 (katovi II,III, IV) | [8 empty] | 0
11 | Skloništa: F.Čandeka 8a, Š-1 | [8 empty] | 0
ukupno | [5 empty] | 1 | 26 | 3 | 0 | 30
SVEUKUPNO | [6 empty] | 32 | 8 | 0 | 40
UKUPNO PERIODIČNI SERVIS I KONTROLNO ISPITIVANJE ZA 2014. GODINU SA PDV | [8 empty] | 0
NAPOMENA:
Tender je jednostavno popuniti:
A) | Popis radova periodičnog servisa
U kolonama s oznakom aparata umjesto iznosa "0,00" upišite vaš iznos -cijenu po svim stavkama od 1-14, te će te tako dobiti ukupnu cijenu POGLAVLJA.
B) | CIJENE ZAMJENSKIH DIJELOVA
U kolonama s oznakom aparata umjesto iznosa "0,00" upišite vaš iznos -cijenu po svim stavkama od 15-42, te će te tako dobiti ukupnu cijenu POGLAVLJA.
C) | Popis radova kontrolnog ispitivanja
U kolonama s oznakom aparata umjesto iznosa "0,00" upišite vaš iznos -cijenu po svim stavkama od 1-14, te će te tako dobiti ukupnu cijenu POGLAVLJA.
Formiranje računa
U specifikaciji računa obvezno je navesti tvornički broj aparata u koji su ugrađeni rezervni dijelovi ili na kojemu je obavljeno kontrolno ispitivanje.