## PPO MAESTRAL
TROŠKOVNIK
Za izvođenje stolarskih radova na PPO "MAESTRAL", Kozala bb, Rijeka
OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
Jedinične cijene pojedinih stavki radova sadržavaju odštetu za potpuno dogotovljen rad, dakle za sav ugrađeni materijal, za svu potrebnu radnu snagu, za sve pripremne, pomoćne i završne radove na objektu, sve interne i vanjske transporte, pretovare i deponiranja materijala i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe izvedbe ugovorenih radova.
Jedinične cijene izvođača obuhvaćaju i sljedeće troškove: - sve režijske troškove gradilišta i poduzeća, te sve troškove prouzročene općim, tehničkim i posebnim uvjetima ovog troškovnika; - sve troškove potrebnih predradnji za osnivanje gradilišta, te za svaki pojedinačni rad; - sve troškove prijenosa, istovara i utovara građevinskog materijala na gradilištu; - sve troškove zaštite na radu za sve zaposlene djelatnike; - sve troškove pomoćnih sredstava, alata, skela, oplata, strojeva, troškove najma istih i slično; - sve troškove čišćenja gradilišta u toku radova; - sve troškove ispitivanja kvalitete radova i pribavljanja atesta; - sve troškove vezane na zatvaranje gradilišta, otklanjanje svih otpadaka i ostataka materijala i inventara.
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati radove i objekt od štetnog upliva vremenskih i elementarnih nepogoda i svih ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja ugovorenih radova, sve do uspješne primopredaje. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na gradilištu u toku izvođenja radova, na susjednim objektima ili prometnicama, vozilima ili pješacima, pada na teret izvoditelja koji je dužan nastalu štetu odstraniti ili nadoknaditi u najkraćem mogućem vremenu.
Izvoditelj je dužan izvesti sve potrebne radne skele, zaštitne ograde i skladišta. Izvoditelj je dužan poduzeti sve mjere sigurnosti, tako da ne bude nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih djelatnika, osoblja i prolaznika.
Izvoditelj je dužan dobaviti sve propisima, opisom radova te programom kontrole i osiguranja kakvoće predviđene ateste o ispitivanju upotrebljenih materijala i instalacija te dostaviti ih investitoru kod primopredaje.
|  | Jed.mj. | Uk.kol. |  | Jed.cijena | Ukupna cijena
1. | Demontaža dotrajalih prozora svih dimenzija | kom | 4 | a' |  | 0
2. | Izrada, dobava i ugradba dvokrilnog prozora od jelove građe debljine krila 60 mm, dvostruko falcovanog, opremljenog sa dvije brtvene gume i roto okovom, grundirano i ostakljeno IZO staklom 4-12-4 mm. Prozor veličine 1,00x1,40 m. | kom | 4 | a' |  | 0
3. | Demontaža dotrajalih nadsvjetla prozora svih dimenzija | kom | 4 | a' |  | 0
4. | Izrada, dobava i ugradba novog fiksnog nadsvjetla prozora ostakljenog IZO staklom 4-12-4 mm. Nadsvjetlo veličine 1,0x0,40 m | kom | 6 | a' |  | 0
5. | Demontaža dotrajalih vrata komplet s dovratnikom | kom | 2 | a' |  | 0
6. | Izrada, dobava i ugradba novih jednokrilnih vrata s dovratnikom. Vrata su izrađena od masiva jelove građe kopmlet s okovom. U donjem dijelu su uklađena dok su u gornjem ostakljena IZO staklom 4-12-4 mm. Na ukladu postaviti horizontalno ojačanje.Na donji dio dovratnika postaviti prag od tvrdog drva (hrast ili jasen). Vrata veličine 1,0x2,20 m. | kom | 2 | a' |  | 0
7. | Demontaža dotrajalih limenih prozorskih klupčica. | m | 3 | a' |  | 0
8. | Zamjena olive na drvenim prozorima kompl. sa štitnicima. | kom | 4 | a' |  | 0
9. | Dobava i postava prozorskih klupčica izrađenih od pocinčanog plastificiranog lima u boji iz tipsle Ral karte debljine 0,55 mm, sa izvedenom okapnicom. U stavku uključena i spojna sredstva i potrebna štemanja i zatvaranje šlica produžnim mortom nakon ugradnje. Razvijena širina klupčice do 20-30 cm. | m | 3 | a' |  | 0
10. | Izrada, dobava i ugradba obrubnih letvi prozora sa unutarnje i vanjske fasadne strane presjeka 45x15 mm. | m | 85 | a' |  | 0
11. | Brtvljenje stolarije trajnoelastičnim brtvilima kitom u boji prema boji stolarije | m | 45 | a' |  | 0
12. | Ličenje stolarije (prozora, vrata i lamperije) premazom tipa lazurnim premazima za drvo u tri sloj ( temelj i dva lazurna premaza) | m2 | 26 | a' |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | = | 0
| PDV 25%: |  |  |  | = | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | = | 0
| Datum: |  | Ponuditelj: