## Naslovna
Investitor: GRAD RIJEKA Rijeka, Korzo 16
Građevina: RIBARNICA glavne gradske tržnice Rijeka
Projekt broj: 362 / izvedbeni projekt sanacije prodajnih mjesta
Projekt broj: 3621 izvedbeni projekt sanacije krova i fasade
TROŠKOVNIK
SANACIJE PRODAJNIH MJESTA I SVJETLARNIKA
PAVILJONA RIBARNICE GLAVNE GRADSKE TRŽNICE
glavni projektant
boris komadina dipl.ing.arh.

## UVJETI IZVOĐENJA RADOVA
UVJETI IZVOĐEJNA RADOVA
Uvodna napomena:
Svi radovi izvode se u popodnevnim , večernim i noćnim satima a nakon 15 sati odnosno po završetku
radnog vremene ribarnice a prema unaprijed dogovorenoj dinamici a moraju se okončati do 4,00 sati sljedećeg dana.
Na opisani način izvode se radovi u fazama do potpunog okončanja troškovničkih radova.
Radovi se izvode na način da se slijedećeg dana može neometano obavljati djelatnost ribarnice što znači da pojedina
faza rada mora biti u potpunosti dovršena, mjesto rada dovedeno u prvobitno stanje, očišćeno oprano
i dezinficirano što je uključeno u svim troškovničkim stavkama i ne može se posebno obračunavati.
Radovi se izvode prema unaprijed dogovorenoj dinamici i mogućnošću okončanja pojedine faze
a u dogovoru sa korisnikom koncesije i nadzornim inženjerom te pod nadzorom predstavnika
konzervatorskog odjela u Rijeci.
Popodnevni, noćni i rad vikendom moraju biti uračunati u sve stavke troškovnika i ne mogu se posebno
obračunavati.
OPĆI UVJETI
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika i grupa radova. Ako neke stavke imaju nejasan
i nedovoljan opis, onda svaki započeti opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, tj, nabavu,
dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, štemanja, dubljenja i prodore, izradu i skidanje oplate,
zaštite i skela, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradnje i sl..
Prije izrade ponude izvoditelj je dužan, obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog
građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti
pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se
mijenjati. Prije početka izvođenja radova izvođač je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja
radova i shemu organizacije gradilišta na suglasnost.
Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost investitora i nadzornog inženjera,
također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata danih u ponudi i sve to unijeti u
građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje naknadni i nepredviđeni radovi
do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene,
upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
Prije početka radova izvođač je dužan sve mjere provjeriti na objektu te ukoliko postoje odstupanja o istome
obavijestiti investitora i nadzornog inženjera, jednako tako za sve radove, proizvode i opremu koja će se
ugraditi potrebno je mjere uzeti na objektu te iste početi izrađivati ili naručivati po odobrenju nadzornog
inženjera ili investitora.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka.
a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek
mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova. Sve radove treba izvoditi primjenjujući propise iz područja
,gradnje, zaštite okoliša, zaštite na radu te ostalih važećih propisa koji su u vezi sa predmetnim zahvatom
JEDINIČNE CIJENE
Jedinične cijene svih pojedinih stavki troškovnika sadrže svu odštetu za posve dogotovljen rad,
dakle za sav ugrađeni materijal, potrebnu radnu snagu,sve potrebne pripremne i pomoćne radove na gradilištu
i glavne radove na izvedbi pojedinih stavaka, sve dovoze i odvoze na gradilište, sve transporte i pretovare kao i prijenose
materijala na gradilištu do mjesta ugradnje, te odvoze svih demontiranih elemenata,sklopova materijala i opreme na
gradski deponij uključivo naknadu za deponiranje, sva potrebna ispitivanja materijala , vodene i tlačne probe, čišćenja
nakon ugradnje te sve potrebna pomoćna sredstva kao što su alati i pomoćni alati, naprave, oplate, skele i pomične
skele, podupirači, razupore, naprave za stezanje oplata, mjerni uređaji i oprema i slično. U svim jediničnim cijenama treba
uračunati svu potrebnu energiju ( struja, topl. energija) vodu i goriva i maziva za potpuno izvođenje svake pojedine stavke,
te sva potrebna ispitivanja materijala, ugrađenih sklopova, atestiranje instalacija i skela sukladno važećim propisima.
U svim stavkama troškovnika uračunati izvođenje istih uz upotrebu skela, pomičnih skela i paltformi te se
iste mogu koristiti nakon atestiranja istih ukoliko je isto potrebno.
U svim jediničnim cijenama ukoliko nije drukčije naglašeno treba uračunati izvedbu svih potrebnih štemanja
izradu prodora, žlijebova u zidovima, podovima i stropovima odnosno drugim konstruktivnom elementima
,te sva potrebna spajanja, pričvršćenja i sl., a za izvedbu kompletno zgotovljene stavke. Ovo se osobito
odnosi na izvedbu radova na postavi instalacija odvoda oborinskih voda vode, elektroinstalacija i sl.
U jediničnim cijenama treba obuhvatiti i potrebne izmjere na objektu, uzimanje točnih mjera
za radioničke izrade, provjere dimenzija i sl., sa potrebnim dolascima i odlascima na gradilište .
U svim jediničnim cijenama treba obuhvatiti i ispitivanja materijala, instalacija i ugrađene opreme u smislu
dokazivanja kvalitete i čvrstoće, funkcionalnosti traženih karakteristika odnosno usklađenosti sa propisima.
Ispitivanja su trošak izvođača radova a isto se dostavlja u pisanom obliku od strane ovlaštenih institucija.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja,
poput poreza, naknada za zauzeće javnih površina, regulacije prometa i sl..
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije
cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i to prije podnošenja ponude.
MATERIJAL I GRAĐEVINSKI PROIZVODI
Sav materijal i građevinski proizvodi koji se upotrebljava i ugrađuje na građevinu moraju ispunjavati zahtjeve
u skladu sa Zakonom o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13) odnosno važećim tehničkim propisima i normama.
Prije dopreme i ugradnje materijala i građevinskih proizvoda na objekt investitoru odnosno nadzornom inženjeru
se dostavljaju valjane atesti, potvrde i izjave o sukladnosti odnosno tehnička dopuštenja ili drugi valjana isprava
za upotrebu proizvoda u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, te se tek nakon toga može ugraditi na objekt.
Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba
dokazati atestima, navedeno je trošak izvođača radova , odnosno proizvođača.
Nakon ugradnje sve sklopove, instalacije i sl. potrebno je atestirati, te dostaviti pismene zapisnike,
protokole i sl. o provedenom ispitivanju investitoru odnosno nadzornom inženjeru.
OSIGURANJE I ORGANIZACIJA GRADILIŠTA
Izvođač je dužan gradilište organizirati na način da izvođenje radova ne ugrožava korisnike okolnih prostora
kupce i zaposlenike ribarnice i prolaznike te je dužan osigurati normalno odvijanje djelatnosti ,
dužan je izraditi shemu organizacije gradilišta te gradilište propisno označiti, pristup istome dozvoliti i omogućiti
samo osobama ovlaštenim za obilazak gradilišta i zaposlenicima a sve u skladu sa mjerama zaštite na radu.
Na gradilištu je izvođač dužan osigurati odgovarajuće posude za skupljanje otpada, te isto redovito čistiti i održavati
a otpad redovito zbrinjavati što se osobito odnosi na eventualno opasni otpad koji se može pojaviti u toku gradnje
Sva pranja alata i opreme od žbuka,ljepila, betona i ostalih vezivih materijala i viškove istih zbrinuti na za to posebnom
mjestu na propisan način.
Čuvanje i nadzor gradilišta i objekta, alata, materijala, opreme i svih postrojenja na gradilištu obveza su izvođača
radova te isti odgovara za svaku nastalu štetu i krađu.
Izvođač je dužan na gradilištu primjenjivati sve mjere zaštite na radu i zaštite od požara sukladno važećim propisima.
Izvođač je dužan i gradilište osigurati kod osiguravajuće kuće a za rizike iz obavljanja djelatnosti, od štetnih vremenskih
nepogoda i ostalih mogućih šteta za vrijeme trajanja gradnje. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na objektu
u izvedbi ili na susjednim objektima, osobama , vozilima cesti, pločniku ili drugoj površini neposredno uz objekt
uslijed izvedbe radova teret je izvođača te je isti dužan prouzročeno sanirati i nadoknaditi štetu najkraćem mogućem
roku. Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom ili ručnim elektroalatom,
s osobitom pažnjom uz suglasnost nadzornog ili investitora..
Sve otvore na objektu treba odmah nakon demontaža pojedinog elementa zaštiti ceradama folijama i sl a iste se
posebno ne obračunavaju, kako ne bi došlo do oštećenja unutrašnjosti prostora uslijed izvođenja radova ili vremenskih
utjecaja. Nakon provedenih pripremnih radova, rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu
dogovorenim s nadzornim inženjerom ili investitorom.

## 1. GRAĐ-OBRT I OPREMA
Uvodna napomena:
Svi radovi izvode se u popodnevnim , večernim i noćnim satima a nakon 15 sati odnosno po završetku radnog vremene ribarnice a prema unaprijed dogovorenoj dinamici a moraju se okončati do 4,00 sati sljedećeg dana.
Na opisani način izvode se radovi u fazama do potpunog okončanja troškovničkih radova.
Radovi se izvode na način da se slijedećeg dana može neometano obavljati djelatnost ribarnice što znači da pojedina faza rada mora biti u potpunosti dovršena, mjesto rada dovedeno u prvobitno stanje, očišćeno oprano i dezinficirano što je uključeno u svim troškovničkim stavkama i ne može se posebno obračunavati.
Radovi se izvode prema unaprijed dogovorenoj dinamici i mogućnošću okončanja pojedine faze, a u dogovoru sa korisnikom koncesije i nadzornim inženjerom te pod nadzorom predstavnika konzervatorskog odjela u Rijeci.
Popodnevni, noćni i rad vikendom moraju biti uračunati u sve stavke troškovnika i ne mogu se posebno obračunavati.
1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI i OPREMA
POD PRIZEMLJA
| 1.1. | Naročito pažljiva demontaža, skidanje dijela keramičkog opločenja prizemlja s odlaganjem na gradilišni deponij za ponovnu ugradnju. Skidanje prema poziciji u tlocrtu prizemlja ( list 0.1.). Širina zone skidanja keramike od 50 do 70 cm, prosječno 60 cm. Uključeno pažljivo čiščenje od morta i ljepila, naročito rubovi radi ponovnog opločenja. Debljina morta kao ležaj pločice može se odrediti prema debljini morta koji se nemože ukloniti bez oštećenja same pločice. Pločica 15 mm + mort 25 mm, ukupno oko 40 mm. Obračun po m2 demontiranog, upakiranog i pospremljenog opločenja. Izgled pločica kao slika 1.
|  |  | m2 | 45 | a' | 0 | 0
| 1.2. | Izrada rova za instalacioni kanal u prizemlju. Stavkom je obuhvaćeno - rušenje betonske podloge deb.do 25 cm, komplet s batudom i nasipom tako da se dobije svjetli presjek kanala u podu 60 x 65 cm, - utovar i odvoz ruševine na gr.deponij do 20 km, - osguranje stranica kanala od urušavanja do polaganja instalacija i sanacije kanala ( stavka 1.2.1. ) Obračun po m1 kanala svjetlog presjeka 60x65 cm.
|  |  | m' | 50.9 | a' | 0 | 0
| 1.3. | Sanacija kanala u prizemlju nakon polaganja instalacija širina kanala 65 cm dubina do 60 cm. Stavkom je obuhvaćeno - Izrada posteljice i zatrpavanja cijevi materijalom od prirodnog pijeska granulacije 0-4 cm debljine 20 cm i širine 65 cm. Zatrpavanje kanala uz potrebno zbijanje u slojevima materijalom kamenim nabačajem prirodnog drobljenca granulacije 0- 8 cm u sloju do 30 cm. - Izrada donje betonske podloge kanala iz brzovezujućeg armiranog betona kalse C25/30 otpornog izloženosti vlazi i solima( XC2 i XS1 ) armiranog armaturnom mrežom Q 283. Obračun po m1 saniranog kanala.
|  |  | m' | 51 | a' | 0 | 0
| 1.4. | Izrada hidroizolacije poklopnice kanala sa spojem na postojeću hidroizolaciju. Izvodi se neposredno prije opločenja keramikom tako da se hidroizolacija ne ošteti. Hidroizolacija kao postojeća, dvoslojna V4 , varena izrađena od bitumenskih traka sa uloškom od staklenog voala . U stavku uključiti prethodni premaz emulzijom na bazi bitumena za izradu bolje prionljivosti na novi beton.
|  |  | m2 | 55 | a' | 0 | 0
| 1.5. | Izrada, doprema i ugradba inoks manžeta za siguran prolaz instalacija iz poda do trošila. Manžeta sastoji iz valjka baze fi 160 mm, visine 200 mm i prirubnice širine 50 mm. Valjak iz inoks lima deb. 0,8 mm, a prirubnica deb. 1,20 mm. Ugrađuje se s po tri vijka s tiplima M 10 u bet.podlogu.
|  |  | kom | 15 | a' | 0 | 0
| 1.6. | Izrada prilagodbe kanala do pozicije korita u nišama. Stavka sastoji iz dorade ab kanala i ab poklopnica. Dorada se sastji od pažljivog betoniranja otvora oko postavljenih instalacija betonom kalse C25/30 i tako ponovnom oblikoanju forme kanala uz potrebnu oplatu. Obračun po komadu prilagodbe.
|  |  | kom | 15 | a' | 0 | 0
| 1.7. | Dobava, prilagodba i ugradba cijevi fi 110 mm PEHD kvalitete za provlačenje elektrointalacija sa svim potrebnim fazonskim komadima.
|  |  | m' | 51 | a' | 0 | 0
| 1.8. | Dobava materijala i izrada AB estriha iz brzovezujućeg betona klase C25 armiranog propilenskim vlaknima debljine do 6 cm. Obračun po m2 .
|  |  | m2 | 45 | a' | 0 | 0
| 1.9. | Opločenje trase kanala keramičkim pločicama dobivenim demontažom i čišćenjem - vidi stavku 1.1. sa dopunom novima do 10%. Dopuna se vrši pločicama kao postojeće. Polaganje brzovezujuće fleksibilno ljepilo. Fuge kao postojeće, fugiranje cem.mlijekom. Pločice dimenzija 20 x 20cm sa poprečnim fugama u masi keramike ( imitacija formata 10x10 cm) debljine 15 mm, boja oker žuto kao na slici 1.
|  |  | m2 | 45 | a' | 0 | 0
SANITARNA KORITA
| 1.10. | Izrada, doprema i ugradnja sanitarnog korita tlocrtnog oblika kvadrata stranice 400 mm, visine 850 mm. Stavkom je obuhvaćeno - nosiva podkonstrukcija iz pocinčanih kvadratnih profila 15x15x2 mm, 4 vertikale + poprečne šipke, podmetači iz tvrde plastike - obloga inoks limom debljine 2 mm; u sastavu obloge izvodi se u gornjem dijelu korito dubine 250 mm, a u donjem dijelu kapak 270/350 mm. - protočni el.grijač vode dim.204x175x80 mm minimalne izljevne količine tople vode: 2,0 lit/min , minimalnog nazivniog učinka - snage : 3,5 kW u monpletu sa spojnim cijevima i sigurnosnim ventilom - kromirane slavine - mješalice za montažu na korito sa potrebnim spojnim cijevima ( fleksibilnim), kutnim ventilima i pomičnom izljevna cijevi sa fleksibilnim nastavkom dužine min 100 cm, Korito se montira uz stupove obložene kamenim pločama na način da se ne dotiče opločenje stupa. Fiksiranje korita izvodi se kutnicima za podnu oblogu. sve kao slika 2. i shema 2
|  |  | kom | 8 | a' | 0 | 0
| 1.11. | U svemu kao stavka 1.10. ali je korito tlocrtnog oblika kruga promjera 550 mm i montira se slobodno u prostoru, odnosno unutar prodajnog otoka, sve kao slika 3. i shema 3.
|  |  | kom | 3 | a' | 0 | 0
1. | GRAĐ. OBRTNIČKI RADOVI i OPREMA; UKUPNO |  |  |  |  | kn | 0
Slika 1. Izgled opločenja - keramičkih pločica
| Slika 2. Inox sanitarno korito kvadratno |  |  | Slika 3. inox sanitarno korito okruglo
SHEMA 2.
SHEMA 3.

## 2. HIDRO
2. | HIDROINSTALACIJE
INSTALACIJA VODOVODA
| 2.1. | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi izrađenih prema HRN C. B5. 225 sa odgovarajućim pocinčanim fazonskim komadima za spajanje instalacije, standardnim spojnim i brtvenim materijalom.
Cijevi obložiti protiv 'znojenja' i smrzavanja izolacijom minimalne debljine 15 mm. Izolaciju izvesti preklapanjem od minimalno 2 cm u uzdužnom smjeru te pažljivo zabrtvititi i obraditi 'spojne fuge'.
Obračun po 'm' izvedene instalacije nazivnog promjera:
|  | Ø 20 | m' | 8 | a' | 0 | 0
|  | Ø 15 | m' | 35 | a' | 0 | 0
| 2.2. | Dobava i montaža ravnog zapornog ventila sa cijevnim navojem izrađenog prema HRN M. C5. 260 nazivnog promjera:
|  | Ø 20 | kom | 1 | a' | 0 | 0
|  | Ø 15 | kom | 11 | a' | 0 | 0
| 2.3. | Ispitivanje instalacije na pritisak prema važećim tehničkim propisima sa minimalnim tlakom, dvostruko većim od potrebnog te puštanje u rad.
|  |  | m' | 156 | a' | 0 | 0
| 2.4. | Pranje cjevovoda te ishodovanje atesta o bakteriološkoj ispravnosti vode za piće od strane ZZZZ-a
|  |  | komplet | 1 | a' |  | 0
INSTALACIJA KANALIZACIJE
| 2.5. | Dobava i montaža kanalizacijskih cijevi za kućnu kanalizaciju izrađenih od tvrdog PVC-a prema HRN G. C6. 501 sa odgovarajućim fazonskim komadima uključenim u stavku, standardnim spojnim i brtvenim materijalom.
Obračun po m' izvedenog cjevovoda nazivnog promjera:
|  | ND 110 | m' | 18 | a' | 0 | 0
|  | ND 75 | m' | 9 | a' | 0 | 0
|  | ND 50 | m' | 16 | a' | 0 | 0
|  | ND 32 | m' | 8 | a' | 0 | 0
| 2.6. | Ispitivanje cjevovoda na vodonepropusnost.
|  |  | m' | 80 | a' | 0 | 0
| 2.7. | Izrada spoja kanalizacijskih cijevi na postojeću kanalizaciju unutar objekta
Postojeća kanalizacija izvedena iz keramičke cijevi promjera 250 mm.
U stavku uključiti pažljivo izrezivanje postojeće cjevi, izradu nepropusnog spoja
sa novoizvedenim kanalizacijskim cijevima iz tvrdog PVC-a, te podtau redukcijskih
komada za izvođenje redukcije 250/110 mm.
Obračun po komadu izvedenog spoja.
|  |  | kom | 11 | a' | 0 | 0
| 2.8. | Dobava i montaža horizontalnog podnog sifona od PVC-a sa kromiranom rešetkom nazivnog promjera:
|  | ND 50 | kom | 11 | a' | 0 | 0
2. | HIDROINSTALACIJE; UKUPNO |  |  |  |  | kn | 0

## 3. ELEKTRO
3. | ELEKTROINSTALACIJE
OPĆENITO
U svim stavkama troškovnika obuhvaćena je nabava i transport na gradilište, prevozna
skela za montažu kabela, te spajanje potrebne opreme, a u svemu prema priloženoj
tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacionog materijala, pomoću
kvalificirane i stručne radne snage i u skladu s važećim tehničkim propisima.
U svim stavkama troškovnika također je predviđena građevinska pripomoć pri
postavljanju elektroinstalacije u vidu štemanja, prodora, utora itd.
U cijeni rasvjetnih armatura predviđene su fluo cijevi, žarulje, starteri, prigušnice, itd.
Svi uređaji moraju biti atestirani od strane ovlaštene organizacije u Hrvatskoj i kod
ponude za izvođenje, ponuđač ih mora priložiti uz ponudu.
Troškovnik je sastavljen prema dijelovima instalacija kako sljedi:
GLAVNI RAZVOD
| 3.1. | Priprema napojnog mjesta kod ulaza za priključak napojnog kabela
|  | paušalno |  | 1 | a' | 0 | 0
| 3.2. | Dobava i montaža osigurača u postojeći razdjelnik prizemlja
GRP prema nižoj specifikaciji
Ukoliko se prilikom izvođenja utvrdi da navedeni osigurači
ne stanu u postojeći razdjelnik potrebno je dobaviti novi,
dimenzija prema opremi
GRP
|  | četvoropolni ZUDS 40/0,3A |  | kom | 1
|  | dvopolni ZUDS 25/0,3A |  | kom | 1
|  | komplet |  | 1 | a' | 0 | 0
| 3.3. | Dobava i montaža razdjelnika prizemlja RP-1 prema nižoj specifikaciji
Ormar je izrađen od čelika,u IP66 zašt. za montažu na zid
četveroredna , dimenzija 400x700x260
RP-1
|  | pren.zaštita DEHN GUARD 15 kA |  | kom | 1
|  | trop. preklopka 40A 0-1 |  | kom | 1
|  | dvopolni ZUDS 25/0,03A |  | kom | 4
|  | jednop.aut.osig. B16 A |  | kom | 25
|  | trafo. 230/12 |  | kom | 4
|  | tipska bravica |  | kom | 1
0 i Z sabirnica
redne stezaljke
|  | komplet |  | 1 | a' | 0 | 0
| 3.4. | Dobava i polaganje napojnog kabela od GRP-a na galeriji do RP-1 u prizemlju
Kabel se polaže na metalnu kabelsku policu montiranu na zid,
komplet sa nosačima i montažnim priborom
|  | PP00-Y 5x16 | m | 20 | a' | 0 | 0
|  | PNK-100 | m | 20 | a' | 0 | 0
| 3.5. | Građevinska ispomoć u u vidu štemanja, bušenja i krpanja kanala.
|  |  | komplet | 1 | a' | 0 | 0
| 3.6. | Ispitivanje instalacija, sva potrebna mjerenja, izdavanje atesta i puštanje u pogon.
|  |  | komplet | 1 | a' | 0 | 0
| 3.7. | Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor
|  |  | komplet | 1 | a' | 0 | 0
INSTALACIJE PRIZEMLJA
| 3.8. | Izrada i spajanje fiksnog priključka električni protočni bojler
|  | fiksni priključak | kom | 11 | a' | 0 | 0
| 3.9. | Dobava i montaža PVC cijevi u podu za objedinjenje
svih instalacionih cijevi potrebnih za el. instalaciju
Kabeli se polažu u prethodno iskopane trase u podu.
|  | PVC Ø 75 | m | 7 | a' | 0 | 0
|  | PVC Ø110 | m | 45 | a' | 0 | 0
|  | koljeno PVC Ø 110 90° | kom | 10 | a' | 0 | 0
|  | redukcija PVC Ø 110/110/75 90° | kom | 10 | a' | 0 | 0
|  | redukcija PVC Ø 75/75/40 90° | kom | 10 | a' | 0 | 0
| 3.10. | Dobava i montaža kabela PP00-Y za instalaciju
el. protočnih bojlera, prema nižoj specifikaciji,
Kabeli se polažu u plastične cijevi u podu.
|  | PP00-Y 3x2,5 | m | 90 | a' | 0 | 0
|  | FG 3x4 | m | 450 | a' | 0 | 0
|  | CS fi 23 | m | 450 | a' | 0 | 0
| 3.11. | Izrada i spajanje priključaka za infra crveni senzor u slavinama
|  | priključak za IC senzor | kom | 11 | a' | 0 | 0
| 3.12. | Dobava i montaža kabela PGP prema nižoj specifikaciji,
za instalaciju IC senzora u slavinama
Kabeli se polažu u plastične cijevi u podu.
|  | PGP 3x1,5 | m | 450 | a' | 0 | 0
|  | CS fi 20 | m | 450 | a' | 0 | 0
| 3.13. | Dobava, montaža i spajanje elemenata za uzemljenje korita i el. bojlera.
Kabeli se polažu u plastične cijevi u podu.
|  | P-Y 10 | m | 220 | a' | 0 | 0
|  | P-Y 6 | m | 80 | a' | 0 | 0
|  | CS fi 16 | m | 220 | a' | 0 | 0
|  | spojnice/obujmice | kom | 15 | a' | 0 | 0
| 3.14. | Građevinska ispomoć u u vidu štemanja, bušenja i krpanja kanala.
|  |  | komplet | 1 | a' | 0 | 0
| 3.15. | Ispitivanje instalacija, sva potrebna mjerenja, izdavanje atesta i puštanje u pogon.
|  |  | komplet | 1 | a' | 0 | 0
| 3.16. | Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor
|  |  | komplet | 1 | a' | 0 | 0
OSTALO
| 3.17. | Izrada projekta izvedenog stanja u tri primjerka.
|  |  | komplet | 1 | a' | 0 | 0
| 3.18. | Montažni pribor i materijal, pod kojim se podrazumijeva sve što nije specificirano
a potrebno je za kompletnu montažu električnih instalacija i opreme kao npr.
označne pločice, tiple, vijci, matice, kit, uvodnice, ploče i naljepnice i sl.
|  |  | komplet | 1 | a' | 0 | 0
3. | ELEKTROINSTALACIJE; UKUPNO |  |  |  |  | kn | 0

## 4.KROVNI PROZORI
4. KROV
4.1. | Čišćenje svih površina (krov, atika i tornjevi) pokrova od ravnog bakrenog lima u klasičnom limarskom spoju, uključujući opšave, oluke i cijevi od naslaga goluljeg izmeta i ostalog smeća. Pranje i čišćenje vodom i deterdžentima te struganja četkama sa pvc metlicama ( neabrazivne) Nakon temeljitog čišćenja - pažljivo pometanje, lim oprati vodom. Dimenzije 39,8 × 23,7 = 945 m2 × 1,2 koeficijent kosine × 1,2 opšavi i oluci = 1360 m2
Obračun po m2.
|  | m2 | 350 | a' | 0 | 0
4.2. | Popravak, zamjena umetanjem s novim bakrenim limom istim kao postojeći i u istom limarskom vezu pokrova krova na oštećenim mjestima i mjestima proboja koja se pokažu nakon čišćenja i pranja. U stavci su uključena potrebna preslagivanja da bi se izvršile potrebne zamjene limova - limarskih vezova. Procjenjen za popravak 10% od 945 × 1,2 × 10% = 115 m2 Pregled krova u toku radova s umetanjem (krpanjem) izvršiti s nadzornim inženjerom.
Obračun po m2.
|  | m2 | 30 | a' | 0 | 0
4.3. | Popravak, zamjena umetanjem opšava zidova, krovnih i teleskopskih prozora na oštećenim mjestima i mjestima proboja koja se pokažu nakon čišćenja i pranja. Procjenjuje se popravak na 20% dužine opšava.
Obračum po m' opšava bez obzira na razvijenu širinu.
| 500 m' × 20% | m' | 89 | a' | 0 | 0
4.4. | Demontaža postojećih krovnih prozora od crne bravarije, spuštanje u prizemlje i odvoz na gradski deponij.
Dobava, doprema i montaža krovnih prozora od crne bravarije, ostakljenih s armiranim staklom, a prema uputama projektanta i predstavnika konzervatorskog odijela u Rijeci. Otvaranje prozora na ventus. Konstrukcija prozora od čeličnih cijevi kvadratnih 50x50x4 mm, krila prozora iz kvadratnih z i p profila 50x50x4mm. Gornji dio prozora fiksan sa ugrađenim profilacijama i staklodržačima izgled kao slika 5. Brtvljenje stakala kvalitetnim trajnoelastičnim brtvilima . Donji dio prozora sa mogućnošću otvaranja na ventus sa prvoklasnim navojnim mehanizmom za otvaranje sa ručicama. Svi profili opremljenji gumenim brtvama. Okov prozora prvoklasan metalni. u stavku uključena antikorozivna zaštita prozora sa četri premaza ( 2 temelj + 2 lak) u boji i tonu po izboru prestavnika konzervatorskog odjela , dvokomponentnom bojom na bazi umjetnih epoxi smoala .Stavka uključuje prethodnu izradu izradu radioničkog nacrta te ovjeru istoga prije početka radova. Prozor ostakljenje armiranim staklom 6 mm te opremljen sjenilom za zaštitu od sunca koje je izrađeno od impregniranog platna, u kompletu sa rolo mehanizmom za otvaranje . Sjenilo se postavlja sa unutranje strane čeličnog okvira prozora na nosače. Boja sjenila po izboru investitora i predstavnika konzervatorskog odjela. Izgled prozora prema slikama 4 i 5 shemi 1. u privitku.
Dimenzije krovnih prozora 250 x150 cm. Dubina
Obračun po komadu.
| Shema br. 1 | kom | 10 | a' | 0 | 0
4.5. | Čišćenje i pranje bakrenih bočnih limova na teleskopskim prozorima nad glavnim (prednjim) i pomoćnim (stražnjim) ulazom - atikom krova. Pranje i čišćenje vodom i deterdžentima te struganja četkama sa pvc metlicama ( neabrazivne). Zamjena poklopca prozora s crnom bravarijom, u svemu kao stavka 1.7.
Dimenzije teleskopskog prozora 60 x 40 cm.
Obračun po komadu.
| Slika broj 6 i broj 7. | kom | 4 | a' | 0 | 0
4. KROV; UKUPNO |  |  |  |  | kn | 0
Slika 4. Izgled krova i krovnih prozora |  |  |  | Slika 5. Izgled prozora
Slika 6. izgled teleskopskih krovnih prozora |  |  |  | Slika 7. Izgled krova
SHEMA 1: KROVNI PROZORI

## REKAPITULACIJA_362
Investitor: GRAD RIJEKA Rijeka, Korzo 16
Građevina: RIBARNICA glavne gradske tržnice Rijeka
Projekt broj: 362 / izvedbeni projekt sanacije prodajnih mjesta
Projekt broj: 3621 izvedbeni projekt sanacije krova i fasade
TROŠKOVNIK
REKAPITULACIJA TROŠKOVA SANACIJE
1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI I OPREMA......…………..… |  |  | 0
2. | HIDROINSTALACIJE……………………………………………………… |  |  | 0
3. | ELEKTROINSTALACIJE……………………………………………….. |  |  | 0
4. | KROVNI PROZORI………………………………………………. |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  | 0
PDV 25 % |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  | kn | 0
Glavni projektant
Boris Komadina dipl.ing.arh.
U _____________dana____________2014.godine
Ponuditelj: