## Bez cijena
KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI NA SANACIJI VRATA I IZLOGA UPRAVNE ZGRADE KORZO 16 U RIJECI
TROŠKOVNIK RADOVA
U troškovniku i tehničkom opisu koji je sastavni dio troškovnika opisani su konzorvatorsko-restauratorski radovi na sanaciji vrata i izloga upravne zgrade Grada Rijeka na adresi Korzo 16.
Svi radovi će se obavljati po pravilu struke uz stručni nadzor nadležnog Konzervatorskog odjela i naručitelja.
Naručitelj se obvezuje omogućiti priključak na komunalnu infrastrukturu te pristup autu za dovoz i odvor alata i materijala kao i odobrenje za radove od nadležnih gradskih službi.
Radove izvoditi u skladu s pravilima struke tj.prema odgovarajućim pravilnicima i normama. Potrebna osiguranja prostora, instalacija, uređaja i sl. te osiguranje radnika i građana, čuvanje izvedenih radov do funkcionalne uporabljivosti i primopredaje obveze su izvođača u cijelosti te su uračunata u cijenu radova iz troškovnika. Jediničnim cjenama obuhvaćeni su sav potreban materijal i rad potreban za potpuno i kvalitetno dovršenje posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zaštite i sl. Cijenom je obuhvaćeno uređenje prostora nakon dovršenja radova sanacije.Radovi se odvijaju na gradilštu i u restauratorskoj radionici.
Svi prijenosi i prijevozi i skele uračunati su u stavke troškovnika i ne obračunavaju se posebno, osim ako u stavci nije drukčije naznačeno.
Izvoditelj je dužan dobaviti sve propisima, opisom radova te programom kontrole i osiguranja kakvoće predviđene ateste o ispitivanju upotrebljenih materijala, konstrukcija i instalacija i dostaviti ih investitoru kod primopredaje.
Ostakljivanje i stakla nisu dio ponude.
Posao se može povjeriti isključivo izvođačima radova s licencom za restauraciju metala. Po odabiru najpovoljnije ponude, a prija sklapanja ugovora naručitelj će od nadležnog Konzervatorskog odjela ishodovati izdavanje Prethodnog odobrenje za rad na kulturnom dobru.
redni br. | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
1. | Konzervatorsko-restauratorski radovi na prozorima na polukatu • Snimanje i dokumentiranje stanja • Detaljno čišćenje svih metalnih dijelova mehaničkim postupkom • Sondiranje boje • Snimanje i dokumentiranje u toku konzervatorsko-restauratorskih radova • Izrada alata i naprava za izradu nedostajućih dijelova • Rekonstrukcija i nedostajućih i oštećenih dijelova • Izrada oštećenih ili nedostajućih dijelova prema uzorcima, • Kompletiranje • AKZ temeljnom i završnom bojom u dogovoru sa konzervatorima • Izrada elaborata | 6 | kom |  | 0
2. | Konzervatorsko-restauratorski radovi na izlozima u prizemlju polukatu • Snimanje i dokumentiranje izloga • Čišćenje od korozije, stare boje i nečistoća mehaničkim postupkom • Snimanje i dokumentiranje u toku konzervatorsko-restauratorskih radova • Izrada alata i naprava za izradu nedostajućih dijelova • Rekonstrukcija i izrada nedostajućih ,oštećenih i istrunulih dijelova • Izrada oštećenih ili nedostajućih dijelova prema uzorcima, • Kompletiranje izloga • AKZ temeljnom i završnom bojom u dogovoru sa konzervatorima • Izrada elaborata | 6 | kom |  | 0
3. | Konzervatorsko-restauratorski radovi na unutarnjim dvokrilnim vratima Snimanje i dokumentiranje stanja vrata sa konstrukcijom • Postavljanje montažne skele radi konzervatorsko-restauratorskih radova • Uređenje konstrukcije na licu mjesta • Uređenje vratnih krila na licu mjestu(ako je moguće prijevoz u restauratorsku radionicu) • Čišćenje od korozije, stare boje i nečistoće • Sondiranje boje • Snimanje i dokumentiranje u toku konzervatorsko-restauratorskih radova • Izrada alata i naprava, za izradu nedostajućih dijelova • Rekonstrukcija nedostajućih i oštećenih dijelova • Izrada oštećenih ili nedostajućih dijelova prema uzorcima, (lijevanjem ili drugom tehnikom prema originalu) •Prijevoz rukohvata u radionicu •Čiščenje rukohvata •Repatiniranje rukohvata •Kompletiranje i sastavljanje konstrukcije vrata i vratnih krila •AKZ temeljnom i završnom bojom u dogovoru sa konzervatorima •Izrada elaborata | 1 | kom |  | 0
4. | Konzervatorsko-restauratorski radovi na vanjskim kovanim vratima sa nadvojem •Snimanje i dokumentiranje stanja vrata sa nadvojem • Postavljanje montažne skele •Demontaža istih dijelova •Prijevoz u radionicu i nazad •Čišćenje od korozije i stare boje •Snimanje i dokumentiranje u toku konzervatorsko-restauratorskih radova •Popravak i dovođenje u ispravno stanje brave,zasuna i panti •Rekonstrukcija nedostajućih i oštećenih dijelova (lijevanjem,kovanjem ili drugom tehnikom prema originalu) •Kompletiranje i sastavljanje vrata sa nadvojem •Montaža vrata sa nadvojem •AKZ temeljnom i završnom bojom u dogovoru sa konzervatorima •Izrada elaborata | 1 | kom |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25 %: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
| Datum: |  | Ponuditelj:
| _____________________________ |  | __________________________