## 1.GRAĐEVINSKO_OBRTNIČKI
I. | UGRADBENA OPREMA
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve navedeno u ovoj napomeni i opisima stavki, sve izrade, nabave, transporte i ugradnje materijala, rukohvate, brtve, spojna sredstva, završnu obradu po izboru naručitelja, sav potreban tipski i specijalni okov, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što su izmjera na licu mjesta, izrada radioničke dokumentacije sa svim detaljima koju ovjerava naručitelj prije izrade, čišćenja od hrđe, zaštitni i antikorozijski premaz i slično, te atestna dokumentacija, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Sve stavke predviđene su za suhu ugradnju.
Sav inox mora biti kvalitete AISI316, otporan na djelovanje morskog zraka, soli i atmosferilja.
Antikorozijsku zaštitu svih elemenata konstrukcije i svih spojnih sredstava izvesti prema normi HRN EN ISO 12944-2:1999 (Tablica 1) za zonu korozije 13, odnosno godišnji prirast korozije 0,5 mm/y.
Obavezna obostrana zaštita PVC folijom zbog izvođenja drugih vrsta završnih radova, čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Za ugrađeni materijal izvođač mora pribaviti ateste od za to ovlaštenih organizacija.
I.1. | Izrada, doprema i ugradnja (suha) prema poziciji u nacrtu
Ravna pregradna stijena iz ploča kao MAX kompakt laminirana ploča debljine 13 mm ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača)
………………………………………………………………………………………………
Pregradna stijena iz tri dijela. Prednji dio iz fiksnih dijelova i troja jednokrilna mimokretna vrata.Ostala dva dijela stijene su pune fiksne pregrade.
Veličina stijene 409x93+5x105x93cm
Vrata svijetlog prolaza 3kom 57cm, 2kom 58cm, 1kom 48cm.
- visina stijene 93 cm (skupa s tipskim inox nogicama) od gotovog poda
- stijena unutar tipskih inox profila, odignuta od poda 15 cm
- inox profili 10 mm za učvršćenje u pod i bočno u zidove
Okov - krilne petlje, bravice za zatvaranje iznutra i mogućnost interventnog otvaranja izvana.
Svi rubovi i spojevi izvedeni za sigurnost korisnika (djece).
Max ploče u boji po odabiru projektanta
Izvesti kompletno sa svim potrebnim materijalom, spojnim elementima i radom do finalne gotovosti.
Shema u prilogu.
|  | kom | 1 | 0
| I. UGRADBENA OPREMA UKUPNO: |  |  | 0
| PDV: |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0