## arhitektura
TROŠKOVNIK RADOVA - uređenje dijela I kata u zgradi „ex Hotela Teri crotek-a“, na adresi Milutina Barača 66, Rijeka
I | DEMONTAŽE I RUŠENJA
1 | Demontaža cijevi dijela dovodne i odvodne instalacije kao i instalacije centralnog grijanja s uključenim fazonskim komadima te blindiranjem spojeva i odvozom demontiranog materijala na deponij. Obračun po metru.
| m | 15 | 0 | 0
2 | Demontaža dijelova metalne podkonstrukcije ranije demontiranih gipskartonskih ploča sa odvozom na deponij. Obračun po m2.
| m2 | 20 | 0 | 0
3 | Uklanjanje keramičkih pločica s zidova sa odvozom šute na deponij. Obračun po m2 uklonjenih pločica.
| m2 | 3 | 0 | 0
4 | Uklanjanje sloja poda od cementnog estriha debljine do 5 cm sa odvozom materijala na gradski deponij. Obračun po m2.
| m2 | 23 | 0 | 0
5 | Uklanjanje završnog sloja od PVC poda i ljepila i rubnih traka sve do postojećeg cementnog estriha sa odvozom materijala na gradski deponij. Obračun po m2 .
| m2 | 35 | 0 | 0
6 | Uklanjanje dijelova dotrajale žbuke sa postojećih zidova sa odvozom na gradski deponij. Obračun se vrši po stvarnim količinama uklonjene žbuke. Obračun po m2 .
| m2 | 5 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI
1 | Žbukanje unutarnjih zidova nabacivanjem cementnog šprica omjera 1:3, izrada grube žbuke produžnim mortom omjera 1:3:9, debljine d=2 cm te izrada fine žbuke vapnenim mortom omjera 1:2 d=1-2 cm sa uređivanjem prozorskih i vratnih špaleta. Obračun po m2.
| m2 | 18 | 0 | 0
2 | Popravak dijela zidova i stropova na mjestu uklonjenih pregradnih zidova zaziđivanjem te nabacivanjem cementnog šprica omjera 1:3, izrada grube žbuke produžnim mortom omjera 1:3:9, debljine d=2 cm te izrada fine žbuke vapnenim mortom omjera 1:2 d=1-2 cm. Obračun po m2.
| m2 | 10 | 0 | 0
3 | Izrada sloja cementnog estriha debljine 4-6 cm na postojećoj betonskoj podnoj ploči. Na dobro očiščenu gornju površinu prije postavljanja novog esthiha potrebno je premazati jednokomponentnom SN vezom po sistemu "mokro na mokro" što je uključeno u cijenu stavke. Obračun po m2.
| m2 | 65 | 0 | 0
4 | Krpanje šliceva/kanala u postojećim zidovima i podovima cementnim mortom. Po potrebi mort je potrebno ojačati rabicnom ili armaturnom mrežicom. Obračun se vrši po m' šlica/kanala.
| m' | 20 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
III | GIPSKARTONSKI RADOVI
1 | Izvedba zidne obloge od gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm pričvršćene na pocinčane profile. U cijenu uključiti gletanje spojeva sa standardnom glet masom i obradu bandažnim trakama, te nanošenje završne mase za izravnavanje po cijeloj površini, pripremljeno za ličenje. Obračun po m2.
| m2 | 35 | 0 | 0
2 | Dobava i ugradnja Armstrong ploča spuštenog stropa u bijeloj boji na postojeću konstrukciju, na pozicijama na kojima nedostaju ili su oštećene. Obračun po kom.
| kom | 35 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
IV | IZRADA PODNIH I ZIDNIH OBLOGA
1 | Polaganje sloja brzovezujućeg cementnog morta za niveliranje podova d = 1-20 mm radi završne ugradnje novog završnog sloja poda. Obračun po m2.
| m2 | 180 | 0 | 0
2 | Nabava i postava podnih gres keramičkih pločica dimenzije 30x30, na podove dijela sanitarija i dijela hodnika. Pločice se polažu u keramičko ljepilo dok se reške zapunjavaju sa masom za fugiranje, a sve usklađeno prema odabiru predstavnika investitora. Sve izvedeno do pune uporabne sposobnosti. Obračun po m2.
| m2 | 80 | 0 | 0
3 | Sokl od podnih gres keramičkih pločica, visine 10 cm. Obračun po m'.
| m' | 110 | 0 | 0
4 | Nabava i postava zidnih keramičkih pločica dimenzije 30x15 cm, na zidove sanitarija. Pločice se polažu u keramičko ljepilo dok se reške zapunjavaju sa masom za fugiranje, a sve usklađeno prema odabiru predstavnika investitora. Sve izvedeno do pune uporabne sposobnosti. Obračun po m2.
| m2 | 8 | 0 | 0
5 | Dobava i ugradnja laminata kao podne obloge koji se polažu na bitemensku (krovnu) ljepenku koju je potrebno uključiti u jedinčnu cijenu. U jediničnoj cijeni uključiti i postavljanje drvene zidne kutne letvice usklađene s bojom laminata. Obračun po m2.
| m2 | 300 | 0 | 0
6 | Dobava i ugradnja aluminijskih ili inox L-profila na sudarima podova različitih vrsta ili smjerova polaganja. Obračun po m.
| m' | 20 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
V | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
1 | Ličenje zidova i stropova disperzivnim bojama sa uključenim gletanjem, impregnacijom, u svijetlom tonu. Sve kompletno. Obračun po m2.
| m2 | 1200 | 0 | 0
2 | Ličenje unutarnje i vanjske stolarije uljinim naličem, lakiranjem sa svim potrebnim predradnjama za kvalitetu u bijeloj boji. Obračun po m2 obrađenih prozora ili vrata s uključenim dovratnikom, doprozornikom, futerom i unutarnjom drvenom klupčicom. Obračun po m2.
| m2 | 280 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
VI | SANITARNA OPREMA
1 | Dobava i montaža klasičnog vodokotlića sa dvokoličinskim ispiranjem, sve kompletno s ispirnom cijevi, kutnim ventilom, spojeno do pune funkcionalnosti. Obračun po komadu.
| kom | 3 | 0 | 0
2 | Dobava i montaža klasične keramičke bijele WC školjke dimenzija 37x50 cm sa pripadajućom WC daskom. Obračun po kompletu.
| komplet | 3 | 0 | 0
3 | Dobava i montaža jednoručne mješalice za umivaonik u sanitarnom čvoru, sa svim sitnim i spojnim materijalom. Obračun po komadu ugrađene mješalice.
| kom | 2 | 0 | 0
4 | Dobava i ugradnja keramičkog umivaonika u kompletu sa tipskom piletom i sifonom. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju. Obračun se vrši po komadu ugrađenog umivaonika.
| kom | 2 | 0 | 0
5 | Dobava i montaža ogledala za sanitarni čvor dimenzija 600x400 mm. Ogledalo je pravokutnog oblika, debljina stakla je 6 mm. Obračun se vrši po komadu ugrađenog ogledala.
| kom | 2 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
VII | RAZNI RADOVI
1 | Demontaža radijatora ili konvektora u prostorijama zbog potrebe uređenja podova i zidova te ponovna montaža po izvedenom sa potrebnim prilagodbama visine, punjenjem sistema i sl., sve kompletno do pune uporabne sposobnosti istih. Obračun po kom.
| kom | 22 | 0 | 0
2 | Dobava i ugradnja PVC stijene glavnog ulaza u bijeloj boji izrađene od profila s prekinutim toplinskim mostom, koja se sastoji od ostakljenih jednokrilnih zaokretnih vratiju širine 100 cm sa nadsvjetlom i fiksnim bočnim dijelom širine 30 cm - glavni ulaz u prostor. Vrata se otvaraju prema van i opremljena su patentom za zaključavanje i svim potrebnih mehanizmima, hidrauličnim samozatvaračem, rolo pantima, brava na valjak sa tri točke zaključavanja, cilindrom i rukohvatom promjera min. 500 mm, uključujući i panik letvu. Dimenzija stijene 130x210+90 cm. U cijenu uključiti i zavšnu obradu špaleta s vanjske i unutarnje strane, EPDM brtve, sve izvedeno do pune uporabne sposobnosti. PVC profili s prekidom toplinskog mosta s ukupnim koeficijentom toplinske provodljivosti do max. 1,60 W/m2K. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću poliamidnih ili politermidnih stega. OSTAKLJENJE: IZO staklom minimalno 4 mm + 16 mm Argon + 4 mm low-e premazom i trostrukim brtvljenjem, s koeficijentom toplinske provodljivosti max. 1,10 W/m2K. Stakla zabrtvljena EPDM brtvama s obje strane. Ugradnju izvesti prema RAL smjernicama što uključuje montažu traka za unutarnje i vanjsko brtvljenje te sav potreban rad i materijal. Statiku elementa potrebno je uskladiti s pravilima struke i vjetrovnim područjem. Predvidjeti izradu slijepog dovratnika kojeg treba uključiti u cijenu stavke. Točne dimenzije provjeriti na licu mjesta. Obračun po komadu.
| kom | 1 | 0 | 0
3 | Podrezivanje unutarnjih vrata nakon završno izvedenih slojeva poda. Obračun po kom vrata prostorije.
| kom | 18 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
VIII | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1 | Pregled i ispitivanje postojećih rasvjetnih tijela te zamjena neispravnih fluo cijevi. Sve kompletno do uporabne sposobnosti. Obračun po komadu rasvjetnog tijela.
| kom | 35 | 0 | 0
2 | Dobava i ugradnja florescentne svjetiljke s sjajnim radterom 2 x 36 W dimenzije 30 x 125 cm. U stavci uključeno podžbukno kabliranje i građevinska pripomoć, sve kompletno spojeno do pune uporabne sposobnosti. Obračun po komadu.
| kom | 16 | 0 | 0
3 | Pregled i izmještanje te ispitivanje utičnica. sve kompletno spojeno do pune uporabne sposobnosti. Obračun po komadu.
| kom | 5 | 0 | 0
4 | Dobava i ugradnja kontrolnog - trofaznog brojila tip MT 831,5 - 120 A ili jednakovrijedan uključujući svu građevinsku pripomoć i sitni materijal. Sve kompletno do upotrabne sposobnosti. Obračun po komadu.
Jednakovrijedan proizvod:
| kom | 1 | 0 | 0
5 | Ispitivanje elektroinatalacije s izdavanjem ispitnih protokola. Obračun po komadu.
| kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
III | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  | 0
IV | IZRADA PODNIH I ZIDNIH OBLOGA |  |  | 0
V | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
VI | SANITARNA OPREMA |  |  | 0
VII | RAZNI RADOVI |  |  | 0
VIII | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV |  |  | 0
| SVEUKUPNO RADOVI |  |  | 0
Mjesto i datum: |  |  | Ponuditelj: