## Blaža Polića 2
TROŠKOVNIK
GRUPA 1
za radove na sanaciji dimnjaka u poslovnom prostoru Grada Rijeke
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE na adresi Blaža Polića 2 u Rijeci
Jedinične cijene pojedinih stavki radova sadržavaju odštetu za potpuno dogotovljen rad, dakle za sav ugrađeni materijal uključujući komponente za montažu, prefabricirane elemente, gotove proizvode i sl., za svu potrebnu radnu snagu, za sve pripremne, pomoćne i završne radove na objektu, sve interne i vanjske transporte, proboje zidova, pretovare, odvoze otpadnog te viška materijala nakon izvođenja radova na deponij bez obzira na udaljenost kao i troškove deponiranja materijala te sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe izvedbe ugovorenih radova. Jedinične, cijene putem faktora, izvođača obuhvaćaju i slijedeće troškove: - sve režijske troškove gradilišta i poduzeća, te sve troškove prouzročene općim, tehničkim i posebnim uvjetima ovog troškovnika; - sve troškove potrebnih predradnji za osnivanje gradilišta, te za svaki pojedinačni rad; - sve troškove prenosa istovara i utovara građevinskog materijala na gradilištu; - troškove i takse privremenih priključaka instalacija; - sve troškove osiguranja nesmetanog prometa vozila i pješaka, troškove prometnih rješenja i signalizacije; - sve troškove zaštite na radu za sve zaposlene djelatnike; - sve troškove pomoćnih sredstava, alata, skela, strojeva, troškove najma istih i slično; - sve troškove čuvanja podzemnih i nadzemnih instalacija i susjednih objekata, uključujući sva potrebna zaštitna sredstva; - sve troškove čišćenja gradilišta u toku radova; - sve troškove ispitivanja kvalitete radova i pribavljanja atesta; - sve troškove vezane na zatvaranje gradilišta, otklanjanje svih otpadaka i ostataka materijala, inventara.
broj | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
1. | Dobava i ugradnja priključka za ložište T90, fi160mm, inox 316L, 0,6mm | 2 | kom | 0 | 0 | kn
2. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi 200mm, fi160mm, inox316L, 0,6mm | 1 | kom |  | 0 | kn
3. | Dobava i ugradnja priključka s ušicom, fi 160/150mm, inox316L, 0,6mm | 1 | kom |  | 0 | kn
4. | Dobava i ugradnja obujmice fi160mm, inox 316L | 8 | kom |  | 0 | kn
5. | Dobava i ugradnja posude za kondenzat s odvodom fi 160mm, inox 316L, 0,5mm | 1 | kom |  | 0 | kn
6. | Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi fi 160mm, inox 316L | 20 | m' |  | 0 | kn
7. | Dobava i ugradnja spojnice Prima-Tecnoflex, fi160/160mm, inox316L, 0,5mm | 1 | kom |  | 0 | kn
8. | Dobava i ugradnja spojnice Tecnoflex-Prima, fi160/160mm, inox316L, 0,5mm | 1 | kom |  | 0 | kn
9. | Dobava i ugradnja obruča protiv padalina fi160mm, inox 316L, | 1 | kom |  | 0 | kn
10. | Dobava i ugradnja zatvarača kontrolnog otvora NT, fi 150mm, inox316L | 1 | kom |  | 0 | kn
11. | Dobava i ugradnja protukišne kape sa zaštitom od vjetra fi 160, ukupna visina 0,7m (inox) | 1 | kom |  | 0 | kn
12. | Dobava i ugradnja vrata za zid. dimnjak s izo. 282x222 - inox 0,5mm (316L) | 1 | kom |  | 0 | kn
13. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi fi 130/250 - inox 0,5mm (316L) S-1 | 2 | kom |  | 0 | kn
14. | Dobava i ugradnja koljena s otvorom i poklopcem trodjelno 90, fi 130, inox 0,5mm (316L) s-1 | 3 | kom |  | 0 | kn
15. | Dobava i ugradnja reg. dim. cijev sa spojnicom fi 130 - inox 0,5mm(316L) S-1 | 1 | kom |  | 0 | kn
16. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi fi130/500, inox 0,5mm (316L) S-1 | 1 | kom |  | 0 | kn
17. | Dobava i ugradnja spojnice fi 130, inox 0,5mm (316L) | 7 | kom |  | 0 | kn
18. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi fi 130/250, inox 0,5mm (316L) S-1 | 2 | kom |  | 0 | kn
19. | Dobava i ugradnja reg.dim.cijevi sa spojnicom fi 130, inox 0,5mm(316L) S-1 | 2 | kom |  | 0 | kn
20. | Dobava i ugradnja koljena s otvorom i poklopcem trodjelno 90, fi 130, inox 0,5mm (316L) s-1 | 4 | kom |  | 0 | kn
21. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi fi 130/500, inox 0,5mm (316L) S-1 | 2 | kom |  | 0 | kn
22. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi fi 130/1000, inox 0,5mm (316L) S-1 | 1 | kom |  | 0 | kn
23. | Dobava i ugradnja spojnice S1 fi 130, inox 0,5mm (316L) | 11 | kom |  | 0 | kn
24. | Dobava i ugradnja regulirajućeg zidnog držača fi 130, inox 0,5mm (316L) | 3 | kom |  | 0 | kn
25. | Dobava i ugradnja rozete fi 130mm, inox 0,5mm (316L) | 2 | kom |  | 0 | kn
26. | Lociranje elektroinstalacija unutar dimnjaka na dubini od cca 13 m od vrha dimnjaka (cca 5 m iznad priključka dimnjaka u Upravi za inspekcijske poslove, odnosno cca 3 metra od poda prostora iznad Uprave za inspekcijske poslove) koje je potrebno prije sanacije dimnjaka izmjestiti U stavci svi građevinski i elektro radovi na izmicanju elektroinstalacija iz dimnjačkog kanala sa sanacijom oštećenja zidova nakon izvođenja radova u poslovnom prostoru. | 1 | kompl. |  | 0 | kn
27. | Ostali građevinski radovi vezani za ugradnju dimnjaka te popravci oštećenih površina | 1 | kompl. | 0 | 0 | kn
| Ukupno (brojevima)= |  |  |  | 0 | kn
| PDV (25%) = |  |  |  | 0 | kn
| Sveukupno (brojevima) = |  |  |  | 0 | kn
Datum: |  |  | M.P: | Ponuditelj:

## Ivana Filipovića 4
TROŠKOVNIK
GRUPA 2
za radove na sanaciji dimnjaka u poslovnom prostoru Grada Rijeke
EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI na adresi Ivana Filipovića 4 u Rijeci
Jedinične cijene pojedinih stavki radova sadržavaju odštetu za potpuno dogotovljen rad, dakle za sav ugrađeni materijal uključujući komponente za montažu, prefabricirane elemente, gotove proizvode i sl., za svu potrebnu radnu snagu, za sve pripremne, pomoćne i završne radove na objektu, sve interne i vanjske transporte, proboje zidova, pretovare, odvoze otpadnog te viška materijala nakon izvođenja radova na deponij bez obzira na udaljenost kao i troškove deponiranja materijala te sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe izvedbe ugovorenih radova. Jedinične, cijene putem faktora, izvođača obuhvaćaju i slijedeće troškove: - sve režijske troškove gradilišta i poduzeća, te sve troškove prouzročene općim, tehničkim i posebnim uvjetima ovog troškovnika; - sve troškove potrebnih predradnji za osnivanje gradilišta, te za svaki pojedinačni rad; - sve troškove prenosa istovara i utovara građevinskog materijala na gradilištu; - troškove i takse privremenih priključaka instalacija; - sve troškove osiguranja nesmetanog prometa vozila i pješaka, troškove prometnih rješenja i signalizacije; - sve troškove zaštite na radu za sve zaposlene djelatnike; - sve troškove pomoćnih sredstava, alata, skela, strojeva, troškove najma istih i slično; - sve troškove čuvanja podzemnih i nadzemnih instalacija i susjednih objekata, uključujući sva potrebna zaštitna sredstva; - sve troškove čišćenja gradilišta u toku radova; - sve troškove ispitivanja kvalitete radova i pribavljanja atesta; - sve troškove vezane na zatvaranje gradilišta, otklanjanje svih otpadaka i ostataka materijala, inventara.
A) kotao broj 1.
broj | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
1. | Dobava i ugradnja posude za kondenzat s odvodom fi 230mm, inox 316L, 0,6mm | 1 | kom | 0 | 0 | kn
2. | Dobava i ugradnja elementa s revizijskim vratašcima za podtlak fi230, inox316L, 0,6mm | 1 | kom |  | 0 | kn
3. | Dobava i ugradnja priključka za ložište T45, fi 230mm, inox316L, 0,6mm | 1 | kom |  | 0 | kn
4. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi 950mm, fi230mm, inox 316L, 0,5mm | 23 | kom |  | 0 | kn
5. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi 450mm, fi230mm, inox 316L, 0,5mm | 2 | kom |  | 0 | kn
6. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi 200mm, fi230mm, inox 316L, 0,5mm | 2 | kom |  | 0 | kn
7. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi s nastavkom za upuštanje, fi230mm, inox 316L, 0,5mm | 1 | kom |  | 0 | kn
8. | Dobava i ugradnja obujmice fi230mm, inox316L | 32 | kom |  | 0 | kn
9. | Proširenje fi 200/230, inox 316L, 0,5mm | 1 | kom |  | 0 | kn
10. | Dobava i ugradnja obruča protiv padalina, fi 230mm, inox316L | 1 | kom |  | 0 | kn
11. | Dobava i ugradnja odstojnika fi 230, inox 316L | 8 | kom |  | 0 | kn
12. | Dobava i ugradnja vrata za zid. dimnjak s izo. 352x272, inox 0,5mm (316L) | 1 | kom |  | 0 | kn
13. | Demontaža dimnjače (cijevi koja spaja kotao sa dimnjakom) te vraćanje iste nakon izvedenih radova | 1 | kompl. |  | 0 | kn
14. | Ostali građevinski radovi vezani za ugradnju dimnjaka te popravci oštećenih površina | 1 | kompl. |  | 0 | kn
| A) Ukupno (brojevima) = |  |  |  | 0 | kn
B) kotao broj 2.
broj | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
1. | Dobava i ugradnja posude za kondenzat s odvodom fi 230mm, inox 316L, 0,6mm | 1 | kom | 0 | 0 | kn
2. | Dobava i ugradnja elementa s revizijskim vratašcima za podtlak fi230, inox316L, 0,6mm | 1 | kom |  | 0 | kn
3. | Dobava i ugradnja priključka za ložište T45, fi 230mm, inox316L, 0,6mm | 1 | kom |  | 0 | kn
4. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi 950mm, fi230mm, inox 316L, 0,5mm | 23 | kom |  | 0 | kn
5. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi 450mm, fi230mm, inox 316L, 0,5mm | 2 | kom |  | 0 | kn
6. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi 200mm, fi230mm, inox 316L, 0,5mm | 2 | kom |  | 0 | kn
7. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi s nastavkom za upuštanje, fi230mm, inox 316L, 0,5mm | 1 | kom |  | 0 | kn
8. | Dobava i ugradnja obujmice fi230mm, inox316L | 32 | kom |  | 0 | kn
9. | Proširenje fi 200/230, inox 316L, 0,5mm | 1 | kom |  | 0 | kn
10. | Dobava i ugradnja obruča protiv padalina, fi 230mm, inox316L | 1 | kom |  | 0 | kn
11. | Dobava i ugradnja odstojnika fi 230, inox 316L | 8 | kom |  | 0 | kn
12. | Dobava i ugradnja vrata za zid. dimnjak s izo. 352x272, inox 0,5mm (316L) | 1 | kom |  | 0 | kn
13. | Demontaža dimnjače (cijevi koja spaja kotao sa dimnjakom) te vraćanje iste nakon izvedenih radova | 1 | kompl. | 0 | 0 | kn
14. | Ostali građevinski radovi vezani za ugradnju dimnjaka te popravci oštećenih površina | 1 | kompl. | 0 | 0 | kn
| B) Ukupno (brojevima) = |  |  |  | 0 | kn
REKAPITULACIJA
| A) kotao broj 1 |  |  |  | 0 | kn
| B) kotao broj 2 |  |  |  | 0 | kn
| Ukupno A +B (brojevima)= |  |  |  | 0 | kn
| PDV (25%) = |  |  |  | 0 | kn
| Sveukupno (brojevima) = |  |  |  | 0 | kn
Datum: |  |  | M.P: | Ponuditelj:

## Jadranski trg 4
TROŠKOVNIK
GRUPA 3
za radove na sanaciji dimnjaka u poslovnom prostoru Grada Rijeke
AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. na adresi Jadranski trg 4 u Rijeci
Jedinične cijene pojedinih stavki radova sadržavaju odštetu za potpuno dogotovljen rad, dakle za sav ugrađeni materijal uključujući komponente za montažu, prefabricirane elemente, gotove proizvode i sl., za svu potrebnu radnu snagu, za sve pripremne, pomoćne i završne radove na objektu, sve interne i vanjske transporte, proboje zidova, pretovare, odvoze otpadnog te viška materijala nakon izvođenja radova na deponij bez obzira na udaljenost kao i troškove deponiranja materijala te sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe izvedbe ugovorenih radova. Jedinične, cijene putem faktora, izvođača obuhvaćaju i slijedeće troškove: - sve režijske troškove gradilišta i poduzeća, te sve troškove prouzročene općim, tehničkim i posebnim uvjetima ovog troškovnika; - sve troškove potrebnih predradnji za osnivanje gradilišta, te za svaki pojedinačni rad; - sve troškove prenosa istovara i utovara građevinskog materijala na gradilištu; - troškove i takse privremenih priključaka instalacija; - sve troškove osiguranja nesmetanog prometa vozila i pješaka, troškove prometnih rješenja i signalizacije; - sve troškove zaštite na radu za sve zaposlene djelatnike; - sve troškove pomoćnih sredstava, alata, skela, strojeva, troškove najma istih i slično; - sve troškove čuvanja podzemnih i nadzemnih instalacija i susjednih objekata, uključujući sva potrebna zaštitna sredstva; - sve troškove čišćenja gradilišta u toku radova; - sve troškove ispitivanja kvalitete radova i pribavljanja atesta; - sve troškove vezane na zatvaranje gradilišta, otklanjanje svih otpadaka i ostataka materijala, inventara.
broj | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
1. | Dobava i ugradnja zrakodimovodne cijevi VAILLANT 80/120 dužine 1,0 m. | 5 | kom |  | 0 | kn
2. | Dobava i ugradnja zrakodimovodne cijevi VAILLANT 80/120 mm dužine 0,5 m. | 1 | kom |  | 0 | kn
3. | Dobava i ugradnja zrakodimovodnog koljena sa revizijom 90° VAILLANT 80/120 mm. | 1 | kom |  | 0 | kn
4. | Dobava i ugradnja suženog kanala promjera 120 mm dužine 1,5 m. | 1 | kom |  | 0 | kn
5. | Dobava i ugradnja adaptera za spoj zrakodimovodne cijevi i suženog kanala za dobavu zraka iz slobodne atmosfere proizvod VAILLANT. | 1 | kom |  | 0 | kn
6. | Dobava i ugradnja ventilacijskih rešetki za ventilaciju prostora za smještaj plinskog kotla i sanitarija kroz koje prolazi zrakodimovodna cijev, poprečnog presjeka 150 cm. | 4 | kom |  | 0 | kn
7. | Probijanje vanjskog zida za prolazak suženog kanala promjera, promjera 130 mm, dužine 1,0 m, sa popravkom i sanacijom oštećenih površina. | 1 | kom |  | 0 | kn
8. | Proboj zida između hodnika (prostorije za smještaj kotla) i sanitarija za prolazak zrakodimovodne cijevi između kotla i dimnjaka. | 2 | kom |  | 0 | kn
9. | Demontaža spuštenog stropa tipa Hunter Douglas izrađenog od tipskih metalnih ploča-lamela na metalnim vodilicama te ponovna montaža demontiranog spuštenog stropa sa zamjenom oštećenih ploča novim pločama na postojećim metalnim vodilicama u sanitarnom čvoru nakon izvođenja radova na dimnjaku. | 2.2 | m2 |  | 0 | kn
10. | Građevinski radovi vezani za ugradnju dimnjaka, spojne cijevi, suženog kanala te ventilacijskih rešetki, te popravak oštećenih površina. | 1 | komp. |  | 0 | kn
11. | Provjera rada i podešavanje regulacije grijanja te servis od strane ovlaštenog servisera uređaja sa izdavanjem atesta. | 1 | komp. |  | 0 | kn
| Ukupno (brojevima)= |  |  |  | 0 | kn
| PDV (25%) = |  |  |  | 0 | kn
| Sveukupno (brojevima) = |  |  |  | 0 | kn
Datum: |  |  | M.P: | Ponuditelj: