## Sheet1
TROŠKOVNIK RADOVA - sanacija stropa na PPO Krijesnica, Bujska 17, Rijeka
|  | Naziv | Količina | Jed. cijena |  | Ukupno
| 1. | Pažljiva demontaža i ponovna montaža postojećih rasvjetnih tjela bez obzira na oblik i vrstu. Obračun po kom.
|  | kom | 90 |  | a' | 0 | kn
| 2. | Demontaža spuštenog stropa - lamperije na metalnoj ili drvenoj podkonstrukciji u kompletu sa podkonstrukcijom te prijenosom, utovarom i odvozom šute ne deponij na udaljenosti do 20 km. U cijenu je uključeno i izmještanje manjeg dijela ( samo u nekoliko prostorija) kablova nadžbukne elektro instalacije (demontaža te ponovna postava u spuštenom stropu, kod postave gips-kartonskih ploča) te zaštita podnih površina i namještaja PVC-folijom tokom izvođenja radova te čišćenje prostora nakon završetka radova. Obračun po m2.
|  | m2 | 400 |  | a' | 0 | kn
| 3. | Dobava i postava spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča na tipsku metalnu podkonstrukciju bez izolacije. U stavku uključena i potkonstrukcija, bandažiranje spojeva, gletanje te impregnacija, do potpune pripremljenosti za ličenje. Obračun po m2.
|  | m2 | 400 |  | a' | 0 | kn
| 4. | Bojenje stropova unutarnjom zidnom bijelom bojom na gletanu podlogu u dovoljnom broju premaza do potpune pokrivnosti. U cijenu uključena impregnacija, zaštita podnih površina i namještaja PVC-folijom tokom izvođenja radova te fino čišćenje prostora nakon završetka radova u prostoru. Obračun po m2.
|  | m2 | 400 |  | a' | 0 | kn
| 5. | Dobava i postava nove flourescentne svjetiljke sa sjajnim rasterom 2x36 Wati dimenzija 30 x 125 cm sa uključenom žaruljom, sve do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu.
|  | kom | 6 |  | a' | 0 | kn
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
|  | PDV (25%): |  |  |  | 0 | kn
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
|  | Mjesto i datum: |  | Ponuditelj: