## REKAPITULACIJA PO ŠKOLAMA
TROŠKOVNIK RADOVA - Uređenje hodnika i sportskih dvorana (ličilački radovi i manji popravci) u Osnovnim školama na području grada Rijeke
REKAPITULACIJA
OŠ Brajda | 0
OŠ Kantrida | 0
OŠ Nikola Tesla | 0
UKUPNO | 0
PDV 25% | 0
SVEUKUPNO | 0
Mjesto i datum: | Ponuditelj:

## OŠ BRAJDA
TROŠKOVNIK RADOVA
Uređenje (ličenje i manji popravci) hodnika III. kata u OŠ BRAJDA, Ivana Rendića 6, Rijeka
Opći uvjeti - radove izvoditi u skladu s pravilima struke tj.prema odgovarajućim pravilnicima i normama. Potrebna osiguranja prostora, instalacija, vozila i sl. te osiguranje radnika i građana, čuvanje izvedenog objekata do funkcionalne uporabljivosti i primopredaje obveze su izvođača u cijelosti te su uračunata u cijenu radova iz troškovnika. Jediničnim cjenama obuhvaćeni su svi potrebni materijali i rad potreban za potpuno i kvalitetno dovršenje posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zaštite podova i namještaja PVC folijom u toku izvođenja radova i sl. Cijenom je obuhvaćeno uređenje (čišćenje ) prostora nakon dovršenja radova sanacije. Svi prijenosi i prijevozi i skele uračunati su u stavke troškovnika i ne obračunavaju se posebno, osim ako u stavci nije drukčije naznačeno. Sav otpadni i nepotrebni materijal postaje vlasništvo izvoditelja, te ga je dužan ekološki zbrinuti. Radove izvoditi u dogovoru s korisnicima prostora, vikendom i izvan radnog vremena. Planiran termin izvođenja radova: prema Ugovoru.
BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1. | Obijanje žbuke sa zidova i stropova. Žbuka u produžnom mortu deb......................do 3 cm. Obračun po m2. | 5 | m2 |  | 0
2. | Demontaža postojećih radijatora ( 3 kom - 34 članaka / kom ) zbog potrebe uređenja zidova, sa sustava centralnog grijanja. U cijenu uključeno odlaganje na privremeni deponij do ponovne ugradnje. Obračun po komadu. | 3 | kom |  | 0
3. | Demontaža drvenih zidnih vješalica sa punim leđima i donjom policom ( za odlaganje obuće ). U cijenu uključen prijenos i odvoz na deponij. Obračun po m2. | 44 | m2 |  | 0
4. | Pažljiva demontaža i ponovna montaža nadžbuknih elektro instalacija ( kanalice, školskog zvona ) i postojećih rasvjetnih tIjela bez obzira na oblik i vrstu ( 4 kom ). U cijenu uključeno odlaganje na privremeni deponij do ponovne ugradnje. Obračun po kompletu izvršenih radova. | 1 | kpl |  | 0
5. | Pažljiva demontaža i ponovna montaža postojećih (krila) vrata (3 kom ) bez obzira na dimenzije. U cijenu uključeno odlaganje na privremeni deponij do ponovne ugradnje. Obračun po kom. | 3 | kom |  | 0
6. | Pažljiva demontaža postojećih dovratnika vrata (3 kom ) zbog zidarske obrade i ojačanja istih. U cijenu uključeno odlaganje na privremeni deponij do ponovne ugradnje. Obračun po kom. | 3 | kom |  | 0
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Pačokiranje te grubo i fino žbukanje zidova u prod.mortu. Žbuka debljine cca 3 cm. Obračun po m2. | 5 | m2 |  | 0
2. | Sanacija pukotina na zidovima. Pukotina se sanira na način da se pukotina proširi, očisti i ispuni elastičnim cementnim mortom , te se zatim pregleta s ubacivanjem mrežice. Širina zahvata 30cm. Obračun po m' izvedenog zida. | 5 | m |  | 0
3. | Zidarska i ličilačka obrada špaleta vrata nakon postavljene stolarije - dovratnika. Stavka uključuje zidarsku obradu špaleta u produžnom mortu uz prethodno nabacivanje cementnog šprica, te ličilačku obradu gletanjem i ličenjem završne obrade glatko ličeno. Širina špalete do 30 cm.Obračun po m. | 15 | m |  | 0
4. | Ugrađivanje postojećih dovratnika u postojeći nenosivi zid. (Na mjestima gdje je opeka šuplja ispunuti mortom na 3 mjesta minimalno radi dodatnog učvršćivanja dovratnika vijcima, namještanje, učvršćivanje i uziđivanje prema potrebi ). Predvidjeti sav rad i materijal ( npr. razupore , kajle, vijke , pur pjenu ) potreban za punu gotovost stavke. Obračun po kom. | 2 | kom |  | 0
5. | Ugrađivanje postojećih dovratnika u postojeći nenosivi zid. Na mjestima gdje je zid od siporexa predvidjeti izrezivanje dijela zida, sa betoniranjem i šalovanjem za izradu špalete. Predvidjeti sav rad i materijal ( npr. razupore , kajle, vijke , pur pjenu ) potreban za punu gotovost stavke. Obračun po kom. | 1 | kom |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | KERAMIČARSKI RADOVI
NAPOMENA: Prije početka izvođenja radova izvoditelj je obavezan dostaviti Investitoru na pregled i izbor uzorke pločica za oblaganje. Svi spojevi zidnih i podnih površina, kao i zidnih površina i ugradbenih elemenata ispunjavaju se trajno elastičnim materijalom.
1. | Opločenje zidova keramičkim pločicama u boji bez obzira na dimenzije pločica sa prethodnim izravnavanjem zida i pripremom površine. Ljepljenje fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. U cijenu uključeno i fugiranje. Obračun po m2. | 5 | m2 |  | 0
III. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | LIČILAČKI RADOVI
NAPOMENA: U cijenu stavke uračunati zaštitu poda i opreme u toku izvođenja radova.
1. | Struganje zidova i stropova ( h=3.33m ). U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po m2. | 325 | m2 |  | 0
2. | Paljenje starog uljenog naliča sa zida. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m2. | 162 | m2 |  | 0
3. | Gletanje zidova i stropa. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po m2. | 325 | m2 |  | 0
4. | Premazivanje zidova i stropova impregnacijom. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po m2. | 325 | m2 |  | 0
5. | Ličenje zidova i stropa disperzivnom bijelom bojom sa svim potrebnim predradnjama te uz prethodno premazivanje impregnacijom. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela.Obračun po m2. | 169 | m2 |  | 0
6. | Ličenje zidova uljanom bojom, ton prema izboru Investitora sa svim potrebnim predradnjama te uz prethodno premazivanje impregnacijom. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m2. | 178 | m2 |  | 0
IV. | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
V. | OSTALI RADOVI
1. | Dobava i montaža prekidača. Obračun po komadu. | 1 | kom |  | 0
2. | Montaža radijatora u hodniku po izvedenom sa potrebnim prilagodbama visine, punjenjem sistema i sl., sve kompletno do pune uporabne sposobnosti istih. Obračun po kom. Sve radove izvesti prema pravilima struke. | 3 | kom |  | 0
3. | Dobava i postava pvc rozete fi 100 mm radi pokrivanja elektroinstalacija. Obračun po kom. | 1 | kom |  | 0
4. | Zamjena brave na drvenim vratima kompl. sa kvakama i štitnicima. Obračun po kom. | 1 | kom |  | 0
V. | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0

## OŠ KANTRIDA
TROŠKOVNIK RADOVA
Uređenje (ličenje i manji popravci) sportske dvorane u OŠ Kantrida, Izviđačka 9, Rijeka
Opći uvjeti - radove izvoditi u skladu s pravilima struke tj.prema odgovarajućim pravilnicima i normama. Potrebna osiguranja prostora, instalacija, vozila i sl. te osiguranje radnika i građana, čuvanje izvedenog objekata do funkcionalne uporabljivosti i primopredaje obveze su izvođača u cijelosti te su uračunata u cijenu radova iz troškovnika. Jediničnim cijenama obuhvaćeni su svi potrebni materijali i rad potreban za potpuno i kvalitetno dovršenje posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zaštite podova i namještaja PVC folijom u toku izvođenja radova i sl. Cijenom je obuhvaćeno uređenje (čišćenje ) prostora nakon dovršenja radova sanacije. Svi prijenosi i prijevozi i skele uračunati su u stavke troškovnika i ne obračunavaju se posebno, osim ako u stavci nije drukčije naznačeno. Sav otpadni i nepotrebni materijal postaje vlasništvo izvoditelja, te ga je dužan ekološki zbrinuti. Radove izvoditi u dogovoru s korisnicima prostora, vikendom i izvan radnog vremena. Planiran termin izvođenja radova: prema Ugovoru.
BROJ | OPIS | KOLIČINA | JEDINICA MJERE | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1. | Skidanje postojećih vinas pločica s ljepilom te priprema podloge za postavu keramike. U cijenu uključen utovar u vozilo te odvoz na deponij udaljenosti do 10 km. Obračun po m². | 20 | m2 |  | 0
2. | Demontaža postojećih sportskih sprava u dvorani (švedskih ljestvi -12 kom, koševa 4 kom, stupova za penjanje 1 kom, ljestvi za penjanje 1 kom i zaštitnih mreži za prozore 7 kom). U cijenu obračunat prijenos i odvoz na privremeni deponij do ponovne montaže. Obračun po kompletu izvršenih radova. | 1 | kpl |  | 0
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Otučenje žbuke u produžnom mortu debljine do 4 cm. U cijenu uključen utovar u vozilo te odvoz na deponij udaljenosti do 10 km. Obračun po m2. | 5 | m2 |  | 0
2. | Pačokiranje te grubo i fino žbukanje zidova u prod.mortu. Žbuka debljine do 4 cm. Obračun po m2. | 5 | m2 |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | KERAMIČARSKI RADOVI
2. | Dobava i postava keramičkih pločica bez obzira na dimenzije pločica položenih na pod, protukliznost R11 - lijepljenjem fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. U cijenu uključeno i fugiranje. Obračun po m2. | 25 | m2 |  | 0
4. | Dobava i postava mesinganog profila praga, radi prihvaćanja postojećeg i novog poda. Vrstu i oblik praga odabrati prema spoju podnih podloga, tako da u potpunosti pokrivaju spoj. Širine do 5cm, dužine do 110 cm. Obračun po m'. | 4 | kom |  | 0
5. | Dobava i postava sokla od keramičkih pločica - lijepljenjem fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. U cijenu uključeno i fugiranje. Obračun po m'. | 11 | m' |  | 0
III. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | LIČILAČKI RADOVI
1. | Struganje zidova i stropova. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po m2. ( h dvorane: 6,60 m) | 200 | m2 |  | 0
2. | Gletanje zidova i stropa. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po m2. ( h dvorane: 6,60 m) | 200 | m2 |  | 0
4. | Ličenje zidova i stropa disperzivnom bijelom bojom sa svim potrebnim predradnjama te uz prethodno premazivanje impregnacijom. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po m2. ( h dvorane: 6,60 m) | 710 | m2 |  | 0
IV. | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
V. | OSTALI RADOVI
1. | Tretiranje zidova i stropova sredstvima protiv gljivica i plijesni. Obračun po m ². | 5 | m2 |  | 0
2. | Montaža postojećih sportskih sprava u dvorani (švedskih ljestvi -12 kom, koševa 4 kom, stupova za penjanje 1 kom, ljestvi za penjanje 1 kom i zaštitnih mreži za prozore 7 kom). Obračun po kompletu izvršenih radova. | 1 | kpl. |  | 0
3. | Zaštita poda namještaja i PVC folijom i rebrastim kartonom u toku izvođenja radova. Obračun po m ². | 316 | m2 |  | 0
4. | Detaljno završno čišćenje objekta. Obračun po kompletu izvršenih radova. | 1 | kpl. |  | 0
V. | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0

## OŠ NIKOLA TESLA
TROŠKOVNIK RADOVA
Uređenje (ličenje i manji popravci) sportske dvorane u OŠ NIKOLA TESLA, Trg Ivana Klobučarića 1, Rijeka
Opći uvjeti - radove izvoditi u skladu s pravilima struke tj.prema odgovarajućim pravilnicima i normama. Potrebna osiguranja prostora, instalacija, vozila i sl. te osiguranje radnika i građana, čuvanje izvedenog objekata do funkcionalne uporabljivosti i primopredaje obveze su izvođača u cijelosti te su uračunata u cijenu radova iz troškovnika. Jediničnim cjenama obuhvaćeni su svi potrebni materijali i rad potreban za potpuno i kvalitetno dovršenje posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zaštite podova i namještaja PVC folijom u toku izvođenja radova i sl. Cijenom je obuhvaćeno uređenje (čišćenje ) prostora nakon dovršenja radova sanacije. Svi prijenosi i prijevozi i skele uračunati su u stavke troškovnika i ne obračunavaju se posebno, osim ako u stavci nije drukčije naznačeno. Sav otpadni i nepotrebni materijal postaje vlasništvo izvoditelja, te ga je dužan ekološki zbrinuti. Radove izvoditi u dogovoru s korisnicima prostora, vikendom i izvan radnog vremena. Planiran termin izvođenja radova: prema Ugovoru.
BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1. | Demontaža opreme u dvorani: švedskih ljestvi (4 kom), koševa (4 kom), zaštitnih mreža (14 kom), mreža za odbojku (1 kom), konop za penjanje (1 kom), ljestve za penjanje - od špage (1 kom ). U cijenu uključeno prijenos i odlaganje na privremeni deponij do ponovne ugradnje. Obračun po kompletu izvršenih radova. | 1 | kpl |  | 0
2. | Demontaža vinas pločica, sa ljepilom uključujući sve potrebne predradnje. Priprema podloge za postavljanje keramičkih pločica. U cijenu uključen i prijenos šute te odvoz na deponij udaljenosti do 10 kom. Obračun po m2. | 12 | m2 |  | 0
3. | Obijanje žbuke sa zidova i stropova. Žbuka u produžnom mortu deb......................do 3 cm. Obračun po m2. | 20 | m2 |  | 0
4. | Demontaža postojećih radijatora ( 8 kom - 10 rebara / rad ) zbog potrebe uređenja zidova sa sustava centralnog grijanja. U cijenu uključeno prijenos i odlaganje na privremeni deponij do ponovne ugradnje. Obračun po komadu. | 8 | kom |  | 0
5. | Sklanjanje drvenog ormara radi sanacije pukotine u hodniku. Obračun po kompletu izvršenih radova. | 1 | kpl |  | 0
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Pačokiranje te grubo i fino žbukanje zidova u prod.mortu. Žbuka debljine cca 3 cm. Obračun po m2. | 20 | m2 |  | 0
2. | Sanacija pukotina na zidovima i stropu.Pukotina se sanira na način da se pukotina proširi, očisti i ispuni elastičnim cementnim mortom , te se zatim pregleta s ubacivanjem mrežice. Širina zahvata 30cm. Obračun po m' izvedenog zida. | 25 | m |  | 0
3. | Saniranje površina stepenica reparaturnim materijalom na mjestima gdje su se otukle i priprema za postavljanje nove keramike na iste.Površina mora biti ravna i pripremljena ljepljenje nove keramike. Obračun po m² saniranog poda. | 1 | m2 |  | 0
4. | Izrada tankoslojnog izravnavajućeg sloja koji se sastoji od jednog sloja stakleno tekstilne mrežice i dva sloja građevinskog ljepila. U jediničnoj cijeni uključena postava svih potrebnih profila. | 5 | m2 |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | KERAMIČARSKI RADOVI
NAPOMENA: Prije početka izvođenja radova izvoditelj je obavezan dostaviti korisniku na pregled i izbor uzorke pločica za oblaganje. Svi spojevi zidnih i podnih površina, kao i zidnih površina i ugradbenih elemenata ispunjavaju se trajno elastičnim materijalom.
1. | Dobava i postava keramičkih pločica ( na gazište i čelo ) bez obzira na dimenzije pločica položenih na pod, protukliznost R11 - lijepljenjem fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. U cijenu uključeno i fugiranje. Obračun po m2. | 15 | m2 |  | 0
2. | Izrada sokla od keramičkih pločica u boji visine 10 cm - lijepljenjem fleksibilnim ljepilom radi bolje prionjivosti ljepila. Obračun po m. | 13 | m |  | 0
III. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | LIČILAČKI RADOVI
NAPOMENA: U cijenu stavke uračunati zaštitu poda i opreme u toku izvođenja radova.
1. | Struganje zidova ( h=5,10 m ). U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po m2. | 273 | m2 |  | 0
2. | Gletanje zidova. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po m2. | 273 | m2 |  | 0
3. | Premazivanje zidova impregnacijom. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po m2. | 273 | m2 |  | 0
4. | Ličenje zidova disperzivnom bijelom bojom sa svim potrebnim predradnjama. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po m2. | 177 | m2 |  | 0
5. | Ličenje zidova lateks bojom sa svim potrebnim predradnjama na gletanu podlogu. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po m2. Ton prema izboru Investitora. | 123 | m2 |  | 0
6. | Ličenje čeličnih cijevi centralnog grijanja uz prethodno struganje dotrajale boje, te miniziranje istih. Ličenje u tonu po izboru Investitora. | 20 | m' |  | 0
7. | Ličenje čeličnih cijevi nosača mreže za odbojku uz prethodno struganje dotrajale boje, te miniziranje istih. Ličenje u tonu po izboru Investitora. | 8 | m' |  | 0
IV. | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
V. | OSTALI RADOVI
1. | Montaža radijatora u prostorijama po izvedenom sa potrebnim prilagodbama visine, punjenjem sistema i sl., sve kompletno do pune uporabne sposobnosti istih. Obračun po kom. Sve radove izvesti prema pravilima struke. | 8 | kom |  | 0
2. | Montaža opreme u dvorani: švedskih ljestvi (4 kom), košarkaških koševa (4 kom), zaštitnih mreža (14 kom), mreža za odbojku ( 1 kom ), konop za penjanje (1 kom), ljestve za penjanje - od špage (1 kom ). Obračun po kompletu izvršenih radova. | 1 | kpl |  | 0
3. | Vraćanje drvenog ormara ( maknutoga radi sanacije pukotine u hodniku ). Obračun po radnim satima. | 1 | sati |  | 0
V. | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0