## Troškovnik radova
TROŠKOVNIK
Uređenja prostorija gradske uprave na adresama Korzo 16; Trg Sv. Barbare 2; Titov trg 3 i Dolac 8
Opći uvjeti - radove izvoditi u skladu s pravilima struke tj.prema odgovarajućim pravilnicima i normama. Potrebna osiguranja prostora, instalacija, vozila i sl. te osiguranje radnika i građana, čuvanje izvedenog objekata do funkcionalne uporabljivosti i primopredaje obveze su izvođača u cijelosti te su uračunata u cijenu radova iz troškovnika. Jediničnim cjenama obuhvaćeni su svi potrebni materijali i rad potreban za potpuno i kvalitetno dovršenje posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zaštite podova i namještaja PVC folijom u toku izvođenja radova i sl. Cijenom je obuhvaćeno uređenje (čišćenje ) prostora nakon dovršenja radova sanacije. Svi prijenosi i prijevozi i skele uračunati su u stavke troškovnika i ne obračunavaju se posebno, osim ako u stavci nije drukčije naznačeno. Sav otpadni i nepotrebni materijal postaje vlasništvo izvoditelja, te ga je dužan ekološki zbrinuti. Radove izvoditi u dogovoru s korisnicima prostora, moguć rad vikendom i izvan radnog vremena. Predviđeno vrijeme trajanja radova u periodu od 23.07.-20. 08. 2018. g.
A. | uređenje kancelarija na adresi Korzo 16, III kat u Rijeci (kancelarije 304;305;306;308;309;310;313)
broj | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
1 | Ličilačka obrada postojećih zidova i stropova prostorija. Max. visina prostorija je 3,20m. Stavkom je obuhvaćena priprema podloge koja prema potrebi obuhvaća eventualni popravak zida i stropa s mjestimičnim saniranjem postojećih pukotina, struganje postojeće boje do zdrave podloge, gletovanje, premazivanje podloge impregnacijom, te dvokratno ličenje disperzivnom bijelom bojom do potpune pokrivnosti. Obračun po m2 uređene površine. | 295 | m2 |  | 0 | kn
2 | Sanacija dvostrukog dvokrilnog prozora s nadsvjetlom, skupa s doprozornikom i prozorskom daskom, kutijom i vodilicama za rolete. Sanacija obuhvaća ličilačku obradu prozora dvokratnim uljenim bijelim naličom i dovođenje prozora u funkciju zatvaranja. Prije ličenja podlogu pripremiti brušenjem, kitanjem i paljenjem po potrebi, uračunati i skidanje dotrajalog i zamjenu nedostajućeg staklarskog kita, uključeno ličenje međupremazom kao i sve potrebne radnje za kvalitet. Ukupna, zidarska mjera prozora 145 X 230 cm. ( Prozori u kancelarijama 304 i 305) Obračun po kom oličenog prozora. | 2 | kom |  | 0 | kn
3 | Sanacija prozorske stijene sastavljene od jednog dvostrukog dvokrilnog prozora s dvostrukim dvokrilnim nadsvjetlom te dva dvostruka jednokrilna prozora s dvostrukim jednokrilnim nadsvjetlima uključujući i doprozornike, prozorsku dasku, kutiju i vodilice za rolete. Sanacija obuhvaća ličilačku obradu dvokratnim uljenim bijelim naličom i dovođenje prozora u funkciju zatvaranja. Prije ličenja podlogu pripremiti brušenjem, kitanjem i paljenjem po potrebi, uračunati i skidanje dotrajalog i zamjenu nedostajućeg staklarskog kita, uključeno ličenje međupremazom kao i sve potrebne radnje za kvalitet. Ukupna, zidarska mjera prozorske stijene 220 X 230 cm. ( Prozorska stijena u kancelariji 304) Obračun po kom oličene prozorske stijene. | 1 | kom |  | 0 | kn
4 | Sanacija jednostrukog dvokrilnog prozora s nadsvjetlom, zajedno s prozorskom daskom, Sanacija obuhvaća ličilačku obradu prozora dvokratnim uljenim bilelim naličom i dovođenje prozora u funkciju zatvaranja. Prije ličenja podlogu pripremiti brušenjem, kitanjem i paljenjem po potrebi, uračunati i skidanje dotrajalog i zamjenu nedostajućeg staklarskog kita, uključeno ličenje međupremazom kao i sve potrebne radnje za kvalitet. Ukupna, zidarska mjera prozora 125 X 200 cm. ( Prozori u kancelariji 306) Obračun po kom oličenog prozora. | 1 | kom |  | 0 | kn
5 | Sanacija dvostrukog dvokrilnog prozora s doprozornikom i prozorskom daskom, kutijom i vodilicama za rolete. Sanacija obuhvaća ličilačku obradu dvokratnim uljenim, bijelim naličom i dovođenje prozora u funkciju zatvaranja. Prije ličenja podlogu pripremiti brušenjem, kitanjem i paljenjem po potrebi, uračunati i skidanje dotrajalog i zamjenu nedostajućeg staklarskog kita, uključeno ličenje međupremazom kao i sve potrebne radnje za kvalitet. Ukupna, zidarska mjera prozora 140 X 200 cm. ( Prozori u kancelarijama 310 i 313) Obračun po kom oličenog prozora. | 2 | kom |  | 0 | kn
6 | Manji stolarski popravak 2 prozora s svim potrebnim radnjama za dovođenje u funkciju zatvaranja vanjskih i unutarnjih krila . Pripasivanje,hoblanje zamjena brave po potrebi. Obračun po kompletu. | 1 | kompl. |  | 0 | kn
7 | Izmještanje namještaja iz prostorija u kojima se izvode radovi. Obračun po kompletu. | 1 | kompl. |  | 0 | kn
| Ukupno A= |  |  |  | 0 | kn
B. | uređenje kancelarija (ličenje zidova i stropova) na adresi Korzo 16, II kat u Rijeci (kancelarije 217;218)
broj | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
1 | Struganje zidova i stropova (predviđa se cca 10% ukupne površine). | 15 | m2 |  | 0 | kn
2 | Gletanje zidova i stropova (predviđa se cca 10% ukupne površine). | 15 | m2 |  | 0 | kn
3 | Premazivanje zidova i stropova impregnacijom. | 136 | m2 |  | 0 | kn
4 | Bojenje akrilnim bojama zidova i stropova na gletovanu podlogu. | 136 | m2 |  | 0 | kn
5 | Izolacija mrlja na zidovima boja izrađena na osnovi akrilne smole u organskom otapalu namjenja za sanaciju unutarnjih i vanjskih zidnih površina na kojima je došlo do pojave vodenih mrlja, nikotinskih mrlja, preslikavanja anilinskih boja itd. (predviđa se cca 10% ukupne površine). | 15 | m2 |  | 0 | kn
6 | Zaštita poda, vrata, klima uređaja, vatrodojava i namještaja PVC - folijom u toku izvođenja radova. | 30 | m2 |  | 0 | kn
7 | Izmještanje namještaja i opreme iz prostorija u kojima se izvode radovi, demontaža i ponovna motaža zavjesa - povratak u prvobitno stanje. | 1 | kompl |  | 0 | kn
8 | Fino čišćenje prostora nakon završetka radova u prostoru. Čišćenje prostora podrazumjeva kompletno čišćenje prostora, prozora, vrata, opreme i kompletnog namještaja koji se nalazi u prostoru sa odvozom otpadnog materijala na deponij. Obračun po m2 tlocrtne površine prostora. | 30 | m2 |  | 0 | kn
| Ukupno B= |  |  |  | 0 | kn
C. | uređenje dvije prostorije Bistroa "PINKI" na polukatu upravne zgrade Korzo 16 u Rijeci
broj | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
1 | Ličilačka obrada postojećih zidova i stropova prostorija. Max. visina prostorija je 3,10 m. Stavkom je obuhvaćena priprema podloge koja prema potrebi obuhvaća eventualni popravak zida i stropa s mjestimičnim saniranjem postojećih pukotina, struganje postojeće boje do zdrave podloge, gletovanje, premazivanje podloge impregnacijom, te dvokratno ličenje bijelom disperzivnom bojom do potpune pokrivnosti. Obračun po m2 komplet uređene površine. | 184 | m2 |  | 0 | kn
2 | Sanacija podnih površina obuhvaća strojno brušenje postojećeg parketa u kompletu s drvenim kutnim lajsnama. Kitanje pukotina po potrebi i trokratno lakiranje lakom tipa CROMODEN ili jednakovrijedan. Obračun po m2 komplet uređene površine poda u kompletu s lajsnama. | 70 | m2 |  | 0 | kn
3 | Dvokratni uljeni nalič bijelom bojom drvene obloge prozorskih niša. Prije ličenja podlogu pripremiti brušenjem, kitanjem i paljenjem po potrebi, uključene sve potrebne radnje za kvalitet. Obračun po m2 komplet uređene površine. | 13 | m2 |  | 0 | kn
4 | Dvokratni uljeni nalič bijelom bojom drvene, prozorske stijene u kompletu s drvenom kutijom od roleta i bočnim maskama. Prozorska stijena se sastoji od jednostrukog dvokrilnog prozora i dva fiksna bočna prozorska dijela. Ukupna dimenzije stijene 200x230cm. Prije ličenja podlogu pripremiti brušenjem, kitanjem i paljenjem po potrebi, uračunati i skidanje dotrajalog i zamjenu nedostajućeg staklarskog kita, uključene sve potrebne radnje za kvalitet računajući i stolarsku obradu radi mdovođenja u funkciju laganog zatvaranja i otvaranja. Obračun po kom sanirane stijene. | 1 | kom |  | 0 | kn
5 | Dvokratni uljeni nalič bijelom bojom, drvene prozorske stijene u kompletu s drvenom kutijom od roleta i bočnim maskama. Prozorska stijena se sastoji od jednostrukog dvokrilnog prozora i dva fiksna bočna prozorska dijela. Ukupna dimenzije stijene 300x230cm. Prije ličenja podlogu pripremiti brušenjem, kitanjem i paljenjem po potrebi, uračunati i skidanje dotrajalog i zamjenu nedostajućeg staklarskog kita, uključene sve potrebne radnje za kvalitet računajući i stolarsku obradu radi mdovođenja u funkciju laganog zatvaranja i otvaranja. Obračun po kom sanirane stijene. | 1 | kom |  | 0 | kn
6 | Dvokratni uljeni nalič bijelom bojom, drvene prozorske stijena u kompletu s drvenom kutijom od roleta i bočnim maskama. Prozorska stijena se sastoji od šiber srednjeg dijela i dva fiksna bočna prozorska dijela. Ukupne dimenzije stijene 300x230cm. Prije ličenja podlogu pripremiti brušenjem, kitanjem i paljenjem po potrebi, uračunati i skidanje dotrajalog i zamjenu nedostajućeg staklarskog kita, uključene sve potrebne radnje za kvalitet računajući i stolarsku obradu radi mdovođenja u funkciju laganog zatvaranja i otvaranja. Obračun po kom sanirane stijene. | 1 | kom |  | 0 | kn
7 | Skidanje postojećeg tepisona u prozorskim nišama, Dobava i postavljanje novog tepisona uzorak prema odabiru investitora. Obračun po m2. | 6 | m2 |  | 0 | kn
8 | Sanacija postojećih stolova ličenjem polusjajnim uljenim lakom u dva tona . Stolovi se sastoje od drvene plohe na čeličnom nosaču pričvrščeni s četiri vijka za konstrukciju poda. Razvijena površina drvenog dijela 0.50 m2. Razvijena površina čeličnog nosača 0.40 m2 Visina stolova 70cm. Stavkom obuhvaćeno dvokratno ličenje prema postojećem tonu radi uklapanja u ambijent. Uključene sve potrebne radnje za kvalitet (brušenje, kitanje i paljenje), te demontaža i ponovna montaža nakon ličenja stolova i sanacije poda . Uključeni svi transporti i prenošenja do mjesta obrade i natrag. Obračun po komadu montiranog stola. | 10 | kom |  | 0 | kn
9 | Sanacija postojećih taburea ličenjem polusjajnim uljenim lakom u dva tona. Taburei su drveni kockastog oblika sa četiri kasetirane strane. Dimenzije 40x40x40 cm oličeni uljenom bojom u dva tona.Razvijena ortogonalna površina cca 1.0 m2. Stavkom obuhvaćeno dvokratno ličenje dvobojno prema postojećim tonovima radi uklapanja u ambijent. Uključene sve potrebne radnje za kvalitet (brušenje, kitanje i paljenje), te transporti i prenošenja do mjesta obrade i natrag. U stavku uključiti i stolarski popravak sa tašeliranjem nedostajućih djelova (profilirane letve ) na dva taburea. Dijelove prekrivene tapeciranim dijelovima nije potrebno oličiti. Obračun po komadu montiranog stola. | 6 | kom |  | 0 | kn
10 | Sanacija postojećih klupa ličenjem polusjajnim uljenim lakom u dva tona. Bočni djelovi klupa i poleđine su kasetirani, dvobojni. Razvijena ortogonalna površina kasetiranih djelova klupe iznosi cca 4.00 m2. Donji dio klupe (lice) i podnožje su ravne površine ukupne dimenzije cca 2.40 m2 Stavkom obuhvaćeno dvokratno ličenje prema postojećim tonovima radi uklapanja u ambijent. Uključene sve potrebne radnje za kvalitet (brušenje, kitanje i paljenje), te transporti i prenošenja do mjesta obrade i natrag. U stavku uključiti eventualan stolarski popravak. Dijelove prekrivene tapeciranim dijelovima nije potrebno oličiti. Obračun po komadu montiranog stola. | 4 | kom |  | 0 | kn
11 | Sanacija postojećih klupa kao dijelova kutne garniture ličenjem polusjajnim uljenim lakom u dva tona. Bočni djelovi klupa su kasetirani, dvobojni. Razvijena ortogonalna površina kasetiranih djelova klupe iznosi cca 1.00 m2. Donji dio klupe (lice) i podnožje su ravne površine ukupne dimenzije cca 9,60 m2 Stavkom obuhvaćeno dvokratno ličenje prema postojećim tonovima radi uklapanja u ambijent. Uključene sve potrebne radnje za kvalitet (brušenje, kitanje i paljenje), te transporti i prenošenja do mjesta obrade i natrag. U stavku uključiti eventualan stolarski popravak. Dijelove klupe koji su prekriveni tapeciranim dijelovima nije potrebno oličiti. Obračun po komadu komplet kutne garniture sastavljene od dijelova. | 1 | kom |  | 0 | kn
12 | Sanacija postojećeg drvenog stola sa staklenom gornjom plohom ličenjem polusjajnim uljenim lakom u dva tona. Stol ima sest nogica koje su cilindričnog oblika čija je ukupna razvijena širina cca 2.0 m2 te drveni roštilj dimenzije 0.85x2.04 m sastavljen od letava 5x5cm na kojeg je položeno staklena ploha. Stavkom obuhvaćeno dvokratno ličenje prema postojećim tonovima radi uklapanja u ambijent. Uključene sve potrebne radnje za kvalitet (brušenje, kitanje i paljenje), te transporti i prenošenja do mjesta obrade i natrag. U stavku uključiti eventualan stolarski popravak. Obračun po komadu komplet obrađenog stola. | 1 | kom |  | 0 | kn
13 | Ugradnja nedostajućih prozorskik stilskih kvaka za prozore u skladu s postojećim te stolarsko pripasivanje prozora sa stavljanjem u funkciju zatvaranja. Obračun po komadu ugrađene kvake obrađenog stola. | 4 | kom |  | 0 | kn
14 | Demontaža i ponovna montaža karniša u kompletu s lamelama te stavljanje u funkciju istih. Obračun po kompletu. | 1 | kompl. |  | 0 | kn
15 | Čišćenje postojećih cijevi centralnog grijanja koje prolaze kroz prostor kao i radijatora. Obračun po kompletu. | 1 | kompl. |  | 0 | kn
| Ukupno C= |  |  |  | 0 | kn
D. | uređenje kancelarija Odjela gradske uprave za poduzetništvo na adresi Trg sv. Barbare 2, I kat u Rijeci
broj | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
1 | Ličilačka obrada postojećih zidova i stropova prostorija. Max. visina prostorija je 3,20m. Stavkom je obuhvaćena priprema podloge koja prema potrebi obuhvaća eventualni popravak zida i stropa s mjestimičnim saniranjem postojećih pukotina, struganje postojeće boje do zdrave podloge, gletovanje, premazivanje podloge impregnacijom, te dvokratno ličenje bijelom, disperzivnom bojom do potpune pokrivnosti. Obračun po m2 uređene površine. | 400 | m2 |  | 0 | kn
2 | Demontaža postojećih kutnih letava laminata, dobava i montaža novih u boji prema postojećima. zamjena kutnih letava laminata laminata komplet sa kutnim letvama te odvozom na deponij. Obračun po m' zamjenjene letve. | 8 | m |  | 0 | kn
3 | Dvokratni uljeni nalič bijelom bojom dvostrukih, dvokrilnih prozora skupa s doprozornikom i prozorskom daskom. Prije ličenja podlogu pripremiti brušenjem, kitanjem i paljenjem po potrebi, uračunati i skidanje dotrajalog i zamjenu nedostajućeg staklarskog kita, uključeno ličenje međupremazom kao i sve potrebne radnje za kvalitet. Zidarska mjera prozora 133 X 206 cm. (Prozori u kancelarijama 108; 107 i 104) Obračun po kom oličenog prozora. | 3 | kom |  | 0 | kn
4 | Postava i pričvršćivanje postojeće nadžbukne šuko utičnice ili prekidača. Obračun po kompletu. | 1 | komplet |  | 0 | kn
5 | Demontaža i ponovna montaža postojeće zaštitne drvene obloge zida. Jednostavna ponovna montaža tiplanjem na dva mjesta. Obračun po komletu. | 1 | komplet |  | 0 | kn
6 | Izmještanje namještaja iz prostorija u kojima se izvode radovi. Obračun po kompletu. | 1 | komplet |  | 0 | kn
| Ukupno D= |  |  |  | 0 | kn
E. | uređenju kancelarija na adresi Titov trg 3 , III kat u Rijeci (kancelarije 306;309;310)
broj | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
1 | Ličilačka obrada postojećih zidova i stropova prostorija. Max. visina prostorija je 3,20m. Stavkom je obuhvaćena priprema podloge koja prema potrebi obuhvaća eventualni popravak zida i stropa s mjestimičnim saniranjem postojećih pukotina, struganje postojeće boje do zdrave podloge, gletovanje, premazivanje podloge impregnacijom, te dvokratno ličenje bijelom disperzivnom bojom do potpune pokrivnosti. Obračun po m2 uređene površine. | 185 | m2 |  | 0 | kn
2 | Ličilačka obrada postojećih drvenih, zidnih ormara i drvenih paravana. Max. visina prostorija je 3,20m. Sanacija obuhvaća ličilačku obradu ormara i paravana dvokratnim uljenim naličom polusjejnim-mat bijelog tona do potpune pokrivnosti. Prije ličenja podlogu pripremiti brušenjem, kitanjem, uključeno ličenje međupremazom kao i sve potrebne radnje za kvalitet. ( Ormari i paravani u kancelarijama 306, 309 i 310) Obračun po m2 uređene površine. | 77 | m2 |  | 0 | kn
3 | Izmještanje namještaja iz prostorija u kojima se izvode radovi. Obračun po kompletu. | 1 | komplet |  | 0 | kn
| Ukupno E= |  |  |  | 0 | kn
F. | uređenje prostora kuhinjice i sanitarija na adresi Dolac 8 , na polukatu zgrade u prostorijama Prometnog redarstva
broj | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
1 | Ličilačka obrada postojećih zidova i stropova prostorija. Max. visina prostorija je 3,20m. Stavkom je obuhvaćena priprema podloge koja prema potrebi obuhvaća eventualni popravak zida i stropa s mjestimičnim saniranjem postojećih pukotina, struganje postojeće boje do zdrave podloge, gletovanje, premazivanje podloge impregnacijom, te dvokratno ličenje bijelom disperzivnom bojom do potpune pokrivnosti. Obračun po m2 uređene površine. | 98 | m2 |  | 0 | kn
2 | Dobava i postava praga od protukliznih keramičkih pločica sa svim pretkodnim radnjama na pripremi podloge. Pločice lijepiti fleksibilnim ljepilom radi bolje prionljivosti. Ton prema izboru investitora. Uračunati i završno fugiranje. Obračun po m2 uređene površine. | 0.1 | m2 |  | 0 | kn
3 | Izmještanje namještaja iz prostorija u kojima se izvode radovi. Obračun po kompletu. | 1 | komplet |  | 0 | kn
| Ukupno F= |  |  |  | 0 | kn
| Ukupno A+B+C+D+E+F (brojevima)= |  |  |  | 0 | kn
| PDV (25%) = |  |  |  | 0 | kn
| Sveukupno (brojevima) = |  |  |  | 0 | kn
| Datum : ________________________ |  |  | Ponuditelj:___________________