## Troskovnik_prizemlje
TROŠKOVNIK RADOVA
za uređenje sanitarnih čvorova u objektima nužnih smještaja na adresi A. Mihića 2 u Rijeci
Opći uvjeti - radove izvoditi u skladu s pravilima struke tj.prema odgovarajućim pravilnicima i normama. Potrebna osiguranja prostora, instalacija, vozila i sl. te osiguranje radnika i građana, čuvanje izvedenog objekata do funkcionalne uporabljivosti i primopredaje obveze su izvođača u cijelosti te su uračunata u cijenu radova iz troškovnika. Jediničnim cjenama obuhvaćeni su svi potrebni materijali i rad potreban za potpuno i kvalitetno dovršenje posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zaštite podova i namještaja PVC folijom u toku izvođenja radova i sl. Cijenom je obuhvaćeno uređenje (čišćenje ) prostora nakon dovršenja radova sanacije. Svi prijenosi i prijevozi i skele uračunati su u stavke troškovnika i ne obračunavaju se posebno, osim ako u stavci nije drukčije naznačeno. Sav otpadni i nepotrebni materijal postaje vlasništvo izvoditelja, te ga je dužan ekološki zbrinuti. NAPOMENA: Radove izvoditi u dogovoru s predstavnikom korisnika prostora i nadzora, u fazama (etaža po etaža) kako bi korisnici mogli za vrijeme izvođenja radova koristiti sanitarije. Planiran rok izvođenja radova je početak kolovoza s trajanjem od maksimalno 40 dana.
A. Mihića 2 b, prizemlje
BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1 | Demontaža sanitarne opreme: tuš kade sa slavinama (3 kom), slavina iznad korita (6 kom), om) te ostalo. U cijenu uključen i prijenos te odvoz na deponij, odnosno odlaganje na privremeni deponij (skladište) do ponovne ugradnje. Obračun po kompletu. | 5 | komplet |  | 0
2 | Demontaža spuštenog stropa izrađenog od gipskartonskih ploča na metalnoj ili drvenoj podkonstrukciji u kompletu sa podkonstrukcijom U cijenu uključen i prijenos šute te odvoz na deponij. Obračun po m2. | 20 | m2 |  | 0
3 | Rušenje obloge kanalizacijskih vertikala zidanih u kompletu prenosom, utovarom i odvozom šute na deponij. Obračun po m3. | 2 | m3 |  | 0
4 | Demontaža postojećih keramičkih pločica sa zidova uz otucanje nestabilne žbuke (labavih dijelov) bez izravnavanja podloge. U cijenu uključen i prijenos šute te odvoz na deponij. Obračun po m2. | 56 | m2 |  | 0
5 | Obijanje žbuke sa zidova i stropova. Žbuka u produžnom mortu deb......................do 3 cm. Obračun po m2. | 6 | m2 |  | 0
6 | Izrada šliceva veličine do 15x15cm neovisno o vrsti zida. Šlic je prosječne širine cca 10 cm. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova. Obračun po m' površine. | 50 | m' |  | 0
7 | Demontaža vodovodnih starih cijevi svih profila. Obračun po m'. | 50 | m' |  | 0
8 | Vađenje dovratnika i vrata veličine do 2 m2 iz zida , sa odvozom na deponij. Obračun po kom . | 3 | kom |  | 0
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI
1 | Izravnavanje podloge nakon mjestimičnog skidanja keramičkih pločica sa poda u sloju do 2,5cm uz prethodno izravnavanje neravnina reparaturnom masom. Obračun po m2. | 10 | m2 |  | 0
2 | Izravnavanje podloge nakon skidanja keramičkih pločica sa zida u sloju do 2,5cm uz prethodno izravnavanje neravnina reparaturnom masom. Obračun po m2. | 56 | m2 |  | 0
3 | Zatvaranje šliceva nakon postave novih instalacija. Radove izvesti na načina da se isti obrade produžnom žbukom 1:3:9 u debljini do 3 cm uz prethodno nabacivanje cementnog šprica, nakon toga se šlic pregleta u dva sloja, priprema za završnu obradu. Šlic je prosječne širine cca 10 cm. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m' površine. | 50 | m' |  | 0
4 | Pačokiranje te grubo i fino žbukanje zidova u prod.mortu. Žbuka debljine cca 3 cm. Obračun po m2. | 6 | m2 |  | 0
5 | Probijanje otvora 30x30 cm, neovisno o vrsti zida (za ugradbu instalacija). Debljina zida do 38 cm. Obračun po komadu. | 2 | kom |  | 0
6 | Zatvaranje otvora u zidu nakon položene instalacije. Otvor 30x30x38 cm. Obračun po komadu. | 2 | kom |  | 0
7 | Izrada hidroizolacije dvokomponentnom fleksibilnom polimernom masom sa dizanjem izolacije uz zidove. Izolacija se izvodi u dva sloja uz prethodnu izvedbu impregnacije. Na spoju zida i poda ugraditi elastičnu traku radi pojačanja elastičnog brtvljenja. U prvi sloj premaza dodatno ugraditi staklenu mrežicu. Obračun po m2. | 20 | m2 |  | 0
8 | Dobava i montaža spuštenog stropa od vlagootpornih gips-kartonskih ploča na tipsku metalnu podkonstrukciju. e oblaže sa pločama 12,5 mm. U stavku uključeno bandažiranje spojeva, gletanje te impregnacija, do potpune pripremljenosti za ličenje. Obračun po m2. | 20 | m2 |  | 0
9 | Dobava materijala i silikoniranje svih spojeva i fuga trajnoelestičnim poliuretanskim jednokomponentnim brtvilom. Obračun po m'. | 18 | m' |  | 0
10 | Dobava i postava obloge zida od jednostrukih vlagootpornih gips-kartonskih ploča na tipsku metalnu podkonstrukciju. U stavku uključeno bandažiranje spojeva, gletanje te impregnacija, do potpune pripremljenosti za ličenje. | 10 | m2 |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | INSTALATERSKI RADOVI
1 | Montaža nove VODOINSTALACIJE PPR cijevima FI 1/2" propisno izoliranih sa utroškom SVIH potrebnih fazonskih komada. Obračun po m'. | 50 | m |  | 0
2 | Izrada odvodne instalacije PVC cijevima komplet sa potrebnim fazonskim komadima FI 50mm. Obračun po m'. | 30 | m |  | 0
3 | Izrada odvodne instalacije PVC cijevima komplet sa potrebnim fazonskim komadima FI 110mm. Obračun po m'. | 10 | m |  | 0
4 | Zatvaranje i otvaranje gl.ventila vode u objektu. Obračun po komadu. | 1 | kom |  | 0
5 | Postava komplet PVC top-sifona na postojećoj odvodnoj instalaciji u toku izvođenja radova. Obračun po komadu. | 4 | kom |  | 0
6 | Izmjena propusnog ventila na postojećoj instalaciji FI 1/2" sa poniklovanom kapom i kućištem. Obračun po komadu. | 6 | kom |  | 0
7 | Dobava i montaža ljevano-željeznog uljnog poklopca dimenzije 40x40cm komplet sa okvirom, na betonsku šahtu | 1 | kom |  | 0
III. | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Dobava i postava keramičkih pločica u boji na zidove bez obzira na dimenzije pločica sa prethodnim izravnavanjem zida i pripremom površine. Ljepljenje fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. U cijenu uključeno i fugiranje. Obračun po m2. | 60 | m2 |  | 0
2 | Dobava i postava keramičkih pločica bez obzira na dimenzije pločica položenih na pod, protukliznost R11 - lijepljenjem fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. U cijenu uključeno i fugiranje. Obračun po m2. | 20 | m2 |  | 0
3 | Dobava i oblaganje korita podnim keramičkih pločica (tipa mozaik) boja po izboru investitora. Ljjepljenjem fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. U cijenu uključeno i fugiranje. Prije postavljanja podlogu mehanički i kemijski očistiti brušenjem i odmašćivanjem. U bridove korita ugraditi pvc lajsne. Obračun po m2. | 10 | m2 |  | 0
4 | Dobava i postava PVC kutnih lajsni svih presjeka u prostoru tuševa. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m'. | 20 | m' |  | 0
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
V. | SANITARNA OPREMA
1 | Dobava i montaža jednoručne zidne mješalice s dugačkim vratom u kompletu sa priključnim garniturama. Obračun po komadu. | 8 | kom |  | 0
2 | Dobava i montaža PVC TUŠ kade dimenzija (70-100) komplet s izljevno preljevnom garniturom. Obračun po komadu. | 3 | kom |  | 0
3 | Dobava i montaža TUŠ baterije za kupaonsku kadu. Obračun po komadu. | 3 | kom |  | 0
4 | Montaža postojeće TUŠ baterije za kupaonsku kadu. Obračun po komadu. | 3 | kom |  | 0
5 | Dobava i montaža niklovanih revizionih vratašca na hitnoj intervenciji. Obračun po komadu. | 1 | kom |  | 0
6 | Dobava i postava (tiplanjem) novog ogledala deb. 4 mm (2 kom). Obračun po m2. | 1 | m2 |  | 0
V. | SANITARNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
VI. | LIČILAČKI RADOVI
1 | Ličilačka obrada postojećih zidova i stropova prostorija. Max. visina prostorija je 2,50 m. Stavkom je obuhvaćena priprema podloge koja prema potrebi obuhvaća eventualni popravak zida i stropa s mjestimičnim saniranjem postojećih pukotina, struganje postojeće boje do zdrave podloge, gletovanje, premazivanje podloge impregnacijom, te dvokratno ličenje bijelom disperzivnom bojom do potpune pokrivnosti. Obračun po m2 komplet uređene površine. | 50 | m2 |  | 0
2 | Dvokratni uljeni nalič bijelom bojom drvenog jednokrilnog prozora. Prije ličenja podlogu pripremiti brušenjem, kitanjem i paljenjem po potrebi, uračunati i skidanje dotrajalog i zamjenu nedostajućeg staklarskog kita, uključene sve potrebne radnje za kvalitet računajući i stolarsku obradu radi dovođenja u funkciju laganog zatvaranja i otvaranja. Ukupna dimenzije prozora 80x150cm. Obračun po kom komplet uređene površine. | 1 | kom |  | 0
3 | Dvokratni uljeni nalič bijelom bojom drvenog prozora sastavljenog od jednog dvokrilnog i jednog jednokrilnog prozora. Prije ličenja podlogu pripremiti brušenjem, kitanjem i paljenjem po potrebi, uračunati i skidanje dotrajalog i zamjenu nedostajućeg staklarskog kita, uključene sve potrebne radnje za kvalitet računajući i stolarsku obradu radi dovođenja u funkciju laganog zatvaranja i otvaranja. Ukupna dimenzije prozora 190x150cm. Obračun po kom. | 1 | kom |  | 0
VI. | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII. | OSTALI RADOVI
1 | Ispitivanje elektoinstalacije po strujnim krugovima sa utvrđivanjem i otklanjanjem kvara te puštanjem u ispravan rad. | 1 | kom |  | 0
2 | Kompletna zamjena el. instalacije snage vodičem PPR 3x2,5 mm2 sa prekidačem - izvod…………………………………………………….do 10 m' | 8 | kom |  | 0
3 | Kompletna zamjena el. instalacije rasvjete vodičem PPOO 3x1,5 mm2 sa prekidačem - podžbukni izvod……………………………………….do 10 m' | 8 | kom |  | 0
4 | Dobava i montaža prekidača. | 3 | kom |  | 0
5 | Dobava i postava šuko utičnice 16A. | 3 | kom |  | 0
6 | Demontaža i ponovna montaža postojećih rasvjetnih tjela bez obzira na oblik i vrstu. Tijela potrebno očistiti. | 6 | kom |  | 0
7 | Demontaža čišćenje i ponovna montaža postojećih rasvjetnih tjela bez obzira na oblik i vrstu. | 4 | kom |  | 0
8 | Dobava i pripasavanje jednokrilnih punih vrata i dovratnika komplet sa okovom, usadnom bravom, grundiranjem. Vrata dimenzija 75x200 cm. | 3 | kom |  | 0
VII. | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
VI. | LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
VII. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0

## Troskovnik_1 kat
TROŠKOVNIK RADOVA
za uređenje sanitarnih čvorova u objektima nužnih smještaja na adresi A. Mihića 2 u Rijeci
Opći uvjeti - radove izvoditi u skladu s pravilima struke tj.prema odgovarajućim pravilnicima i normama. Potrebna osiguranja prostora, instalacija, vozila i sl. te osiguranje radnika i građana, čuvanje izvedenog objekata do funkcionalne uporabljivosti i primopredaje obveze su izvođača u cijelosti te su uračunata u cijenu radova iz troškovnika. Jediničnim cjenama obuhvaćeni su svi potrebni materijali i rad potreban za potpuno i kvalitetno dovršenje posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zaštite podova i namještaja PVC folijom u toku izvođenja radova i sl. Cijenom je obuhvaćeno uređenje (čišćenje ) prostora nakon dovršenja radova sanacije. Svi prijenosi i prijevozi i skele uračunati su u stavke troškovnika i ne obračunavaju se posebno, osim ako u stavci nije drukčije naznačeno. Sav otpadni i nepotrebni materijal postaje vlasništvo izvoditelja, te ga je dužan ekološki zbrinuti. NAPOMENA: Radove izvoditi u dogovoru s predstavnikom korisnika prostora i nadzora, u fazama (etaža po etaža) kako bi korisnici mogli za vrijeme izvođenja radova koristiti sanitarije. Planiran rok izvođenja radova je početak kolovoza s trajanjem od maksimalno 40 dana.
A. Mihića 2 b, I-kat
BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1 | Demontaža sanitarne opreme: wc školjke sa vodokotlićima (4 kom), umivaonika sa slavinama (2 kom), slavina iznad korita (8 kom), tuš kade sa slavinama (3 kom) držača toaletnog papira (3 kom), držača papirnatih ručnika (2 kom), držača sapuna (2 kom). U cijenu uključen i prijenos te odvoz na deponij, odnosno odlaganje na privremeni deponij (skladište) do ponovne ugradnje. Obračun po kompletu. | 10 | komplet |  | 0
2 | Demontaža spuštenog stropa izrađenog od gipskartonskih ploča na metalnoj ili drvenoj podkonstrukciji u kompletu sa podkonstrukcijom U cijenu uključen i prijenos šute te odvoz na deponij. Obračun po m2. | 7 | m2 |  | 0
3 | Rušenje podesta čučavaca u kompletu s čučavcom s prenosom, utovarom i odvozom šute na deponij. Podest od betona. Dimenzije podesta 0.69x0,80x0,1x 2 kom.Nakon rušenja uključeno pripremanje podloge za postavu wc školjke. Obračun po kom. | 2 | kom |  | 0
4 | Demontaža postojećih podnih keramičkih pločica sa manjim izravnavanjem podloge građevinskim ljepilom do 0,5 cm. U cijenu uključen i prijenos šute te odvoz na deponij. Obračun po m2. | 32 | m2 |  | 0
5 | Demontaža postojećih keramičkih pločica sa zidova uz otucanje nestabilne žbuke (labavih dijelov) bez izravnavanja podloge. U cijenu uključen i prijenos šute te odvoz na deponij. Obračun po m2. | 86 | m2 |  | 0
6 | Obijanje žbuke sa zidova i stropova. Žbuka u produžnom mortu deb......................do 3 cm. Obračun po m2. | 4 | m2 |  | 0
7 | Izrada šliceva veličine do 15x15cm neovisno o vrsti zida. Šlic je prosječne širine cca 10 cm. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova. Obračun po m' površine. | 100 | m' |  | 0
8 | Demontaža vodovodnih starih cijevi svih profila. Obračun po m'. | 100 | m' |  | 0
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI
1 | Izravnavanje podloge nakon skidanja keramičkih pločica sa poda u sloju do 2,5cm uz prethodno izravnavanje neravnina reparaturnom masom. Obračun po m2. | 32 | m2 |  | 0
2 | Izravnavanje podloge nakon skidanja keramičkih pločica sa zida u sloju do 2,5cm uz prethodno izravnavanje neravnina reparaturnom masom. Obračun po m2. | 96 | m2 |  | 0
3 | Zatvaranje šliceva nakon postave novih instalacija. Radove izvesti na načina da se isti obrade produžnom žbukom 1:3:9 u debljini do 3 cm uz prethodno nabacivanje cementnog šprica, nakon toga se šlic pregleta u dva sloja, priprema za završnu obradu. Šlic je prosječne širine cca 10 cm. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m' površine. | 100 | m' |  | 0
4 | Pačokiranje te grubo i fino žbukanje zidova u prod.mortu. Žbuka debljine cca 3 cm. Obračun po m2. | 4 | m2 |  | 0
5 | Probijanje otvora 30x30 cm, neovisno o vrsti zida (za ugradbu instalacija). Debljina zida do 38 cm. Obračun po komadu. | 2 | kom |  | 0
6 | Zatvaranje otvora u zidu nakon položene instalacije. Otvor 30x30x38 cm. Obračun po komadu. | 2 | kom |  | 0
7 | Izrada hidroizolacije dvokomponentnom fleksibilnom polimernom masom sa dizanjem izolacije uz zidove. Izolacija se izvodi u dva sloja uz prethodnu izvedbu impregnacije. Na spoju zida i poda ugraditi elastičnu traku radi pojačanja elastičnog brtvljenja. U prvi sloj premaza dodatno ugraditi staklenu mrežicu. Obračun po m2. | 20 | m2 |  | 0
8 | Dobava i montaža spuštenog stropa od vlagootpornih gips-kartonskih ploča na tipsku metalnu podkonstrukciju. e oblaže sa pločama 12,5 mm. U stavku uključeno bandažiranje spojeva, gletanje te impregnacija, do potpune pripremljenosti za ličenje. Obračun po m2. | 7 | m2 |  | 0
9 | Dobava materijala i silikoniranje svih spojeva i fuga trajnoelestičnim poliuretanskim jednokomponentnim brtvilom. Obračun po m'. | 15 | m' |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | INSTALATERSKI RADOVI
1 | Montaža nove VODOINSTALACIJE PPR cijevima FI 1/2" propisno izoliranih sa utroškom SVIH potrebnih fazonskih komada. Obračun po m'. | 100 | m |  | 0
2 | Montaža nove VODOINSTALACIJE PPR cijevima FI 3/4" propisno izoliranih sa utroškom SVIH potrebnih fazonskih komada. Obračun po m'. | 2 | m |  | 0
3 | Izrada odvodne instalacije PVC cijevima komplet sa potrebnim fazonskim komadima FI 50mm. Obračun po m'. | 30 | m |  | 0
4 | Izrada odvodne instalacije PVC cijevima komplet sa potrebnim fazonskim komadima FI 110mm i račvama. Obračun po m'. | 14 | m |  | 0
5 | Zatvaranje i otvaranje gl.ventila vode u objektu. Obračun po komadu. | 1 | kom |  | 0
6 | Postava komplet PVC top-sifona na postojećoj odvodnoj instalaciji u toku izvođenja radova. Obračun po komadu. | 5 | kom |  | 0
7 | Izmjena propusnog ventila na postojećoj instalaciji FI 1/2" sa poniklovanom kapom i kućištem. Obračun po komadu. | 10 | kom |  | 0
III. | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Dobava i postava keramičkih pločica u boji na zidove bez obzira na dimenzije pločica sa prethodnim izravnavanjem zida i pripremom površine. Ljepljenje fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. U cijenu uključeno i fugiranje. Obračun po m2. | 98 | m2 |  | 0
2 | Dobava i postava keramičkih pločica bez obzira na dimenzije pločica položenih na pod, protukliznost R11 - lijepljenjem fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. U cijenu uključeno i fugiranje. Obračun po m2. | 32 | m2 |  | 0
3 | Dobava i oblaganje korita podnim keramičkih pločica (tipa mozaik) boja po izboru investitora. Ljjepljenjem fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. U cijenu uključeno i fugiranje. Prije postavljanja podlogu mehanički i kemijski očistiti brušenjem i odmašćivanjem. U bridove korita ugraditi pvc lajsne. Obračun po m2. | 10 | m2 |  | 0
4 | Dobava i postava PVC kutnih lajsni svih presjeka u prostoru tuševa. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m'. | 20 | m' |  | 0
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
V. | SANITARNA OPREMA
1 | Dobava i montaža wc školjke komplet sa ugradnjom manžeta Fi 110" sa PVC daskom. Obračun po komadu. | 5 | kom |  | 0
2 | Dobava i montaža vodokotlića sa novim kutnim ventilom, te novom tlačnom i ispirnom cijevi. Obračun po komadu. | 5 | kom |  | 0
3 | Dobava i montaža keramičkog UMIVAONIKA dim.51 - 60 cm, komplet sa sifonom. Obračun po komadu. | 2 | kom |  | 0
4 | Dobava i montaža jednoručne zidne mješalice s dugačkim vratom u kompletu sa priključnim garniturama. Obračun po komadu. | 8 | kom |  | 0
5 | Dobava i montaža jednoručne mješalice umivaonika u kompletu sa priključnim garniturama. Obračun po komadu. | 2 | kom |  | 0
6 | Montaža postojećeg keramičkog UMIVAONIKA dim.51 - 60 cm, komplet sa sifonom. Obračun po komadu. | 2 | kom |  | 0
8 | Montaža postojeće jednoručne mješalice umivaonika u kompletu sa priključnim garniturama. Obračun po komadu. | 2 | kom |  | 0
9 | Dobava i montaža PVC TUŠ kade dimenzija (70-100) komplet s izljevno preljevnom garniturom. Obračun po komadu. | 3 | kom |  | 0
10 | Dobava i montaža TUŠ baterije za kupaonsku kadu. Obračun po komadu. | 3 | kom |  | 0
11 | Montaža i ponovna montaža postojeće TUŠ baterije za kupaonsku kadu. Obračun po komadu. | 3 | kom |  | 0
12 | Dobava i montaža niklovanih revizionih vratašca na hitnoj intervenciji. Obračun po komadu. | 2 | kom |  | 0
13 | Dobava i postava (tiplanjem) novog ogledala deb. 4 mm (2 kom). Obračun po m2. | 1 | m2 |  | 0
V. | SANITARNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
VI. | LIČILAČKI RADOVI
1 | Ličilačka obrada postojećih zidova i stropova prostorija. Max. visina prostorija je 2,50 m. Stavkom je obuhvaćena priprema podloge koja prema potrebi obuhvaća eventualni popravak zida i stropa s mjestimičnim saniranjem postojećih pukotina, struganje postojeće boje do zdrave podloge, gletovanje, premazivanje podloge impregnacijom, te dvokratno ličenje bijelom disperzivnom bojom do potpune pokrivnosti. Obračun po m2 komplet uređene površine. | 131 | m2 |  | 0
2 | Dvokratni uljeni nalič bijelom bojom drvenog jednokrilnog prozora. Prije ličenja podlogu pripremiti brušenjem, kitanjem i paljenjem po potrebi, uračunati i skidanje dotrajalog i zamjenu nedostajućeg staklarskog kita, uključene sve potrebne radnje za kvalitet računajući i stolarsku obradu radi dovođenja u funkciju laganog zatvaranja i otvaranja. Ukupna dimenzije prozora 80x150cm. Obračun po m2 komplet uređene površine. | 1 | kom |  | 0
3 | Dvokratni uljeni nalič bijelom bojom drvenog prozora sastavljenog od jednog dvokrilnog i jednog jednokrilnog prozora. Prije ličenja podlogu pripremiti brušenjem, kitanjem i paljenjem po potrebi, uračunati i skidanje dotrajalog i zamjenu nedostajućeg staklarskog kita, uključene sve potrebne radnje za kvalitet računajući i stolarsku obradu radi dovođenja u funkciju laganog zatvaranja i otvaranja. Ukupna dimenzije prozora 190x150cm. Obračun po m2 komplet uređene površine. | 1 | kom |  | 0
3 | Dvokratni uljeni nalič bijelom bojom drvenih punih vrata sa dovratnikom. Prije ličenja podlogu pripremiti brušenjem, kitanjem, uključene sve potrebne radnje za kvalitet računajući i stolarsku obradu radi dovođenja u funkciju laganog zatvaranja i otvaranja. Ukupna dimenzije prozora 75x200cm. Obračun po kom. | 11 | kom |  | 0
VI. | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII. | OSTALI RADOVI
1 | Ispitivanje elektoinstalacije po strujnim krugovima sa utvrđivanjem i otklanjanjem kvara te puštanjem u ispravan rad. | 1 | kom |  | 0
2 | Kompletna zamjena el. instalacije snage vodičem PPR 3x2,5 mm2 sa prekidačem - izvod…………………………………………………….do 10 m' | 8 | kom |  | 0
3 | Kompletna zamjena el. instalacije rasvjete vodičem PPOO 3x1,5 mm2 sa prekidačem - podžbukni izvod……………………………………….do 10 m' | 8 | kom |  | 0
4 | Dobava i montaža prekidača. | 4 | kom |  | 0
5 | Dobava i postava šuko utičnice 16A. | 4 | kom |  | 0
6 | Demontaža čišćenje i ponovna montaža postojećih rasvjetnih tjela bez obzira na oblik i vrstu. | 6 | kom |  | 0
VII. | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
VI. | LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
VII. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0

## Troskovnik_2 kat
TROŠKOVNIK RADOVA
za uređenje sanitarnih čvorova u objektima nužnih smještaja na adresi A. Mihića 2 u Rijeci
Opći uvjeti - radove izvoditi u skladu s pravilima struke tj.prema odgovarajućim pravilnicima i normama. Potrebna osiguranja prostora, instalacija, vozila i sl. te osiguranje radnika i građana, čuvanje izvedenog objekata do funkcionalne uporabljivosti i primopredaje obveze su izvođača u cijelosti te su uračunata u cijenu radova iz troškovnika. Jediničnim cjenama obuhvaćeni su svi potrebni materijali i rad potreban za potpuno i kvalitetno dovršenje posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zaštite podova i namještaja PVC folijom u toku izvođenja radova i sl. Cijenom je obuhvaćeno uređenje (čišćenje ) prostora nakon dovršenja radova sanacije. Svi prijenosi i prijevozi i skele uračunati su u stavke troškovnika i ne obračunavaju se posebno, osim ako u stavci nije drukčije naznačeno. Sav otpadni i nepotrebni materijal postaje vlasništvo izvoditelja, te ga je dužan ekološki zbrinuti. NAPOMENA: Radove izvoditi u dogovoru s predstavnikom korisnika prostora i nadzora, u fazama (etaža po etaža) kako bi korisnici mogli za vrijeme izvođenja radova koristiti sanitarije. Planiran rok izvođenja radova je početak kolovoza s trajanjem od maksimalno 40 dana.
A. Mihića 2 b, II-kat
BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1 | Demontaža sanitarne opreme: wc školjke sa vodokotlićima (5 kom), umivaonika sa slavinama (2 kom), slavina iznad korita (8 kom), tuš kade sa slavinama (3 kom) držača toaletnog papira (3 kom), držača papirnatih ručnika (2 kom), držača sapuna (2 kom). U cijenu uključen i prijenos te odvoz na deponij, odnosno odlaganje na privremeni deponij (skladište) do ponovne ugradnje. Obračun po kompletu. | 10 | komplet |  | 0
3 | Rušenje podesta čučavaca u kompletu s čučavcom s prenosom, utovarom i odvozom šute na deponij. Podest od betona. Dimenzije podesta 0.69x0,80x0,1x 2 kom.Nakon rušenja uključeno pripremanje podloge za postavu wc školjke. Obračun po kom. | 2 | kom |  | 0
4 | Demontaža postojećih podnih keramičkih pločica i pločica korita sa manjim izravnavanjem podloge građevinskim ljepilom do 0,5 cm. U cijenu uključen i prijenos šute te odvoz na deponij. Obračun po m2. | 32 | m2 |  | 0
5 | Demontaža postojećih keramičkih pločica sa zidova uz otucanje nestabilne žbuke (labavih dijelov) bez izravnavanja podloge. U cijenu uključen i prijenos šute te odvoz na deponij. Obračun po m2. | 88 | m2 |  | 0
6 | Obijanje žbuke sa zidova i stropova. Žbuka u produžnom mortu deb......................do 3 cm. Obračun po m2. | 4 | m2 |  | 0
7 | Izrada šliceva veličine do 15x15cm neovisno o vrsti zida. Šlic je prosječne širine cca 10 cm. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova. Obračun po m' površine. | 100 | m' |  | 0
8 | Demontaža vodovodnih starih cijevi svih profila. Obračun po m'. | 100 | m' |  | 0
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI
1 | Izravnavanje podloge nakon skidanja keramičkih pločica sa poda u sloju do 2,5cm uz prethodno izravnavanje neravnina reparaturnom masom. Obračun po m2. | 32 | m2 |  | 0
2 | Izravnavanje podloge nakon skidanja keramičkih pločica sa zida u sloju do 2,5cm uz prethodno izravnavanje neravnina reparaturnom masom. Obračun po m2. | 96 | m2 |  | 0
3 | Zatvaranje šliceva nakon postave novih instalacija. Radove izvesti na načina da se isti obrade produžnom žbukom 1:3:9 u debljini do 3 cm uz prethodno nabacivanje cementnog šprica, nakon toga se šlic pregleta u dva sloja, priprema za završnu obradu. Šlic je prosječne širine cca 10 cm. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m' površine. | 100 | m' |  | 0
4 | Pačokiranje te grubo i fino žbukanje zidova u prod.mortu. Žbuka debljine cca 3 cm. Obračun po m2. | 4 | m2 |  | 0
5 | Probijanje otvora 30x30 cm, neovisno o vrsti zida (za ugradbu instalacija). Debljina zida do 38 cm. Obračun po komadu. | 2 | kom |  | 0
6 | Zatvaranje otvora u zidu nakon položene instalacije. Otvor 30x30x38 cm. Obračun po komadu. | 2 | kom |  | 0
7 | Izrada hidroizolacije dvokomponentnom fleksibilnom polimernom masom sa dizanjem izolacije uz zidove. Izolacija se izvodi u dva sloja uz prethodnu izvedbu impregnacije. Na spoju zida i poda ugraditi elastičnu traku radi pojačanja elastičnog brtvljenja. U prvi sloj premaza dodatno ugraditi staklenu mrežicu. Obračun po m2. | 20 | m2 |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | INSTALATERSKI RADOVI
1 | Montaža nove VODOINSTALACIJE PPR cijevima FI 1/2" propisno izoliranih sa utroškom SVIH potrebnih fazonskih komada. Obračun po m'. | 100 | m |  | 0
2 | Montaža nove VODOINSTALACIJE PPR cijevima FI 3/4" propisno izoliranih sa utroškom SVIH potrebnih fazonskih komada. Obračun po m'. | 2 | m |  | 0
3 | Izrada odvodne instalacije PVC cijevima komplet sa potrebnim fazonskim komadima FI 50mm. Obračun po m'. | 30 | m |  | 0
4 | Izrada odvodne instalacije PVC cijevima komplet sa potrebnim fazonskim komadima FI 110mm i račvama. Obračun po m'. | 14 | m |  | 0
5 | Zatvaranje i otvaranje gl.ventila vode u objektu. Obračun po komadu. | 1 | kom |  | 0
6 | Postava komplet PVC top-sifona na postojećoj odvodnoj instalaciji u toku izvođenja radova. Obračun po komadu. | 5 | kom |  | 0
7 | Izmjena propusnog ventila na postojećoj instalaciji FI 1/2" sa poniklovanom kapom i kućištem. Obračun po komadu. | 10 | kom |  | 0
III. | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Dobava i postava keramičkih pločica u boji na zidove bez obzira na dimenzije pločica sa prethodnim izravnavanjem zida i pripremom površine. Ljepljenje fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. U cijenu uključeno i fugiranje. Obračun po m2. | 98 | m2 |  | 0
2 | Dobava i postava keramičkih pločica bez obzira na dimenzije pločica položenih na pod, protukliznost R11 - lijepljenjem fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. U cijenu uključeno i fugiranje. Obračun po m2. | 32 | m2 |  | 0
3 | Dobava i oblaganje korita podnim keramičkih pločica (tipa mozaik) boja po izboru investitora. Ljjepljenjem fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. U cijenu uključeno i fugiranje. Prije postavljanja podlogu mehanički i kemijski očistiti brušenjem i odmašćivanjem. U bridove korita ugraditi pvc lajsne. Obračun po m2. | 10 | m2 |  | 0
4 | Dobava i postava PVC kutnih lajsni svih presjeka u prostoru tuševa. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m'. | 20 | m' |  | 0
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
V. | SANITARNA OPREMA
1 | Dobava i montaža wc školjke komplet sa ugradnjom manžeta Fi 110" sa PVC daskom. Obračun po komadu. | 5 | kom |  | 0
2 | Dobava i montaža vodokotlića sa novim kutnim ventilom, te novom tlačnom i ispirnom cijevi. Obračun po komadu. | 5 | kom |  | 0
3 | Dobava i montaža keramičkog UMIVAONIKA dim.51 - 60 cm, komplet sa sifonom. Obračun po komadu. | 2 | kom |  | 0
4 | Dobava i montaža jednoručne zidne mješalice s dugačkim vratom u kompletu sa priključnim garniturama. Obračun po komadu. | 8 | kom |  | 0
5 | Dobava i montaža jednoručne mješalice umivaonika u kompletu sa priključnim garniturama. Obračun po komadu. | 2 | kom |  | 0
6 | Montaža postojećeg keramičkog UMIVAONIKA dim.51 - 60 cm, komplet sa sifonom. Obračun po komadu. | 2 | kom |  | 0
8 | Montaža postojeće jednoručne mješalice umivaonika u kompletu sa priključnim garniturama. Obračun po komadu. | 2 | kom |  | 0
9 | Dobava i montaža PVC TUŠ kade dimenzija (70-100) komplet s izljevno preljevnom garniturom. Obračun po komadu. | 3 | kom |  | 0
10 | Dobava i montaža TUŠ baterije za kupaonsku kadu. Obračun po komadu. | 3 | kom |  | 0
11 | Montaža i ponovna montaža postojeće TUŠ baterije za kupaonsku kadu. Obračun po komadu. | 3 | kom |  | 0
12 | Dobava i montaža niklovanih revizionih vratašca na hitnoj intervenciji. Obračun po komadu. | 2 | kom |  | 0
13 | Dobava i postava (tiplanjem) novog ogledala deb. 4 mm (2 kom). Obračun po m2. | 1 | m2 |  | 0
V. | SANITARNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
VI. | LIČILAČKI RADOVI
1 | Ličilačka obrada postojećih zidova i stropova prostorija. Max. visina prostorija je 2,50 m. Stavkom je obuhvaćena priprema podloge koja prema potrebi obuhvaća eventualni popravak zida i stropa s mjestimičnim saniranjem postojećih pukotina, struganje postojeće boje do zdrave podloge, gletovanje, premazivanje podloge impregnacijom, te dvokratno ličenje bijelom disperzivnom bojom do potpune pokrivnosti. Obračun po m2 komplet uređene površine. | 131 | m2 |  | 0
2 | Dvokratni uljeni nalič bijelom bojom drvenog jednokrilnog prozora. Prije ličenja podlogu pripremiti brušenjem, kitanjem i paljenjem po potrebi, uračunati i skidanje dotrajalog i zamjenu nedostajućeg staklarskog kita, uključene sve potrebne radnje za kvalitet računajući i stolarsku obradu radi dovođenja u funkciju laganog zatvaranja i otvaranja. Ukupna dimenzije prozora 80x150cm. Obračun po m2 komplet uređene površine. | 1 | kom |  | 0
3 | Dvokratni uljeni nalič bijelom bojom drvenog prozora sastavljenog od jednog dvokrilnog i jednog jednokrilnog prozora. Prije ličenja podlogu pripremiti brušenjem, kitanjem i paljenjem po potrebi, uračunati i skidanje dotrajalog i zamjenu nedostajućeg staklarskog kita, uključene sve potrebne radnje za kvalitet računajući i stolarsku obradu radi dovođenja u funkciju laganog zatvaranja i otvaranja. Ukupna dimenzije prozora 190x150cm. Obračun po m2 komplet uređene površine. | 1 | kom |  | 0
3 | Dvokratni uljeni nalič bijelom bojom drvenih punih vrata sa dovratnikom. Prije ličenja podlogu pripremiti brušenjem, kitanjem, uključene sve potrebne radnje za kvalitet računajući i stolarsku obradu radi dovođenja u funkciju laganog zatvaranja i otvaranja. Ukupna dimenzije prozora 75x200cm. Obračun po kom. | 11 | kom |  | 0
VI. | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII. | OSTALI RADOVI
1 | Ispitivanje elektoinstalacije po strujnim krugovima sa utvrđivanjem i otklanjanjem kvara te puštanjem u ispravan rad. | 1 | kom |  | 0
2 | Kompletna zamjena el. instalacije snage vodičem PPR 3x2,5 mm2 sa prekidačem - izvod…………………………………………………….do 10 m' | 8 | kom |  | 0
3 | Kompletna zamjena el. instalacije rasvjete vodičem PPOO 3x1,5 mm2 sa prekidačem - podžbukni izvod……………………………………….do 10 m' | 8 | kom |  | 0
4 | Dobava i montaža prekidača. | 4 | kom |  | 0
5 | Dobava i postava šuko utičnice 16A. | 4 | kom |  | 0
6 | Demontaža i ponovna montaža postojećih rasvjetnih tjela bez obzira na oblik i vrstu. | 6 | kom |  | 0
7 | Dobava i zamjena plafonjere. | 1 | kom |  | 0
8 | Zamjena brave na vratima kompl. sa kvakama i štitnicima. | 1 | kom. |  | 0
VII. | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
VI. | LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
VII. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0

## Rekapitulacija_sveukupno
TROŠKOVNIK RADOVA
za uređenje sanitarnih čvorova u objektu nužnog smještaja na adresi A. Mihića 2b u Rijeci
REKAPITULACIJA
I. | PRIZEMLJE ukupno |  | 0
II. | PRVI KAT ukupno |  | 0
III. | DRUGI KAT ukupno |  | 0
UKUPNO |  |  | 0
PDV 25% |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  | 0
| Datum: | Ponuditelj: