## Kružna 8
TROŠKOVNIK
Adresa: Kružna 8 I kat
Zakupnik: prazan poslovni prostor
Šifra | Opis stavke | Količina | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
1. | Demontaža obloge zida izrađene od drvene lamperije u kompletu sa podkonstrukcijom. U cijenu uključen odvoz otpadnog materijela na deponij. | 40 | m² |  | 0
2. | Demontaža postojeće elektro / telefonske instalacije unutar prostora. Postojeće instalacija nepropisno spojena na izvode energenta. Stavka uključuje komplet demontažu kablova sa odvajanjem na razvodnoj ploči ili priključnom mjestu unutar prostorije. obračun po stvareno utrošenom radu električara. | 8 | sati |  | 0
Električar
3. | Demontaža postojećih rasvjetnih tjela bez obzira na oblik i vrstu. | 1 | kom |  | 0
4. | Kompletna zamjena el. instalacije rasvjete vodičem PPOO 3x1,5 mm2 nadžbukno u kanalicama sa prekidačem izvod……………………………………….do 20 m' | 1 | kom |  | 0
5. | Kompletna zamjena el. instalacije snage vodičem PPOO 3x2,5 mm2 nadžbukno u kanalicama sa utičnicom -izvod…...………………………………….do 20 m' | 3 | kom |  | 0
6. | Demontaža dotrajalog te dobava i postava novog rasvjetnog tijela s ispitivanjem - plafonjera 1x100w | 2 | kom |  | 0
7. | Demontaža neispravne te montaža nove šuko utičnice. | 10 | kom |  | 0
7. | Demontaža neispravne te montaža novprekidača. | 5 | kom |  | 0
8. | Zamjena keramičkog UMIVAONIKA dim.25 - 47 cm, komplet sa sifonom | 1 | kom |  | 0
9. | Zamjena jednoručne mješalice u kompletu sa priključnim garniturama | 1 | kom |  | 0
10. | Zamjena WC-ŠKOLJKE sa PVC daskom | 1 | kom |  | 0
11. | Zamjena vodokotlića i PVC ispirne cijevi vodokotlića | 1 | kom |  | 0
12. | Dobava i ugradba el. bojlera 5 lit. (kompl. sa flex. cijevima) | 1 | kom |  | 0
13. | Štemanje šlica 10x10 cm u zidu. - zid od kamena ili betona. | 5.5 | m |  | 0
14. | Montaža nove VODOINSTALACIJE PPR cijevima FI 1/2" propisno izoliranih sa utroškom SVIH potrebnih fazonskih komada | 5 | m |  | 0
15. | Ugradba prefabrikacije na postojeću vodoinstalaciju - FI 1/2" | 2 | kom |  | 0
16. | Izmjena propusnog ventila na postojećoj instalaciji FI 1/2" sa poniklovanom kapom i kućištem | 2 | kom |  | 0
17. | Zaziđivanje šlica 10x10 cm, sa žbukanjem preko postavljene instalacije. | 5.5 | m |  | 0
18. | Izrada podesta - praga u poslovnom prostoru. Stavka uključuje zasijecanje i skidanje postojećeg parketa, izrad podesta od ploča porobetona debljine 5 cm položenih u ljepilo i obrađenih za polaganje podne keramike. U cijenu uključen komplet radi materijal. Dimenzije podesta 1,20 x 0,60 m. | 1 | kompl. |  | 0
19. | Skidanje postojećih keramičkih pločica te izravnavanje podloge u sloju do 0,5cm uz prethodno izravnavanje većih neravnina reparatur masom | 30 | m2 |  | 0
20. | Opločenje zidova keramičkim pločicama u boji bez obzira na dimzije pločica. Ljepljenjem fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. Obračun po m2 | 15.5 | m2 |  | 0
21. | Dobava i postava keramičkih pločica bez obzira na dimenzije pločica u boji položenih na pod -lijepljenjem fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. Obračun po m2 | 5.5 | m2 |  | 0
22. | Dobava i postava PVC kutnih lajsni svih presjeka | 3 | m |  | 0
23. | Stolarski popravak vrata/prozora poslovnog prostora za omogućavanje funkcionalnosti popravljanog elementa. Stavka uključuje potrebno hoblanje, pripasivanje do potpune funkcionalnosti uz potrebn sitni materijal. Obračun po stvarno utrošenom vremenu stolara. | 8 | sati |  | 0
Stolar
24. | Zamjena brave na drvenim vratima kompl. sa kvakama i štitnicima. | 1 | kom |  | 0
25. | Zamjena kvaka sa štitnicima na unutarnjim drvenim vratima. | 3 | kom |  | 0
26. | Strojno struganje i laštanje novog parketa | 40 | m² |  | 0
27. | Fugiranje parketa kitom za fugiranje | 40 | m² |  | 0
28. | Dobava i postava hrastovih kutnih letvica | 20 | m |  | 0
29. | Lakiranje parketa | 40 | m² |  | 0
30. | Dobava i postava mesinganog profila praga, radi prihvaćanja postojećeg i novog poda. Vrstu i oblik praga odabrati prema spoju podnih podloga, tako da u potpunosti pokrivaju spoj. Širine do 5cm, dužine do 130cm | 3 | m |  | 0
31. | Paljenje starog uljenog naliča sa stolarije 100% | 20 | m² |  | 0
32. | Dvokratni uljeni nalič sa lakiranjem stolarije na objektu sa svim potrebnim predradnjama za kvalitet. Stara stolarija. U cijenu uračunati dovratnike r.š.do 50 cm i štokove r.š. do 35 cm. | 40 | m² |  | 0
33. | Zaštita poda i namještaja PVC - FOLIJOM u toku izvođenja radova | 110 | m² |  | 0
34. | Obijanje žbuke sa zidova i stropova. Žbuka deb................do 3 cm | 3 | m² |  | 0
35. | Pačokiranje te grubo i fino žbukanje zidova reparaturnim mortom. U stavku uključen i premaz inpregnacijom prije nanošenja morta.Debljina žbuke cca 3 cm. | 3 | m² |  | 0
36. | Struganje zidova i stropova | 200 | m² |  | 0
37. | Gletanje zidova i stropova | 200 | m² |  | 0
38. | Premazivanje zidova i stropova impregnacijom | 400 | m² |  | 0
39. | Bojenje zidova i stropova unutarnjom bijelom bojom na postojeću podlogu sa mjestimičnim manjim popravkom podloge do potpune pokrivnosti | 400 | m² |  | 0
40. | Čišćenje prostora od građevinske šute. | 110 | m2 |  | 0
41. | RUČNI prijenos šute na gradilišni deponij bez obzira na udaljenost. | 2 | m3 |  | 0
42. | UTOVAR građevinske šute u kamion i odvoz na gradski deponij sa istovarom bez obzira na udaljenost. | 2 | m3 |  | 0
43. | Pregled kotlovnice/toplinske podstanice/ rashladne stanice uz provjeru funkcionalnosti i izdavanje izvješća o stanju iste. | 1 | kom |  | 0
|  | Ukupno: |  |  | 0
|  | Pdv 25%: |  |  | 0
|  | Sveukupno: |  |  | 0

## Trpimirova 6
TROŠKOVNIK
Adresa:Trpimirova 6, II kat
Zakupnik: prazan poslovni prostor
Šifra | Opis stavke | Količina | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
1. | Zamjena keramičkog UMIVAONIKA dim.25 - 47 cm, komplet sa sifonom | 2 | kom |  | 0
2. | Zamjena jednoručne mješalice u kompletu sa priključnim garniturama | 2 | kom |  | 0
3. | Zamjena WC-ŠKOLJKE sa PVC daskom | 2 | kom |  | 0
4. | Zamjena vodokotlića i PVC ispirne cijevi vodokotlića | 2 | kom |  | 0
5. | Dobava i ugradba el. bojlera 5 lit. (kompl. sa flex. cijevima) | 2 | kom |  | 0
6. | Zaštita poda i namještaja PVC - FOLIJOM u toku izvođenja radova | 250 | m² |  | 0
7. | Obijanje žbuke sa zidova i stropova. Žbuka deb................do 3 cm | 5 | m² |  | 0
8. | Pačokiranje te grubo i fino žbukanje zidova reparaturnim mortom. U stavku uključen i premaz inpregnacijom prije nanošenja morta.Debljina žbuke cca 3 cm. | 5 | m² |  | 0
9. | Struganje zidova i stropova | 600 | m² |  | 0
10. | Gletanje zidova i stropova | 600 | m² |  | 0
11. | Premazivanje zidova i stropova impregnacijom | 1200 | m² |  | 0
12. | Bojenje zidova i stropova unutarnjom bijelom bojom na postojeću podlogu sa mjestimičnim manjim popravkom podloge do potpune pokrivnosti | 1200 | m² |  | 0
13. | Čišćenje prostora od građevinske šute. | 300 | m2 |  | 0
14. | RUČNI prijenos šute na gradilišni deponij bez obzira na udaljenost. | 0.5 | m3 |  | 0
15. | UTOVAR građevinske šute u kamion i odvoz na gradski deponij sa istovarom bez obzira na udaljenost. | 0.5 | m3 |  | 0
16. | Pregled kotlovnice/toplinske podstanice/ rashladne stanice uz provjeru funkcionalnosti i izdavanje izvješća o stanju iste. | 1 | kom |  | 0
|  | Ukupno: |  |  | 0
|  | Pdv 25%: |  |  | 0
|  | Sveukupno: |  |  | 0

## Rekapitulacija
TROŠKOVNIK RADOVA Uređenje igrališta dječjih vrtića na području Grada Rijeke
REKAPITULACIJA:
1. | Kružna 8 I kat |  | 0 | kn
2. | Trpimirova 6, II kat |  | 0 | kn
UKUPNO: |  |  | 0 | kn
PDV (25%): |  |  | 0 | kn
SVEUKUPNO: |  |  | 0 | kn
Mjesto i daum: |  | Ponuditelj: