## TEPISON ZA OŠ PODMURVICE
PONUDBENI TROŠKOVNIK
OŠ PODMURVICE - UREĐENJE ZIDOVA I VRATA SPORTSKE DVORANE
Radove izvoditi u skladu s pravilima struke tj.prema odgovarajućim pravilnicima i normama. Jediničnim cjenama obuhvaćeni su svi potrebni materijali i rad potreban za potpuno i kvalitetno dovršenje posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zaštite i sl.
Svi prijenosi i prijevozi uračunati su u stavke troškovnika i ne obračunavaju se posebno, osim ako u stavci nije drukčije naznačeno.
Sav otpadni i nepotrebni materijal postaje vlasništvo izvoditelja, te ga je dužan ekološki zbrinuti.
1. | Dobava i postava tepisona ljepljenjem na pripremljenu podlogu zidova i drvena vrata u sportskoj dvorani.Tepison antistatik, klasa negorivosti B1. Prije postave tepisona uza zid postaviti pravokutnu letvicu - cokl dim. visine 5 - 15 cm, debljine do 2 cm. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.
|  |  | zid | m2 | 117 | 0
|  |  | vrata | m2 | 10 | 0
|  |  | cokl | m1 | 10 | 0
2. | Obrada zidne podloge koju je potrebno kompletno pripremiti, na način da je potrebno skinuti stari premaz na pojedinim dijelovima, nanijeti izravnavajući sloj masom za izravnanje 3 mm debljine, uz primjenu odgovarajućeg predpremaza. Izravnavajući sloj obavezno strojno prebrusiti. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.
0
0
0
0
0
|  |  | zid | m2 | 117 | 0
3. | Izrada, doprema i ugradnja vratnih krila na postojeći dovratnik .Vratna krila izrađena kao puna, obostrano presvučena vodootpornom šperpločom. Svijetle dimenzije krila: 100 × 200 cm; 112 × 200 cm; 116 x 200 cm. Izvedba: puna, obostrano presvučena vodootpornom šperpločom - površinska zaštita: krilo bojano u bijeloj uljanoj boji za drvo - okov: sa svim potrebnim okovima, zasunom, bravom i kvakom za zatvaranje - ugradnja: suha Stavka uključuje sva potrebna sredstva i radove do pune gotovosti i funkcionalnosti. Napomena: Sve stolarske mjere kontrolirati na lokaciji.
krilo dimenzija 100 x 200 cm sa bravom i kvakom
|  |  |  | kom | 1 | 0
krilo dimenzija 112 x 200 cm sa zasunom
|  |  |  | kom | 1 | 0
krilo dimenzija 116 x 200 cm sa bravom i kvakom
|  |  |  | kom | 1 | 0
REKAPITULACIJA:
| UKUPNO 1+2+3: |  |  |  |  | 0
PDV 25%:
| SVEUKUPNO S PDV-om: |  |  |  |  | 0