## troškovnik
TROŠKOVNIK - Izvođenje radova zamjene dotrajalog cjevovoda centralnog grijanja u OŠ Kozala
OPĆE NAPOMENE UZ TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
‒ sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za cjevnu instalaciju, instalaciju klimatizacije, uključivo s završnom građevinskom obradom i sl.) elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.), ‒ izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije, ‒ prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom pismenog izvješća, ‒ puštanje u probni pogon, ‒ podešavanje radnih parametara, ‒ puštanje u funkcijski-trajni rad, ‒ izradu primopredajne dokumentacije, ‒ izradu projekta izvedenog stanja,
kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih pločica i oznaka, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu.
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
U ponudbenim cjenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport, te potrebna zaštita tijekom izvođenja radova (kartoni, najloni i sl.).
Jedinične cijene sadrže :
potreban "faktor" za pokriće radne snage,
potreban "faktor" za pokriće organizacije gradilišta,
potreban "faktor" za pokriće režije,
svi ostali troškovi koji se uobičajeno pokrivaju kroz "faktor".
Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati gradilište.
Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
Pri izvedbi instalacije obavezno je poštivati:
HRN norme,
DIN norme,
* | 1 | INSTALACIJA SANACIJE CENTRALNOG GRIJANJA :
** | 1.01 | Ispuštanje vode iz sekundarnog sustava centralnog grijanja. | kpl | 1 |  | 0
** | 1.02 | Rezanje cijevnog razvoda koji se mijenja (kompletan razvod koji izlazi iz poda do radijatora prizemlja), vertikale kroz prizemlje koje se mijenjaju, procjena dužine cca 400 m, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom, te odvozom na trajni deponij.
0
0
|  |  | kpl | 1 |  | 0
0
** | 1.03 | Dobava i ugradnja aluminijskih radijatora, kao proizvod LIPOVICA, Hrvatska, ili jednakovrijedan ......................, kompletno sa nosivim, ovjesnim, spojnim i brtvenim materijalom :
0
0
** |  | Ovi radijatori mijenjaju postojeće (dotrajale), sa ugrađenim novim termostatskim ventilom, detenterom, odzračnim ventilom i ispusnom slavinom. Iste je potrebno montirati na nove radijatore.
0
0
0
| 0 | Ekonomik SE690
| 0 | baterija 6 čl. kom 1 ukupno - 6 čl.
| 0 | baterija 7 čl. kom 2 ukupno - 14 čl.
| 0 | baterija 10 čl. kom 2 ukupno - 20 čl.
| 0 | baterija 12 čl. kom 3 ukupno - 36 čl.
| 0 | baterija 14 čl. kom 1 ukupno - 14 čl.
| 0 | baterija 17 čl. kom 2 ukupno - 34 čl.
| 0 | baterija 19 čl. kom 1 ukupno - 19 čl.
| 0 | baterija 20 čl. kom 2 ukupno - 40 čl.
| 0 | ukupno članaka | kom. | 183 |  | 0
** | 1.04 | Dobava i ugradnja aluminijskih radijatora, kao proizvod GLOBAL, ili jednakovrijedan ......................, kompletno sa nosivim, ovjesnim, spojnim i brtvenim materijalom :
0
0
** |  | Ovi radijatori mijenjaju postojeće (dotrajale), sa ugrađenim novim termostatskim ventilom, detenterom, odzračnim ventilom i ispusnom slavinom. Iste je potrebno montirati na nove radijatore.
0
0
0
| 0 | VOX 8/79
| 0 | baterija 30 čl. kom 1 ukupno - 30 čl.
| 0 | ukupno članaka | kom. | 30 |  | 0
** | 1.05 | Dobava i ugradnja čeličnih (Č. 1212) bešavnih cijevi, prema HRN C.B5.122, kompletno sa materijalom za spajanje, brtvljenje i ovješenje, uključivo cijevne lukove, račve, spojnice, čvrste točke, klizne oslonce, pričvrsnice i sl. za potrebe cjevovoda tople vode. |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
0
0
| 0 | NO 15 | m' | 720 |  | 0
| 0 | NO 20 | m' | 295 |  | 0
| 0 | NO 25 | m' | 195 |  | 0
| 0 | NO 32 | m' | 180 |  | 0
| 0 | NO 40 | m' | 120 |  | 0
| 0 | NO 50 | m' | 140 |  | 0
| 0 | NO 65 | m' | 30 |  | 0
** | 1.06 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipci za potrebe glavnog razvoda grijanja i hlađenja od strojarnice do razvodnog ormarića, kompletno sa materijalom za spajanje, brtvljenje i ovješenje, uključivo cijevne lukove, račve, spojnice, pričvrsnice i sl.. |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
0
0
| 0 | Cu 15x1 mm | m' | 80 |  | 0
| 0 | Cu 18x1 mm | m' | 20 |  | 0
** | 1.07 | Dobava i ugradnja izolacije iz mineraln vune debljine 50 mm, te završnog aluminijskog plašta radi zaštite izolacije cijevi koje prolaze unutarnjim negrijanim prostorom i toplinskom podstanicom, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  | m2 | 16 |  | 0
** | 1.08 | Dobava i ugradnja odzračnih lonaca, volumena V = 3 lit., kompletno sa ventilom za ispust zraka, dimenzije NO 10, te pripadnim cjevovodom, cca 6 m', kao i sa spojnim i brtvenim materijalom.
0
0
| 0 |  | kpl | 2 |  | 0
0
** | 1.09 | Dobava i ugradnja automatskih odzračnika, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
| 0 |  | kpl | 10 |  | 0
0
** | 1.1 | Izrada i ugradnja raznih antikorozivno zaštićenih komada iz profilnog željeza, u svrhu ugradnje opreme i cjevovoda u građevini. |  |  |  | 0
0
| 0 |  | kpl | 100 |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
** | 1.11 | Čišćenje cijevi, nosivog i ovjesnog materijala, čeličnom četkom, te ličenje temeljnom bojom u dva sloja i završni lakom. |  |  |  | 0
0
|  |  | m' | 1780 |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
** | 1.12 | Hladna tlačna proba nakon ugradnje cjevovoda i nakon ugradnje opreme, topla proba, probni pogon i regulacija sistema, te potrebna ispitivanja cijelog sustava. |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  | kpl | 1 |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
** | 1.13 | Topla proba, probni pogon i regulacija sistema, sa mjerenjem postignutih parametara grijanja.
| 0 |  | kpl | 1 |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
0
0
| 0 | UKUPNO 1 |  |  |  | 0
* | 2 | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI :
** | 2.01 | Izrada prodora radi prolaska cijevi u nosivim i pegradnim zidovima do promjera cijevi NO50 (dvije cijevi). U cijenu je potrebno uključiti sav potreban materijal i rad, te zbrinjavanje šute, te grubo i fino čišćenje.
0
0
|  |  | kpl | 34 |  | 0
** | 2.02 | Izrada prodora radi prolaska cijevi u međukatnoj konstrukciji do promjera cijevi NO50 (dvije cijevi). U cijenu je potrebno uključiti sav potreban materijal i rad, te zbrinjavanje šute, te grubo i fino čišćenje.
0
0
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 2.03 | Pažljivo razbijanje podne obloge i pripadajućih nadslojeva poda u prostoru višenamjenjske dvorane radi ugradnje cijevi do kanala izmjenjivača topline.
0
|  |  | m2 | 3 |  | 0
** | 2.04 | Zatvaranje cjevovoda, te dobava i ugradnja kamenih ploča istih ili sl. dimenzija i kvalitete kao završnog sloja. U cijenu je potrebno uključiti sav potreban materijal i rad, kako bi se dovelo u prvobitno stanje.
0
0
|  |  | m2 | 3 |  | 0
** | 2.05 | Obrada otvora kod prolaska cijevi centralnog grijanja (gruba i fina), i drugih eventualnih oštećenja nastalih tijekom izvedbe instalacije centralnog grijanja, a nakon ugradnje prolaznih cijevi.
0
|  |  | paušal | 1 |  | 0
** | 2.06 | Grubo i fino čišćenje tijekom izvođenja radova, zaštita postojećeg inventara i sl..
| 0 |  | paušal | 1 |  | 0
0
** | 2.07 | Ličenje unutarnjih zidova i stropova u dva sloja, u postojećim tonovima, kao proizvod STO COLOR ili jednakovrijedan .........................., kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom.
0
0
|  |  | m2 | 100 |  | 0
| 0 | UKUPNO 2 |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1 | INSTALACIJA SANACIJE CENTRALNOG GRIJANJA : |  |  |  | 0
| 2 | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI : |  |  |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
|  | PDV |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0
|  | Mjesto i datum: |  |  | Ponuditelj: