## REKAPITULACIJA
TROŠKOVNIK RADOVA Uređenje sanitarnih čvorova i prostora garderoba, hodnika i dvorane u PPO Kvarner, Kalvarija 1/1, Rijeka
REKAPITULACIJA:
1. | Sanitarni čvor - PRIZEMLJE | 0 | kn
2. | Sanitarni čvor - KAT | 0 | kn
3. | Garderobe, hodnik i dvorana | 0 | kn
UKUPNO: |  | 0 | kn
PDV (25%): |  | 0 | kn
SVEUKUPNO: |  | 0 | kn
Mjesto i datum: |  | Ponuditelj:

## sanitarni čvor - PRIZEMLJE
TROŠKOVNIK RADOVA: Uređenje sanitarnog čvora u prizemlju PPO Kvarner, Kalvarija 1/1, Rijeka
| Naziv | Količina | Jed. cijena |  | Ukupno
1. | Demontaža starih vratašca zajedno za okovima i fiksim dijelovima. U cijenu uključen i odvoz na deponij. Obračun po komadu komplet izvedene stavke.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
2. | Demontaža sanitarnih uređaja i opreme sa pripadajućom armaturom, sifonom, ventilom i sl: - tuš kada (1 kom) - ogledala (5 kom) - wc ispirača (4 kom) - umivaonik (1 kom) U cijenu uključen i prijenos te odvoz na deponij. Obračun po komadu.
| kom | 11 |  | a' | 0 | kn
3. | Demontaža sanitarne opreme sa pripadajućom armaturom, sifonom, ventilom i sl. te odvoz na privremeno odlagalište do ponovne ugradnje. Potrebno je demontirati: - wc školjka (4 kom) - umivaonik (4 kom) - slavine (5 kom) Obračun po komadu.
| kom | 13 |  | a' | 0 | kn
4. | Demontaža i ponovna montaža mehanizma sa sajlom za otvaranje prozora na visini. Obračun po komadu.
| kom | 4 |  | a' | 0 | kn
5. | Demontaža podnih PVC top-sifona. U cijenu uključen i prijenos te odvoz na deponij. Obračun po komadu.
| kom | 2 |  | a' | 0 | kn
6. | Demontaža i skidanje postojećeg radijatora sa konzola. U cijenu uključen i prijenos te odvoz na deponij. Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
7. | Skidanje postojećih keramičkih pločica (podnih i zidnih) te izravnavanje podloge u sloju do 2,5cm uz prethodno izravnavanje neravnina reparaturnom masom. U cijenu uključen i prijenos šute te odvoz na deponij. Obračun po m2.
| m2 | 63 |  | a' | 0 | kn
8. | Rušenje betonske podloge do 10 cm u dijelu za izradu nove odvodne instalacije. U cijenu uključen i prijenos šute te odvoz na deponij. Obračun po m2.
| m2 | 3 |  | a' | 0 | kn
9. | Rušenje dijela pregradnog zida postojećih dimenzija 0,80 x 1,95 x 0,2m (zid visine 1,95m ruši se do visine od 1,00m). U cijenu uključen i prijenos šute te odvoz na deponij. Obračun po m3.
| m3 | 0.2 |  | a' | 0 | kn
10. | Struganje zidova. U cijenu uključena i radna skela. Obračun po m2.
| m2 | 25 |  | a' | 0 | kn
11. | Montaža nove vodoinstalacije PPR cijevima Φ 1/2'' propisno izoliranih sa utroškom svih potrebnih fazonskih komada. U cijenu uključeno i štemanje šlica 15x15cm u zidu za postavu cijevi te zaziđivanje šlica sa žbukanjem preko postavljene cijevi. Obračun po m'.
| m' | 3 |  | a' | 0 | kn
12. | Izrada odvodne instalacije PVC cijevima Φ110mm za wc školjku sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojevima. U cijenu uključeno i štemanje šliceva u zidu za postavu cijevi te zaziđivanje šlica sa žbukanjem preko postavljene cijevi. Obračun po m'.
| m' | 3 |  | a' | 0 | kn
13. | Postava komplet PVC top-sifona na postojećoj odvodnoj instalaciji u toku izvođenja radova. Obračun po komadu.
| kom | 2 |  | a' | 0 | kn
14. | Izrada hidroizolacije dvokomponentnom fleksibilnom polimernom masom sa dizanjem izolacije uz zidove. Izolacija se izvodi u dva sloja uz prethodnu izvedbu impregnacije. Na spoju zida i poda ugraditi elastičnu traku radi pojačanja elastičnog brtvljenja. U prvi sloj premaza dodatno ugraditi staklenu mrežicu. Obračun po m2.
| m2 | 50 |  | a' | 0 | kn
15. | Izrada betonske podloge betonom klase C16/20 debljine 6-10cm sa gotovim betonom. Obračun po m2.
| m2 | 3 |  | a' | 0 | kn
16. | Opločenje zidova keramičkim pločicama u boji bez obzira na dimenzije pločica sa prethodnim izravnavanjem zida i pripremom površine. Ljepljenje fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. U cijenu uključeno i fugiranje. Obračun po m2.
| m2 | 32 |  | a' | 0 | kn
17. | Dobava i postava keramičkih pločica bez obzira na dimenzije pločica položenih na pod, protukliznost R11 - lijepljenjem fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. U cijenu uključeno i fugiranje. Obračun po m2.
| m2 | 18 |  | a' | 0 | kn
18. | Dobava i montaža novog ogledala debljine 4mm, dimenzija 35x315 cm, iznad umivaonika. Ogledalo ugraditi u zid u ravnini sa keramičkim pločicama. Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
19. | Gletanje zidova. U cijenu uključena i radna skela. Obračun po m2.
| m2 | 25 |  | a' | 0 | kn
20. | Ličenje zidova disperzivnom bijelom bojom sa svim potrebnim predradnjama te uz prethodno premazivanje impregnacijom. U cijenu uključena i radna skela. Obračun po m2.
| m2 | 25 |  | a' | 0 | kn
21. | Dobava i montaža sifona keramičkog umivaonika za djecu. Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
22. | Dobava i montaža mješalice za umivaonik iz zida. Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
23. | Dobava i montaža wc školjke sa PVC daskom za odrasle. Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
24 | Dobava i montaža vodokotlića za djecu sa novim kutnim ventilom, te novom tlačnom i ispirnom cijevi. Obračun po komadu.
| kom | 4 |  | a' | 0 | kn
25. | Dobava i montaža vodokotlića za odrasle sa novim kutnim ventilom, te novom tlačnom i ispirnom cijevi. Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
26. | Dobava i montaža tuš kadice dimenzija 0,75x0,80m komplet sa sifonom. Kadicu ugraditi na visini 100cm od razine poda te ozidati porobetonskim pločama. Obračun po komadu komplet izvedene stavke.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
27. | Dobava i ugradnja novog aluminijskog radijatora od 10 članaka, visine 600mm. U cijenu je uključena dobava, doprema, montaža i spajanje na sustav centralnog grijanja te konzolni nosači i razmaknice, sve do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
28. | Farbanje cijevi radijatora bez obzira na promjer cijevi. Ucijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m'.
| m' | 10 |  | a' | 0 | kn
29. | Izmještanje utičnice u sanitarnom čvoru. U cijenu uključeno i štemanje potrebnog šlica u zidu za postavu cijevi te zaziđivanje šlica sa žbukanjem preko postavljene cijevi. Ugraditi utičnicu s vodotijesnim poklopcem. Obračun po komadu komplet izvedene stavke.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
30. | Izrada, dobava i ugradba klupčice i maske za radijator u sanitarnom čvorua, oblika prema nacrtu. Sastoji se od: - gornje plohe od MDF-a širine do 20cm, - prednje maske visine 85cm, izrađene od MDF-a (letvica) dim. 2,5*4cm. - metalne podkonstrukcije obrnutog "L" oblika (kvadratni profil 2*4cm), sidrenje u zid i pod na osnom razmaku 70-80cm. Uključena podna rozeta. Obračun po komadu baterije radijatora, uz sav potreban rad i materijal do finalne gotovosti, s ličenjem u boji prema odabiru naručitelja. dimenzije maske za radijatore: 110 x 85 x 20 cm (dužina/visina/dubina) Shema u prilogu.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
31. | Izrada, doprema i ugradnja (suha) prema poziciji u nacrtu. Ravna pregradna stijena iz ploča kao MAX kompakt laminirana ploča debljine 13 mm ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) ……………………………………………………………… Pregradna stijena iz više dijelova. Dio za djecu iz fiksnih dijelova i četiri jednokrilnih mimokretnih vrata. Dio za odrasle od bočnog, fiksnog dijela i prednjeg dijela s vratima i fiksnim elementima. Veličina stijene: - za djecu: 4x(80x105) cm - za odrasle: 116,3x185 + 91,3x185 cm. Vrata svijetlog prolaza 4kom 60x85 cm, 1kom 70x165cm. - visina stijene 105 cm (skupa s tipskim inox nogicama) od gotovog poda u jednom dijelu, te 185 cm u drugom dijelu - stijena unutar tipskih inox profila, odignuta od poda 20 cm - inox profili 10 mm za učvršćenje u pod i bočno u zidove Okov - krilne petlje, bravice za zatvaranje iznutra i mogućnost interventnog otvaranja izvana. Svi rubovi i spojevi izvedeni za sigurnost korisnika (djece). Max ploče u boji po odabiru investitora. Izvesti kompletno sa svim potrebnim materijalom, spojnim elementima i radom do finalne gotovosti. Shema u prilogu.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
| UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
| PDV (25%): |  |  |  | 0 | kn
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0 | kn

## sanitarni čvor - KAT
TROŠKOVNIK RADOVA: Uređenje sanitarnog čvora na katu PPO Kvarner, Kalvarija 1/1, Rijeka
| Naziv | Količina | Jed. cijena |  | Ukupno
1. | Demontaža starih vratašca zajedno za okovima i fiksim dijelovima. U cijenu uključen i odvoz na deponij. Obračun po komadu komplet izvedene stavke.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
2. | Demontaža sanitarne opreme sa pripadajućom armaturom, sifonom, ventilom i sl. te odvoz na privremeno odlagalište do ponovne ugradnje. Potrebno je demontirati: - wc školjka sa ispiračem (4 kom) - umivaonik (6 kom) - slavine (6 kom) - ogledalo (2 kom) Obračun po komadu.
| kom | 18 |  | a' | 0 | kn
3. | Demontaža podnih PVC top-sifona. U cijenu uključen i prijenos te odvoz na deponij. Obračun po komadu.
| kom | 2 |  | a' | 0 | kn
4. | Demontaža i skidanje postojećeg radijatora sa konzola. U cijenu uključen i prijenos te odvoz na deponij. Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
5. | Skidanje postojećih keramičkih pločica (podnih i zidnih) te izravnavanje podloge u sloju do 2,5cm uz prethodno izravnavanje neravnina reparaturnom masom. U cijenu uključen i prijenos šute te odvoz na deponij. Obračun po m2.
| m2 | 47 |  | a' | 0 | kn
6. | Struganje zidova. U cijenu uključena i radna skela. Obračun po m2.
| m2 | 6 |  | a' | 0 | kn
7. | Postava komplet PVC top-sifona na postojećoj odvodnoj instalaciji u toku izvođenja radova. Obračun po komadu.
| kom | 2 |  | a' | 0 | kn
8. | Izrada hidroizolacije dvokomponentnom fleksibilnom polimernom masom sa dizanjem izolacije uz zidove. Izolacija se izvodi u dva sloja uz prethodnu izvedbu impregnacije. Na spoju zida i poda ugraditi elastičnu traku radi pojačanja elastičnog brtvljenja. U prvi sloj premaza dodatno ugraditi staklenu mrežicu. Obračun po m2.
| m2 | 43 |  | a' | 0 | kn
9. | Opločenje zidova keramičkim pločicama u boji bez obzira na dimenzije pločica sa prethodnim izravnavanjem zida i pripremom površine. Ljepljenje fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. U cijenu uključeno i fugiranje. Obračun po m2.
| m2 | 24 |  | a' | 0 | kn
10. | Dobava i postava keramičkih pločica bez obzira na dimenzije pločica položenih na pod, protukliznost R11 - lijepljenjem fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. U cijenu uključeno i fugiranje. Obračun po m2.
| m2 | 19 |  | a' | 0 | kn
11. | Gletanje zidova. U cijenu uključena i radna skela. Obračun po m2.
| m2 | 6 |  | a' | 0 | kn
12. | Ličenje zidova disperzivnom bijelom bojom sa svim potrebnim predradnjama te uz prethodno premazivanje impregnacijom. U cijenu uključena i radna skela. Obračun po m2.
| m2 | 6 |  | a' | 0 | kn
13. | Dobava i montaža sifona keramičkog umivaonika za djecu. Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
14. | Dobava i montaža mješalice za umivaonik iz zida. Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
15. | Dobava i ugradnja novog aluminijskog radijatora od 10 članaka, visine 600mm. U cijenu je uključena dobava, doprema, montaža i spajanje na sustav centralnog grijanja te konzolni nosači i razmaknice, sve do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
16. | Farbanje cijevi radijatora bez obzira na promjer cijevi. Ucijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m'.
| m' | 2 |  | a' | 0 | kn
17. | Izrada, dobava i ugradba klupčice i maske za radijator u sanitarnom čvorua, oblika prema nacrtu. Sastoji se od: - gornje plohe od MDF-a širine do 20cm, - prednje maske visine 85cm, izrađene od MDF-a (letvica) dim. 2,5*4cm. - metalne podkonstrukcije obrnutog "L" oblika (kvadratni profil 2*4cm), sidrenje u zid i pod na osnom razmaku 70-80cm. Uključena podna rozeta. Obračun po komadu baterije radijatora, uz sav potreban rad i materijal do finalne gotovosti, s ličenjem u boji prema odabiru naručitelja. dimenzije maske za radijatore: 100 x 85 x 20 cm (dužina/visina/dubina) Shema u prilogu.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
18. | Izrada, doprema i ugradnja (suha) prema poziciji u nacrtu. Ravna pregradna stijena iz ploča kao MAX kompakt laminirana ploča debljine 13 mm ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) ……………………………………………………………… Pregradna stijena iz fiksnih dijelova i četiri jednokrilnih mimokretnih vrata. Veličina stijene: 4x(85x105) cm. Vrata svijetlog prolaza 4kom 65x85 cm. - visina stijene 105 cm (skupa s tipskim inox nogicama) od gotovog poda - stijena unutar tipskih inox profila, odignuta od poda 20 cm - inox profili 10 mm za učvršćenje u pod i bočno u zidove Okov - krilne petlje, bravice za zatvaranje iznutra i mogućnost interventnog otvaranja izvana. Svi rubovi i spojevi izvedeni za sigurnost korisnika (djece). Max ploče u boji po odabiru investitora. Izvesti kompletno sa svim potrebnim materijalom, spojnim elementima i radom do finalne gotovosti. Shema u prilogu.
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
| UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
| PDV (25%): |  |  |  | 0 | kn
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0 | kn

## garderobe, hodnik i dvorana
TROŠKOVNIK RADOVA: Uređenje dvorane, hodnika i garderobe u PPO Kvarner, Kalvarija 1/1, Rijeka
| Naziv | Količina | Jed. cijena |  | Ukupno
1. | Demontaža i skidanje postojećeg radijatora sa konzola te odlaganje do ponovne montaže. U cijenu uključena i ponovna montaža nakon uređenja zida. Obračun po komadu.
| kom | 6 |  | a' | 0 | kn
2. | Demontaža i ponovna montaža mehanizma sa sajlom za otvaranje prozora na visini. Obračun po komadu.
| kom | 4 |  | a' | 0 | kn
3. | Skidanje postojećih keramičkih pločica (podnih) te izravnavanje podloge u sloju do 2,5cm uz prethodno izravnavanje neravnina reparaturnom masom. U cijenu uključen i prijenos šute te odvoz na deponij. Obračun po m2.
| m2 | 24 |  | a' | 0 | kn
4. | Skidanje starog PVC poda uz čišćenje podloge i pripremu za postavu novog poda. Obračun po m2.
| m2 | 74 |  | a' | 0 | kn
5. | Demontaža postojeće zidne lamperije u kompletu sa podkonstrukcijom, kutnim letvicama i pričvrsnim elementima. Obračun po m2.
| m2 | 12 |  | a' | 0 | kn
6. | Struganje zidova i stropova. U cijenu uključena i radna skela. Obračun po m2.
| m2 | 111 |  | a' | 0 | kn
7. | Gletanje zidova i stropa. U cijenu uključena i radna skela. Obračun po m2.
| m2 | 111 |  | a' | 0 | kn
8. | Ličenje zidova i stropa disperzivnom bijelom bojom sa svim potrebnim predradnjama te uz prethodno premazivanje impregnacijom. U cijenu uključena i radna skela. Obračun po m2.
| m2 | 111 |  | a' | 0 | kn
9. | Izrada, dobava i ugradba klupčice i maske za radijatore (dim.radij.: Lxh), oblika prema nacrtu. Sastoji se od: - gornje plohe od punog drva širine do 20cm, - prednje maske visine 85cm, izrađene od punog drva (letvica) dim. 2,5*4cm. - metalne podkonstrukcije obrnutog "L" oblika (kvadratni profil 2*4cm), sidrenje u zid i pod na osnom razmaku 70-80cm. Uključena podna rozeta. Obračun po komadu baterije radijatora, uz sav potreban rad i materijal do finalne gotovosti, s ličenjem u boji prema odabiru naručitelja.
Shema u prilogu.
dimenzije maske za radijatore: 270 x 85 x 20 cm (dužina/visina/dubina)
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
dimenzije maske za radijatore: 100 x 85 x 20 cm (dužina/visina/dubina)
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
dimenzije maske za radijatore: 110 x 85 x 20 cm (dužina/visina/dubina)
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
dimenzije maske za radijatore: 400 x 85 x 20 cm (dužina/visina/dubina)
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
dimenzije maske za radijatore: 250 x 85 x 20 cm (dužina/visina/dubina)
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
dimenzije maske za radijatore: 200 x 120 x 20 cm (dužina/visina/dubina)
| kom | 1 |  | a' | 0 | kn
10. | Dobava i postava PVC poda na pripremljenu podlogu debljine 2.5 mm, komplet sa ljepljenjem i varenjem spojeva. U cijenu uključena i postava tipskog sokla za PVC podove u trakakama na spoju zida i poda u boji i tonu po izboru investitora. Obračun po m2.
| m2 | 98 |  | a' | 0 | kn
| UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
| PDV (25%): |  |  |  | 0 | kn
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0 | kn