## Troškovnik
TROŠKOVNIK RADOVA - zamjena stropa i ličenje u dvije učionice u OŠ CENTAR, Podhumskih žrtava 5, Rijeka
|  | Naziv | Količina | Jed. cijena |  | Ukupno
| 1. | Pažljiva demontaža i ponovna montaža postojećih rasvjetnih tjela bez obzira na oblik i vrstu. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po kom.
|  | kom | 12 |  | a' | 0 | kn
| 2. | Pažljiva demontaža i ponovna montaža postojeće kanalice sa elektroinstalacijom za dijaprojektor kao i samog dijaprojektora. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po kompletu izvršenog rada.
|  | kpl | 2 |  | a' | 0 | kn
| 3. | Demontaža spuštenog stropa - lamperije na metalnoj ili drvenoj podkonstrukciji u kompletu sa podkonstrukcijom te prijenosom, utovarom i odvozom šute ne deponij na udaljenosti do 20 km. U cijenu je uključena zaštita podnih površina i namještaja PVC-folijom tokom izvođenja radova te čišćenje prostora nakon završetka radova. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po m2.
|  | m2 | 120 |  | a' | 0 | kn
| 4. | Dobava i postava spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča na tipsku metalnu podkonstrukciju bez izolacije. U stavku uključena i potkonstrukcija, bandažiranje spojeva, gletanje te impregnacija, do potpune pripremljenosti za ličenje. Stavkom pretpostaviti i jednu reviziju u spuštenom stropu - revizija 60 x 60 cm. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po m2.
|  | m2 | 120 |  | a' | 0 | kn
| 5. | Bojenje zidova i stropova unutarnjom zidnom bijelom bojom na gletanu podlogu u dovoljnom broju premaza do potpune pokrivnosti. U cijenu uključena impregnacija, zaštita podnih površina i namještaja PVC-folijom tokom izvođenja radova te fino čišćenje prostora nakon završetka radova u prostoru. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po m2.
|  | m2 | 230 |  | a' | 0 | kn
| 6. | Struganje zidova. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po m2.
|  | m2 | 230 |  | a' | 0 | kn
| 7. | Gletanje zidova. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po m2.
|  | m2 | 120 |  | a' | 0 | kn
| 8. | Dvokratni uljeni nalič a svim potrebnim predradnjama za kvalitet. Ličenje u tonu po izboru Investitora. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po m2.
|  | m2 | 120 |  | a' | 0 | kn
| 9. | Ličenje cijevi centralnog grijanja uz prethodno struganje dotrajale boje, te miniziranje istih. Ličenje u tonu po izboru Investitora. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i radna skela. Obračun po m'.
|  | m' | 30 |  | a' | 0 | kn
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
|  | PDV (25%): |  |  |  | 0 | kn
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
|  | Mjesto i datum: |  | Ponuditelj: