## 1123_troškovnik
r.br. | opis stavke | j.mj. | količina | jed.cijena | uk.cijena
TROŠKOVNIK
NOVO MEMORIJALNO OBILJEŽJE MOSTA HRVATSKIH BRANITELJA - RIJEKA
Posebni uvjeti uz troškovnik
T.a) | Obaveza je izvođača uključiti u cijenu izvedbe pojedine vrste radova (ako nije specificirano u stavkama) i izradu uzoraka te radioničke dokumentacije: - bravarskih radova - kamenarskih radova Prije izvedbe tih stavaka potrebno je dostaviti uzorke (vrsta i dimenzije uzoraka definirana je Općim uvjetima - OU uz troškovnik) na odobrenje i dobiti potvrdu i ovjeru radioničke dokumentacija od strane glavnog projektanta što je sve uključeno u cijenu stavke.
T.b) | Izvođač radova prije davanja ponude dužan je provjeriti količine iz troškovnika, pregledati i upoznati se sa cjelokupnom postojećom tehničkom dokumentacijom - posebno sa autorskim projektom i željenim izgledom spomenika kod kamenarskih radova. Isto tako, mora pregledati lokaciju i biti upoznati se sa stvarnim stanjem na istoj, kako bi bio što bolje informiran o predmetu ponude i uvjete lokacije uključio u jedinične cijene stavaka.
T.c) | Prije početka radova potrebno je izraditi geodetski snimak područja obuhvata i visinski snimiti sve relevatne kote. Prilikom rekonstrukcije potrebno se prilagoditi postojećim kotama.
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.01. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
Posebni uvjeti za pripremne i završne radove
A.01.-a) | U slučaju nepredviđenih nalaza (razne instalacije, konstrukcije ili elementi koji ne odgovaraju predviđenom i projektiranom stanju i sl. ) izvođač je dužan odmah na toj poziciji obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera
A.01.-b) | Potrebno spriječiti bilo kakvu mogućnost zagađenja gradilišta i prometnica predviđenih za transport. Predviđena mehanizacija za izvođenje mora biti u besprijekornom stanju, a ne smiju se primjenjivati pomoćni materijali kojima se može onečistiti okoliš (voda, tlo, flora i fauna). Radove, skladištenja ili ostale radnje na privremeno zauzetim gradskim prometnicama treba izvoditi sukladno Rješenju i Pravilnicima komunalnih službi i sve površine nakon završetka radova dovesti u prvobitno ilii poboljšano stanje.
A.01.-c) | Izvođač je dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta. Režiijske troškove gradilišta treba uključiti u ukupnu ponudu; plaća ih izvođač.
A.01.-d) | U cijenu stavaka pripremnih radova su uključeni svi troškovi pripreme i raspremanja gradilišta, pristupni putovi, pomoćni objekti, znakovi upozorenja,tabla gradilišta, te se ne iskazuju posebno kao troškovnička stavka, nego su uključeni u jedinične cijene.
1 | Iskolčenje objekata.
Izrada iskolčenja zone obuhvata i ab monolitnog bloka-klupe od strane ovlaštenog geodeta. Iskolčenje mora obaviti osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere katastra nekretnina prema posebom zakonu.
Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci s projekta prenose na teren (vertikalno i horizontalno), obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja.
| Obračun za komplet. | komplet | 1 |  | 0
2 | Postava gradilišne ograde. Zaštitna ograda mora biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima, odnosno postojećom zakonskom regulativom.
| Obračun po m1 postavljene ograde | m1 | 60 |  | 0
3 | Završno čišćenje po završetku svih radova i priprema za primopredaju, te odvoz svega otpadnog materijala sa gradilišne deponije.
| Obračun po m2 korisne površine objekta. | m2 | 432 |  | 0
4 | Izrada geodetskog snimka. Prije početka radova potrebno je izraditi geodetski snimak područja obuhvata i visinski snimiti sve relevatne kote. Stavka obuhvaća sve potrebene radove za izradu snimka.
| Obračun po kompletu dokumentacije. | komplet | 1 |  | 0
A.01. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.02. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
Posebni uvjeti za rušenja i demontaže
A.02.a) | Prije početka izvođenja radova na rušenju elemenata građevine izvođač se mora upoznati sa položajem instalacija te ih zaštititi u skladu s propisima i utvrditi koje se instalacije nalaze u elementima građevine. Sve instalacije u zoni obuhvata gradilšta građevine treba prije rušenja isključiti. Ovo se posebno odnosi na električne naponske vodove. Isključenje instalacija evidentira se građevinskim dnevnikom. Eventualni trošak ovih radova treba uključiti u ukupnu ponudu jer se neće zasebno obračunavati. Izvedba vanjskih priključaka eventulnih potrebnih instalacija, u skladu s pravilima gradskih komunalnih poduzeća i uz njihovu suglasnost su uključene u jedinične cijene. Prije radova rušenja i radova montaže (bušenja podkonstrukcija u podove ili AB elemente) izvođač mora utvrditi pozicije instalacija i osigurati da se iste ne oštete.
A.02.b) | Za radove rušenja i demontaže prije početka radova potrebno je od strane glavnog projektanta i investitora dobiti suglasnost za način i obuhvat radova.
Otpadni materijal prelazi u vlasništvo izvođača koji ga je dužan ekološki zbrinuti te cijenom obuhvatiti naknadu za zbrinjavanje.
1 | Uklanjanje postojećih slojeva poda. Doprema potrebnog alata i strojeva i kompletno frezanje / štemanje debljine 15 cm postojeće plohe - postojećih slojeva u zoni obuhvata. Zona obuhvata je tlocrtne površine 432 m2, a zona uklanjanja je 422 m2. Oko klupa i info ploče frezanje treba izvoditi pažljivo, ručno kako se ne bi oštetile, jer se klupe i info ploča ne uklanjanju. Uklanjanje plohe se izvodi u debljini d= 15-18 cm (na pojedinim dijelovima gdje je pad izveden u gornjim slojevima), do slojeva posteljice (tampon). Rušenje i demontažu potrebno je izvoditi pažljivo s opremom i alatom koji su primjereni takvom radu. Posebnu pozornost prilikom rušenja potrebno je posvetiti sačuvanju svih postojećih dijelova spomenika, klupa i info ploče koje se zadržavaju. Otpadni materijal prelazi u vlasništvo izvođača koji ga je dužan ekološki zbrinuti te cijenom obuhvatiti naknadu za zbrinjavanje. U cijenu stavke potrebno je uključiti sve radove za kompletno rušenje i demontažu postojeće plohe sa 6 kom postojećih inox dilatacijskih traka, te odvoz i deponiranje otpadnog materijala te čišćenje ukupne zone obuhvata nakon rušenja. Obračun po m2 uklonjene površine.
| strojno uklonjena površina | m2 | 379.8 |  | 0
| ručno uklonjena površina | m2 | 42.2 |  | 0
2 | Doprema potrebnog alata i strojeva i demontaža staklene memorijalne plohe dimenzija 1x9 m na podu na mjestu izvedbe buduće AB postamenta sve do ruba obuhvata prema projektu. U ovu stavku potrebno je uključiti demontažu postojeće elektro instalacije rasvjete i 2 šahta s poklopcima za rasvjetnu plohu koja se više ne koristi. U cijenu stavke potrebno je uključiti sve radove za kompletno rušenje i demontažu, te odvoz i deponiranje otpadnog materijala te čišćenje ukupne zone obuhvata nakon demontaže.
|  | komplet | 1 |  | 0
3 | Doprema potrebnog alata i strojeva, demontaža postojećih zaštiitnih stupića u zoni obuhvata. Stupiće deponirati jer će se ponovo ugraditi nakon izvedbe završnih slojeva poda.
|  | kom | 23 |  | 0
A.02. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO |  |  |  | 0
A.03. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Posebni uvjeti za betonske i armiranobetonske radove
A.03.-a) | U ukupnu cijenu betonskih i armiranobetonskih radova ulazi nabava komponenata i spravljanje betona na betonari, transport, ugradba, zaštita i njega ugrađenog betona, sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, sav potreban spojni i pričvrsni materijal, uredno izvedeni međusobni spojevi pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova te izvedba u skladu s izvedbenim nacrtima, planovima oplate i dodatnoj uputi projektanata.
A.03.-b) | Prije izvedbe ab radova obaveza je izvođača uskladiti izvedbu sa ostalim radovima koji slijede (npr oblaganje kamenom, ugradnja lima, izvedba fuga na spoju s lijevanim asfaltom) kako bi svi detalji izvedbe bili definirani prije ab radova i time se izbjegli naknadni radovi koja nisu predviđeni projektom. Za sve te detalje izvedbe izvođač je u obavezi prije izvođenja dobiti potvrdu glavnih projektanata.
A.03.-c) | Zaštitni slojevi betona trebaju biti u skladu s zahtjevima iz projektne dokumentacije/troškovnika.
A.03.-d) | Tolerancija mjere : AB radovi se izvode prema površinskoj točnosti prema normi HRN DIN 18202, tablica 3, redak 3 ili jednakovrijedna norma.
1 | Dobava, transport i betoniranje monolitne armirano-betonske konstrukcije dimenzija 704x92x48 cm betonom (2500 kg/m3) C30/37, XC2 XS1, S4, Dmax 16, VDP2. AB blok se izvode sve prema detalju iz projekta. Zaštitni sloj betona predvidjeti 5 cm. Prilikom ugradnje beton vibrirati, a zatim beton pravilno njegovati. Gornja površina zaglađena u izvedbi, pripremljena za ugradbu kamenog opločenja. Prilikom izvođenja izvođač je dužan preklopiti pozicije izvođenja ostalih radova. Pri izvedbi oplate potrebno je voditi brigu o izvedbi / naknadnom pričvršćenju bočnog inox profila koji je predmet zasebne stavke. Stavka obuhvaća i oplatu. Obračun po m3 betona i m2 oplate.
a) | beton-rad | m3 | 3.11 |  | 0
| beton-materijal | m3 | 3.11 |  | 0
b) | oplata-rad | m2 | 7.64 |  | 0
| oplata-materijal | m2 | 7.64 |  | 0
2 | Dobava, transport i betoniranje armirano-betonske ploče debljine 10 cm kao ab podloga za aluminijsku talpu betonom (2500 kg/m3) C25/25, XC2, S3, Dmax 16, VDP2. Betonsku ploču izvesti prema detalju izvedbe talpe. Prilikom ugradnje beton vibrirati, a zatim beton pravilno njegovati. Gornja površina zaglađena u izvedbi, podkonstrukcija se naknadno pričvršćuje u beton vijkom s tiplom. U cijeni stavke je uključena potrebna oplata. Ploča je armirana mikrovlaknima od inoxa, min. 30 kg/m3. Armiranje uključiti u cijenu stavke. Ukupna količina je 0,06 m3. Obzirom na malu količinu, obračun je po kom.
a) | beton-rad | kom | 1 |  | 0
| beton-materijal | kom | 1 |  | 0
A.03. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.04. | ARMIRAČKI RADOVI
Posebni uvjeti za armiračke radove
A.04.-a) | U svrhu izrade prema zahtjevima projekta, armaturne šipke trebaju biti bez hrđe, očišćene.
A.04.01. | Dobava, čišćenje, ispravljanje, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje sveukupne armature (glavna, pomoćna, jahači, podlošci, i sl.) od betonskog čelika B 500B armaturne rebraste šipke za armiranje ab konstrukcije. Sve prema detaljima i Tehničkim uvjetima za betonsku i armiranobetonsku konstrukciju. Stavka obuhvaća i konstruktivnu armaturu ab ploče ispod talpe. Obračun po kg ugrađene armature.
| B 500B - rad | kg | 350 |  | 0
| B 500B - materijal | kg | 350 |  | 0
A.04. | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.05. | ASFALTERSKI RADOVI
Posebni uvjeti za asfalterske radove
A.05.a) | Prije stavke izvedbe polukrute pokrivne obloge potrebno je predvidjeti dobavu i ugradnju inox profila kao graničnika do potpune gotovosti, sve prema pozicijama i detaljima iz izvedbenog projekta. Stavka inox graničnika (lajsne) se obračunava u stavkama bravarskih radova.
A.05.b) | Izvedba asfalta potrebno je izvoditi pažljivo i ručno oko postojeće opreme (spomenik, klupa, info ploča), te na mjestima spojeva sa drugim materijalima (inox lajsnama, inox profilima, čelikom i betonom) s opremom i alatom koji su primjereni takvom radu kako ne bi došlo do oštećenja.
1 | Uređenje posteljice. Stavkom je obuhvaćeno: - planiranje posteljice na projektom predviđene kote nakon uklanjanja postojećih slojeva - zbijanje posteljice tako da se postigne traženi modul stišljivosti mjeren metodom kružne ploče prema normi HRN U.B1.046 Ms≥80MN/m² u svemu prema važećem OTU za radove na cestama (IGH, Zagreb, 2001. godine) ili jednakovrijednoj normi.
| Obračun po m2 zbijene površine | m2 | 422 |  | 0
2 | Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva. Nakon preuzimanja ispitanog planuma u pogledu zabijenosti, ravnosti projektiranih nagiba, a sve prema važećim normama, pristupa se izradi nosivog sloja granulacije 0/32 mm, traženi modul stišljivosti mjeren metodom kružne ploče prema normi HRN U.B1.046 Ms≥80 MN/m² ili jednakovrijednoj normi. Ugrađivanje tampona vrši se vibracionim sredstvima za nabijanje, a minimalni traženi modul iznosi Ms≥80 MN/m². u svemu prema važećem OTU za radove na cestama (IGH, Zagreb, 2001. godine) ili jednakovrijednoj normi. Predviđena debljina sloja je 3-5 cm, ali obzirom da se radovi vrše nakon uklanja postojećih slojeva, moguće je da će taj sloj mjestimično biti i veći .
| Obračun po m3 zbijenog materijala | m3 | 21.1 |  | 0
3 | Izrada asfaltnog nosivog sloja AB 22 nos 50/70 AG6 M2 u sloju debljine 8 cm. Rad obuhvaća proizvodnju, prijevoz i ugradnju nosivog sloja od bitumenske mješavine AB 22 nos 50/70 AG6 M u projektiranom sloju od 8 cm, samo djelomično u zoni osi mosta u debljini 8-9 cm. Za izradu asfaltbetona upotrebljava se kameni materijal najveće veličine zrna 0-22 mm. Asfaltbeton mora biti izrađen u skladu s HRN EN 13108:2007 ili jednakovrijednoj normi. Kao vezivo se upotrebljava bitumen 50/70. Ugradnja asfaltne mješavine, te se prevozi do mjesta ugradnje. Ugradnja asfaltbetona vrši se strojno - finišerima, te zbija valjcima.
| Obračun po m2 asfaltiranog sloja. | m2 | 422 |  | 0
4 | Izrada polukrute pokrivne obloge (PPO) debljine 4 cm prema Austrijskim smjernicama RVS 08.16.03. izdanje 2014 ili jednakovrijednoj normi. - ugradnja nosive asfaltne konstrukcije PA 11 70/100 s udjelom šupljina od 25-30 % (ostale karakteristike propisane u uvjetima kakvoće asfalta) debljine 4,0 cm. Ugradnju treba vremenski planirati tako da se, imajući u vidu vanjske uvjete (npr. temperaturu, atmosferske prilike), može izvršiti pravovremeno zapunjavanje mortom. Asfalt po mogućnosti treba ugraditi u jednom radnom koraku strojno finišerom bez vibracija. Asfalt se „valja” valjcima s glatkim plaštem težine < 4 tone bez vibracija , otprilike 2 prijelaza valjkom istom linijom na temperaturi od + 80 ⁰C do + 90 ⁰C (obavezna kontrola i mjerenje temperaturę asfalta i postotka šupljina). Potrebno je prskanje podloge bitumenskom emulzijom. Prije ugradnje asfalta na gradilištu potrebno je izvesti probnu dionicu površine cca. 30 m2 te dostaviti nadzornom inženjeru rezultate ispitivanja Prije ugradnje morta, žlijebove i okna potrebno je zabrtviti da mort ne prodire u njih. Postojeće građevinske elemente koji se podižu (npr. zidovi, klupe) zaštiti zaštitom od prskanja. Prikladnim mjerama spriječiti mogućnost prodiranja morta u dilatacije, okna ili slično.
Ugradnja morta visokog protoka razreda I. za asfaltne konstrukcije pune šupljina za izradu polukrutih pokrivnih obloga (PPO) prema Austrijskim smjernicama RVS 08.16.03. izdanje 2014 ili jednakovrijednoj normi. Svojstva morta: - tlačna čvrstoća nakon 1 dan ≥ 20 MPa, nakon 28 dana ≥ 60 MPa, - granulacija 0-0,25 mm, - reakcija na požar A1, - razred ekspozicije XF4, - početno skupljanje < 1‰, - vrijeme razlijevanja t0 (vrijeme po Marshu) < 45 sek, vrijeme razlijevanja t30 (vrijeme po Marshu) < 55 sek. mjera razlivnosti > 155 mm. - boja morta tamno siva/crna.
Proizvod kao RÖFIX Creteo Phalt CC 909 ili jednakovrijedan.
Nudi se (tip i proizvođač) : ________________________________________________
Mort se miješa sa zadanom količinom čiste vode uz pomoć odgovarajućeg stroja (npr. kao Mai 440) te u crijevu otprema do mjesta ugradnje. Mort se raspoređuje pomoću gumenog gletera tako dugo dok se ne bude moglo utvrdi da mort više ne prodire. Višak morta treba ukloniti oštrim izvlačenjem pomoću gumenog gletera. Nakon zadnjeg oštrog izvlačenja na površini ne smiju ostati nikakvi ostaci morta. Površine zrna moraju ostati vidljive. Površinu koja je svježe zapunjena mortom treba zaštiti od naglog isušivanja, te ju stoga treba dodatno obraditi odmah nakon zapunjavanja mortom, sve do trenutka puštanja prometa.
Nakon što mort postigne zadovoljavajuću čvrstoću potrebno je izvesti završnu obradu PPO. Za završnu obradu površine predviđeno je sačmarenje, a ispod postojećih klupa će se po potrebi dodatno brusiti. Završna obrada treba zadovoljiti zahtjeve protukliznosti.
Sve radove izvesti prema Austrijskim smjernicama RVS 08.16.03. ili jednakovrijednoj normi, uputama iz tehničkog lista proizvođača morta i pravilima struke.
| Obračun po m2 izvedene PPO debljine 4 cm. | m2 | 422 |  | 0
| završna obrada sačmarenjem | m2 | 414.8 |  | 0
| završna obrada brušenjem (ispod klupa) | m2 | 7.2 |  | 0
5 | Dobava i ugradba poklopca revizionog okna s ispunom završne obloge - polukruta pokrivna obloga PPO.
Poklopac okna od nehrđajućeg čelika, razred opterećenja C250 prema HR EN 1433 ili jednakovrijednoj normi, materijal izrade nehrđajući čelik AISI 316, debljina lima za izradu okvira min. 3mm, debljina lima za izradu poklopca min. 5 mm, vodotijesan, plinotijesan. Gornja kota poklopca u ravnini s kotom gotovog poda. Visina okvira 104mm, dubina poklopca za ispunu 80mm, za ugradnju završne obloge od polukrute pokrivne obloge. Komplet uključuje neoprensku brtvu i navojne ručke za otvaranje i podizanje poklopca. Svijetli otvor 100x100cm, građevinski 1136x1136mm, težina 96,2kg. Stavka uključuje koordinaciju s izvođem asfalterskih radova i uključuje ugradnju ispune od polukrute pokrivne obloge (PPO). Donjih 40mm se ugrađuje ručno nabijeni asfaltni nosivog sloj AB 22, a u gornjih 40mm PPO. Obračun po komadu finalno ugrađenog poklopca s ispunom.
Poklopac okna kao Aco TopTek Paving 80 ili jednakovrijedan.
Nudi se (tip i proizvođač) : ________________________________________
|  | kom | 1 |  | 0
A.05. | ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A | REKAPITULACIJA
A.01. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.02. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO |  |  |  | 0
A.03. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.04. | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.05. | ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A | UKUPNO |  |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.01 | BRAVARSKI RADOVI
Posebni uvjeti za bravarske radove
B.01.-a) | Sa izvođenjem bravarskih stavki smije se započeti isključivo nakon ovjere radioničke dokumentacije od strane glavnog projektanta. Sve navedeno obavezno uključiti u jediničnu cijenu.
B.01.-b) | STAVKAMA JE OBUHVAĆENO:
Izrada proračuna i radioničkih nacrta svih dijelova bravarskih konstrukcija u skladu s Izvedbenim projektom.
Nabava materijala i izrada konstrukcije u radionici (u skladu sa glavnim i izvedbenim projektom konstrukcije te radioničkim nacrtima) s provođenjem svih potrebnih predradnji za uredno izvođenje radova.
Zaštita bravarske konstrukcije od korozije u morskim uvjetima što je uključeno u jediničnu cijenu i potrebno je obračunati prilikom nuđenja u stavci.
Montaža bravarske konstrukcije i svih njezinih dijelova prema detaljima odobrenim od projektanta konstrukcije.
Prije izrade i montaže obavezno provesti izmjeru na objektu te prema potrebi uključiti i geodeta za praćenje montaže.
Tehnička dokumentacija, atesti i sva potrebna ispitivanja izvedenih radova sukladno uvjetima iz projekta.
1 | Dobava materijala, radionička izrada, doprema i montaža inox profila 150x3 mm u kvaliteti materijala X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L), prema odobrenom radioničkom nacrtu sukladno izvedbenom projektu i detalju. Profil se ugrađuje naknadno u ab blok, inox vijcima i tiplama za beton a prije izvedbe podne obloge. Stavka uključuje sav materijal, spojna i montažna sredstva potrebna za izradu i montažu na objektu. Obaveza je izvođača uskladiti izvedbu sa radovima na izvedbi ab bloka i kamene obloge.
Prilikom izvedbe i montaže obavezno izvesti prethodnu izmjeru na objektu. Antikorozivna zaštita prema detaljima odobrenim od strane projektanata.
Obračun po m1 izvedenog i ugrađenog inox profila okvira do potpune gotovosti.
| inox profil 150x3 mm - rad | m1 | 15.92 |  | 0
| inox profil 150x3 mm - materijal | m1 | 15.92 |  | 0
2 | Dobava materijala, radionička izrada, doprema i montaža inox profila 100x8 mm u kvaliteti materijala X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L). Profil se ugrađuje naknadno u ab zid i ab postament ispod talpe inox vijcima i tiplama za beton a prije izvedbe podne obloge. Stavka uključuje sav materijal, spojna i montažna sredstva potrebna za izradu i montažu na objektu. Obaveza je izvođača uskladiti izvedbu sa asfalterskim radovima.
Obračun po m1 izvedenog i ugrađenog profila - lajsni do potpune gotovosti.
| inox profil - rad | m1 | 6 |  | 0
| inox profil - materijal | m1 | 6 |  | 0
3 | Dobava materijala, radionička izrada, doprema i montaža inox L profila 120x80x8 mm u kvaliteti materijala X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L). Profil se ugrađuje između konstrukcije mosta i nove hodne obloge. Ugrađuje se inox vijcima i tiplama za beton u postojeći nosivi sloj. Stavka uključuje sav materijal, spojna i montažna sredstva potrebna za izradu i montažu na objektu. Obaveza je izvođača uskladiti izvedbu sa asfalterskim radovima.
Obračun po m1 izvedenog i ugrađenog profila do potpune gotovosti.
| inox L profil - rad | m1 | 13 |  | 0
| inox L profil - materijal | m1 | 13 |  | 0
4 | Dobava materijala, radionička izrada, doprema i montaža inox profila -lajsni, dimenzija 20/40/3 mm, na podu kao graničnika pri izvedbi polukrute pokrivne obloge u kvaliteti materijala X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) prema odobrenom radioničkom nacrtu sukladno uvjetima iz projekta. Izvedbu predvidjeti u inoxu u skladu s već postojećim inox lajsnama. Lajsne se vare za inox ankere usidrene u nosivi sloj, ankeri svakih 50cm, šipka Ø8mm, visine cca 10cm, sve prema detalju. Stavka uključuje sav materijal, spojna i montažna sredstva potrebna za izradu i montažu (sidrenje) profila na podlogu i sama sidra i montažni materijal. Lajsne se izvode zamjenski na mjestima starih demontiranih lajsni, prema uputi i odluci glavnih projektanata i nadzora. Na jednoj lajsni potrebno je ugravirati natpis s podacima investitora, projektanta, nadzora i izvođača, a sve prema postojećem predlošku.
| inox lajsne 20x40x3 mm - rad | m1 | 103 |  | 0
| inox profil 20x40x mm - materijal | m1 | 103 |  | 0
5 | Dobava, doprema, transport i ugradnja aluminijskog lima - talpe dimenzija 57x100x1 cm na poziciji na podu između dva zida - vertikale spomenika, sve prema izvedbenom projektu i detalju. Talpa je kanelirana, kanelure/žljebovi širine 5 mm i dubine 3 mm na svakih 10 mm. Za materijal se koristi eloksirani aluminij Al-Mg legure (5000 serije) kako bi se osigurala antikorozivna i antiabrazivna zaštita za morske uvjete, eloksaža aluminij natur. Talpa se punoplošno lijepi za podkonstrukciju od inox pravokutnih cijevi 50/30 mm na osnom razmaku 17 cm koje se vijčano sidre u ab podlogu inox vijcima. Inox za morske uvjete u kvaliteti materijala X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L). Potrebno je u potpunosti odvojiti 2 različita metala (ljepilo). Poziciju i način ugradnje uskladiti sa postojećom plohom u nastavku i budućom plohom podne obloge. U cijenu stavke je uključena potrebna podkonstrukcija prema izvedbenom detalju. Prije izvedbe za način ugradnje i postavljanja potrebno je dobiti suglasnost projektanata.
Izvođač je dužan prije izvođenja radova dostaviti uzorak talpe na odobrenje gl. projektanta.
Obračun po komadu postavljenog aluminijskog lima - talpe s potkonstrukcijom.
| rad | kom | 1 |  | 0
| materijal | kom | 1 |  | 0
6 | Ugradnja postojećih fiksnih zaštitnih stupića. Stavka obuhvaća ponovnu ugradnju postojećih stupića koji su bili deponirani za vrijeme trajanja radova ugradnje. Stupići se ugrađuju na način da se prvo ugradi donji dio stupića u novi asfaltni nosivi sloj AB22, inox vijcima, 4 vijka po stupiću. Nakon ugradnje završnog sloja polukrute pokrivne obloge (PPO) se montira gornji dio stupića imbus vijcima (2 kom) na način da je 0,5cm iznad kote gotovog poda i završno kapa imbus vijcima (2 kom). Stavka uključuje sav potreban materijal i rad do pune gotovosti.
|  | kom | 23 |  | 0
B.01. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
B.02. | KAMENARSKI RADOVI
Posebni uvjeti za kamenarske radove
B.02.-a) | Sa izvođenjem kamenarskih stavki smije se započeti isključivo nakon ovjere radioničke dokumentacije i suglasnosti na dostavljene uzorke od strane glavnog projektanta. Sve navedeno obavezno uključiti u jediničnu cijenu.
B.02.-b) | Kako se radi o spomeniku, radove je potrebno izvoditi na način da se osigura izgled definiran rješenjem autora spomenika i glavnog projektanta.
B.02.-c) | Sastavni dio dokumentacije je i priprema za obradu kamena - 3d reljef u digitalnom obliku (grafička priprema) koja će biti dostavljena naručitelju.
1 | Nabava, transport materijala te oblaganje izvedene AB konstrukcije kamenim pločama od kamena CRVENOG TRAVERTINA debljine 5 cm. Kamena obloga se postavlja na AB monolitni blok 2,3 cm iznad kote gotovog poda, prema detalju iz projekta.
U cijenu stavke je uključena i posebna obrada kamena - 3d reljef, finalno slova i uzorci su izdignuti i polirani, preostala površina kamena je pjeskarena.
Postupak započinje sa zapunjavanjem rupa u travertinu kitanjem cementom u crvenoj boji. Nakon toga polira se cijela površina. Na horizontalnim kamenim pločama prethodno je potrebno izvesti entazis 5-6mm radi odvodnje s horizontalne površine. Izrađuje se šablona za slova te se preostala površina više puta pjeskari do dubine 3mm.
Na taj način cijela površina ostaje u negativu dok slova imena branitelja i uzorci (grb, pleter i ime spomenika) postaju izdignuti 3 mm iznad pjeskarene površine kamena. Završna obrada kamene ploče je 'brušena/pjeskarena mat', dok su slova i uzorci 'sjajni i polirani'.
Nakon obrade površine kamene obloge, ista se impregnira s hidrofobnim i oleofobnim zaštitnim sredstvom pogodnim za kamen travertin kako bi kamen postao odbojan na vodu, ulje, masnoće i nečistoće, wet look finiš kako bi crvena boja došla do izražaja. Impregnacija omogućuje lakše uklanjanje mrlja i nečistoća sa podloge i lakše održavanje. Podloga mora biti pripremljena za izvedbu 'impregnacije' prema uputama proizvođača kako bi se osigurala pouzdanost i dugotrajnost vodoodbojnog i uljeodbojnog efekta. Predvidjeti i antigrafitnu zaštitu.
Kamena obloga d=5cm se izrađuje i spaja u radionici i u komadima lijepi na ab monolitni blok. Sastoji se od: - 7 komada gornjih kamenih ploča s graviranim imenima branitelja dimenzija 102x102 cm; - 16 komada bočnih kamenih ploča dimenzija 37,7x102 cm, od kojih 8 komada bočnih kamenih ploča imaju uzorke (grb, pleter i ime spomenika).
Početni odnosno završni kameni sklop se sastoji od 3 komada bočnih kamenih ploča dimenzija 37,7x102 cm i gornje kamene ploče dimenzija 102x102 cm. Kamene ploče se lijepe u radionici sa epoksidnim ljepilom za vanjske radove sa izvedbom kosog kutnog spoja pod 45 stupnjeva (gerung spoja) i koji se naknadno obrađuje (uklanjanje viška ljepila i brušenje).
Srednji kameni sklopovi se sastoje od 2 komada bočnih kamenih ploča dimenzija 37,7x102 cm i gornje horizontalne kamene ploče dimenzija 102x102 cm. Kamene ploče se lijepe u radionici sa epoksidnim ljepilom za vanjske radove sa izvedbom kosog kutnog spoja pod 45 stupnjeva (gerung spoja) i koji se naknadno obrađuje (uklanjanje viška ljepila i brušenje).
Nakon izvedbe u radionici svih kamenih sklopova, isti se na izvedeni ab blok punoplošno lijepe fleksibilnim epoksidnim ljepilom kvalitete S2 i spajaju bez vidljivih fuga.
Stavka obuhvaća sav potreban materijal i rad do pune gotovosti. Uključivo transport na lokaciju, te tehnologija montaže.
Obračun za komplet.
| materijal i rad | komplet | 1 |  | 0
| montaža | komplet | 1 |  | 0
2 | Nabava, transport materijala te izvedba uzorka kamenih ploča od kamena CRVENOG TRAVERTINA debljine 5 cm. Uzorak se izvodi prema uputama iz stavke B.02.01.
Uzorak kamene ploče se izrađuje u svrhu obavljanja svih potrebnih ispitivanja i za odobrenje gore navedenog rada iz stavke B.02.01.
- uzorak gornje kamene ploče dimenzija 102x102 cm sa rezbarenim imenima branitelja prema uputama iz stavke B.02.01.
- uzorak bočne kamene ploče dimenzija 37,7x102 cm sa rezbarenim grbom prema uputama iz stavke B.02.01.
Obračun po kom uzorka
a) | bočna kamena ploča dimenzija 37,7x102 cm, debljine 5 cm
| materijal i rad | kom | 1 |  | 0
b) | horizontalna kamena ploča dimenzija 102x102 cm, debljine 5 cm
| materijal i rad | kom | 1 |  | 0
B.02. | KAMENARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
B | REKAPITULACIJA
B.01. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
B.02. | KAMENARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
B | UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.01. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
A.02. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
A.03. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.04. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
A.05. | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO | kn |  |  | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI
B.01. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
B.02. | KAMENARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO | kn |  |  | 0
| GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO | kn |  |  | 0
| PDV 25% | kn |  |  | 0
| GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO |  |  |  | 0
| Mjesto i datum: |  |  | Ponuditelj: