## troškovnik odšt.
TROŠKOVNIK
Troškovnik za pružanje usluge odštopavanja kanalizacije u objektima u vlasništvu Grada Rijeke.
Uvodna napomena: u svim stavkama troškovnika treba uračunati dolazak i odlazak na hitnu intervenciju koji se posebno ne mogu obračunati.
RED.BR. | VRSTA USLUGE |  | jedinična mjera | količina | ukupno
1. | Demontaža te ponovna montaža WC školjke i ispirne cijevi za potrebe izvršenja uslugena odštopavanje kanalizacije.
|  |  | kom. | 120 | 0
2. | Ručno vađenje krutog i fekalnog materijala iz kanalizacijskih revizionih okana, kanala i cijevi te ručni prijenos, odvoz i zbrinjavanje materijala na odlagalište predviđeno za tu najmenu sukladno zakonskim propisima.
|  |  | m3 | 75 | 0
3. | Rad specijalne autocisterne na izvršenju usluge ispumpavanja fekalnog tekućeg otpada iz kanalizacije i revizionih okana.
|  |  | sati | 180 | 0
4. | Rad specijalne autocisternena izvršenju usluge odštopavanja i probijanja kanalizacije kanal-yet uređajem.
|  |  | sati | 175 | 0
5. | Čišćenje kanalizacijskih revizionih okana s ispiranjem vodom, ručnim vađenjem fekalija i odvozom krutog i tekućeg fekalnog materijala na odlagalište predviđeno za tu namjenu sukladno zakonskim propisima - reviziono okno dimenzija 60x60x100.
|  |  | kom. | 70 | 0
6. | Odvoz fekalnog materijala i zbrinjavanje na odlagalište predviđeno za tu namjenu sukladno zakonskim propisima.
|  |  | m3 | 150 | 0
7. | Rad autocisterne na ispumpavanju vode iz poplavljenih poslovnih prostora.
|  |  | m3 | 150 | 0
8. | Demontaža te ponovna montaža sanitarne opreme (pisoara i umivaonika) za potrebe izvršenja usluge na odštopavanju kanalizacije.
|  |  | kom. | 10 | 0
9. | Odštopavanje pisoara kanal-yet uređajem.
|  |  | kom. | 5 | 0
10. | Odštopavanje kanalizacijskih cijevi i kanala ručnom sajlom.
|  |  | m' | 70 | 0
11. | Rad prijenosnih potopnih drenažnih crpki na ispumpavanju i prepumpavanju voda iz poplavljenih prostora.
|  |  | sati | 50 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
PDV 25%:
| SVEUKUPNO S PDV-om: |  |  |  | 0