## NASLOV
Građevina: | Arhitektonsko-građevinski atelje
POSLOVNI PROSTOR U ULICI P.R.VITEZOVIĆA 11
| Ive Marinkovića 14, 51 000 Rijeka | prosinac, 2019.
TROŠKOVNIK
POSLOVNI PROSTOR U ULICI P.R.VITEZOVIĆA 11
prosinac, 2019

## OPĆI_UVJETI
Građevina: |  | Arhitektonsko-građevinski atelje
POSLOVNI PROSTOR U ULICI P.R.VITEZOVIĆA 11
|  | Ive Marinkovića 14, 51 000 Rijeka | prosinac, 2019.
OPĆI UVJETI
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim nalozima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili radovima podizvoditelja imaju se ukloniti na račun Izvoditelja radova.
Svi nekvalitetni radovi, radovi koji nisu izvedeni po pravilima struke, uputama proizvođača, odnosno važećim propisima imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom građenja moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s Investitorom.
Sve izmjene koje neće biti na taj način utvrđene neće se moći priznati u obračunu.
Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova te se na taj način vrši i obračun istih.
U cijeni izvedbe svih radova definiranih troškovnikom i projektnom dokumentacijom, obuhvaćeni su svi pripremni radovi, posredni i neposredni troškovi radne snage, transporta, društvenih davanja, svi radovi koji su neophodni za potpunu realizaciju i izvedbu radova, kao i troškovi režije uprave gradilišta, uključujući i troškove ishođenja garancije banaka, troškove naknada za terenski, prekovremeni, noćni rad i druge naknade, troškovi svih ispitivanja materijala i konstrukcije u skladu sa zakonskim propisima i čuvanje izvedenih radova do primopredaje.
U cijenu stavke je potrebno uključiti sve utovare materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu bez obzira na udaljenost te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima.
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu troškovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo izvoditelja tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Sve mjere u planovima provjeriti u naravi.
Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Izvođač se obvezuje organizirati i provoditi mjere zaštite na radu sukladno važećim Zakonima i pravilnicima, te po toj osnovi ne mogu nastati nikakvi dodatni troškovi za Naručitelja radova

## 01PR
Građevina: |  | Arhitektonsko-građevinski atelje
POSLOVNI PROSTOR U ULICI P.R.VITEZOVIĆA 11
|  | Ive Marinkovića 14, 51 000 Rijeka |  |  | prosinac, 2019.
1 | PRIPREMNI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
1. | Izrada konzervatorskog elaborata s restauratorskim izvješćem prije početka radova. Elaborat treba izraditi u smanjenom obimu obzirom da predmet ovog projekta nije obnova cjelovitog pročelja, nego samo manjeg dijela pročelja u zoni prizemlja zgrade (u zoni predmetnog poslovnog prostora). Dakle, obnova cjelovitog pročelja će biti predmet zasebnog projekta i zasebnog elaborata koji nije predmet ove stavke. Elaborat i izvješće sadrže podatke o istraživanju izvorne žbuke i boje na pročelju te izvorne boje stolarije sa katalogom povijesne žbuke i boje. Izradu elaborata i izvješća treba povjeriti instituciji ili pojedincu koji posjeduju odobrenje Ministarstva kulture za obavljanje radova na kulturnom dobru.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
0
2. | Skidanje vanjske stolarije - ulaznih vratiju. U cijenu stavke je potrebno uključiti sve radnje potrebne za kompletnu izvedbu stavke kao i utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu bez obzira na udaljenost te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po kom. |  |  |  | 0
| Vrata dimenzija 160/335 cm | kom | 1 |  | 0
| Vrata dimenzija 135/335 cm | kom | 1 |  | 0
0
3 | Skidanje vanjske stolarije - prozora, dimenzija 135/230 cm. U cijenu stavke je potrebno uključiti sve radnje potrebne za kompletnu izvedbu stavke kao i utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu bez obzira na udaljenost te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. |  |  |  | 0
| Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
0
4 | Skidanje vanjske stolarije - prozora, dimenzija 160/275 cm. U cijenu stavke je potrebno uključiti sve radnje potrebne za kompletnu izvedbu stavke kao i utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu bez obzira na udaljenost te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. |  |  |  | 0
| Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
0
5 | Skidanje vanjskog prozora prema dvorištu dimenzija 174/184 cm. U cijenu stavke je potrebno uključiti sve radnje potrebne za kompletnu izvedbu stavke kao i utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu bez obzira na udaljenost te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. |  |  |  | 0
| Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
0
6 | Skidanje vanjskih kutija sa žaluzinama iznad otvora bez obzira na dimenziju. U cijenu stavke je potrebno uključiti sve radnje potrebne za kompletnu izvedbu stavke kao i utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu bez obzira na udaljenost te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. |  |  |  | 0
| Obračun po kom. | kom | 4 |  | 0
0
7. | Skidanje postojeće podne obloge od keramičkih pločica na stepenicama pred ulazom u objekt. U cijenu stavke je potrebno uključiti sve radnje potrebne za kopmpletnu izvedbu stavke kao i utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu bez obzira na udaljenost te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. |  |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 | 45 |  | 0
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0

## 02ZEM
Građevina: |  | Arhitektonsko-građevinski atelje
POSLOVNI PROSTOR U ULICI P.R.VITEZOVIĆA 11
|  | Ive Marinkovića 14, 51 000 Rijeka |  |  | prosinac, 2019.
2 | ZEMLJANI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
NAPOMENA: U cijenu svake stavke zemljanih radova potrebno je uračunati sve troškove prijevoza i potrebnog rada na odvozu viška materijala na gradski deponij udaljenosti do 5 km i/ili privremenom deponiranju materijala u krugu gradilišta.
1 | Nabava materijala, nasipavanje, razastiranje i zbijanje zemljanog materijala do modula stišljivosti od Ms>30 MN/m² kao podloge za izradu ostalih slojeva poda (polaganje geotekstila).
| Obračun po m3. | m3 | 5 |  | 0
2 | Nabava i polaganje sloja netkanog geotekstila (400 g/m2) po sa preklapanjem i šivanjem po cijeloj površini predviđenoj za opločenje. Isti treba pažljivo položiti, nivelirati i osigurati na prethodno niveliranoj zemljanoj podlozi.
| Obračun po m2 položenog geotekstila. | m2 | 2 |  | 0
3 | Nabava materijala i izrada mehanički stabiliziranog kamenog materijala granulacije od 0-63 mm, CBR 30%, debljine 15-20 cm u zbijenom stanju. Izrada ovog sloja vrši se nakon pregleda ravnosti posteljice i propisane zbijenosti, projektiranih nagiba i pravilno izvedene odvodnje. Materijal za izradu sloja je drobljeni kameni materijal, mora biti čist, postojan na atmosferilije bez dodatka zemlje. Minimalna zbijenost ispituje se prema prema O.T.U. 5-01. Modul stišljivosti Ms ≥ 60,0 MN/m². Cijenom obuhvaćena dobava, doprema i ugradnja kamenog materijala, prijevoz, vlaženje, razastiranje i strojno zbijanje te potrebna ispitivanja u skladu s O.T.U.
| Obračun po m3. | m3 | 2 |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0

## 03BET
Građevina: |  | Arhitektonsko-građevinski atelje
POSLOVNI PROSTOR U ULICI P.R.VITEZOVIĆA 11
|  | Ive Marinkovića 14, 51 000 Rijeka |  |  | prosinac, 2019.
3 | BETONSKI I AB RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
3 | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
1 | Nabava materijala i izrada betonske (nearmirane) ploče debljine 10 cm ohrapavljene gotove površine.
| Obračun po m3 | m3 | 2 |  | 0
2 | Dobava, transport i ugradnja betona za izradu novog stepeništa na ulazu u objekt s unutarnje strane. Izvodi se u dvostranoj oplati od betona klase C25/30 te armira armaturnom mrežom Q-188. U cijenu stavke uključiti dobavu i izradu, montažu i demontažu oplate.
| Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.2 |  | 0
| armatura | kg | 85 |  | 0
3 | Dobava, transport i ugradnja betona za izradu zidnog parapeta na poziciji uklonjenih vrata prije nasipavanja dijela ulične površine pred ulazima. Izvodi se u dvostranoj oplati od betona klase C25/30 te armira armaturnom mrežom Q-188. U cijenu stavke uključiti dobavu i izradu, montažu i demontažu oplate.
| Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0,65 |  | 0
| armatura | kg | 40 |  | 0
3 | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0

## 04ŽB-LČ
Građevina: |  | Arhitektonsko-građevinski atelje
POSLOVNI PROSTOR U ULICI P.R.VITEZOVIĆA 11
|  | Ive Marinkovića 14, 51 000 Rijeka |  |  | prosinac, 2019.
4 | ZIDARSKI I LIČILAČKI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
4 | ZIDARSKI I LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
1 | Popravak (krpanje) postojeće žbuke na djelu pročelja (pročelje u razini prizemlja poslovnog prostora). Potrebno je ukloniti žbuku koja slabo prianja na pročelje te takve djelove zakrpati novom mineralnom žbukom.
| Obračun po m2 | m2 | 2 |  | 0
2 | Obrada zidarskih otvora (špaleta) oko prozora nakon ugradnje novih prozora i vrata. Obračun po m' špalete. (unutarnji prozor isto)
|  | m' | 37 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja kamenih pragova na ulazu u poslovni prostor od kamena Kirmenjaka debljine 6 cm. Kameni porag je potrebno položiti u cementni mort ili epoksidno ljepilo te pričvrstiti za betonsku podlogu.Obračun po m2.
| Kameni prag dvokrilnih vratiju | m2 | 0.4 |  | 0
| Kameni prag jednookrilnih vratiju | m2 | 0.45 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja unutarnjih kamenih klupčica od kamena kirmenjaka debljine 3 cm, širine 30 cm, sa unutarnje strane prozora. Potrebno je ugraditi ukupno tri kamene klupčice različitih duljina, položene u cementni mort ili epoksidno ljepilo. Obračun po m' ugrađene kamene klupčice.
|  | m' | 5 |  | 0
5 | Ličenje pročelja fasadnom mineralnom bojom u tonu prema izboru konzervatora. Boja se nanosi u najmanje dva sloja. Obračun po m2.
|  | m2 | 30 |  | 0
0
4. | ZIDARSKI I LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0

## 05STO
Građevina: |  | Arhitektonsko-građevinski atelje
POSLOVNI PROSTOR U ULICI P.R.VITEZOVIĆA 11
|  | Ive Marinkovića 14, 51 000 Rijeka |  |  | prosinac, 2019.
5 | STOLARSKI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
5 | STOLARSKI RADOVI
SHEMA P1
1 | Izrada i montaža jednokrilnog drvenog prozora s nadsvjetlom (materijal: drvo ariš), sveukupnih dimenzija 144/256 cm. Prozorsko krilo je fiksno, dimenzija 144/180, a nadsvjetlo je otklopno dimenzija 144/75 cm. Ostakljenje je izo staklo dimenzija 4+14+4 mm (s međuprostorom ispunjenim argonom i vanjskim Low-E staklom). Zahtjevani toplinski koeficijenti iznose: Uf = 1.4 W/m2K, Ug=1.1 W/m2K. Stavka obuhvaća potreban prijevoz, stolarski rad, te kompletno bojanje, premaz lanenim uljem i ponovno lakiranje sa temeljnim predslojevima i završnim slojevima u dogovoru sa konzervatorskim stručnjakom. U cijenu stavke treba obuhvatiti kompletno sve radove kako bi se prozor uredio kao potpuno funkcionalno i estetski oblikovan element građevinske ugradnje.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
SHEMA P2
2 | Izrada i montaža jednokrilnog drvenog prozora sa nadsvjetlom (materijal: drvo ariša), sveukupnih dimenzija 135/230 cm. Prozorsko krilo je fiksno, dimenzija 120/138, a nadsvjetlo je otklopno dimenzija 120/75 cm. Ostakljenje je izo staklo dimenzija 4+14+4 mm (s međuprostorom ispunjenim argonom i vanjskim Low-E staklom). Zahtjevani toplinski koeficijenti iznose: Uf = 1.4 W/m2K, Ug=1.1 W/m2K. Stavka obuhvaća potreban prijevoz, stolarski rad, te kompletno bojanje, premaz lanenim uljem i ponovno lakiranje sa temeljnim predslojevima i završnim slojevima u dogovoru sa konzervatorskim stručnjakom. U cijenu stavke treba obuhvatiti kompletno sve radove kako bi se prozor uredio kao potpuno funkcionalno i estetski oblikovan element građevinske ugradnje.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
SHEMA P3.
3 | Izrada i montaža dvokrilnog drvenog zaokretnog prozora (materijal: drvo smreke), sveukupnih dimenzija 174/186 cm. Prozorska krila su zaokretna, dimenzija 2x77/1768. Ostakljenje je izo staklo dimenzija 4+14+4 mm (s međuprostorom ispunjenim argonom i vanjskim Low-E staklom). Zahtjevani toplinski koeficijenti iznose: Uf = 1.4 W/m2K, Ug=1.1 W/m2K. Stavka obuhvaća potreban prijevoz, stolarski rad, te kompletno bojanje, premaz lanenim uljem i ponovno lakiranje sa temeljnim predslojevima i završnim slojevima u dogovoru sa konzervatorskim stručnjakom. U cijenu stavke treba obuhvatiti kompletno sve radove kako bi se prozor uredio kao potpuno funkcionalno i estetski oblikovan element građevinske ugradnje.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
SHEMA V1
4 | Izrada i montaža jednokrilnih drvenih vratiju (materijal: drvo ariš), sveukupnih dimenzija 134/333 cm. Vratno krilo je zaokretno, dimenzija 118/321, te je opremljeno s jednom horizontalnom prečkom i jednom širom drvenom ispunom prema tlu. Ostakljenje je izo staklo dimenzija 6+14+6 mm (s međuprostorom ispunjenim argonom i vanjskim Low-E staklom). Zahtjevani toplinski koeficijenti iznose: Uf = 1.4 W/m2K, Ug=1.1 W/m2K. Stavka obuhvaća potreban prijevoz, stolarski rad, te kompletno bojanje, premaz lanenim uljem i ponovno lakiranje sa temeljnim predslojevima i završnim slojevima u dogovoru sa konzervatorskim stručnjakom. U cijenu stavke treba obuhvatiti kompletno sve radove kako bi se vrata uredila kao potpuno funkcionalno i estetski oblikovan element građevinske ugradnje (vratna kvaka, cilindrična brava i dr.).
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
SHEMA V2
5 | Izrada i montaža dvokrilnih drvenih vratiju (materijal: drvo ariš), sveukupnih dimenzija 158/327 cm. Vratna krila su zaokretna, dimenzija 71/319 cm, te su opremljena s jednom horizontalnom prečkom i jednom širom drvenom ispunom prema tlu. Ostakljenje je izo staklo dimenzija 6+14+6 mm (s međuprostorom ispunjenim argonom i vanjskim Low-E staklom). Zahtjevani toplinski koeficijenti iznose: Uf = 1.4 W/m2K, Ug=1.1 W/m2K. Stavka obuhvaća potreban prijevoz, stolarski rad, te kompletno bojanje, premaz lanenim uljem i ponovno lakiranje sa temeljnim predslojevima i završnim slojevima u dogovoru sa konzervatorskim stručnjakom. U cijenu stavke treba obuhvatiti kompletno sve radove kako bi se vrata uredila kao potpuno funkcionalno i estetski oblikovan element građevinske ugradnje (vratna kvaka, cilindrična brava i dr.).
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
5 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
Građevina: |  | Arhitektonsko-građevinski atelje
POSLOVNI PROSTOR U ULICI P.R.VITEZOVIĆA 11
|  | Ive Marinkovića 14, 51 000 Rijeka |  |  | prosinac, 2019.
REKAPITULACIJA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
REKAPITULACIJA
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3 | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
4 | ZIDARSKI I LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
5 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
PDV (25%):
UKUPNO S PDV-om:
Projektant
Vladi Bralić d.i.a.
0