## TROŠKOVNIK
PRILOG 3.
TROŠKOVNIK USLUGA TEHNIČKOG PROJEKTIRANJA Sifonski prolaz, spoj oborinske odvodnje na postojeće oborinske kolektore i fekalna odvodnja - na Uređenju javnih površina i izgradnji pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić u Rijeci
R. br. | OPIS STAVKE | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1. | KRIŽANJE (PRELAZ) INSTALACIJA TLAČNE OBORINSKE ODVODNJE S POTOKOM BRAJDA UNUTAR KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ
1.1. | Izrada izvedbenog projekta tlačne oborinske odvodnje Stavka obuhvaća sljedeće radnje: a. analiza postojećeg Glavnog građevinskog projekta - projekt instalacija oborinske odvodnje i zaštite od štetnog djelovanja voda u sklopu uređenja javnih površina, izrađen od FGAG Split, TD183/2016, i Izvedbenog građevinskog projekta prepumpnih postrojenja oborinske odvodnje i tlačnog cjevovoda, FGAG Split, TD: 198/2017 s novim uvjetima na gradilištu, prikupljanje podloga za projektiranje, valorizacija novih tehničkih rješenja, prihvaćanje konačnog rješenja od strane Naručitelja; b. izrada Izmjene i dopune izvedbenog projekta tlačne oborinske odvodnje u dijelu križanja (prijelaza) preko potoka Brajda s detaljima izvedbe (tehnički opis, proračuni, nacrtna dokumentacija); c. izrada troškovnika radova i materijala sukladno Izmjenama i dopunama izvedbenog projekta u xls. formatu; d. izrada projektantske procjene troškova radova; e. izvedbeni projekt predaje se naručitelju u papirnatom obliku u 3 primjerka i 3 primjerka u digitalnom formatu na CD-u. Obračun po komplet izvršenom poslu iz opisa stavke. | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Izrada glavnog i izvedbenog projekta konstrukcije prelaza instalacija preko potoka Brajda Stavka obuhvaća sljedeće radnje: a. analizu postojećeg glavnog građevinskog projekt - projekt instalacija oborinske odvodnje i zaštite od štetnog djelovanja voda u sklopu uređenja javnih površina, izrađen od FGAG Split, TD183/2016, i Izvedbenog projekta konstrukcije objekata podzemne infrastrukture: Knjiga A.2-1 Kanali i okna, Knjiga A.2-5.Sifonski prolaz s prikuljenjem novim uvjetima na gradilištu, prikupljanje podloga za projektiranje, valorizacija novih tehničkih rješenja, prihvaćanje konačnog rješenja od strane Naručitelja, b. izrada izmjena i dopuna glavnog projekta konstrukcije prelaza instalacija preko potoka Brajda (projekt konstrukcije prelaz preko potoka Brajda, projekt konstrukcije zaštite potoka Brajda, tekstualni dio, statički proračun, proračun geomehaničke zaštite, nacrte); c. izrada izvedbenog projekta konstrukcije prelaza instalacija preko potoka Brajda (s razradom svih detalja izvedbe, armaturnim planom, planom oplate i dr. za konstrukciju prelaz preko potoka Brajda, konstrukciju zaštite potoka Brajda); d. izrada troškovnika radova u xls. formatu; e. izrada projektantske procjene troškova radova, f. glavni projekt predaje se Naručitelju u papirnatom obliku u 4 primjerka i 4 primjerka u digitalnom formatu na CD-u. g. izvedbeni projekt predaje se Naručitelju u papirnatom obliku u 3 primjerka i 3 primjerka u digitalnom formatu na CD-u. Obračun po komplet izvršenom poslu iz opisa stavke. | komplet | 1 |  | 0
2. | SPOJ OBORINSKE ODVODNJE KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ NA SUSTAV OBORINSKE ODVODNJE GRADA RIJEKE Izrada izvebenog projekta spoja oborinske odvodnje kompleksa Rikard Benčić s postojećim oborinskim kanalima na Krešimirovu ulicu i Ulicu Nikole Tesle Stavka obuhvaća sljedeće radnje: a. analiza postojećeg Glavnog građevinskim projekt - Projekt instalacija oborinske odvodnje i zaštite od štetnog djelovanja voda u sklopu uređenja javnih površina, izrađen od FGAG Split, TD183/2016, te prikupljanje potrebnih podloga za projektiranje; b. Izrada izvedbenog projekta spoja oborinske kanalizacije s postojećim oborinskim kanalima u Krešimirovoj ulici i Ulici Nikole Tesle sa razradom detalja za izvedbu (tehnički opis izvedbe, hidraulički proračuni, proračun konstrukcije, zaštita građevinske jame i postojećih kanala, armaturni plan, plan oplate, monterske sheme, specifikacija materijala); c. Izrada troškovnika radova sukladno izvedbenom projektu spoja oborinske kanalizacije u xls. formatu s projektantskom procjenom troškova radova; d. izrada izvedbenog projekta u papirnatom obliku u 3 primjerka i 3 primjerka u digitalnom formatu na CD-u. Obračun po komplet izvršenom poslu iz opisa stavke. | komplet | 1 |  | 0
3. | IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA FEKALNE ODVODNJE S ELEMENTIMA ZA IZVEDBU KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ Stavka obuhvaća sljedeće radnje: a. analiza postojećeg Glavnog strojarskog projekta – Projekt instalacija fekalne odvodnje u sklopu uređenja javnih površina, ENG-PROJEKT d.o.o., Split, TD: VK-532/16-K, te prikupljanje potrebnih podloga za projektiranje; b. Izrada izmjena i dopuna glavnog projekta fekalne odvodnje s razradom detalja za izvedbu sa obuhvaćenim spojevima na postojeće fekalne kolektore; c. Izrada troškovnika radova sukladno izmjenama i dopunama glavnog projekta u xls formatu sa projektantskom procjenom troškova radova; Rad obuhvaća i izradu razlikovnog troškovnika odnosno izradu usporednog troškovnika: Troškovnik koji je sastavni dio Ugovora o izvođenju javnih radova i Troškovnik izmjena i dopuna glavnog projekta. d. izmjene i dopune glavnog projekta izraditi u papirnatom obliku 4 primjerka + 4 primjerka u digitalnom formatu na CD-u. Obračun po komplet izvršenom poslu prema opisu stavke. | komplet | 1 |  | 0
4. | PROJEKTANTSKI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA KRIŽANJU (PRELAZU) INSTALACIJA TLAČNE OBORINSKE ODVODNJE S POTOKOM BRAJDA I SPOJU OBORINSKE ODVODNJE KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ NA SUSTAV OBORINSKE ODVODNJE GRADA RIJEKE. Obračun po komplet izvršenoj usluzi u roku trajanja gradilišta. | komplet | 1 |  | 0
5. | PROJEKTANTSKI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA FEKALNOJ ODVODNJI KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ. Obračun po komplet izvršenoj usluzi u roku trajanja gradilišta. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO 1.-5.(KUNA BEZ PDV-a): |  |  |  | 0
U ____________________________
Ponuditelj:

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA:
Za Grad Rijeku:
1. | KRIŽANJE (PRELAZ) INSTALACIJA TLAČNE OBORINSKE ODVODNJE S POTOKOM BRAJDA UNUTAR KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ |  | kn
2. | SPOJ OBORINSKE ODVODNJE KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ NA SUSTAV OBORINSKE ODVODNJE GRADA RIJEKE |  | kn
4. | PROJEKTANTSKI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA KRIŽANJU (PRELAZU) INSTALACIJA TLAČNE OBORINSKE ODVODNJE S POTOKOM BRAJDA UNUTAR KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ I SPOJU OBORINSKE ODVODNJE KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ NA SUSTAV OBORINSKE ODVODNJE GRADA RIJEKE |  | kn
| UKUPNO Za GRAD RIJEKU_1., 2. i 4. stavka troškovnika (kuna): | 0 | kn
Za KD Vodovod i kanalizaciju d.o.o.:
3. | IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA S ELEMENTIMA ZA IZVEDBU FEKALNE ODVODNJE KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ |  | kn
5. | PROJEKTANTSKI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA FEKALNOJ ODVODNJI KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ |  | kn
| UKUPNO Za KD Vodovod i kanalizaciju d.o.o._3. i 5. stavka troškovnika (kuna) | 0 | kn
U ________________
Ponuditelj: