## privremeni priključci 2021
PRILOG 3. |  |  | POZ: | 205 024.082
T R O Š K O V N I K
ZA IZVOĐENJE PRIVREMENIH PRIKLJUČAKA ZA POTREBE ODRŽAVANJA RAZNIH MANIFESTACIJA ( MONTAŽA, DEMONTAŽA, DEŽURSTVO ) NA PODRUČJU GRADA RIJEKE OD 01.01. DO 31.12. 2021. GODINE
SADRŽAJ:
A: | Elektro radovi koji se pojavljuju u ugovornom razdoblju prilikom izvođenja priključaka, ispitivanja privremenih priključaka, elektroinstalacija i razvodnih ormara (RO)
B: | Elektro radovi koji se pojavljuju u ugovornom razdoblju prilikom održavanja razvodnih ormara
C: | Radovi na dobavi, ugradnji i zamjeni pojedih rezervnih dijelova na elektroinstalacijama koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju, a nisu obuhvaćeni stavkama redovnih jer se unaprijed ne mogu predvidjeti
NAPOMENA:
1. | Radove je potrebno izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima.
2. | U stavkama predviđenim za vodiče i kabele predviđene su razvodne i montažne
kutije, oznake žila, vodiča i kabela, te ostali ne specifirani sitni materijal.
3. | U jediničnu cijenu troškovničkih stavki treba uračunati sva potrebna ispitivanja postojeće i izvedene
el. Instalacije, izdavanje zapisnika/izvješća/protokola o provedenom i dobivenim rezultatima, sve
sukladno važećim propisima.
4. | Izvođač je dužan ishodovati sam dozvolu za ulazak vozila na Korzo i zauzeće površine, kao i na
ostalim javnim površinama na području grada Rijeke
5. | Sve možebitne štete na terenu prouzročene od strane izvoditelja trošak su izvođača.
6. | Radovi će se izvoditi prema ukazanoj potrebi po jediničnim cijenama iz ovog troškovnika, na lokaciji koju odredi ovlaštena osoba naručitelja i na temelju naloga kojeg izdaje ovlaštena osoba naručitelja
7. | U jediničnim cijenama potrebno je uključiti sav potreban materijal, alat, sredstva, odgovarajuća
vozila, prijevoz i prijenose materijala (strojno ili ručno) te utovar i istovar opreme, pravilno skladištenje,
montaže, demontaže, komunikacija s HEP-om, odnosno sve potrebno za kompletno izvršenje stavke
8. | Materijal koji je demontiran i nije više za ponovnu upotrebu potrebno je deponirati i ekološki zbrinuti. Deponija je u obvezi Izvođača, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. U jediničnu uključiti i sva potrebna davanja vezano s time.
9. | U stavkama koje uključuju radove koje je potrebno izvesti u suradnji s HEP-om potrebno je u cijenu stavke uračunati i troškove kordinacije s HEP-om (npr. Montaža brojila; priključenje razvodnog ormara na mrežu HEP-a,…)
10. | Lokacije skladišta Grada Rijeke koja se navode u stavkama troškovnika nalaze se na Delti i Žabici
11. | Izvoditelj se obvezuje imenovati posebnu osobu koja će biti odgovorna za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom.
12. | Za robu/materijal koji u troškovniku uz naznaku tipa ima navod "ili jednakovrijedno " potrebno je prije naručivanja i ugradnje istog dostaviti uzorak i dokaz jednakovrijednosti robe/materijala kojeg je potrebno ugraditi.
Popis pozicija RO za privremene priključake
1. | Riva 10
2. | Titov trg 3
3. | Užarska 2
4. | Jadranski trg bb
5. | Poštanski prilaz bb
6. | M. Vlačića F. 2
7. | Trg Republike Hrvatske 2
8. | Ljudevita Adamića 20
9. | Put V.Valkovića Poleta bb
10. | Viktora Bubnja bb
11. | Delta bb (kod TS)
12. | Delta bb -Istok
13. | Delta bb -Sjever
14. | Delta bb -Zapad
15. | Gat Karoline Riječke bb (2 kom RO)
16. | Markovići
17. | Trg Republike Hrvatske 1
18. | Gnambova 2
19. | Jadranski trg 1
20. | Korzo 8
21. | 128. Brigade Hrvatske Vojske 1
22. | Sokol kula
23. | Matije Gupca
24. | Trsatska gradina (2 kom RO)
25. | Cvetkov trg bb
26. | Grohovo
27. | Koblerov trg
28. | Arheološki park
29. | Pehlin - Plase do 67
30. | Tunel Dolac - Trg Grivica (3 kom RO)
31. | Šetalište Joakima Rakovca 33 ( Hrvatska čitaonica Trsat)
Red. br. | Opis stavke | jed. mj. | količina | Jedinična cijena (kn) | Cijena ukupno (kn)
A. | Elektro radovi koji se pojavljuju u ugovornom razdoblju prilikom izvođenja elektro priključaka
1. | Najam(obračunat kroz montažu i demontažu),transport,
razvlačenje kabela, montaža i demontaža istog do 7,00 m
visine (sa priključnom opremom)dužine od 70 do 100 m.
1A. | Montaža kabela uključujući transport i najam
a) | kabel 4x35 mm2
|  | kom | 6 |  | 0
b) | kabel 4x25 mm2
|  | kom | 3 |  | 0
c) | kabel 5x25 mm2
|  | kom | 3 |  | 0
d) | kabel 5x16 mm2
|  | kom | 2 |  | 0
e) | kabel 5x10 mm2
|  | kom | 3 |  | 0
f) | kabel 5x6 mm2
|  | kom | 14 |  | 0
g) | kabel 5x4 mm2
|  | kom | 2 |  | 0
h) | kabel 5x2,5 mm2
|  | kom | 2 |  | 0
a) | kabel 4x35 mm2
|  | kom | 6 |  | 0
1B. | Demontaža kabela uključujući transport i najam
a) | kabel 4x35 mm2
|  | kom | 6 |  | 0
b) | kabel 4x25 mm2
|  | kom | 3 |  | 0
c) | kabel 5x25 mm2
|  | kom | 3 |  | 0
d) | kabel 5x16 mm2
|  | kom | 2 |  | 0
e) | kabel 5x10 mm2
|  | kom | 3 |  | 0
f) | kabel 5x6 mm2
|  | kom | 14 |  | 0
g) | kabel 5x4 mm2
|  | kom | 2 |  | 0
h) | kabel 5x2,5 mm2
|  | kom | 2 |  | 0
i) | kabel 3x2,5 mm2
|  | kom | 7 |  | 0
2. | Najam(obračunat kroz montažu i demontažu), transport, razvlačenje kabela, montaža i demontaža istog do 7,00 m visine (sa priključnom opremom)
2A. | Montaža kabela uključujući transport i najam
a) | kabel 5x25 mm2
|  | kom | 7 |  | 0
b) | kabel 5x16 mm2
|  | kom | 17 |  | 0
c) | kabel 5x10 mm2
|  | kom | 5 |  | 0
d) | kabel 5x6 mm2
|  | kom | 86 |  | 0
e) | kabel 5x4 mm2
|  | kom | 20 |  | 0
f) | kabel 5x2,5 mm2
|  | kom | 12 |  | 0
g) | kabel 3x2,5 mm2
|  | kom | 90 |  | 0
2B. | Demontaža kabela uključujući transport i najam
a) | kabel 5x25 mm2
|  | kom | 7 |  | 0
b) | kabel 5x16 mm2
|  | kom | 17 |  | 0
c) | kabel 5x10 mm2
|  | kom | 5 |  | 0
d) | kabel 5x6 mm2
|  | kom | 86 |  | 0
e) | kabel 5x4 mm2
|  | kom | 20 |  | 0
f) | kabel 5x2,5 mm2
|  | kom | 12 |  | 0
g) | kabel 3x2,5 mm2
|  | kom | 90 |  | 0
3. | Najam(obračunat kroz montažu i demontažu),transport, razvlačenje kabela, montaža i demontaža istog do 7,00 m visine (sa priključnom opremom) dužine od 10 do 20 m.
3A. | Montaža kabela uključujući transport i najam
a) | kabel 5x25 mm2
|  | kom | 1 |  | 0
b) | kabel 5x16 mm2
|  | kom | 4 |  | 0
c) | kabel 5x10 mm2
|  | kom | 3 |  | 0
d) | kabel 5x6 mm2
|  | kom | 15 |  | 0
e) | kabel 5x4 mm2
|  | kom | 7 |  | 0
f) | kabel 5x2,5 mm2
|  | kom | 6 |  | 0
g) | kabel 3x2,5 mm2
|  | kom | 70 |  | 0
3B. | Demontaža kabela uključujući transport i najam
a) | kabel 5x25 mm2
|  | kom | 1 |  | 0
b) | kabel 5x16 mm2
|  | kom | 4 |  | 0
c) | kabel 5x10 mm2
|  | kom | 3 |  | 0
d) | kabel 5x6 mm2
|  | kom | 15 |  | 0
e) | kabel 5x4 mm2
|  | kom | 7 |  | 0
f) | kabel 5x2,5 mm2
|  | kom | 6 |  | 0
g) | kabel 3x2,5 mm2
|  | kom | 70 |  | 0
4. | Najam(obračunat kroz montažu i demontažu), transport, razvlačenje kabela, montaža i demontaža do7,00 m visine (sa priključnom opremom) dužine do 10 m.
4A. | Montaža kabela uključujući transport i najam
a) | kabel 5x25 mm2
|  | kom | 2 |  | 0
b) | kabel 5x16 mm2
|  | kom | 4 |  | 0
c) | kabel 5x10 mm2
|  | kom | 5 |  | 0
d) | kabel 5x6 mm2
|  | kom | 10 |  | 0
e) | kabel 5x4 mm2
|  | kom | 14 |  | 0
f) | kabel 5x2,5 mm2
|  | kom | 5 |  | 0
g) | kabel 3x2,5 mm2
|  | kom | 70 |  | 0
4B. | Demontaža kabela uključujući transport i najam
a) | kabel 5x25 mm2
|  | kom | 2 |  | 0
b) | kabel 5x16 mm2
|  | kom | 4 |  | 0
c) | kabel 5x10 mm2
|  | kom | 5 |  | 0
d) | kabel 5x6 mm2
|  | kom | 10 |  | 0
e) | kabel 5x4 mm2
|  | kom | 14 |  | 0
f) | kabel 5x2,5 mm2
|  | kom | 5 |  | 0
g) | kabel 3x2,5 mm2
|  | kom | 70 |  | 0
5. | Najam(obračunat kroz montažu i demontažu), transport, spajanje i odspajanje kabela na NN mrežu Elektroprimorja Rijeka, (uračunati i sve troškove HEP-a DP Elektroprimorje).
5A. | Spajanje kabela uključujući najam,transport i spajanje
|  | kom | 1 |  | 0
5B. | Odspajanje kabela uključujući najam,transport i odspajanje
|  | kom | 1 |  | 0
6. | Najam(obračunat kroz montažu i demontažu), transport, montiranje i skidanje, spajanje i odspajanje na mrežu HEP-a ormarić za privremene priključke 400V, do 70 kW sa mjerenjem. Izdavanje protokola o ispitivanju izvedene el. instalacije i RO.
6A. | Spajanje ormarića za privremene priključke uključujući transport i najam,montažu i spajanje.
|  | kom | 2 |  | 0
6B. | Odspajanje ormarića za privremene priključke uključujući transport i najam,demontažu i odspajanje.
|  | kom | 2 |  | 0
7. | Najam(obračunat kroz montažu i demontažu), transport, montaža, spajanje, odspajanje i demontaža ormarića na stup javne rasvjete.
7A. | Najam,transport,montaža, spajanje ormarića
|  | kom | 127 |  | 0
7B. | Najam,transport,odspajanje i demontaža ormarića
|  | kom | 127 |  | 0
8. | Najam(obračunat kroz montažu i demontažu) i transport RO za privremene priključke, sa spajanjem i odspajanjem istog 400 V do 30 kW.Za RO obavezno predočiti ispitni list, izjavu sukladnosti
8A. | Najam, transport i spajanje RO
|  | kom | 9 |  | 0
8B. | Najam, transport i odspajanje RO
|  | kom | 9 |  | 0
9. | Najam RO(obračunat kroz montažu i demontažu) za privremene priključke, sa spajanjem i odspajanjem istog 400 V do 200 kW.Za RO obavezno predočiti ispitni list i izjavu sukladnosti
9A. | Najam, transport i spajanje RO
|  | kom | 6 |  | 0
9B. | Najam, transport i odspajanje RO
|  | kom | 6 |  | 0
10. | Najam RO(obračunat kroz montažu i demontažu) za privremene priključke, spajanje i odspajanje istog 400 V do 200 kW na mrežu HEP-a, sa mjerenjem.Za RO obavezno predočiti ispitni list i izjavu sukladnosti
10A. | Najam, transport i spajanje RO
|  | kom | 2 |  | 0
10B. | Najam, transport i odspajanje RO
|  | kom | 2 |  | 0
11. | Dobava i montaža i/ili demontaža brojila
400 V 10-120 A.
11A. | Dobava i montaža brojila
|  | kom | 2 |  | 0
11B. | Demontaža brojila
|  | kom | 2 |  | 0
12. | Demontaža i montaža postojećeg električnog brojila.
12A. | Montaža brojila
|  | kom | 2 |  | 0
12B. | Demontaža brojila
|  | kom | 2 |  | 0
13. | Parametriranje električnog brojila.
( uključiti i troškove HEP-a )
|  | kom | 2 |  | 0
14. | Najam(obračunat kroz montažu i demontažu), izrada instalacije te montaža i demontaža reflektora 230 V snage od 100 do 150 W na visini do 9 m od poda
14A. | Najam,transport,instalacija i montaža reflektora
|  | kom | 49 |  | 0
14B. | Najam,transport ,deinstalacija i demontaža reflektora
|  | kom | 49 |  | 0
15. | Pričvršćivanje unajmljene sajle (obračunato kroz montažu i demontažu) između fasada na visini od 7-9 m.Na istoj montirati i priključiti 2 reflektora, 230 V od 500 W. Nakon upotrebe odspojiti reflektore i isporučiti naručitelju
15A. | Najam,montaža sajle i reflektora
|  | kom | 25 |  | 0
15A. | Najam,montaža sajle i reflektora
|  | kom | 25 |  | 0
16. | Izrada uzemljenja na RO i privremenim objektima( štandovi,
pozornice i ostalo) iznajmljenim kabelom od 6 mm2 dužine
do 25 m komplet sa vijcima i odgovarajućim stopicama.
|  | kom | 132 |  | 0
17. | Ishodovanje elektro energetske suglasnosti od
HEP-a pogon Rijeka u ime Grada, a za potrebe
izrade privremenih priključaka.
|  | kom | 2 |  | 0
18. | Najam agregata snage 4 kW
|  | sati | 23 |  | 0
19. | Najam agregata snage 10 kW
|  | sati | 24 |  | 0
20. | Dežurstvo električara za vrijeme rada agregata do 250 kW.
(radovi se izvode od 7,00 - 22,00 sati radnim danom, neradnim danom i blagdanom)
|  | sati | 27 |  | 0
21. | Dežurstvo električara za vrijeme rada agregata do 250kW.
(radovi se izvode od 22,00 - 7,00 sati radnim danom, neradnim danom i blagdanom)
|  | sati | 25 |  | 0
22. | Dobava kabela, karakteristika NYM-J 5X2,5 mm2 i obujmica te njihova montaža dužine do 10 m
|  | kom | 20 |  | 0
23. | Dobava kabela,karakteristika NYM-J 3X2,5 mm2 i obujmica te njihova montaža dužine do 10 m
|  | kom | 30 |  | 0
24. | Prijevoz opreme potrebne za manifestaciju iz skladišta Žabica na gradilište te njezin povratak Delta ili
(područje Grada Rijeka)
24A. | Utovar, prijevoz i istovar opreme za manifestraciju iz skladišta
|  | kom | 4 |  | 0
24B. | Utovar, prijevoz i istovar opreme za manifestraciju u skladišta
|  | kom | 4 |  | 0
25. | Najam(obračunat kroz montažu i demontažu) i polaganje zaštite za kabele izrađene od poliuretanskog materijala sa 3 kanala, vanjsku upotrebu te izdržljivosti za prijelaz teških vozila dužine 25 m
25.A | Najam , prijevoz i polaganje zaštite za kabele
|  | kom | 30 |  | 0
25.A | Najam , prijevoz i skidanje zaštite za kabele
|  | kom | 30 |  | 0
26. | Defektaža kvara na elektro instalaciji i na opremi
|  | kom | 10 |  | 0
27. | Ispitivanje izvedene električne instalacije te
izdavanje ispitnih protokola
|  | kom | 24 |  | 0
28. | Ispitivanje montiranog RO i izvedene električne
instalacije te izdavanje ispitnih protokola
|  | kom | 40 |  | 0
29. | Rad servisera na popravcima ili dežurstvo danju.
(radovi se izvode radnim danom i subotom od 7,00 - 22,00 sati)
|  | sati | 320 |  | 0
30. | Rad servisera na popravcima ili dežurstvo noću.
(radovi se izvode radnim danom i subotom od 22,00 - 7,00 sati)
|  | sati | 249 |  | 0
31. | Rad servisera na popravcima ili dežurstvo danju.
(radovi se izvode praznikom ili neradnim danom od 7,00 - 22,00 sati)
|  | sati | 32 |  | 0
32. | Rad servisera na popravcima ili dežurstvo noću.
(radovi se izvode praznikom ili neradnim danom od 22,00 do 07,00 sati )
|  | sati | 40 |  | 0
33. | Rad servisera u pričuvi (radni dan, neradni dan i blagdan u vremenu od 00,00 do 24,00)
|  | sati | 49 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO A: | 0
B. | Elektro radovi koji se pojavljuju u ugovornom razdoblju prilikom održavanja RO
1. | Dobava i zamjena podiznog cilindričnog
uložka koji ima karakteristike VS 28
|  | kom | 4 |  | 0
2. | Dobava i zamjena stakla sa okvirom na
metalnom razvodnom ormaru te ekološko zbrinjavanje uklonjenog stakla.
|  | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava ožičenje i ugradnja kombiniranog zaštitnog prekidača oznaka B ili C, nazivne struje 16 ili 20A osjetljivosti 30mA, u razvodnim ormarima za privremene priključke.
|  | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava ožičenje i ugradnja strujne zaštitne sklopke karakteristika 16/0,03A
u razvodnim ormarima za privremene priključke.
|  | kom | 3 |  | 0
5. | Dobava ožičenje i ugradnja strujne zaštitne sklopke karakteristika 40/0,03A
u metalnim i plastičnim razvodnim ormarima za privremene priključke.
|  | kom | 3 |  | 0
6. | Dobava ožičenje i ugradnja strujne zaštitne sklopke karakteristika 63/0,03A
u metalnim i plastičnim razvodnim ormarima za privremene priključke.
|  | kom | 2 |  | 0
7. | Servisiranje plastičnih razvodnih ormara što obuhvaća:
pranje vanjskog dijela RO
čišćenje unutarnjeg dijela i opreme u RO
čišćenje i podešavanje naljeganja kontaktnih površina
pritezanje vijaka i podmazivanje zglobova.
obračun po komadu RO
|  | kom | 6 |  | 0
8. | Servisiranje metalnih razvodnih ormara što obuhvaća:
pranje vanjskog dijela RO
čišćenje unutarnjeg dijela i opreme u RO
čišćenje i podešavanje naljeganja kontaktnih površina
pritezanje vijaka i podmazivanje zglobova.
obračun po komadu RO
|  | kom | 5 |  | 0
9. | Popravak plastičnog po rubovima profiliranog razvodnog ormara dimenzija 130x130cm koji se sastoji od slijedećih radnji: brušenje svih stranica RO, obostrano i vrata, popravak većih oštećenja sa poliesterskom smolom i staklenom armaturom, popravak manjih oštećenja na gel-coatu sa epoksidnim kitom, modificiranje mjesta učvršćenja RO, odmašćivanje prednje i stražnje površine RO, bojanje prednje strane temeljnim epoksidnim premazom i poliuretanskim lakom sive boje (2K RAL 7035- ili jednakovrijedno), te premazivanje stražnje strane top-coatom iste nijanse. Stavka uključuje i skidanje i uređenje vrata RO sa unutarnje strane te ponovna montaža istih.Obračun po komadu razvodnog ormara.
|  | kom | 7 |  | 0
10. | Popravak metalnog razvodnog ormara dimenzija 60x50 cm
koji se sastoji od sljedećih radnji:
brušenje svih stranica RO, obostrano i vrata, popravak oštećenja,
modificiranje mjesta učvršćenja RO, odmašćivanje površina RO,
bojanje temeljnim premazom i lakom boje po dogovoru sa naručiteljem
ponovna montaža istih. Stavka uključuje i skidanje i uređenje vrata
RO sa unutarnje strane te ponovna montaža istih.
Obračun po komadu razvodnog ormara.
|  | kom | 10 |  | 0
11. | Bojanje temeljnim premazom i lakom boje po dogovoru sa naručiteljem metalnih razvodnih ormara što obuhvaća:
pranje vanjskog dijela RO
čišćenje unutarnjeg dijela i opreme u RO
čišćenje i podešavanje naljeganja kontaktnih površina
pritezanje vijaka i podmazivanje zglobova.
Obračun po komadu razvodnog ormara.
|  | kom | 5 |  | 0
12. | Nabava i postava na vidljivom mjestu standardnih naljepnica
upozorenja za označavanje RO pod naponom
|  | kom | 17 |  | 0
13. | Dovoz iz skladišta, montaža, demontaža i odvoz u skladište metalnog stupa dužine 6 m promjera FI 15 cm.
13A. | Utovar,dovoz iz skladišta,istovar i montaža stupa
|  | kom | 2 |  | 0
13B. | Demontaža stupa, utovar,dovoz u skladište i istovar stupa
|  | kom | 2 |  | 0
14. | Dovoz iz skladišta, montaža, demontaža i odvoz u skladište metalnog stupa dužine 8 m promjera FI 15 cm.
14A. | Utovar,dovoz iz skladišta,istovar i montaža stupa
|  | kom | 1 |  | 0
14B. | Demontaža stupa, utovar,dovoz u skladište i istovar stupa
|  | kom | 1 |  | 0
15. | Bojanje temeljnim premazom i lakom boje po dogovoru sa naručiteljem limenog razdjelnika veličine obračun po m2 obojane površine
|  | m2 | 3 |  | 0
16. | Dobava, ugradnja i spajanje svjetiljke za ormar, tanka zaštite IP20, 11W, montaža vijcima, komplet sa fluokompaktnom žaruljom koja ima karakteristikeTC-S 11W 840 G23 OS
|  | kom | 1 |  | 0
17. | Dobava, ugradnja i spajanje termostata za grijač, 0-60°C, 1 N/C kontakt, IP20
|  | kom | 1 |  | 0
18. | Dobava, ugradnja i spajanje regulatora vlage 40-90%, 1 preklopni kontakt
|  | kom | 1 |  | 0
19. | Dobava, ugradnja i spajanje termostata za ventilator, 1 radni kontakt, plavi
|  | kom | 1 |  | 0
20. | Dobava, ugradnja i spajanje ventilatora s filterom 109x109x62mm IP54, 12W, 16m3/h. U cijenu uračunati i izradu otvora na poliesterskom ili limenom razdjelniku
|  | kom | 1 |  | 0
21. | Dobava i zamjena/ugradnja filtera za ventilator 109x109mm, IP54
|  | kom | 1 |  | 0
22. | Dobava i ugradnja izlaznog filtera 109x109x19mm, IP54, u cijenu uračunati i izradu otvora na poliesterskom ili limenom razdjelniku
|  | kom | 1 |  | 0
23. | Dobava i ugradnja grijača 60W/105°C, s priklj. stezaljkama, 110-250V AC/DC,IP44
|  | kom | 1 |  | 0
24. | Dobava i ugradnja ormarića za odlaganje jednopolne sheme
|  | kom | 1 |  | 0
25. | Pregled postojećeg razdjelnika, označavanje ugrađenih elemenata te izrada jednopolne sheme prema postojećim ili novonapisanim oznakama elemenata, printanje i odlaganje jednopolne sheme u razdjelnik kao i predaja kopije sheme naručitelju
|  | kom | 2 |  | 0
26. | Pregled postojećeg razdjelnika, označavanje ugrađenih elemenata te izrada jednopolne sheme prema postojećim ili novonapisanim oznakama elemenata, printanje i odlaganje jednopolne sheme u razdjelnik kao i predaja kopije sheme naručitelju
|  | kom | 2 |  | 0
27. | Dobava i ugradnja odvodnika prenapona klase C, TT,TN-S 255V/20kA (SET), komplet s podnožjem, 3 kom faznih odvodnika prenapona te iskrištem
|  | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO B: | 0
C. | Radovi na dobavi, ugradnji i zamjeni pojedih rezervnih dijelova na elektroinstalacijama koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju, a nisu obuhvaćeni stavkama redovnih radova jer se unaprijed ne mogu predvidjeti
1. | Dobava i zamjena grebenaste sklopke karakteristika GN 12-51-U
|  | kom | 2 |  | 0
2. | Dobava i zamjena strujne zaštitne sklopke karakteristika 40/4p/0,03A
|  | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava i zamjena strujne zaštitne sklopke karakteristika 63/4p/0,03A
|  | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava i zamjena strujne zaštitne sklopke karakteristika 80/4p/0,03A
|  | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava i zamjena strujne zaštitne sklopke karakteristika 100/4p/0,03A
|  | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i zamjena rastalnih osigurača 35A za automatski 32A "C"
|  | kom | 5 |  | 0
7. | Dobava i zamjena rastalnih osigurača 63A za automatski 63A "C"
|  | kom | 5 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja osigurača C100A/3p
|  | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i zamjena osigurača 100A
|  | kom | 5 |  | 0
10. | Dobava i zamjena rastalnih osigurača 25A za automatski 6A, "C" kašnjenje
|  | kom | 5 |  | 0
11. | Dobava i zamjena rastalnih osigurača 25A za automatski 10A ,"C"
|  | kom | 5 |  | 0
12. | Dobava i zamjena rastalnih osigurača 25A za automatski 16A,"C" kašnjenje
|  | kom | 10 |  | 0
13. | Dobava i zamjena rastalnih osigurača 25A za automatski 20A, "C" kašnjenje
|  | kom | 10 |  | 0
14. | Dobava i zamjena rastalnih osigurača 25A za automatski 25A,"C" kašnjenje
|  | kom | 9 |  | 0
15. | Dobava i zamjena monofazne nadžbukne priključnice 16 A, IP 54.
|  | kom | 10 |  | 0
16. | Dobava i zamjena trof. nadžbukne priključnice od 16 A.
|  | kom | 2 |  | 0
17. | Dobava i zamjena trof. industrijske priključnice od 32 A.
|  | kom | 2 |  | 0
18. | Dobava i zamjena trof. industrijske priključnice od 63 A.
|  | kom | 2 |  | 0
19. | Dobava i zamjena redne stezaljke karakteristika 2,5 mm2 do 10 mm2
|  | kom | 18 |  | 0
20. | Dobava i zamjena redne stezaljke karakteristika 10 mm2 do 35 mm2
|  | kom | 10 |  | 0
21. | Dobava i zamjena grebenaste trofazne sklopke od 63 A
|  | kom | 3 |  | 0
22. | Dobava i zamjena grebenaste trofazne sklopke od 16 A
|  | kom | 3 |  | 0
23. | Dobava i zamjena grebenaste trofazne sklopke od 10 A
|  | kom | 3 |  | 0
24. | Dobava i zamjena sklopnika 40 A ili 63A ili 100A-tropolni 230V, 50 Hz
|  | kom | 3 |  | 0
25. | Dobava i zamjena zaštitnog kombiniranog
prekidača 2-polnog od 6kA, "C" kašnjenje
|  | kom | 5 |  | 0
26. | Dobava i zamjena zaštitnog kombiniranog
prekidača 4-polnog od 6kA, "C" kašnjenje
|  | kom | 5 |  | 0
27. | Dobava i zamjena podnožja Diazed osigurača 1P, do 63 A zajedno s pripadajućom navojnom porculanskom kapom
|  | kom | 10 |  | 0
28. | Dobava i zamjena podnožja Neozed osigurača 1P sa pokrovom 63 A, zajedno s pripadajućom navojnom porculanskom kapom
|  | kom | 4 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO C: | 0
REKAPITULACIJA
A. | Elektro radovi koji se pojavljuju u ugovornom razdoblju prilikom izvođenja elektro priključaka |  |  |  | 0
B. | Elektro radovi koji se pojavljuju u ugovornom razdoblju prilikom održavanja RO |  |  |  | 0
C. | Radovi na dobavi, ugradnji i zamjeni pojedih rezervnih dijelova na elektroinstalacijama koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju, a nisu obuhvaćeni stavkama redovnih radova jer se unaprijed ne mogu predvidjeti |  |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
| PDV 25% : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 0
Sastavio: Aleksandar Šebelja
Suglasan: Željko Vitas
Ponuditelj :
Potpis/pečat:
Rijeka, svibanj 2020. godine