## Naslovna
PONUDA/TROŠKOVNIK S OPISOM RADOVA
(OPREMA BARA)
PROJEKT BROJ: | IZP_106-2014
Z.O.P. | IZP_106-2014
PROJEKT: | REKONSTRUKCIJA CIGLENE ZGRADE U DJEČJU KUĆU RIJEKA
LOKACIJA: | k.č. 3388, k.o. Stari Grad
INVESTITOR: | GRAD RIJEKA
Korzo 16, 51000 Rijeka
OIB: 54382731928
GLAVNI PROJEKTANT: | mr. sc. Saša Randić dipl. ing. arh.
Randić i suradnici d.o.o.
Trg Vladka Mačeka 6, 10000 Zagreb
OIB: 86757663498
tel: 01/ 4839 015
fax: 01/ 4839 018
MJESTO PREDAJE PONUDE:
ISPUNJAVA PONUDITELJ
UKUPNO NETTO: | kn
25% PDV: | kn
SVEUKUPNO: | kn

## Sadržaj
SADRŽAJ
I. | OPĆI UVJETI
II. | BAR
III. | REKAPITULACIJA

## Opći uvjeti
I. | OPĆI UVJETI ZA IZRADU PROJEKTIRANE OPREME
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika pa se neće uzeti u obzir naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa i nacrta.
Za svaku stavku troškovnika projektirane opreme izvođač opreme mora dati minimalno zakonom propisan garantni rok u trajanju od 24 mjeseca.
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise i norme.
Ukoliko se nude proizvodi sukladno jednakovrijednim normama, potrebno je napisati jednakovrijednu normu.
Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima struke.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama zanata. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku.
Uskladištenje opreme i materijala treba provesti tako da budu osigurani od vlaženja i lomova.
Ukoliko ponuditelj nudi izradu proizvoda (projektirana oprema), bit će dužan ovlaštenom predstavniku naručitelja i projektantu, prije izrade, dostaviti na ovjeru izrađene radioničke nacrte.
Radionička dokumentacija izrađuje se za svu projektiranu opremu i treba biti razrađena na razini na kojoj se mogu sagledati svi tehnički i oblikovni detalji pojedinog proizvoda.
Prije narudžbe pojedinih materijala i izrade radioničkih nacrta odabrani Ponuditelj je dužan prekontrolirati mjere u prostoru Dječje kuće, te dostaviti odgovarajuće uzorke materijala.
U jediničnu cijenu projektirane opreme uključena je:
dostava uzoraka prije ugradnje odnosno dopreme opreme.
*Izrada radioničkih nacrta i prijedlog načina ugradbe od strane izvođača
*Nabava i ugradba kvalitetnih materijala za izradu stavki koji moraju biti u skladu s propisima HRN-a, tj. /ukoliko propisi HRN-a ne postoje/ moraju posjedovati ateste od odgovarajućih ustanova da odgovaraju predviđenoj namjeni , odnosno u skladu s jednakovrijednom normom koju se mora i navesti.
SVI RADOVI MORAJU BITI IZVEDENI U SKLADU SA PROPISIMA, TEHNIČKIM UVJETIMA I PRAVILIMA STRUKE. KVALITETA UGRAĐENOG MATERIJALA UTVRĐUJE SE ISPITIVANJEM OD ZA TO OVLAŠTENE INSTITUCIJE, KAO I VAŽEĆIM ATESTIMA.
STOLARIJA: obrađene daske, šper ploče, lesonit ploče, iverice i paneli prema propisanim normama /Drvo ne smije imati pogreške koje potječu od kukaca kao što su bušotine i crvotočine. Treba biti s pravilnim godovima, bez pukotina, smolastih kvrga i smoljnjača te mehaničkih oštećenja./
BRAVARIJA: kvadratni čelici vruće valjani , plosni čelici vruće valjani , okrugli čelici vruće valjani , čelični ravnokraki ugaonici sa zaobljenim rubovima vruće valjani , vučeni čelici tehnički propisi za izradu i isporuku , čelične cijevi bez šava tehnički uvjeti za izradu i isporuku , čelični lim , osnovno premazno sredstvo s minijem , osnovni minij po standardu , cinkov kromat -sukladno propisanim normama
- prvoklasna izrada u radionici sa svim potrebnim priborom i sredstvima /prema detaljima, stavkama i opisima/ te dostava na gradilište
- sav unutarnji /horizontalni i vertikalni/ i vanjski transport do mjesta ugradbe
- kompletna montaža i ugradba na gradilištu sa dotjerivanjem do besprijekornog funkcioniranja svih pojedinih dijelova
- izrada prototipa, ukoliko se radi o elementima koje treba izvoditi u većem broju
- postava i skidanje eventualno potrebne radne skele
- završna obrada svih drvenih elemenata kako je u pojedinoj stavci označeno
.zaštita antikorozivnim sredstvima ili pocinčavanje te ličenje u tonu i boji prema propisima HRN-a (ili jednakovrijednih normi) svih metalnih elemenata i veznih sredstava koja se ugrađuju na stolarskim ili uz stolarske elemente
- sva potrebna bušenja za pričvršćenje u zid, strop ili pod izvesti pažljivo, u suprotnom treba eventualna oštećenja popraviti na način da se uredi cijela ploha
- čišćenje objekta nakon dopreme i ugradbe opreme
- troškovi zaštite na radu
Mjere iz stavki obavezno kontrolirati u naravi prije izvedbe.
OPĆI UVJETI ZA NABAVU I UGRADBU TIPSKE OPREME
Ponuđač je dužan na temelju troškovnika nuditi ispravnu tipsku opremu visoke kvalitete, usklađenu sa standardima /HRN/(ili jednakovrijednih normi) ili potvrđenu atestima od odgovarajućih ustanova pa se neće uzeti u obzir naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa.
Za svaku stavku troškovnika tipske opreme izvođač opreme mora dati minimalno zakonom propisan garantni rok u trajanju od 24 mjeseca.
Ugradba tipske opreme treba biti prema nacrtima, opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata.
Uskladištenje tipske opreme treba provesti tako da bude osigurana od vlaženja i mehaničkih oštećenja.
U jediničnu cijenu tipske opreme uključena je:
. dobava kvalitetnih proizvoda koji moraju biti u skladu s propisima HRN-a (ili jednakovrijednih normi), a proizvodi za koje propisi HRN-a ne postoje moraju posjedovati ateste od odgovarajućih ustanova da odgovaraju predviđenoj namjeni.
- dostava na gradilište
- sav unutarnji /horizontalni i vertikalni/ i vanjski transport do mjesta ugradbe
- kompletna montaža i ugradba na gradilištu sa svim potrebnim priborom, spojnim sredstvima i okovom te dotjerivanjem do besprijekornog funkcioniranja svih pojedinih dijelova
- sva potrebna bušenja za pričvršćenje u zid, strop ili pod izvesti pažljivo, u suprotnom treba eventualna oštećenja popraviti na način da se uredi cijela ploha
- čišćenje objekta nakon dopreme i ugradbe opreme
-troškovi zaštite na rad
Mjere pozicija za ugradbu stavki obavezno kontrolirati u naravi prije dobave tipske opreme. U suprotnom je nastala odstupanja od projekta izvođač dužan otkloniti o svom trošku.
OPĆI UVJETI OPREMANJA UGOSTITELJSKOM OPREMOM
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika pa se neće uzeti u obzir naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa i nacrta.
Za svaku stavku troškovnika ugostiteljske opreme izvođač opreme mora dati minimalno zakonom propisan garantni rok u trajanju od 24 mjeseca.
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise i norme. Ukoliko se nudi druga norma od propisane, potrebno je upisati jednakovrijednu normu.
Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama zanata. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku.
Uskladištenje opreme i materijala treba provesti tako da budu osigurani od vlaženja i lomova.
U jediničnu cijenu ugostiteljske opreme uključena je:
Izvodi priključaka kuhinjske opreme (topla i hladna voda, odvodi, elektro instalacija, instalacija ventilacije) su izvedeni i dobavljači ih se moraju pridržavati.
Dobavljač je dužan upoznati se s izvedenim stanjem na objektu prije davanja ponude i priložiti potvrdu da će eventualne prilagodbe na opremi ili priključcima na objektu biti sadržaj jedinične cijene.
Spojevi na uređaje ne smiju se izvesti tako da ometaju čišćenje podova već jedinične cijene moraju sadržavati potrebne prilagodbe ili na opremi ili na objektu.
Projektom predviđena profesionalna ugostiteljska oprema izrađena od inoxa na gornjim radnim plohama neutralnih radnih stolova mora biti debljine 1 mm ili više, a na gornjim plohama termičkih elementa 1,5 mm, kvalitete po DIN normi W.NR 1. 4301. (ili jedanovrijednoj normi). I sva ostala oprema završno obrađena inoxom mora zadovoljavati rečenu normu, što je izvoditelj dužan dokazati gradilišnim ispitivanjem.
Električni termički kuhinjski uređaji moraju zadovoljavati :
- "Naredbu o obaveznom atestiranju električnih aparata za kućanstvo" SL. LIST 43/88
preuzetu “Zakonom o preuzimanju Zakona o standardizaciji” ( N.N. 53/91.) i hrvatske
norme HRN N.M1.001-79; HRN N.M1.001/1-87; HRN N.M1.001/1/2/3/3-90;
HRN N.M1.020/1-89; HRN N.M1.301/1-89
ili jednakovrijednoj normi
- "Naredbu o obaveznom atestiranju aparata koji uzrokuju RFS", SL. LIST 30/91 i
hrvatsku normu HRN N.NO.900.
ili jednakovrijednoj normi
Kotlovi moraju imati duplikator od inoxa.
Radni stolovi moraju u radnoj plohi imati podlogu od vodootporne panel ploče.
Sudoperi i ocijedni stolovi moraju imati izdignute rubove gornjih ploha za zaštitu od prelijevanja a sudoperi sifone i prednju masku.
Kod isporuke se moraju priložiti dokazi o gore navedenom sa svim potrebnim atestima, hrvatskim certifikatima izdanim od za to od "Državnog zavoda za mjeriteljstvo" ovlaštenih ustanova ili jednakovrijednim certifikatima.
Uz isporučenu opremu se osim gore navedenih atesta i hrvatskih certifikata predočenih u ponudi moraju priložiti i upute za upotrebu na hrvatskom jeziku, garantne listove i ateste sa stanovišta zaštite na radu.
Zidne slavine su u troškovniku instalacija vode i kanalizacije osim na mjestima gdje su predviđene profesionalne slavine s tuš miješalicom.
Svi rashladni uređaji moraju se moći zaključavati.
Prije izrade i isporuke opreme obavezna izmjera na objektu i usklađivanje.
Nakon montaže opreme ishoditi atest o njenoj funkcionalnosti na izvedenoj instalaciji.
Napomena:
Mjere iz stavki obavezno kontrolirati u naravi prije izvedbe.
Mjere pozicija za ugradbu stavki obavezno kontrolirati u naravi prije dobave tipske opreme. U suprotnom je nastala odstupanja od projekta izvođač dužan otkloniti o svom trošku.

## BAR
redni broj | opis radova | jedinica mjere | količina | jedinična cijena u kn | ukupna cijena u kn
I. | CAFFE BAR
1. | RASHLADNO NEUTRALNI ŠANK "L" OBLIKA Sastoji se od: - prostora za smještaj registar kase, sa ladicom u gornjoj zoni, u donjem dijelu sa donjom policom zatvorenog krilnim vratima - prostora za ugradnju konzole šankomata i inox sabirnika u donjem djelu sa donjom policom zatvoreno dvokrilnim vratima - prostora za ugradnju ledomata - sekcije za kavu sa ladicom za kavin talog, u donjoj zoni sa donjom policom zatvoreno krilnim vratima - prostora za ugradnju rashladnog stola sa 2 x box vrata i 2 x 2 dvojne ladice, agregat desno (nije uključen u cijenu) - prostora sa donjom policom, predviđenog za smještaj omekšivača vode, zatvoreno krilnim vratima - prostora za ugradnju perilice čaša - prostora sa uvarenim koritom (dim. 400x400x250 mm) u donjem dijelu sa donjom policom zatvoreno krilnim vratima - prostora sa donjom policom, predviđenog za smještaj kante za otpatke, zatvoreno krilnim vratima
| Pult se izvodi iz inox lima debljine 1,2 mm sa radnom površinom debljine 50 mm završno sa podignutom zaštitom do konzolne police. Izvodi se sa pripremom za montažu dekorativne maske i konzumne police. Svi elementi izrađeni su u potpunosti od inox lima kvalitete AISI 304. Svaka sekcija zatvara se sa obje bočne i leđne strane inox blendom od radne ploče do donje police. Krilna vrata sa pivot zatvaranjem punjena su poliuretanom radi bolje izolacije. Ladice i koševi na izvlačenje dolaze sa fulterer vodilicama i plaštem, sa soft-closing sistemom zatvaranja. U donjem prednjem dijelu nivelacijske nožice zatvaraju se demontažnom inox coklom visine 65mm. dim. 7250 x 750 x 930/1120 mm | kom | 1 |  | 0
Proizvod koji se nudi:
2. | JEDNODJELNI PVC SIFON | kom | 1 |  | 0
Proizvod koji se nudi:
3. | JEDNORUČNA SLAVINA SA MJEŠALICOM 3/8" Mješalica za toplu i hladnu vodu izvedena sa keramičkom glavom. Prihvat cijevi za vodu 1/2" Protočnost min.17 lit./min. kod pritiska od 4 bara Materijal izvedbe kromirani mesing. | kom | 1 |  | 0
Proizvod koji se nudi:
4. | UTIČNICA ( DVOSTRUKA) 220V - uključeno ožičavanje, sprovođenje bužira kroz konstrukciju šanka | kom | 3 |  | 0
Proizvod koji se nudi:
5. | SABIRNIK INOX UVAREN U RADNU POVRŠINU S TUŠEM ZA HLAĐENJE ČAŠA SA STRANE I SKIDLJIVOM INOX REŠETKOM Priključak za dovod i odvod vode 1/2" dim. 600-700 x 200-220x 34+100 mm | kom | 1 |  | 0
Proizvod koji se nudi:
6. | LEDOMAT, hlađen zrakom Proizvodnja: min. 40kg/24h (cca 2600 kockica), šuplje kocke do 17 grama Broj kockica po ciklusu: min. 35 kom Kapacitet spremnika: min.16 kg (cca 950 kockice) Elektronička kontrola s autodijagnozom Plašt ledomata od nehrđajćeg čelika; Rashladni plin: R134A Priključna snaga min.300 W, Napon 230V/50Hz Neto težina: do 55 kg, bruto težina do 60 kg Dim.450-500 x 550-600 x 600-690 mm, regulacija nogu 0-10mm | kom | 1 |  | 0
UREĐAJ SE MEĐUVEZOM SPAJA NA OMEKŠANU VODU
Proizvod koji se nudi:
7. | MLINAC ZA KAVU Profesionalni mlinac za mljevenje kave sa dozerom Promjer mlinca: Ø 60-70 mm Brzina: 1400 - 1600 okr/min Kapacitet posude: do 1.5 kg Doziranje: 5.5 - 8 g Težina: max. 15kg Napon: 220V-240V Snaga: min. 300W Dim: 220-250 x 400-450 x 600-650 mm | kom | 1 |  | 0
Proizvod koji se nudi:
8. | APARAT ZA KAVU Grijač za šalice Ušteda energije: automatsko uključivanje / isključivanje i stanje pripravnosti Brojač izrađenih kava i tople vode; brojač litra potrošene vode; broj izvršenih pranja Digitalni prikaz i upravljanje tlakom u bojleru Digitalni prikaz izlaznog tlaka 3 do 5-inčni zaslon osjetljiv na dodir Programiranje doza kave i vode Automatsko punjenje kotla USB priključak Kapacitet bojlera: min. 10.5 lt. Grupe: do 2 Napon: 230-400V Snaga: 3500-4000 W Težina: do 80 kg Dim: 750-800 x 500-600 x 500-600 mm | kom | 1 |  | 0
Proizvod koji se nudi:
9. | KONZOLA SA DVA TOČIONIKA KROM SA DVIJE SLAVINE I MEDALJONIMA 40/605 | kom | 1 |  | 0
Proizvod koji se nudi:
10 | SABIRNIK INOX sa skidljivom inox rešetkom dim. 300-330 x 150-170 mm | kom | 1 |  | 0
Proizvod koji se nudi:
11. | POTPULTNI VERTIKALNI APARAT ZA HLAĐENJE I TIOČENJE PIVA sa vodenom kupkom sa 2 zavojnice(XSVE2), R290. Vrijednost kapaciteta točenja je razlika temperature ulaza i izlaza(točenja) pića Δt 10°/20°. Svi kapaciteti za hlađenje i istakanje su dati za 32°C ambijent, 15/24°C ulaz piva, te temperaturu istakanja 3-5°C. Hlađenje AL/LED min. 500 W 1950 kJ/h Kapacitet točenja min. 50 l / 25 l Rashladno sredstvo R290 Termostat Elektronički Pumpa do 6,5 m Materija lPVC - plastificirano Boja Crna Rezervar vode/kapacitet min. 20l Zavojnice 2x (8/7 x 11+12m) Snaga kompresora min. 5,50 cc Snaga/napon min. 0,40 kW/220V Dimenzije 350-400 x 350-400 x 600-650 mm Težina max. 35 kg | kom | 1 |  | 0
Proizvod koji se nudi:
12. | SPOJNI MATERIJAL - glave za bačve - spojnice - reduktor za CO2 - račve - spojnice | kom | 1 |  | 0
Proizvod koji se nudi:
13. | UGRADBENI RASHLADNI PULT ZA PIĆE SA ČETIRI VRATA temperaturno područje: +4/ +8°C - Sa izrazito velikim volumenom i prisiljenom snagom ventiliranog hlađenja pića - Pune police sa perforacijama predviđene za postavljenje boca pića - Vrata sa izrazito robusnim pantama sa mogućnošću otvaranja vrata 180° - Sa pripremom za montažu bravica - Sa tanjim stjenkama izolacije u cilju povećanja prostora, nadomještenim većom koncentracijom termoizolacijskog materijala (stjenka 40mm - 0.033 W / m³) - Ventilirano hlađenje, optimizirana distribucija zraka za konstantnu temperaturu - Rashladni agregat sa odvojenim isparivačem koji se nalazi u prostoru rashladne komore; kondenzacijska jedinica punjena plinom R134a prilagođena za uvjete rada od +16 do +32°C u prostoru.
| Kontrolna jedinica u ravnini sa prednjim panelom presvučena vodoperivom folijom radi sprečavanja ulaska vode prilikom čišćenja. Digitalni prikaz temperature i termostatska regulacija Automatsko odmrzavanje i isparavanje kondenzirane vode; Tijelo i unutrašnjost pulta od nehrđajućeg čelika AISI304; Sa inox okvirom (ujedno i soklom) visine 35mm napon: 230V/50Hz dim. 2500-2700 x 600-700 x 800-850 mm | kom | 1 |  | 0
Proizvod koji se nudi:
14. | IZVEDBA LADICA UMJESTO JEDNIH VRATIJU, PODJELA 2/5 - 3/5 - Za montažu na pult sa 1x vratima, dubine 680 mm - 100KG Heavy duty vodilice za posebnu sigurnost i lakoću korištenja i kod velikih masa - korisna visina ladica: 250-270 mm + 350-370 mm | kom | 2 |  | 0
Proizvod koji se nudi:
15. | VOLUMETRIJSKI UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE, AUTOMATSKI - DIGITALNI, 8-STUPANJSKI S REGULATOROM TVRDOĆE VODE U kompletu s fleksibilnim cijevima Mikropocesorsko upravljanje regeneracijom prema tvrdoći i kontroli potrošnje vode u volumetrijskoj automatici, programabilni, potpuno automatski rad uređaja. Na izlasku iz uređaja za omekšavanje vode dobivamo vodu kojoj možemo reguliranu tvrdoću i koristiti za najšire primjene; Kapacitet: min. 1,50 m3 (CaCO3) - 10 °d (TH) Protok: min. 500/900 L/h Priključci: ulaz i izlaz vode 3/4" M, odvod vode 1/2"M Priključak električne energije 10-15 W, 230V/50Hz Radni pritisak: 2 bar - 6 bar Kapacitet odvodnog ispusta: min.10 L/min Temperatura okoline: 1°C - 50°C Temperatura vode: 1°C - 40°C Potrošnja soli u regeneraciji: do 1000g Dimenzije: 200-240 x 400-450 x 400-420 mm | kom | 1 |  | 0
Proizvod koji se nudi:
16. | STROJ ZA PRANJE ČAŠA Glavne karakteristike: • Ručka s LED osvjetljenjem i prikazom statusa pranja u boji • Stakleni zaslon na dodir od higijenskog sigurnosnog stakla s prikazom napretka programa pranja i TFT grafičkim zaslonom u boji visoke rezolucije • Intuitivno korisničko sučelje - plavi operativni koncept • Unutarnja rasvjeta kad su vrata otvorena • Inteligentni sustav upravljanja energijom - višestruki načini rada sa uštedom napajanja • Bluetooth sučelje • M-iClean filtar - aktivni sustav filtriranja (uključujući nadzor ispravnog pozicioniranja i funkcije) • Cijevi za deterdžent i sredstva za ispiranje unutar stroja izrađene od nehrđajućeg čelika
Standarna oprema i karakteristike: • Ugrađeni dozatori tekućeg deterdženta i sredstva za ispiranje s usisnim cijevima • Pumpa za povišenje tlaka za savršene rezultate ispiranja neovisno o mrežnom tlaku • Odvodna pumpa za odvodne visine do 700 mm s izravnim pristupom rotoru pumpe • Sustav detekcije propuštanja • Stražnja obloga izvedena od nehrđajućeg čelika • Kombinirana ruka za pranje i ispiranje izrađena od nehrđajućeg čelika (uključujući nadzor ispravnog pozicioniranja i funkcije) • Vrata sa sistemom poluzatvaranja (prilikom zatvaranja vrata se mogu ostaviti lagano odškrinuta) • Produženje vremena pranja ovisno o temperaturi, program samočišćenja, program uklanjanja kamenca u komori za pranje, "soft start" pumpe za pranje • 3 standardna programa (različita vremena ciklusa i snage pranja) - mogu se proširiti do 9 programa • Priključni komplet (cijev za vodu 3/4", odvodno crijevo DN22, električni kabel, od kojih svaki duljine 1,4 m) • Stupanj zaštite IPX5 • Trofazni model 3NPE 400V 50Hz - može se pretvoriti u monofazni 1NPE 230V 50Hz na licu mjesta
Tehnički podaci (400 V): • Grijanje spremnika: min. 2,0 kW • Grijanje bojlera: min. 6,0 kW • Snaga pumpe: min. 0,5 kW • Ukupna priključna snaga: min. 6,0 kW • Potrošnja vode: 2-4 lit./košara • Kapacitet spremnika: min.10 lit. • Dimenzija košare: min. 500 x 500 mm • Ulazna visina: 300-400 mm • Vrijeme ciklusa pranja (s): 90/120/180 • Teoretski kapacitet pranja (košara/sat): 40/30/20 • Pritisak vode min. 0,6 max. 5 bar • Dimenzije: 600-700 x 600-700 x 700-750 mm
| Konfiguracija: perilica čaša 1 x GV 50/25, PVC košara za čaše sa 5 skidljivih pregrada (za pranje čaša u kosom položaju) | kom | 1 |  | 0
Proizvod koji se nudi:
17. | KOLICA ZA OTPATKE Kapacitet: 50 lt. Korito sa zaobljenim štancanim rubovima za lakše čišćenje i poklopac od nehrđajućeg čelika 4 okretna kotača dim. Ø380X605mm | kom | 1 |  | 0
Proizvod koji se nudi:
18. | Izrada, dostava i montaža obloge šanka iz mineralnih ploča debljine 10mm ukupne dim. 725 x 90 cm, visine 120 cm. podkonstrukcija izvedena iz cijevi 60x30x3 te cijevi 10x30x2 - raster cijevi prema priloženom nacrtu. podkonstrukcija je međusobno varena te montirana u podnu oblogu prostora, sa demontažnim revizorskim oknima. Spojevi mineralnih ploča ljepe se bez vidljivog spoja, ljepilom istog proizvođača. | kom | 1 |  | 0
| LED paneli debljine do 0,6 mm koji pokriva gornju površinu konzumne plohe sa svim potrebnim instalacijama i adapterima. Paneli se postavljaju ispod sloja mineralnih ploča, i iznad drvene podkonstrukcije. Prosijavanje u bijeloj ravnomjerno u širini 50 cm. paneli vodootporni sa IP68 zaštitom ili jednakovrijedno. U cijeni stavke je i nabava i postava vodootpornih šper ploča debljine 18 mm, na koje se postavljaju paneli. | kom | 1 |  | 0
Proizvod koji se nudi:
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
III. | REKAPITULACIJA
I. | OPĆI UVJETI
II. | BAR | 0
| UKUPNO: | 0
| OSNOVICA: | 0
| PDV(25%): | 0
| SVEUKUPNO: | 0