## FAZA I - STAZA
TROŠKOVNIK
UREĐENJE PROLAZA NA MORE DO PLAŽE VILA OLGA
I FAZA - STAZA
NAPOMENA: Tehnički opis, sve upute i upozorenja te dokaznica mjera na nacrtima smatraju se sastavnim dijelovima ovog troškovnika. Neposredno prije izvođenja radova potrebno je snimiti stvarne dubine mora i visne postojećih obalnih zidova radi obračuna točnih količina izvedenih radova, a što je uračunato u jediničnu cijenu. U jediničnim cijenama potrebno je uračunati sav potreban trošak za mobilizaciju, demobilizaciju, zaštitu na radu i ostale troškove za izvođenje radova prema važećoj regulativi. U cijenu je uračunata priprema i osiguranje gradilišta za cijelo izvođenje radova. Stavke uključuju utovar, prijevoz do reciklažnog dvorišta, istovar i naknadu reciklažnom dvorištu, sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Radove izvoditi prema priloženoj projektnoj dokumentaciji (Glavni građevinski projekt i Izvedbeni građevinski projekt).
NAPOMENA: Dio radova se vrši iz mora pomoću plovnog objekta
Red. br. | OPIS STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jed.cijena (kn): | Cijena ukupno (kn):
| I. PRIPREMNI RADOVI / RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | FAZA I - STAZA
1 | Geodetsko obilježavanje i održavanje za vrijeme sanacije i uređenja položajnih točaka i visina planiranog zahvata. U cijeni je uračunat sav rad i materijal. | kompl. | 1 |  | 0
2 | Demontaža postojeće čelične dvoredne ograde šetnice te odvoz na deponij. Stavka uključuje utovar, prijevoz do reciklažnog dvorišta, istovar i nanadu reciklažnom dvorištu, sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Obračun po m' uklonjene ograde. | m' | 12.65 |  | 0
3 | Uklanjanje svih nevezanih dijelova na pozicijama staze gdje se nalazi završna obloga (bočne strana staze) ručno i/ili mehanički dok se ne dobije čista površina bez slabih dijelova, prašine, nečistoća, plijesni i sl. Nakon toga potrebno je sve površine isprati vodom pod visokim tlakom kako bi se uklonile sve nečistoće na površini. Točan pritisak treba odrediti na početku rada – na probnom polju. Ispirati vodom pod visokim tlakom dok se ne skine sav sloj. Ponoviti ovaj postupak nekoliko puta ukoliko je potrebno. Obračun po m³. NAPOMENA: RADOVI SE IZVODE U MORSKOJ SREDINI. | m³ | 8.5 |  | 0
| I. PRIPREMNI RADOVI / RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
| II. ZEMLJANI RADOVI |  |  | FAZA I - STAZA
1. | Strojni iskop stijene (razbijanje pikamerom) dubine 20cm-30cm, ovisno o uvjetima na terenu, širine 1,20 m i duljine 2,35 m za stepenice sa podestom. Pozicije stepenica (uz postojeće stepenice ispod podhodnika) su vidljive u nacrtnoj dokumentaciji. Stavka uključuje utovar, prijevoz do reciklažnog dvorišta, istovar i nanadu reciklažnom dvorištu, sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. U cijenu uračunat sav rad, alat i materijal za kompletno izvršenje stavke. Obračun po m3 iskopanog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 1 |  | 0
2. | Strojni iskop stijene (razbijanje pikamerom) dubine 20 cm, širine 20,00cm-30,00cm ovisno o uvjetima na terenu i duljine 24,00 m za proširenje staze šetnjice. Stavka uključuje utovar, prijevoz do reciklažnog dvorišta, istovar i nanadu reciklažnom dvorištu, sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. U cijenu uračunat sav rad, alat i materijal za kompletno izvršenje stavke. Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju. | m3 | 2 |  | 0
3. | Strojno rušenje hridi. Stavka uključuje utovar, prijevoz do reciklažnog dvorišta, istovar i nanadu reciklažnom dvorištu, sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. U cijenu uračunat sav rad, alat i materijal za kompletno izvršenje stavke. Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju. | m3 | 1 |  | 0
| II. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| III. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  | FAZA I - STAZA
1 | Izrada armirano betonskih stepenica sa podestom po terenu. Debljina ploče stepenica iznosi 10,00 cm a podesta 15,00 cm. Konstruktivno armirati armiranog mrežom Q – 335 u donjoj zoni. Stepenice izvesti betonom čvrstoče C35/45, XS2, CI 0.10; dmax=16, cmin= 55 mm sa potrebnom armaturom sve u potrebnoj oplati na licu mjesta. Završna obrada stepenica sa podestom sa izvedbom tzk. ˝Češke glazure˝ . U cijenu je uključen sav rad i materijal, utovar, istovar, montaža i demontaža oplate, prijevoz i njega betona. U cijenu uključena dobava i izrada potrebne oplate i dobava i ugradnja armature. Obračun po m3 betona . (Potrebna armatura je dana u stavci 2.) | m3 | 0.8 |  | 0
2 | Izrada armirano betonskog proširenja. Širina i visina proširenja prikazana je u nacrtnoj dokumentaciji. Proširenje izvesti betonom čvrstoče C35/45, XS2, CI 0.10; dmax=16, cmin= 55 mm sa potrebnom armaturom sve u potrebnoj jednostranoj oplati na licu mjesta. U cijenu je uključen sav rad i materijal, utovar, istovar, montaža i demontaža oplate, prijevoz i njega betona. U cijenu uključena dobava i izrada potrebne oplate i ugrađene armature.
| a/ beton | m3 | 4.7 |  | 0
| b/ jednostrana oplata | m2 | 14 |  | 0
| c/ armaturne šipke B500B | kg | 145 |  | 0
| d/ armaturni ankeri Ø12 B500B | kg | 40 |  | 0
3 | Bušenje rupa u stijeni Ø16 za postavu akera (armature Ø12) sa kemijskim sredstvom svakih 50 cm. Dubina bušenja iznosi 20 cm. U cijenu uračunat sav rad, alat i materijal za kompletno izvršenje stavke. U cijenu uračunati dobavu i ugradnju kemijskog srestva za ankere. Obračun po kom. NAPOMENA: RADOVI SE IZVODE U MORSKOJ SREDINI. | kom | 106 |  | 0
| III.BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| IV.BRAVARSKI RADOVI |  |  | FAZA I - STAZA
1 | Dobava i ugradnje nove čelične četvororedne ograde šetnice, te postavljanje na morskoj strani uređene šetnice. Segmenti ograde međusobno se povezuju u cjelinu varenjem. Elementi ograde su stupovi, greda i rukohvat izvedeni od kvadratnih cijevi 40mmx40mmx3mm na horizonstalnom razmaku 25 cm. Pričvršćuju se u betonsku ploču šetnice preko sidrenih ploča na koju se vare. Visina ograde jednaka je 100 cm. Elementi se štite temeljnim premazom i cinčanjem (vrući postupak), a završno se obrađuju poliuretanskim lakom bijele boje. U cijeni je sav rad na dobavi i ugradnji uređene ograde, te transporti, utovari, istovari, nabava materijala i izrada sidrenih ploča. Obračun po m' novougrađene ograde. | m' | 25 |  | 0
| IV. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| V. OSTALI RADOVI |  |  | FAZA I - STAZA
1 | Vađenje armirano betonskih elemenata težine od 100kg-300kg iz mora. Stavka uključuje utovar, prijevoz do reciklažnog dvorišta, istovar i nanadu reciklažnom dvorištu, sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. U cijeni je uračunat sav rad i materijal. Obračun po kompletu izvedenih radova. | kompl. | 1 |  | 0
2. | Sanacija propusta iznad/uz stazu. Iskop dijela kanala izrada "kinete" i zatvaranje gornjeg dijela propusta. U cijeni je uračunat sav rad i materijal. Obračun po kompletno izvedenih radova. | kompl. | 1 |  | 0
| V. OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija FAZA I - STAZA
REKAPITULACIJA : | FAZA I - STAZA
VRSTA RADOVA: |  | Cijena ukupno:
I. RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  | 0
II. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  | 0
III. ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
IV. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
V. OSTALI RADOVI UKUPNO: |  | 0
UKUPNO |  | 0
PDV 25 % |  | 0
SVEUKUPNO |  | 0

## FAZA II - MOST
II FAZA - MOST
NAPOMENA: Tehnički opis, sve upute i upozorenja te dokaznica mjera na nacrtima smatraju se sastavnim dijelovima ovog troškovnika. Neposredno prije izvođenja radova potrebno je snimiti stvarne dubine mora i visne postojećih obalnih zidova radi obračuna točnih količina izvedenih radova, a što je uračunato u jediničnu cijenu. U jediničnim cijenama potrebno je uračunati sav potreban trošak za mobilizaciju, demobilizaciju, zaštitu na radu i ostale troškove za izvođenje radova prema važećoj regulativi. U cijenu je uračunata priprema i osiguranje gradilišta za cijelo izvođenje radova.Stavke uključuju utovar, prijevoz do reciklažnog dvorišta, istovar i naknadu reciklažnom dvorištu, sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Radove izvoditi prema priloženoj projektnoj dokumentaciji (Glavni građevinski projekt i Izvedbeni građevinski projekt).
NAPOMENA: Dio radova se vrši iz mora pomoću plovnog objekta
Red. br. | OPIS STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jed.cijena (kn): | Cijena ukupno (kn):
| I. PRIPREMNI RADOVI / RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | FAZA II - MOST
1 | Geodetsko obilježavanje i održavanje za vrijeme sanacije i uređenja položajnih točaka i visina planiranog zahvata. U cijeni je uračunat sav rad i materijal. | kompl. | 1 |  | 0
2 | Demontaža postojeće čelične dvoredne ograde mosta te odvoz na deponij. Stavka uključuje utovar, prijevoz do reciklažnog dvorišta, istovar i nanadu reciklažnom dvorištu, sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Obračun po m' uklonjene ograde. | m' | 11 |  | 0
3 | Pažljivo rušenje postojećeg betonskog mosta. Stavka uključuje utovar, prijevoz do reciklažnog dvorišta, istovar i nanadu reciklažnom dvorištu, sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. U cijenu uračunati i razbijanje dijela postojeće stijena za postavu oslonaca (zidovi/temelji) novog mosta. Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju. | m3 | 3 |  | 0
| I. PRIPREMNI RADOVI / RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
| II. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  | FAZA II - MOST
1 | Betoniranje armirano betonskog temelja/zida (oslonci mosta). Izvodi se betonom čvrstoče C35/45, XS2, CI 0.10; dmax=32, cmin=55 mm i potrebnom armaturom sve u potrebnoj oplati na licu mjesta. U cijenu je uključen sav rad i materijal, utovar, istovar, montaža i demontaža oplate, prijevoz i njega betona. U cijenu uključena dobava i izrada potrebne oplate i ugrađene armature. (Potrebna armatura je dana u stavci 2.)
| a/ beton | m3 | 0.5 |  | 0
| a/ dvostrana oplata | m2 | 2 |  | 0
2 | Izrada armirano betonskog mosta. Deblina ploče iznosi 25,00 cm. Most izvesti prema nacrtnoj dokumentaciji. Most izvesti betonom čvrstoče C35/45, XS2, CI 0.10; dmax=16, cmin= 55 mm sa potrebnom armaturom sve u potrebnoj oplati na licu mjesta. Završna obrada ploče sa izvedbom tzk. ˝Češke glazure˝. U cijenu je uključen sav rad i materijal, utovar, istovar, montaža i demontaža oplate, prijevoz i njega betona. U cijenu uključena dobava i izrada potrebne oplate i ugrađene armature.
| a/ beton | m3 | 1.7 |  | 0
| a/oplata | m2 | 4 |  | 0
| c/ armaturne šipke B500B i armaturni ankeri Ø16 B500B i potrebna armatura zida/temelja | kg | 245 |  | 0
3 | Bušenje rupa u stijeni Ø20 za postavu akera (armature Ø16) sa kemijskim sredstvom svakih 20 cm. Dubina bušenja iznosi 20 cm. U cijenu uračunat sav rad, alat i materijal za kompletno izvršenje stavke. U cijenu uračunati dobavu i ugradnju kemijskog srestva za ankere. Obračun po kom. NAPOMENA: RADOVI SE IZVODE U MORSKOJ SREDINI. | kom | 20 |  | 0
| II.BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| III.BRAVARSKI RADOVI |  |  | FAZA II - MOST
1 | Dobava i ugradnje nove čelične četvororedne ograde mosta, te postavljanje sa obje strana mosta. Segmenti ograde međusobno se povezuju u cjelinu varenjem. Elementi ograde su stupovi, greda i rukohvat izvedeni od kvadratnih cijevi 40mmx40mmx3mm na horizonstalnom razmaku 25 cm. Pričvršćuju se u betonsku ploču šetnice preko sidrenih ploča na koju se vare. Visina ograde jednaka je 100 cm. Elementi se štite temeljnim premazom i cinčanjem (vrući postupak), a završno se obrađuju poliuretanskim lakom bijele boje. U cijeni je sav rad na dobavi i ugradnji uređene ograde. U cijeni je sav rad na dobavi i ugradnji uređene ograde, te transporti, utovari, istovari, nabava materijala i izrada sidrenih ploča. Obračun po m' novougrađene ograde. | m' | 12 |  | 0
| III.BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija FAZA II - MOST
REKAPITULACIJA : | FAZA II - MOST
VRSTA RADOVA: |  | Cijena ukupno:
I. RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  | 0
II. ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
III. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
UKUPNO |  | 0
PDV 25 % |  | 0
SVEUKUPNO |  | 0

## FAZA III - STEPENICE
III FAZA - STEPENICE
NAPOMENA: Tehnički opis, sve upute i upozorenja te dokaznica mjera na nacrtima smatraju se sastavnim dijelovima ovog troškovnika. Neposredno prije izvođenja radova potrebno je snimiti stvarne dubine mora i visne postojećih obalnih zidova radi obračuna točnih količina izvedenih radova, a što je uračunato u jediničnu cijenu. U jediničnim cijenama potrebno je uračunati sav potreban trošak za mobilizaciju, demobilizaciju, zaštitu na radu i ostale troškove za izvođenje radova prema važećoj regulativi. U cijenu je uračunata priprema i osiguranje gradilišta za cijelo izvođenje radova. Stavke uključuju utovar, prijevoz do reciklažnog dvorišta, istovar i naknadu reciklažnom dvorištu, sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Radove izvoditi prema priloženoj projektnoj dokumentaciji (Glavni građevinski projekt i Izvedbeni građevinski projekt).
NAPOMENA: Dio radova se vrši iz mora pomoću plovnog objekta
Red. br. | OPIS STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jed.cijena (kn): | Cijena ukupno (kn):
| I. PRIPREMNI RADOVI |  |  | FAZA III - STEPENICE
1 | Geodetsko obilježavanje i održavanje za vrijeme sanacije i uređenja položajnih točaka i visina planiranog zahvata. U cijeni je uračunat sav rad i materijal. | kompl. | 1 |  | 0
| I. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| II. ZEMLJANI RADOVI |  |  | FAZA III - STEPENICE
1. | Strojni iskop stijene (razbijanje pikamerom) dubine 20 cm, širine 0,5 m za stepenice. Pozicije stepenica je između mosta i plaže, (šljunčanog žala) vidljivo u nacrtnoj dokumentaciji za izradu temelja bočnih zidova te ležaja (zid/temelja) stepenica. Stavka uključuje utovar, prijevoz do reciklažnog dvorišta, istovar i nanadu reciklažnom dvorištu, sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. U cijenu uračunat sav rad, alat i materijal za kompletno izvršenje stavke. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 1 |  | 0
2. | Izrada nasipa ispod stepenica. Nasip se izvodi krupnim kamenom minimalnih dimenzija cca 30cmx30cmx30cm. U cijenu je uključena dobava, dovoz, istovar i razastiranje kamenog materijala. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad, sredstva i materijal izvedbu stavke. Obračun po m3. | m3 | 3 |  | 0
3 | Dobava, dovoz istovar i ugradnja šljunka za ispune između kamene građe nasipa ispod stepenica granulacije 32mm-60 mm. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad, sredstva i materijal izvedbu stavke. Obračun po m3. | m3 | 1.2 |  | 0
4 | Dobava, dovoz istovar i postava šljunaka (žala) na odgovarajuće mjesto nakon konzultacije sa nadzornim inženjerom i Investitorom. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad, sredstva i materijal za dovoz na mjesto prema odredbi nadzornog inženjera i Investitora. Obračun po m3 materijala. | m3 | 30 |  | 0 | 0
| II. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| III. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  | FAZA III - STEPENICE
1 | Betoniranje armirano betonskog temelja/zida stepenica. Izvodi se betonom čvrstoče C35/45, XS2, CI 0.10; dmax=32, cmin=55 mm i potrebnom armaturom sve u potrebnoj oplati na licu mjesta. U cijenu je uključen sav rad i materijal, utovar, istovar, montaža i demontaža oplate, prijevoz i njega betona. U cijenu uključena dobava i izrada potrebne oplate i ugrađene armature. Obračun po m3 betona . (Potrebna armatura je dana u stavci 2.)
| a/ beton | m3 | 4 |  | 0
| a/ dvostrana oplata | m2 | 19 |  | 0
2 | Izrada armirano betonskih stepenica. Deblina ploče iznosi 12,00 cm. Stepenice izvesti prema nacrtnoj dokumentaciji. Stepenice izvesti betonom čvrstoče C35/45, XS2, CI 0.10; dmax=16, cmin= 55 mm sa potrebnom armaturom sve u potrebnoj oplati na licu mjesta. Završna obrada ploče sa izvedbom tzk. ˝Češke glazure˝ U cijenu je uključen sav rad i materijal, oplata, prijevoz i njega betona. U cijenu uključena dobava i izrada potrebne oplate i ugrađene armature. U cijenu je uključena i izrada podesta na žalu.
| a/ beton | m3 | 1 |  | 0
| a/oplata | m2 | 2.5 |  | 0
| c/ armaturne šipke/mreže B500B i armaturni ankeri Ø12 B500B i potrebna armatura zida/temelja | kg | 308 |  | 0
3 | Bušenje rupa u stijeni Ø16 za postavu akera (armature Ø12) sa kemijskim sredstvom svakih 20 cm. Dubina bušenja iznosi 20 cm. U cijenu uračunat sav rad, alat i materijal za kompletno izvršenje stavke. U cijenu uračunati dobavu i ugradnju kemijskog srestva za ankere. Obračun po kom. NAPOMENA: RADOVI SE IZVODE U MORSKOJ SREDINI. | kom | 84 |  | 0
| III.BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| IV. BRAVARSKI RADOVI |  |  | FAZA III - STEPENICE
1 | Dobava i ugradnje nove čelične četvororedne ograde stepenica, te postavljanje sa obje strana stepenica. Segmenti ograde međusobno se povezuju u cjelinu varenjem. Elementi ograde su stupovi, greda i rukohvat izvedeni od kvadratnih cijevi 40mmx40mmx3mm na horizonstalnom razmaku 25 cm. Pričvršćuju se u betonsku ploču šetnice preko sidrenih ploča na koju se vare. Visina ograde jednaka je 100 cm. Elementi se štite temeljnim premazom i cinčanjem (vrući postupak), a završno se obrađuju poliuretanskim lakom bijele boje. U cijeni je sav rad na dobavi i ugradnji uređene ograde, te transporti, utovari, istovari, nabava materijala i izrada sidrenih ploča. Obračun po m' novougrađene ograde. | m' | 6.5 |  | 0
| IV. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija FAZA III - STEPE
REKAPITULACIJA : | FAZA III - STEPENICE
VRSTA RADOVA: |  | Cijena ukupno:
I. RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  | 0
II. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  | 0
III. ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
IV. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
UKUPNO |  | 0
PDV 25 % |  | 0
SVEUKUPNO |  | 0

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
Uređenje prolaza na more do plaže Vila Olga
S V E U K U P N A R E K A P I T U L A C I J A :
F A Z A: |  | Cijena ukupno (kn) :
| A) FAZA I - STAZA | 0
| B) FAZA II - MOST | 0
| C) FAZA III - STEPENICE: | 0
| UKUPNO | 0
| PDV 25 % | 0
| CIJENA SVEUKUPNO (kn): | 0