## NASLOVNICA
Projekt: | Projekt zamjene dijela vanjske stolarije H- zgrade 2. DIO - PRIZEMLJE
Investitor: | Grad Rijeka, Korzo 16, Rijeka
Mjesto: | Krešimirova 28, Rijeka
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA
ARP d.o.o. Kliška 15 / Split / 021 345 634

## OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI
1 | UVOD
Projekt zamjene dijela vanjske stolarije H-zgrade u kompleksu Benčić obuhvaća manje građevinske zahvate, zamjenu postojećih otvora i izradu, nabavu, dobavu i ugradnju vanjske stolarije uz izvođenje pratećih radova.
Zahvatom su obuhvaćeni dijelovi prizemlja na zapadnom pročelju.
Za vrijeme trajanja radova prostori Muzeja će se kontinuirano koristit, zbog čega je važno prilagoditi način izvođenja radova, poštivati dogovorene režime rada, držati sve prilazne i kontaktne površine urednim i strogo se pridržavati predviđenih rokova za dovršetak radova.
Ponuditelj je dužan u cijenu uključiti sve manipulativne i režijske troškove (vlastite i od kooperanata) i uskladiti sve radove u smislu organizacije gradilišta, režijskih troškova, održavanja reda i čistoće, zaštite izvedenih radova i suradnje na ugradnji elemenata koji uključuju rad više izvođača.
Sve radove i usluge iz ovog troškovnika treba izvesti kvalitetno i stručno do potpune gotovosti i funkcionalnosti u skladu s:
* | projektnom dokumentacijom;
* | važećim zakonima, propisima i normama;
* | pravilima struke i zanata;
* | prema uputama proizvođača.
2 | PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Projekt se sastoji od grafičkih i tekstualnih priloga koji čine jednu cjelinu.
Troškovnikom su opisani roba, radovi i usluge koje je potrebno izvesti. Za formiranje cijene i izvođenje svake stavke za koju je izrađen i dostavljen grafički prikaz mjerodavni su troškovnički opis i pripadajući grafički prikaz.
U opisima pojedinih troškovničkih stavki navedeni su referentni grafički prilozi koji dodatno upotpunjuju i objašnjavaju pojedine tražene radove ili usluge. Ponuditelj je dužan proučiti kompletnu projektno tehničku dokumentaciju prije formiranja cijene traženih roba, radova i usluga.
Ukoliko se pojave nejasnoće u tehničkoj dokumentaciji ponuditelj je dužan u pisanom obliku uputiti zahtjev javnom naručitelju za pojašnjenje istih. Pojašnjenje i eventualne izmjene i dopune tehničke dokumentacije izrađuje projektant.
3 | VRSTE RADOVA I USLUGA
Troškovnik stolarije predviđa: -Pripremne radove koji se odnose na demontažu postojećih otvora, rušenje dijelova zidova i obloga, transporte, čišćenja i pomoćne radove -Zidarski i AB radovi koji se odnose na pripremu otvora- izradu nadvoja, pragova i parapeta, obradu špaleta i klupčica otvora. -stolarske radove: ovi radovi odnose se na drvenu građevinsku stolariju; vanjska ulazna vrata i prozore, -bravarske radove koji se odnose na obnovu rešetki i izvedbu rampe -strojarske i elektroinstalaterske radove koji se odnose na premještanje instalacija povezanih s vratima.
4 | TROŠKOVI UKLJUČENI U CIJENU
Osim koordinacije s drugim izvođačima, u iskazivanju jediničnih cijena robe, pojedine usluge ili radova ponuditelj je obvezan uključiti slijedeće, troškove, aktivnosti i sredstva koji se ne obračunavaju zasebno:
* | sav potreban materijal i rad, alate, opremu, strojeve, pribor i zaštitna sredstva,
* | sav potreban prijevoz, horizontalne i vertikalne transporte, vozilima strojevima i ručno,
* | sve radne i pomoćne skele,
* | troškove pripreme i organizacije gradilišta s potrebnim objektima, odvajanjem prostora koji nisu predmet zahvata, svim traženim zaštitama i stvaranjem odgovarajućih uvjeta za rad, te eventualne troškove vezane za zauzeće javne površine, elaborate i slično,
* | signalizaciju, regulaciju prometa i zbrinjavanje otpada,
* | redovito čišćenje i odvoženje viška materijala i otpada, s uključenim troškovima deponija,
* | čišćenje građevine i održavanje urednim okoliša građevine, te kompletno završno čišćenje dijelova građevine u kojma se vršio predmet usluge ili radova i elemenata koje je isporučio i ugradio,
* | popravak radovima eventualno načinjene štete na okolnim površinama i elementima,
* | troškove izrade uzoraka i radioničkih nacrta,
* | neophodna obuka za sigurno rukovanje ugrađenom opremom za predstavnika korisnika zgrade, u organizaciji izvođača radova,
* | stavljanje proizvoda i izvedenih elemenata u funkciju, uz uklanjanje zaštita i ambalaže, pregled i testiranje funkcionalnosti i otklanjanje eventualnih nedostataka. Nezavršeni, nefunkcionalni, oštećeni ili defektni proizvodi trebaju biti pravovremeno dorađeni ili zamijenjeni.
* | troškove osiguranja dokaza o svojstvima dobavljenih i ugrađnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja i dokaze kvalitete za koje postoji obveza prikupljanja tijekom izvođenja radova i usluga, a što uključuje sva potrebna ispitivanja i rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim postupcima kontrole kvalitete i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih potvrda o sukladnosti, kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske);
* | sve ostale troškove predviđene projektnom dokumentacijom - grafičkim prikazima i troškovnikom, a koji nisu izričito navedeni.
5 | IZRADA PONUDE I UVOĐENJE U POSAO
Izrada ponude prema priloženom troškovniku podrazumijeva:
* | da je Ponuditelj detaljno analizirao i shvatio ponudbenu dokumentaciju te u slučaju nejasnoća zatražio pismeno objašnjenje,
* | da je upoznat s lokacijom javne deponije, uvjetima zbrinjavanja otpada koje propisuje nadležno komunalno poduzeće, transportnom rutom, administrativnim taksama i ostalim što utječe na formiranje cijene za zbrinjavanje otpada i ambalaže,
* | da je pregledao gradilište i šire okruženje te se upoznao sa stanjem prostora i svim elementima relevantnim za izvođenjem radova,
* | da će prije uvođenja u posao s Naručiteljem usaglasiti plan izvođenja radova kojim se gradilište odvaja od ostalih dijelova zgrade koji će istovremeno biti u funkciji,
Ukoliko je za izvođenje radova nužno izvesti radove koji nisu predviđeni troškovnikom, a potreba za njima se pojavila nakon uklanjanja postojećih prozora, Izvođač je dužan odmah o istom upozoriti Naručitelja i Projektanta i predložiti rješenje.
6 | RADIONIČKA DOKUMENTACIJA
Radionička dokumentacija izrađuje se za svu stolariju. Prije narudžbe pojedinih materijala i izrade radioničkih nacrta odabrani Ponuditelj je dužan prekontrolirati mjere na gradilištu, te dostaviti odgovarajuće uzorke. Radioničku dokumentaciju odabrani Ponuditelj je dužan izraditi na vrijeme i sukladno pravilima struke, te istu dostaviti Projektantu na pregled i ovjeru, a sve na način da se osigura poštivanje rokova za izvođenje radova.
Radionička dokumentacija treba biti razrađena na razini na kojoj se mogu sagledati svi tehnički i oblikovni detalji pojedinog elementa.
7 | UZORCI
U fazi pripreme izvođenja odabrani Ponuditelj je dužan dostaviti Projektantu na pregled i ovjeru primjeren uzorak za sve stavke za koje je to navedeno u troškovniku. Uzorak treba dostaviti pravovremeno, prije narudžbe materijala ili gotovih proizvoda. Uzorak treba biti takav da se na njemu mogu vidjeti sva tražena svojstva.
8 | JAMSTVA I UVJETI
Sukladno javnoj namjeni građevine, ponuditelj je u obvezi ponuditi jamstveni rok u trajanju od minimalno 10 (deset) godina za funkcionalnost stolarije, a jamstveni rok od minimalno 5 (pet) godina za završne obrade stolarije. Jamstveni rok počinje teći od dana kompletno isporučene robe, izvršene usluge i uspješno provedene primopredaje, tj. od dana potpisa Zapisnika o primopredaji. Obveza odabranog ponuditelja unutar jamstvenog roka je otklanjanje svih pogrešaka i nedostataka, odnosno zamjena i/ili popravak robe ili svakog njezinog dijela.
9 | TEKSTUALNE KRATICE
U tekstualnim opisima pojedinih radova i usluga korištene su standardne kratice. Niženavedeno nalazi se popis korištenih kratica:
AB - armirano-betonski ABS - (engl. Acrylonitrile Butadiene Styrene) vrsta plastike
AL - aluminij cca - otprilike cm - centimetara d - debljina deb. - debljina dim. - dimenzije drv. - drvena
ČN - čelik INOX - nehrđajući čelik h - visina HPL - (engl. High Pressure Laminates) visokotlačni prešani laminati kom - komada m - metar
max - maksimalno MDF - (engl. Medium Density Fireboard) ploče su srednje guste vlaknatice proizvedene od usitnjenog drva uz dodatak veziva mm - milimetara PE - polietilen PU lak - poliuretanski lak PUR - poliuretan
PVC - polivinil klorid (vrsta plastike) RAL - standardni sistem industrijskih boja u Europi sl. - slično tj. - to jest UV - ultraljubičasto (zračenje) vert. - vertikalno

## ZAMJENA STOLARIJE
ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE
OPĆI UVJETI
Svi radovi se izvode kao nastavak već izvedenih radova, tako da svi materijali, obrade i detalji trebaju biti identični onim već izvedenim.
STOLARSKI RADOVI
Ovi radovi odnose se drvenu građevinsku stolariju; vanjska ulazna vrata i prozore te protupoplavne pregrade.
Svi stolarski radovi moraju biti izvedeni prema opisu troškovnika, detaljima i uputama projektanta.
Izvođač je dužan prije početka izvođenja uzeti sve mjere na gradilištu, izraditi ili priložiti radioničke nacrte za svu stolariju i dati je na odobrenje projektantu na verifikaciju. Izvođač je dužan kod izrade radioničkih nacrta dimenzionirati i uskladiti sav okov i dimenzije drva prema veličini i vrsti otvora te traženoj funkcionalnosti.
Osim radioničke dokumentacije izvođač prije izrade treba dostaviti uzorke materijala, završne obrade i okova na segmentu 1:1 prozora i vrata na dijelu spoja dovratnika/doprozornika s krilom dim uzorka cca 40x40 cm. Izrada uzorka uključena je u cijenu. Po verifikaciji radioničke dokumentacija uzorka može se započeti s izradom stolarije.
DRVO
Za sve radove mora se upotrebiti potpuno zdravo i osušeno drvo koje odgovara uvjetima hrvatskih normi, odnosno prema Zakonu o preuzimanju Zakona o standardizaciji ( N.N. br. 53/91 ) HRN D. C1. 041 , D. E1 . 010 , 011 , 020 , 110 , D . E8 . 193 , 235.
_Okviri krila i okvira izrađeni su iz četveroslojno lameliranog drva četinjača - smreka kontroliranog porijekla sa FSC certifikatom, dimenzije profila na prozorima 68x78 mm, odnosno drugih dimenzija ako je potrebno zbog stabilnosti ili posebnosti pozicije za ugradnju. Drvene prečke - podjele krila izvode se od letvi šrine 26mm. Prozori se izvode s horizontalnim protukišnim prepustom krila i okvira na izloženim donjim horizontalnim stranicama. Ovi dijelovi oblažu se aluminijskim limom ili al tipskim profilom u boji stolarije.
Profilacija i dimenzije svih elemenata prozora izvode se kao vjerna replika postojećih prozora, osim na djelovima za prihvat izolacijskog višeslojnog stakla na kojima se izvode prilagođeni detalji. Detaljna izmjera postojećeg prozora uključena je u cijenu.
Vrata se izvode od lameliranog masivnog drva hrasta I klase, s termoizolacijskom ispunom s oblogom od drvenih uklada visine cca 36 cm, s minimalnom horizontalnom razdjelnicom među ukladama. Dio vrata je i puni fiksni nadvoj koje se izrađuje od istog materijala, s vanjskom fiksnom drvenom griljom za ventilaciju i termopanelom s drvenom oblogom od šperploče d=10 mm s unutrašnje strane, koje će se probušiti za postav ventilacije u trenutku izvedbe ove instalacije. Vratno krilo je dimenzija cca 140x245 cm.
Bojanje izvesti prema pravilima zanata i postojećim propisima. Bojaju se sve vidljive drvene površine.
Prije ličenja drvo treba biti tretirano odgovarajućom impregnacjiom za dugoročnu zaštitu drva od truljenja i utjecaja povremenog plavljenja, protiv insekata. Završni premaz je puni neproziran, visoke otporenosti na habanje ,mehanička i kemijska opterećenja, vremenske uvjete, UV postojan, trajno elastičan.
S unutrašnje strane i na otvorima na prvom katu s obje strane ličenje ekološkim bojama.
Ton završnog premaza je sivi po RAL ton karti ili slično - identičan tonu na novim izvedenim prozorima.
_Obloga unutrašnjih špaleta, nadvoja i klupčica je od drva, masivni uglovi i plohe od masiva ili šperploče, profilirano slično kao postojeće maske, bez pofilacije za unutrašnja krila. Na svim otvorima izvodi se bočna maska špalete L oblika. Na nadvoju na prozorima izvodi se maska s kutijom za rolo sjenilo s potpunom pripremom za ugradnju roloa i demontažnom/otklopnom stranicom za montažu i servisiranje rola. Rolo sjenilo prelazi bočno preko maske špaleta. Klupčice su drvene, profilirane slično kao postojeće. Vrsta drva, obrade i kvaliteta izvedbe, kao na krilima i doprozornicima/dovratnicima.
_Protupoplavne pregrade su od duromer ploče debljine do 22 mm (HPL) sukladno EN 438-6 tip EDF, s pripadajućim brtvama i konstrukcijom , boja tamno siva prema katalogu proizvođača
OSTAKLJENJE
_Ostakljenje svih drvenih površina vrši se prema opisu u shemi. Staklo mora odgovarati kvaliteti prema HRN B.E1.011, HRN B.E1.050 i HRN B.E1.080 ili jednakovrijednim normama Stakla se učvršćuju sa kutnim letvama. _Ostakljenje dvoslojnim IZO staklom lowE punjenim argonom Ug=1,1 W/m2K, Uw=1,3W/m2K, Rw=32 dB. Energetski razred A. Ostakljenje fiksirano prirubnim letvicama sa silikonskim brtvljenjem. IZO staklo izvodi se AL letvicama u boji stolarije.
_zaštita od sunca se NE IZVODI u ovoj fazi projekta. Treba izvesti kutiju u koju će se ugraditi rolo. Vertikalne unutrašnje maske špaleta trebaju biti oblikovane da je moguće nakandno ugaditi vodilice za black-out rolo.
MONTAŽA
Ugradnja prozora i vrata po principu RAL standardu montaže ili jednakovrijednom standardu, što uključuje hidroizolacijsko brtvljenje kontakta stolarije s građevinskim otvorom na svim pozicijama, uz HI ojačanje uglova. Preostali međuprostor stolarije i građevinskog otvora zapunjava se termoizolacijskom pjenom. S vanjske strane spoj stolarije i građevinskog otvora brtvi se trajnoelastičnim kitom. S unutrašnje strane spoj se građevinski obrađuje prije postavljanja drvene obloge unutrašnjih špaleta
OKOV
Stolarija se mora okovati u radionici. Izvoditelj stolarskih radova dužan je predložiti projektantu uzorke okova. Okov mora zadovoljiti HRN M.K3.020, HRN M.K3.324. ili jednakovrijedne norme.
_PRAGOVI
Vrata su opremljena sustavom podnog praga certificiranog za korištenje u gradnji bez zapreka radi osiguranog pristupa osoba smanjene pokretljivosti , a na krilo se s donje strane ugrađuje automatska padajuća brtva
Prag proizvod kao GU DKS ili jednakovrijedan proizvod.
Jednakovrijedan proizvod:
Padajuća brtva, proizvod kao GU standard ili jednakovrijedan proizvod.
Jednakovrijedan proizvod:
_ALARM
Sustav alarma se obrađuje posebnim tehničkim rješenjem. Predvidjeti mogućnost ugradnje.
Na sva vrata, i prozore u prizemlju, ugraditi magnetni kontakt za priključak na alarmni sustav i dojavu o otvorenosti vrata, tip kao BKS B5469 ili jednakovrijedan proizvod.
Jednakovrijedan proizvod:
_BRTVE
na svim otvorima postavljaju se dvostruke brtve.
Izvođač je dužan prije početka radova konzultirati projektanta radi moguće izmjene detalja, shema, a time i opisa stavki troškovnika.
U ovoj fazi se NE IZVODE maske rekuperatora nad vratima i prozorima.
|  | mjerna jedinica | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Isključivanje i demontaža rekuperatora iznad postojećih ulaznih vratiju.
|  | kpl | 2 |  | 0
1.2. | Izrada pregradne stijene na unutarnjoj špaleti ulaznih vrata. Stijena se izvodi od dvostrukih cementnih ploča ukupne debljine stijene 15 cm. Ugradnji stijene prethodi demontaža postojećih vrata. Rad obaviti u istom danu. Stijena se demontara nakon ugradnje novih prozora. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal za montažu, demontažu te odvoz materijala na ovlašteni deponij. Obračun po kom ugrađene i demontirane stijene.
|  | kom | 2 |  | 0
1.3. | Demontaža i prijenos elemenata vratiju na novu poziciju ugradnje. Rad obuhvaća pažljivu demontažu svih elemenata vratiju (rešetka rekuperatora, opšavne lajsne, vratno krilo, štok, postojeća instalacija), prijenos i zaštitu do ponovne ugradnje.
|  | kom | 2 |  | 0
1.4. | Izrezivanje postojeće čelične ploče pragova na poziciji zidanja novog parapeta prizemlja, s popravcima eventualnih oštećenja.
|  | kom | 2 |  | 0
1.5. | Rušenje ab. nadvoja iznad vratiju dijamantnim rezanjem sa odvozom materijala na ovlašteni deponij. Rezanje se izvodi uz zaštitu površina u blizini.
|  | kom | 2 |  | 0
1.6. | Demontaža postojećih prozora prizemlja na poziciji ugradnje novih vratiju i odvoz istih na gradski deponij
|  | kom | 2 |  | 0
1.7. | Pažljiva demontaža prozorskih rešetki sa odvozom u radionicu radi obnove istih sukladno uputi projektanta i konzervatora
|  | kom | 2 |  | 0
1.8. | Rušenje parapeta na poziciji novih vratiju. Postojeće kamene erte prozora se demontiraju i deponiraju u prostoru muzeja do ponovne ugradnje sukladno uputi projektanta i konzervatora. Ostatak materijala se odvozi na ovlašteni deponij
|  | kom | 2 |  | 0
1.9. | Završno čišćenje nakon izvođenja radova predmetnih vrata i prozora i svoh kontaktnih površina
|  | kpl | 1 |  | 0
1 | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2 | ZIDARSKI I AB RADOVI
2.1. | Zidanje novog parapeta na poziciji ugradnje novih prozora. Parapet izvesti od pune opeke u širini od 36 cm. Unutarnje lice parapeta ostaje vidno dok se vanjski dio obrađuje vapnenom žbukom.
Prilikom zidanja u fuge ugraditi armaturna sidra kao vezu sa postojećim zidom.
Na vanjskom licu se izvodi profilacija - zadebljanje sokla, kao na susjednim plohama zida.
Dimenzije parapeta 140x60 cm.
|  | kom | 2 |  | 0
2.2. | Dersovanje zidova i izvedba hidroizolacijskog polimercementnog premaza sukladno uputi proizvođača. Premaz izvesti na poziciji novih parapeta i pragova. Obračun po kpl izvedenog premaza
| parapeti | kpl | 2 |  | 0
| pragovi | kpl | 3 |  | 0
2.3. | Obrada špaleta za ugradnju novih prozora. Rad obuhvaća sva potrebna štemanja, zidanja i žbukanja kao priprema za RAL ugradnju novih prozora
|  | kpl | 2 |  | 0
2.4. | Izrada oplate, montaža armature i betoniranje novih a.b. nadvoja iznad vratiju na novoj poziciji.
|  | kom | 2 |  | 0
2.5. | Dobava i ugradnja kamenih erti novih vrata ili sanacija postojećih sukladno uputi konzervatora
|  | m' | 16 |  | 0
2.6. | Prilagodba i obrada špaleta na novoj poziciji ugradnje demontiranih vratiju. Špalete obraditi vapnenom žbukom.
|  | kpl | 2 |  | 0
2.7. | Izvedba novih ab. pragova vratiju u širini postojećeg zida. Dimenzije praga 1,4*0,9*0,2m.
|  | kom | 2 |  | 0
2.8. | Izvedba novog a.b. praga na poziciji metalnih vratiju sjevernog pročelja. Prag je dimenzija 25 x 25 cm duljine 2,5m, fiksiran ankerima u špalete zidova. Između postojećeg i novog praga postavlja se hidroizolacijski premaz.
|  | kom | 1 |  | 0
2.9. | Dobava, izrada i ugradnja kamenih pragova. Vrsta kamena i način obrade kao na postojećim vratima. Dimenzije praga 1,4*0,3*0,2m.
|  | kom | 2
2.10. | Krpanje šliceva produžnom žbukom nakon izvedbe instalacije za rekuperatore i vatrodojavu.
|  | m' | 30 |  | 0
2.11. | Bojanje špaleta i nadvoja novih prozora i vrata, uz prethodnu pripremu površine, u bijeloj boji, kao ostale unutrašnje ožbukane površine.
|  | kpl | 4 |  | 0
2 | UKUPNO ZIDARSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
3 | STOLARSKI RADOVI
3.1. | Prijenos i ugradnja ulaznih vrata objekta na novu poziciju. RAL standard ugradnje. Ugradnja do pune funkcionalnosto vrata sa svim pripadajućim elementima.
|  | kom | 2 |  | 0
3.2. | Ugradnja drvene rešetke rekuperatora. RAL standard ugradnje.
|  | kom | 2 |  | 0
3.3. | Prozor - ostakljena stijena s četiri zaokretna krila.
Prilagođena replika postojećeg prozora, kao postojeći novo ugrađeni prozori. S dvoslojnim IZO staklom. Od četveroslojnog lameliranog drva smreke.
RAL standard ugradnje, s ekspandirajućim brtvama na sve 4 strane.
Prozor se sastoji od:
_drvenog lameliranog okvira
_ četri drvena zaokretna krila ostakljena dvoslojnim IZO staklom i tankim razdjelnim vertikalnim i horizontalnim šprljcima,
_unutrašnje drvene klupčice, 26.2x(140-145) cm.
_drvene obloge unutrašnjih špaleta, L oblika dimenzije š= 24+4cm, visine 234 cm.
_drvene obloge unutrašnjeg nadvoja s demontažnom maskom roloa 19x144 cm, i prednjom maskom (20-32)x144 cm.
_sav pripadajući okov, brušeni inox
_ profilirana klupčica od Alu-bond ili jednakovrijednog materijala s nosačima, brtvljenjem i prethodnim premazom parapeta hidroizolacijskim premazom,
Sve prema općim uvjetima
Ukupne građevinske dimenzije 140x(240-245)cm
|  | kom | 2 |  | 0
3.3. | Demontažna protupoplavna pregrada.
Utor pregrade je od inox nehrđajučeg čelika, dimenzije profila 4x4 cm, opremljen brtvama, ugrađen bočno na dovratnik. Pregrada je od kompakt ploče debljine 8 mm, sa ručkom.
| dimenzija šxv 140x105 | kom | 3 |  | 0
3 | UKUPNO STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | BRAVARSKI RADOVI
4.1. | Prilagodba dvokrilnih željeznih vrata na izlazu prema sjevernom pročelju zgrade
Sastoji se od: - prepravak okvira, krila i okova radi promjene visine vratiju, - obrada detalja za zaštitu od prolaska vode obuhvaćena posebnom stavkom
Građevinske dimenzije vrata 250x225 cm. Obračun po kompletu prilagođenih vrata.
|  | komplet | 1 |  | 0
4.2. | Rampa nagiba 16,6,3%, tlocrtnih dimenzija 250x254 cm, s horizontalnim dijelom širine 70 cm i kosim dijelom duljine 180 cm, savladava visinsku razliku od 30 cm.
Konstrukcija rampe se sastoji od metalne potkostrukcije i hodne plohe. Potkonstrukcija od kvadratnih čeličnih profila 30x30 mm na nivelirajućim metalnim nožicama. Hodna ploha od rebrastog pocinčanog lima debljine 3 mm (4 mm sa rebrima) na gumenim trakama vijčano fiksirana na potkonstrukciju. Uzorak lima prema odabiru Projektanta. Na spoju sa nižom podnom plohom gumeni prijelazni element trokutastog presjeka.
Prije izrade napraviti i dostaviti na ovjeru radionički nacrt.
Svi metalni dijelovi antikorozivno zaštićeni vrućim cinčanjem.
|  | kom | 1 |  | 0
4.3. | Obnova i ugradnja prozorskih rešetki. Rad obuhvaća prilagodbu i ujednačenje rastera rešetk, pjeskarenje demontiranih rešetki, temeljni i završni premaz 2X u RAL-u sukladno zahtjevu projektanta, prijevoz i ugradnju istih uz krpanje spojeva sa špaletama zida
|  | kom | 2 |  | 0
4 | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
5 | STROJARSKI I ELEKTRO RADOVI
5.1. | Prijenos i ugradnja demontiranih rekuperatora na novu poziciju. Rad obuhvaća premještanje kpl instalacije sa izvedbom potrebnih šliceva za izvedbu instalacije.
|  | kpl | 2 |  | 0
5.2. | Ispitivanje i dostava atesta o ispitivanju za rekuperatore i novoizvedenu instalaciju
|  | kpl | 2 |  | 0
5.3. | Prijenos i ugradnja demontiranih elektroinstalacija vatrodojave na novu poziciju. Rad obuhvaća premještanje kpl instalacije sa izvedbom potrebnih šliceva za izvedbu instalacije.
|  | kpl | 2 |  | 0
5.4. | Ispitivanje i dostava atesta o ispitivanju za vatrojavu.
|  | kpl | 2 |  | 0
5 | UKUPNO STROJARSKI I ELEKTRO RADOVI |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
UKUPNO
1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
2. | ZIDARSKI I AB RADOVI | 0
3. | STOLARSKI RADOVI | 0
4. | BRAVARSKI RADOVI | 0
5. | STROJARSKI I ELEKTRO RADOVI | 0
A | UKUPNO | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO | 0