## Troškovnik radova
TROŠKOVNIK
za radove na sanaciji dimnjaka kotlovnice MO DRAGA na adresi Brig 24 u Rijeci
Jedinične cijene pojedinih stavki radova sadržavaju odštetu za potpuno dogotovljen rad, dakle za sav ugrađeni materijal uključujući komponente za montažu, prefabricirane elemente, gotove proizvode i sl., za svu potrebnu radnu snagu, za sve pripremne, pomoćne i završne radove na objektu, sve interne i vanjske transporte, proboje zidova, pretovare, odvoze otpadnog te viška materijala nakon izvođenja radova na deponij bez obzira na udaljenost kao i troškove deponiranja materijala te sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe izvedbe ugovorenih radova. Jedinične, cijene putem faktora, izvođača obuhvaćaju i slijedeće troškove: - sve režijske troškove gradilišta i poduzeća, te sve troškove prouzročene općim, tehničkim i posebnim uvjetima ovog troškovnika; - sve troškove potrebnih predradnji za osnivanje gradilišta, te za svaki pojedinačni rad; - sve troškove prenosa istovara i utovara građevinskog materijala na gradilištu; - troškove i takse privremenih priključaka instalacija; - sve troškove osiguranja nesmetanog prometa vozila i pješaka, troškove prometnih rješenja i signalizacije; - sve troškove zaštite na radu za sve zaposlene djelatnike; - sve troškove pomoćnih sredstava, alata, skela, strojeva, troškove najma istih i slično; - sve troškove čuvanja podzemnih i nadzemnih instalacija i susjednih objekata, uključujući sva potrebna zaštitna sredstva; - sve troškove čišćenja gradilišta u toku radova; - sve troškove ispitivanja kvalitete radova i pribavljanja atesta; - sve troškove vezane na zatvaranje gradilišta, otklanjanje svih otpadaka i ostataka materijala, inventara.
broj | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
1. | Dobava i ugradnja posude za kondenzat s odvodom fi 250mm, inox 316L, 0,5mm | 1 | kom |  | 0 | kn
2. | Dobava i ugradnja priključka za ložište T90, fi 250mm, inox316L, 0,5mm | 1 | kom |  | 0 | kn
3. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi 950mm, fi250mm, inox 316L, 0,5mm | 10 | kom |  | 0 | kn
4. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi 450mm, fi 250mm, inox 316L, 0,5mm | 3 | kom |  | 0 | kn
5. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi 200mm, fi 250mm, inox 316L, 0,5mm | 2 | kom |  | 0 | kn
6. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi s nastavkom za upuštanje, fi 250mm, inox 316L, 0,5mm | 1 | kom |  | 0 | kn
7. | Dobava i ugradnja priključka za vrata s ušicom ,fi 250/180, inox 316L, 0,5mm | 1 | kom |  | 0 | kn
8. | Dobava i ugradnja obujmice fi 250mm, inox316L | 23 | kom |  | 0 | kn
9. | Proširenje fi 200/250, inox 316L, 0,5mm | 1 | kom |  | 0 | kn
10. | Dobava i ugradnja obruča protiv padalina, fi 250mm, inox316L | 1 | kom |  | 0 | kn
11. | Dobava i ugradnja poklopca otvora 50x50 fi 250mm, inox 316L | 1 | kom |  | 0 | kn
12. | Dobava i ugradnja odstojnika fi 250mm, inox 316L | 3 | kom |  | 0 | kn
13. | Dobava i ugradnja zatvarača kontrolnog otvora FU: fi 180mm, inox 316L | 1 | kom |  | 0 | kn
14. | Dobava i ugradnja kape sa zaštitom od vjetra fi 250mm, inox 316L | 1 | kom |  | 0 | kn
15. | Dobava i ugradnja vratašca 190x300 | 1 | kom |  | 0 | kn
16. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi 200mm, fi 200mm, inox 316L, 0,5mm | 2 | kom |  | 0 | kn
17. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi 450mm, fi 200mm, inox 316L, 0,5mm | 1 | kom |  | 0 | kn
18. | Dobava i ugradnja podesive cijevi s brtvom fi 200mm, inox 316L, 0,5mm | 1 | kom |  | 0 | kn
19. | Dobava i ugradnja obujmice fi200mm, inox316L | 8 | kom |  | 0 | kn
20. | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi s otvorom za mjenje, fi200mm, inox 316L, 0,5mm | 1 | kom |  | 0 | kn
21. | Dobava i ugradnja koljena 45° fi 200mm, inox 316L; 0,5mm | 2 | kom |  | 0 | kn
22. | Dobava i ugradnja elementa s revizijskim vratašcima za podtlak fi 200mm, inox 316L; 0,5mm | 1 | kom |  | 0 | kn
23. | Dobava i ugradnja zatvarača kontrolnog otvora FU; fi 150mm, inox 316L | 1 | kom |  | 0 | kn
24. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije na dimnjači debljine 25mm s oblogom | 1 | kompl. |  | 0 | kn
25. | Ostali građevinski radovi vezani za ugradnju dimnjaka te popravci oštećenih površina | 1 | kompl. |  | 0 | kn
| Ukupno = |  |  |  | 0 | kn
| PDV (25%) = |  |  |  | 0 | kn
| Sveukupno = |  |  |  | 0 | kn
Datum: |  |  | M.P: | Ponuditelj: