## troškovnik pokretne bez cijena
|  |  |  | POZ: | 153 024.160
T R O Š K O V N I K
Zamjena lanca na pokretnim stepenicama u podhodniku Ivana Zajca
NAPOMENA:
1. | U svim stavkama troškovnika obuhvaćeni su radovi pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima i pravilima struke, a sve je potrebno uračunati u jediničnu cijenu.
2. | Izvršitelj je dužan ishodovati dozvolu za ulazak vozila na javnu površinu i njezino zauzeće na području izvođenje radova, a za izvršenje predmeta nabave. Sve potrebno za ishođenje predmetne dozvole i suglasnosti je obveza i trošak izvođača.
3. | U jediničnu cijenu potrebno je uključiti radnu snagu, posebne uvjete rada, sav potreban materijal, rad, sredstva nabave, dopreme, pomoćni pribor, alat, spojna sredstva, sredstva za pričvršćenje, odgovarajuća vozila, prijevoz i prijenose materijala (strojno ili ručno), utovar i istovar opreme, skladištenje, sva potrebna ispitivanja te izdavanje zapisnika/izvješća/protokola o provedenom testiranju i dobivenim rezultatima, sve sukladno važećim propisima. Zamjenu dijelova u stavkama ovoga troškovnika izvodi izvođač, a trošak je uračunat u jediničnoj cijeni stavke.
4. | Svi troškovi otklanjanja štete uzrokovane događajem za koji je odgovoran izvođač , su trošak izvođača.
5. | Svi troškovi otklanjanja štete uzrokovane događajem za koji je odgovoran izvođač , su trošak izvođača.
6. | Materijal koji je demontiran i nije više za ponovnu upotrebu kao i otpadni materijal nastao kao rezultat realizacije ugovora potrebno je deponirati i ekološki zbrinuti. Stavka uključuje utovar, prijevoz do najbližeg reciklažnog dvorišta, istovar i naknadu reciklažnom dvorištu, sve sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom.
7. | Za robu/materijal koji u troškovniku uz naznaku tipa ima navod "ili jednakovrijedno " potrebno je prije naručivanja i ugradnje istog dostaviti uzorak i dokaz jednakovrijednosti robe/materijala kojeg je potrebno ugraditi.
Red. br. | Opis stavke | jed. mj. | količina | Jedinična cijena (kn) | Cijena ukupno (kn)
POKRETNE STEPENICE - SJEVER. tip: FT 840 Tugela; tv.br.: 2B-0024-001~002; proizvođač: ThyssenKrupp Escalators Co.ltd. China
1. | Pažljivo otvaranje i rasklapanje južnog kraka pokretnih stepenica
|  | kompleta | 1 | 4200
2. | Demontaža i provjera svih 66 gazišta pokretnih stepenica
|  | kom | 1 | 3800
3. | Demontaža dotrajalog pogonskog lanca i popratnih dotrajalih elemenata uz njihovo ekološko zbrinjavanje
|  | kom | 1 | 7000
4. | Dobava i montaža novog pogonskog lanca za svih 66 gazišta pokretnih stepenica uz izdavanje minimalne garancije od 4 godine na njegovu ispravnost
|  | kom | 1 | 80000
5. | Pregled, čišćenje i podešavanje ostatka pogonskog trakta pokretnih stepenica
|  | kom | 1 | 4500
6. | Funkcionalno ispitivanje pokretnih stpenica, probni rad i puštanje u pogon uz izdavanje izvještaja o izvedenim radovima i ugrađenim materijalom
|  | komplet | 1 | 4500
| UKUPNO : |  |  |  | 0
| PDV 25% : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 0
Sastavio:
Aleksandar Šebelja
Ponuditelj:
Suglasan:
Željko Vitas
( Potpis i pečat )
Rijeka, veljača 2022. godine

## Troškovnik
|  |  |  | POZ: | 3875 024.160
T R O Š K O V N I K
Zamjena lanca na pokretnim stepenicama u pothodniku Ivana Zajca
Lokacija: ulica Ivana Zajca - sjeverni krak
NAPOMENA:
1. | Isporučitelj je dužan ishodovati dozvolu za ulazak vozila na javnu površinu i njezino zauzeće koju koristi za izvršenje predmeta nabave. Sve potrebno za ishođenje predmetne dozvole i suglasnosti je obveza i trošak Isporučitelja.
2. | U jediničnu cijenu potrebno je uključiti radnu snagu, sav potreban materijal, rad, sredstva nabave, dopreme, pomoćni pribor, alat, spojna sredstva, sredstva za pričvršćenje, odgovarajuća vozila, prijevoz i prijenose materijala (strojno ili ručno), utovar i istovar opreme, sva potrebna ispitivanja te izdavanje zapisnika/izvješća/protokola o provedenom testiranju i dobivenim rezultatima, sve sukladno važećim propisima. Zamjenu dijelova u stavkama ovog troškovnika izvršava Isporučitelj, a trošak je uračunat u jediničnoj cijeni stavke.
3. | Svi troškovi otklanjanja štete uzrokovane događajem za koji je odgovoran Isporučitelj, trošak su Isporučitelja.
4. | Materijal koji je demontiran i nije više za ponovnu upotrebu kao i otpadni materijal nastao kao rezultat izvršenja predmeta nabave potrebno je deponirati i ekološki zbrinuti. Stavka uključuje utovar, prijevoz do najbližeg reciklažnog dvorišta, istovar i naknadu reciklažnom dvorištu, sve sukladno važećem Zakonu o gospodarenju otpadom.
Red. br. | Opis stavke | jed. mj. | količina | Jedinična cijena (kn) | Cijena ukupno (kn)
POKRETNE STEPENICE - SJEVER. tip: FT 840 Tugela; tv.br.: 2B-0024-001; proizvođač: ThyssenKrupp Escalators Co.ltd. China
1. | Pažljivo otvaranje i rasklapanje sjevernog kraka pokretnih stepenica
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Demontaža i provjera svih 70 gazišta pokretnih stepenica; ALUSTEP EX SILVER GREY
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Demontaža dotrajalog pogonskog lanca sa pripadajućim dotrajalim elementima te njihovo ekološko zbrinjavanje
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža novog pogonskog lanca; 110 kN, T=135 za vanjsku upotrebu, za svih 70 gazišta pokretnih stepenica uz izdavanje minimalne garancije od 4 godine na njegovu ispravnost
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Pregled, čišćenje i podešavanje ostatka pogonskog trakta pokretnih stepenica
|  | kom | 1 |  | 0
6. | Funkcionalno ispitivanje pokretnih stepenica, probni rad i puštanje u pogon uz izdavanje zapisnika o izvedenim radovima i ugrađenim materijalom.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO (bez PDV- a u kn): |  |  |  | 0
| POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 25% (PDV u kn): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (s PDV-om u kn): |  |  |  | 0
Upisati jediničnu cijenu u plava polja.
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi eventualni troškovi i popusti.
Izjavljujemo da smo proučili Poziv za dostavu ponuda iz kojeg prihvaćamo sve odredbe i izvršit ćemo predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijene koje smo naveli u ponudi što potvrđujemo svojim potpisom i pečatom.
U ________________, 2022. godine.
Ponuditelj:
M.P.
_________________________________________
(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)