## Troškovnik
TROŠKOVNIK
Ispitivanje statičke stabilnosti i i antikorozivne zaštite Mosta Hrvatskih Branitelja
Opće napomene:
Tijekom radova naručitelj se ne obvezuje omogućiti priključak na komunalnu infrastrukturu kao i režijske troškove za isto te parkirališni prostor za potrebe izvođača. Potrebno je osigurati mjesto rada i omogućiti označen siguran i nesmetan prolaz pješacima što podrazumijeva prohodnost mostom za vrijeme trajanja radova. Nakon završetka radova cjelokupni prostor koji se koristio za izvođenje radova, sva stakla, drveni rukohvat i hodna ploha mosta te pristupi s obje strane mosta moraju se odmastiti i očistiti za to odgovarajućim sredstvom.Sve navedeno obračunato je kroz jedinične cijene stavki Troškovnika. Sva eventualna oštećenja koja tijekom izvođenja radova izvođača mogu nastati na postojećim i novim elementima mosta (predmet održavanja) kao i na površinama koje izvođač koristi u svrhu održavanja dužan je sanirati izvođač o vlastitom trošku. U obvezi izvođača je poduzeti mjere osiguranja gradilišta radi sprečavanja eventualnog oštećenja uzrokovanog vandalizmom. U obvezi izvođača je sakupljanje, ekološko zbrinjavanje zamjenjenih, neupotrebljivih elemenata i materijala te njihov odvoz na deponij sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, a svi troškovi zbrinjavanja na teret su izvođača. Za eventualne nejasnoće pri izvedbi radova izvođač se obraća odgovornoj osobi naručitelja. Radove izvoditi u skladu s pravilima struke tj. prema važećim pravilnicima i normama.
r.br. | opis stavke | jed.mj. | kol. | jed.cij. | ukupna cijena (Kn)
1. | Vizualni i mehanički pregled i ocjena stanja antikorozivne zaštite vanjskih vidljivih površina čelične konstrukcije (dno i bokovi mosta) sa izradom pisanog izvješća. | kpl | 1
2. | Vizualni pregled i ispitivanje stanja antikorozivne zaštite priključaka vlačnih štapova gdje postoji bimetalna veza sa izradom pisanog izvješća. | kpl | 1
3. | Priprema podloge i popravak oštećene boje na vanjskoj površini mosta i pri dnu vlačnih ležajeva. Priprema podloge obuhvaća pranje površine koja će se bojati slatkom vodom, očetećene i korodirane površine očistiti s pneumatskim i ručnim alatom, oljuštene ili popucane površine obrusiti. Prije bojanja očišćene površine obrisati razrjeđivačem. Na očišćenu podlogu potrebno je nanijeti u dva sloja čisti epoksidni temeljni sloj visokog volumena s vrlo velikom fleksibilnošću nanošenja . Završni premaz je sjajna alkidna lak boja otporna na atmosferske uvjete. Elastična je i otporna na slanu vodu, mineralna ulja i druge alifatske ugljikovodike. | m2 | 25
4. | Obnavljanje korozivne zaštite sanduka (zatvoreni prostori) čelične konstrukcije upuhivanjem inhibitora. Nakon završetka radova priložiti certifikat o porijeklu i kvaliteti inhibitora. | kpl | 1
5. | Kontrola nepropusnosti sanduka čelične konstrukcije na čepovima komprimiranim predtlakom 0,2 bara (2m stupca vode). | kpl | 1
6. | Mjerenje vlastitih frekvencija na konstrukciji mosta, izrada izvješća o provedenim mjerenjima usporedivih sa mjerenjima prethodnih godina (naručitelj ih daje na uvid izvođaču prilikom uvođenja u posao) te zaključcima o ispitanom. | kpl | 1
7. | Najam pontona s mornarom za vrijeme trajanja radova koji iziskuju rad na vodi. | kpl | 1
| UKUPNO | kn |  |  | 0