## A.0. Prip. Rušenje i demontaža
PRIORITETNA SANACIJA PLAŽA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE
NAPOMENE: Troškovnik izrađen sukladno Glavnom projektu Sanacije kamene obloge potpornog zida na dijelu šetnice Lugo mare u Rijeci. Potrebno je obratiti pozornost zbog nepristupačnosti izvođenja radova cjelokupne izrade sanacije. Radovi se većinom izvode sa kopnene strane, ispod šetnice, na stijenskoj polozi. Izvođene radova za izvedbu betonskog bloka izvodio bi se ili sa morske strane sa svom potrebnom mehnizacijom te osobama osposobljani za rad u takvim uvjetima, po potrebi i ronioci ili izvedba sa dobavom i dopremom materijala i opreme sa staze/šetnjice. Radove na poziciji rupe u oblozi kamenog zida, odnosno stepenica i visokog stabla izvesti s velikom pozornošću, te mogućnošću upotrebe pontona. Pri izvođenju radova na sanaciji voditi brigu o načinu transporta, montaže i ugradnje građevinskog materijala zbog specifičnih uvjeta i lokacije predmetnog zahvata. Dovoz i odvoz materijala vršiti manjim teretnim vozilima jer šetnica ne zadovoljava veliko opterećenje pokretnog tereta (širina pristupnog puta 3 metra). Radovi se izvode uz upotebu skele, dizalica i/ili alpinističke opreme za izgradnju pojedinih dijelova obloge zidova te ostalih radova na predmetnoj lokaciji. Tehnički opis, sve upute i upozorenja, te dokaznica mjera na nacrtima smatraju se sastavnim dijelovima ovog troškovnika, a sve sukladno Glavnom građevinskom projektu Sanacije kamene obloge potpornog zida, broj projekta: 1810/21, izrađen od AG projekt d.o.o., prosinac 2021. godine. U jediničnim cijenama potrebno je uračunati sav potreban trošak za mobilizaciju, demobilizaciju, zaštitu na radu i ostale troškove za izvođenje radova prema važećoj regulativi. Ukoliko dođe do oštečenja ili prilikom upotrebe dijelova šetnjice pri izvedbi radova Izvoditelj je dužan o svom trošku vratiti u privobitno stanje. Gradilište zahtijeva postavljanje skupnu ploču obveznih znakova za privremena radilišta tako da su na jednom mjestu istaknuti najneophodniji znakovi sigurnosti.
A. 0.00 PRIPREMNI RADOVI / RUŠENJA I DEMONTAŽE
A0.01. | Zaštita gradilišta mobilnom zaštitnom ogradom. Dobava, doprema, montaža i demontaža nakon završetka radova zaštitne ograde gradilišta visine 200 cm za spriječavanja pristupa gradilištu. Ograda sa zatvorenim cijevima (fi 38,1 mm) je izvedena od pocinčane mreže, dimenzije okna 10cmx25 cm, povezanih stupovima na betonskim stopama na razmaku od 2,0 m. Gradilište mora biti zaštićeno ogradom za svo vrijeme trajanja radova. U cijenu uračunati održavanje i poravak zaštitne ograde. Obračun po m izvedene ograde visine 2 m. | m' | 20
A0.02. | Izrada i postava ploče za označavanje gradilišta sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradlište (NN 42/2014). (1) Ploča mora biti pravokutnog oblika dimenzije 80x80 cm na visini od 2,0 m (2) Ploča se izrađuje od materijala i na način koji osiguravaju da tijekom vremena građenja zadrži propisani izgled i sadržaj, a po potrebi zamjenjuje se novom. (3) Sadržaj ploče mora biti napisan na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom i prikladne veličine slova. (4) Ploča se postavlja na vidljivom mjestu na ulazu u gradilište. (5) Ploča mora biti osigurana od pada i oštećenja.
| Ploča obvezno sadrži: – naziv i vrstu građevine koja se gradi – broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se građevina gradi te adresa – ime, odnosno tvrtku investitora, – ime odnosno tvrtku projektanta, – ime odnosno tvrtku izvođača, – ime odnosno tvrtku osobe koja provodi stručni nadzor građenja, – naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, – datum prijave početka građenja, Obračun komplet izrade, dobave i postave ploče. | kompl. | 1
A0.03. | Sječa stabala profila od 30 cm do 60 cm, sa rezanjem I usitnjavanjem grana i sa skupljanjem u gomile te priprema za odvoz. Ručni utovar, odvoz materijala te odlaganje na deponij sukladno važećem Zakonu o gospodarenju otpadom, a svi uslijed toga nastali troškovi su obveza izvođača. NAPOMENA: Siječa stabla se obavlja na dijelovima strmom dijelu ispod šetnice (stijene). Panj stabla se ne čupa da ne dođe do odrona obloge potpornog zida. Obračun po kom. | kom. | 1
A0.04. | Sječa stabala profila do 30 cm, sa rezanjem I usitnjavanjem grana i sa skupljanjem u gomile te priprema za odvoz. Ručni utovar, odvoz materijala te odlaganje na deponij sukladno zakonu o gospodarenju otpadom, a svi uslijed toga nastali troškovi su obveza izvođača. NAPOMENA: Siječa stabala se dijelom obavlja na loše pristupačnim terenu (stijene). Obračun po kom. | kom. | 6
A0.05. | Strojno čupanje panjeva ranije posječenih stabala na dijelu obloge potpornog zida. Stabla profila do 30 cm. Panjeve čupati te odlagati na gomilu te priprema za odvoz. Čupanje se vrši strojem. Ručni utovar, odvoz materijala te odlaganje na deponij sukladno zakonu o gospodarenju otpadom, a svi uslijed toga nastali troškovi su obveza izvođača. Obračun po komadu iščupanog panja.
| a/ profili stabala do 30 cm | kom. | 6
A0.06. | Sječa i čišćenje niskog raslinja (trave i korova) sa skupljanjem u gomile te priprema za odvoz. Ručni utovar, odvoz materijala te odlaganje na deponij sukladno zakonu o gospodarenju otpadom, a svi uslijed toga nastali troškovi su obveza izvođača. NAPOMENA: Siječa i čišćenje niskog raslinja se obavlja na loše pristupačnim terenu (stijene). (ukupna površina kamene obloge zida P= 115 m2) Obračun po m2. | m2 | 15
A0.07. | Čiščenje postojećih rupa od zemlje i sitnog kamenja obložnom kamenom zidu. Ručni utovar, odvoz materijala te odlaganje na deponij sukladno zakonu o gospodarenju otpadom, a svi uslijed toga nastali troškovi su obveza izvođača. NAPOMENA: Čiščenje postojećih rupa od zemlje i sitnog kamenja obavlja se na loše pristupačnim terenu (stijene). (ukupna površina kamene obloge zida P= 115 m2) Obračun po m2. | m2 | 45
A0.08. | Vađenje nestabilnog kamenja u obložnom kamenom zidu. Kamen dimenzija 30cmx20 cm. Veći dio kamenja se ostavlja na gradilištu za ponovnu ugradnju. Ručni utovar, odvoz materijala te odlaganje na deponij sukladno zakonu o gospodarenju otpadom, a svi uslijed toga nastali troškovi su obveza izvođača. U cijenu je uključeno i kamenje koje se već urušilo. NAPOMENA: Vađenje nestabilnog kamenja se obavlja na loše pristupačnim terenu (stijene). (ukupna površina kamene obloge zida P= 115 m2) Obračun po m2. | m2 | 45
A0.09. | Pomicanje velikog kamenja i kamenih blokova u moru koji se urušio iz zida na poziciji budučih stepenica, odnosno arbirano betoskog bloka. Kamenje i kameni blokovi ostaju u moru. NAPOMENA: Radovi se odvijaju u morskoj sredini. Obračun po m3. | m3 | 3
A0.10. | Vađenje nestabilnog velikog kamenja i kamenih blokova iz zida na poziciji gdje se zid urušio. Kamenje i kameni blokovi se ostavljaju na gradilištu za ponovnu ugradnju. NAPOMENA: Vađenje kamenja se obavlja na loše pristupačnim terenu (stijene). Obračun po m3. | m3 | 2
A0.11. | Pažljivo rušenje postojećeg betonskog podesta stepenica, ostataka stepenišnog kraka prema moru i tri stepenice od podesta prema šetnjici. Ručni utovar, odvoz materijala te odlaganje na deponij sukladno zakonu o gospodarenju otpadom, a svi uslijed toga nastali troškovi su obveza izvođača. NAPOMENA: Rušenje se obavlja na loše pristupačnim terenu (stijene) i iznad mora. Obračun po m3. | m3 | 1.2
A0.12. | Demontaža postojeće čelične dvoredne ograde šetnice te odvoz na deponij. Dio ograde koji se nalazi na poziciji kod stepenica se reže. Potrebno je izrezati dvije cijevne šipke profila fi 5,0 cm između dva stupa u duljini 1,50 m. Ručni utovar, odvoz materijala te odlaganje na deponij sukladno zakonu o gospodarenju otpadom, a svi uslijed toga nastali troškovi su obveza izvođača. U cijenu uračunati obradu cijevne ograde na tom mjestu nakon rezanja. U cijeni je uračunat sav rad i materijal. Obračun po komadu uklonjene cijevi ograde. | kom | 2
| A. 0.00 UKUPNO: |  |  | 0

## A.1. Zidarski Radovi
A. 1.00 ZIDARSKI I KAMENARSKI RADOVI
A1.01. | Zidanje većih postojećih rupa (odrona) iza obloge zida. Zidanje postojećim krupnim kamenom. Po potrebi dobaviti i ugraditi novo kamenje. Rupe se poravnjavaju do stražnjeg lica kamene obloge. U cijenu novog kamena uračunati dobavu, prijevoz, obradu te ugradnju istoga. U cijenu uračunat sav rad, alat i materijal za kompletno izvršenje stavke. Obračun po m3.
| a/ obrada, prijenos i ugradnja postojećeg krupnog kamena veličina 35cmx35cm | m3 | 1
| b/ dobava, prijevoz i ugradnja novog krupnog kamena 35cmx35cm | m3 | 3
A1.02. | Zidanje obloge zida. Zidanje se vrši obrađenim kamenom. Koristiti postojeći probrani kamen te dobava novog kamena dimenzija 30cmx20cm. Prirodni kamen vapnenac HRN EN 12059:2012 ili jednakovrijedna norma. Kamen se ugrađuje u jednom licu obloge. Kamen ugrađivati u cementnom mortu 1:1. Priprema morta prema HRN EN 998-2:2016 ili jednakovrijednoj normi. U cijenu novog kamena uračunati dobavu, prijevoz, obradu te ugradnju istoga u oblogu zida. U cijenu uračunat sav rad, alat i materijal za kompletno izvršenje stavke. Obračun po m2.
| a/ obrada i ugradnja postojećeg obrađenog kamena 30cmx20cm | m2 | 10
| b/ dobava, prijevoz, obrada te ugradnju novog kamena 30cmx20cm | m2 | 20
A1.03. | Fugiranje obloge zida. Fuge izvesti upuštene u cement mortu klase M5. Priprema morta prema HRN EN 998-1:2016 ili jednakovrijednoj normi. Fuge su širine 5,0 cm. U cijenu uračunat sav rad, alat i materijal za kompletno izvršenje stavke. Obračun po m2. | m2 | 115
A1.04. | Utovar i odvoz viška kamenog materijala na za to predviđeni deponij bez obziran na udaljenost. Izvođač je dužan osigurati deponij materijala. Ručni utovar, odvoz materijala te odlaganje na deponij sukladno zakonu o gospodarenju otpadom, a svi uslijed toga nastali troškovi su obveza izvođača. Obračun po m3 materijala. | m3 | 4
| A. 1.00 UKUPNO: |  |  | 0

## A.2. AB Radovi
A. 2.00 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A2.01. | Izrada betonske podloge - podbetoniranje. Betonska podloga se izvodi na mjestima gdje su veći odroni u dnu postojeće kamene obloge. Ukupna debljina podloge iznosi 10,00 cm Podlogu izvesti betonom čvrstoče C30/37, XS1, CI 0.20; dmax=16, cmin= 35 mm prema HRN EN 13670:2010 ili jednakovrijednoj normi, sa armaturnom mrežom, HRN EN 10080:2012 ili jednakovrijedna norma, sve u jednostranoj/dvostranoj oplati na licu mjesta. U cijenu je uključen sav rad i materijal, oplata, prijevoz i njega betona. U cijenu uključena dobava i izrada potrebne oplate te dobava ugradnja armature.
| a/ beton | m3 | 2.5
| b/ jednostrana oplata | m2 | 5
| c/ dvostranoj oplata | m2 | 2
| d/ armaturne mreže Q188 - B500B | kg | 80
A2.02. | Bušenje rupa u stijeni Ø27 sa postavom akera (armaturne šipke B500B Ø25 mm, HRN EN 10080:2012 ili jednakovrijedna norma) sa kemijskim sredstvom za sidrenje za teška opterećenja, izrađeno na bazi hibridne vinilne smole bez stirena svakih 30 cm. Dubina bušenja iznosi 25 cm. U cijenu uračunat sav rad, alat i materijal za kompletno izvršenje stavke. U cijenu uračunati dobavu i ugradnju kemijskog sredstva za ankere. Duljina ankera iznosi L= 50,00 cm. Obračun po kom. NAPOMENA: RADOVI SE IZVODE U MORSKOJ SREDINI. BUŠENJE IZVODITI U ČVRSTOJ STIJENI. | kom | 72
A2.03. | Izrada armirano betonskog bloka sa stepeništem. Betonski blok sa stepeništem izvesti sukladno Glavnom građevinskom projektu Sanacije kamene obloge potpornog zida, izrađen od: AG projekt d.o.o., broj projekta: 1810/21, od prosinca 2021. godine. Armirano betonski blok izvesti betonom čvrstoče C35/45, XS2, CI 0.10; dmax=16, cmin= 55 mm prema HRN EN 13670:2010 ili jednakovrijednoj normi sa armaturom mrežom Q335 ,HRN EN 10080:2012 ili jednakovrijedna norma, u dvije zone sve u potrebnoj oplati na licu mjesta sukladno Glavnom građevinskom projektu Sanacije kamene obloge potpornog zida, izrađen od: AG projekt d.o.o., broj projekta: 1810/21, od prosinca 2021. godine. Završna obrada podesta i stepeništa sa izvedbom tzk. ˝Češke glazure˝ - zaglađena hodna površina finim pjeskom u cementu. U cijenu je uključen sav rad i materijal, oplata, prijevoz i njega betona. U cijenu uključena dobava i izrada potrebne oplate i ugrađene armature. NAPOMENA: RADOVI SE IZVODE U MORSKOJ SREDINI.
| a/ beton | m3 | 11
| b/oplata | m2 | 9.5
| c/ armaturne mreže Q335 - B500B | kg | 215
A2.04. | Bušenje rupa u stijeni Ø14 mm sa postavom sidrenih vijaka Ø12 sa čahurastom maticom M12 od nehrđajućeg čelika za ogradu stepenica. Dubina bušenja iznosi 25 cm. U cijenu uračunat sav rad, alat i materijal za kompletno izvršenje stavke. U cijenu uračunati dobavu i ugradnju kemijskog srestva za sidrene vijke, kemijsko sredstvom za sidrenje za teška opterećenja, izrađeno na bazi hibridne vinilne smole bez stirena. Duljina sidrenog vijka iznosi L= 26 cm. Obračun po kom. NAPOMENA: Radovi se obavljaju na loše pristupačnim terenu (stijene) i iznad mora. | kom | 16
A2.05. | Bušenje rupa u stepenice Ø12 mm sa postavom sidrenih vijaka Ø10 sa čahurastom maticom M10 od nehrđajućeg čelika za ogradu stepenica. Dubina bušenja iznosi 12 cm. U cijenu uračunat sav rad, alat i materijal za kompletno izvršenje stavke. U cijenu uračunati dobavu i ugradnju kemijskog srestva za sidrene vijke, kemijsko sredstvom za sidrenje za teška opterećenja, izrađeno na bazi hibridne vinilne smole bez stirena. Duljina sidrenog vijka iznosi L= 11,5 cm. Obračun po kom. | kom | 16
| A. 2.00 UKUPNO: |  |  | 0

## A.3. Bravarski radovi
A. 3.00 BRAVARSKI RADOVI
A3.01. | Dobava i ugradnje nove čelične četvororedne ograde stepenica - OGRADA O1 sukladno Glavnom građevinskom projektu Sanacije kamene obloge potpornog zida, izrađen od: AG projekt d.o.o., broj projekta: 1810/21, od prosinca 2021. godine. Segmenti ograde međusobno se povezuju u cjelinu varenjem. Debljina vara iznosi 4 mm. Elementi ograde su stupovi i spojna pločica, tri horizontalne cijevi i rukohvat. Vertikalne cijevi i ruhohvat su promjera Ø 50 mm i debljine 4 mm dok su horizontalne cijevi promjera Ø 40 mm i debljine 3 mm. Vertikale su visine 130 cm pričvršćuju se u vanjski rub stepenica preko spojnih pločica na koju su zavareni stupovi odnosno vertikalne cijevi. Visina ograde jednaka je 110 cm. Stupovi su na osnom razmaku 200 cm. Elementi se štite temeljnim premazom i cinčanjem (vrući postupak) prema HRN EN ISO 14713-2:2020 ili jednakovrijednoj normi, a završno se obrađuju poliuretanskim lakom bijele boje prema HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijednoj normi. U cijenu je uključeni svi vertikalni i horizontalni dijelovi ograde i spojna pločica dimenzija 150mmx150mmx4 mm (komada 4) koja je navarena na vertikalne stupove. U cijeni je sav rad na dobavi i ugradnji uređene ograde. Obračun po m novougrađene ograde. NAPOMENA: Prije početka izrade ograde, obavezno uzimati mjere na licu mjesta. | m | 8
A3.02. | Dobava i ugradnje nove čelične četvororedne ograde stepenica - OGRADA O2 sukladno Glavnom građevinskom projektu Sanacije kamene obloge potpornog zida, izrađen od: AG projekt d.o.o., broj projekta: 1810/21, od prosinca 2021. godine. Segmenti ograde međusobno se povezuju u cjelinu varenjem. Debljina vara iznosi 4 mm. Elementi ograde su stupovi i spojna pločica, tri horizontalne cijevi i rukohvat. Vertikalne cijevi i ruhohvat su promjera Ø 50 mm i debljine 4 mm dok su horizontalne cijevi promjera Ø 40 mm i debljine 3 mm. Vertikale su visine 110 cm pričvršćuju se završnu oblogu stepenica i podesta šetnice preko spojnih pločica koji su zavareni stupovi odnosno vertikalne cijevi. Visina ograde jednaka je 110 cm. Stupovi su na osnom razmaku 130 cm. Elementi se štite temeljnim premazom i cinčanjem (vrući postupak) prema HRN EN ISO 14713-2:2020 ili jednakovrijednoj normi, a završno se obrađuju poliuretanskim lakom bijele boje prema HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijednoj normi. U cijenu je uključeni svi vertikalni i horizontalni dijelovi ograde i sidrena pločica dimenzija 120mmx120mmx4 mm (komada 4) koja je navarena na vertikalne stupove. U cijeni je sav rad na dobavi i ugradnji uređene ograde. Obračun po m novougrađene ograde. NAPOMENA: Prije početka izrade ograde, obavezno uzimati mjere na licu mjesta. NAPOMENA: Prije početka izrade ograde, obavezno uzimati mjere na licu mjesta. | m | 4
| A. 3.00 UKUPNO: |  |  | 0

## A Rekapitulacija
REKAPITULACIJA :
A.0. PRIPREMNI RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE: | 0
A.1. ZIDARSKI I KAMENARSKI RADOVI: | 0
A.2. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI: | 0
A.3. BRAVARSKI RADOVI: | 0
UKUPNO BEZ PDV-a (kn): | 0