## Sheet1
TROŠKOVNIK
za građevinsko obrtničke radove u stanu u vlasništvu Grada Rijeke
na adresi: Hahlić 17 (stan br.11)
Napomena :
Radove izvoditi krajnje oprezno kao ne bi došlo do oštećenja u ostalim stanovima u
zgradi. Eventualna oštećenja nastala uslijed izvođenja radova izvođač radova je dužan
sanirati o svom trošku.
Prije početka radova izvođač je dužan pregledati stanove susjedne stanu u kojem
se izvode radovi, evidentitati oštećenja u istima, te upoznati ovlaštenu osobu i ostale
stanare u zgradi o izvođenju radova.
U sve jedinične cijene uračunat je sav potreban rad, materijal, kao i svi transportni, te
manipulativni troškovi potrebni za izvedbu svake pojedine stavke troškovnika
1 | Sanacija oštećenih dijelova pregradnih zidova. Proširenje i čišćenje pukotina. Sanacija građevinskim ljepilom i staklenom mrežicom. Završno ravnanje i gletanje. Uključeno iznošenje i odvoz šute na deponij. | m2 | 1.5 |  | 0
2 | Skidanje dotrajalog i dijelom nagorjelog parketa s podloge (cementni estrih), komplet sa kutnim letvicama. Iznošenje, te odvoz otpada na deponij. | m2 | 11.3 |  | 0
3 | Čišćenje podloge. Izravnavanje samonivelirajućom masom i priprema za postavu novog parketa. | m2 | 11.3 |  | 0
4 | Dobava i postava novog hrastovog parketa prve klase. Slaganje u tzv. "Mozaik" kocke. | m2 | 11.3 |  | 0
5 | Dobava i postava hrastovih kutnih letvi za parket. Uključeno lakiranje | m' | 15 |  | 0
6 | Brušenje novog parketa, kitanje, te lakiranje sjajnim bezbojnim lakom u tri sloja (temelj i dva premaza). | m2 | 11.3 |  | 0
7 | Brušenje postojećeg parketa, kitanje, te lakiranje sjajnim bezbojnim lakom u tri sloja (temelj i dva premaza). | m2 | 14.5 |  | 0
8 | Dobava materijala i izvedba novog izvoda elektroinstalacije rasvjete vodičem PPOO 3x1,5 mm2, u kompletu s prekidačem. (podžbukni izvod do 10 m') | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava materijala i izvedba novog izvoda elektroinstalacije snage vodičem PPOO 3x2,5 mm2, u kompletu s utičnicom. (podžbukni izvod do 10 m') | kom | 1 |  | 0
10 | Demontaža dotrajalog te dobava i postava novog grla E-27 sa žaruljom 75 W. Uključena i demontaža rasvjetnog tijela na onoj poziciji gdje isto postoji. Iznošenje i odvoz na deponij | kom | 12 |  | 0
11 | Demontaža dotrajale šuko utičnice 16A, te dobava i montaža nove. | kom | 10 |  | 0
12 | Demontaža dotrajalog prekidača rasvjete, te dobava i montaža novog. | kom | 5 |  | 0
13 | Demontaža dotrajale, te dobava I montaža nove telefonske utičnice | kom | 1 |  | 0
14 | Demontaža dotrajale, te dobava I montaža nove TV utičnice | kom | 1 |  | 0
15 | Popravak zvona i stavljanje istog u funkciju. Uključen pregled i ugradba svih nedostajućih ili neispravnih elemenata (nedostaje tipkalo, a potrebno je provjeriti stanje instalacije i unutarnje audio jedinice) | kom | 1 |  | 0
16 | Demontaža dotrajalog izmjeničnog prekidača rasvjete, te dobava i montaža novog. | kom | 2 |  | 0
17 | Demontaža neispravnog te dobava i montaža novog indikatora za kupaonicu. | kom | 1 |  | 0
18 | Demontaža unutarnje audio jedinice - (slušalice) sustava parlafonske instalacije, te dobava i ugradba nove slušalice | kom | 1 |  | 0
19 | Demontaža neispravne fluo cijevi 1 x 6 W ,svjetiljke panik rasvjete (s autonomijom rada 1 sat, te dobava i montaža nove, u kompletu s oznakom za evakuaciju. | kom | 1 |  | 0
20 | Pregled elektroinstalacije, otklanjanje utvrđenih nedostataka, ispitivanje elektroinstalacije uz izdavanje kompletne dokumentacije potrebne za ponovno uključenje struje u stanu (Sve po proceduri HEP-a: Potvrda o uporabljivosti instalacije, Izjava o završnom pregledu i ispitivanju elektroinstalacije, Zapisnik o pregledu i ispitivanju elektroinstalacije). Uključeni su svi troškovi vezani za ishodovanje potrebnih odobrenja za rad i sva potrebna koordinacija s ovlaštenim službama HEP-a | kpl | 1 |  | 0
21 | Demontaža neispravne plafonjere u sanitarnom čvoru, te dobava I montaža nove plafonjere, komplet sa žaruljom 75W | kom | 2 |  | 0
22 | Manja štemanja i zatvaranja šliceva koja se mogu pojaviti pri izvedbi elektroinstalaterskih radova, anuliranje vodiča, sva prespajanja i ispitivanja na sekundarnom razdjelniku. Obračun stavke u kompletu | kpl | 1 |  | 0
23 | Dobava i montaža nove pravokutne kade dimenzije 150/70 cm izrađene od sanitarnog akrila. Kada s PVC oblogom. Uključena dobava i ugradba izljevno preljevne garniture te svi radovi fiksiranja i spajanja na odvodnu instalaciju. Uključeno završno silikoniranje svih spojeva s keramičkim pločicama | kom | 1 |  | 0
24 | Demontaža neispravnog i dobava i montaža novog kutnog ventila 1/2" | kom | 2 |  | 0
25 | Demontaža oštećene ili neispravne sanitarne opreme. Obračun stavke po kompletu (umivaonik sa sifonom, vodokotlić sa ispirnom I tlačnom cijevi, kada s oblogom I izljevno-preljevnom garniturom, Wc - školjka s daskom i fleksibilnom cijevi za spoj na odvodnu vertikalu, tri kompleta jednoručnih mješalica s fleksibilnim cijevima). Uključeno iznošenje i odvoz otpada. | kpl | 6 |  | 0
26 | Dobava i montaža novog komplet niskomontažnog vodokotlića. Uključena dobava i montaža fleksibilne tlačne cijevi i spajanje s kutnim ventilom, spajanje ispirne cijevi na Wc školjku, uz dobavu i ugradbu tipske manžete. Sve ugrađeno do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
27 | Dobava i montaža nove Wc-školjke (tip Baltik), komplet s PVC daskom, manžetom, fleksibilnom cijevi za spoj na odvodnu vertikalu. Uključena i PVC daska. | kom | 1 |  | 0
28 | Dobava i montaža keramičkog umivaonika širine 55 cm, komplet sa sifonom. Uključeno silikoniranje spoja s keramičkim pločicama. | kom | 1 |  | 0
29 | Dobava i montaža jednoručne slavine za umivaonik. | kom | 1 |  | 0
30 | Dobava i montaža jednoručne zidne slavine za kadu, u kompletu s tušilicom. | kom | 1 |  | 0
31 | Dobava i montaža jednoručne slavine za bide. | kom | 1 |  | 0
32 | Dobava i postava mesinganog profila ("praga"), na spoju keramičkih pločica I parketa novog poda. Vrstu i oblik odabrati na temelju samog spoja, tako da u potpunosti pokrivaju spoj. Širine do 5cm, | m | 6 |  | 0
33 | Skidanje oštećenih krila vrata, kompet s iznošenjem i odvozom na deponij. | kom | 9 |  | 0
34 | Dobava i ugradba tipskih furniranih krila unutarnjih vrata stana (svijetli hrast), komplet s kvakom,bravom i štitnicima. Dimenzije 75,85,95 x 200 cm. (napomena: dimenzije obavezno provjeriti prije dobave). Uključeni svi popravci i eventualne zamjene šarki na postojećem dovratniku. Uključeni svi radovi štelanja šarki na krilu i dovratniku, pa i eventualno manje podrezivanje ukoliko se ukaže potreba za istim. Ugradba i pripasivanje krila do pune funkcionalnosti. | kom | 7 |  | 0
35 | Izrada i ugradba novih furniranih poluostakljenih krila dvokrilnih vrata kuhinje (hrast natur). Veće krilo širine 75 cm. Dimenzije svijetlog otvora 105/200 cm. Ostakljenje neprozirnim staklom debljine 4 mm. Sve komplet okovano, s kračunima, kvakom,bravom i štitnicima (napomena: dimenzije obavezno provjeriti prije izrade). Uključeni svi popravci i eventualne zamjene šarki na postojećem dovratniku. Uključeni svi radovi štelanja šarki na krilu i dovratniku. Ugradba i pripasivanje krila do pune funkcionalnosti. | kom | 2 |  | 0
36 | Demontaža razbijenog stakla debljine 4 mm. Pažljivo skidanje svih krhotina. Čišćenje površine. Iznošenje i odvoz otpada. | m2 | 1.5 |  | 0
37 | Stolarski popravak dovratnika unutarnjih vrata stana prije ugradbe vratnog krila. Pažljivo izrezivanje oštećenog dijela dovratnika na poziciji brave (dužina zahvata do 70 cm, širina do 5 cm, debljina do 5 cm). Izrada novog drvenog umetka (prosječna očekivana dimenzija umetka je cca 50/2,5/2,5 cm - a radi se pretežno o falcu na kojeg naliježe krilo). Prije izrezivanja potrebno je ukloniti vertikalnu gumenu brtvu koja je fiksirana u utor po cijeloj visini, a koja se vraća nakon popravka. Fiksiranje drvenog umetka. Izrada potrebnih utora na poziciji prihvatnika, te dobava I ugradba tipskog prihvatnika ("škontra"), prilagođenog vratnom krilu koje se ugrađuje. | kpl | 3 |  | 0
38 | Stolarski popravak drvenih harmo vrata garderobe. Pregled I eventualni popravak gornje vodilice. Pregled, popravak ili zamjena kotačića koji klize unutar vodilice. Fiksiranje i spajanje krila koje se "odvojilo". Uključeni svi radovi do potpune funkcionalnosti vrata | kpl | 1 |  | 0
39 | Dobava i ugradba tipskog prihvatnika ("škontra") L- presjeka, koji pokriva manje oštećenje dovratnika na poziciji brave. | kom | 3 |  | 0
40 | Izrada I ugradba pokrivne lajsne od jelovog drva, na stolarije I zida. Debljina do 1cm, širina do 8 cm. Obračun po m' | m | 4 |  | 0
41 | Ostakljenje nadsvjetla unutarnjih vrata staklom debljine 4 mm. Uključena dobava i ugradba 4 kom drvenih letvica ostakljenja. Dimenzije nadsvjetla 90/60 cm | m2 | 1.2 |  | 0
42 | Dobava I ugradba poluolive bijele boje za PVC prozor. Sve učvršćeno I naštimano do pune funkcionalnosti prozora. | kom | 2 |  | 0
43 | Pažljiva demontaža nagorjelog dvokrilnog PVC prozora s roletom. Paziti da se ne ošteti fasada ili prozorska klupčica. Dimenzije 150/150 plus rolo kutija. Iznošenje I odvoz otpada | kom | 1 |  | 0
44 | Dobava i postava dvokrilnog prozora izrađenog od PVC profila, u bijeloj boji. Način otvaranja: otklopno zaokretni mehanizam. Ostakljenje termopan staklom 4+16+4 mm. Komplet sa poluolivom,brtvama i okovom. Dimenzija: 150/150 cm (dimenzije obavezno provjeriti na objektu). | kom | 1 |  | 0
45 | Dobava i postava rolete za prozor iz prethodne stavke. Roleta s rolo kutijom, vodilicama, mehanizmom za podizanje, trakom i PVC lamelama u bijeloj boji. Ukupna dimenzija 150/150 + rolo kutija. Dimenzije provjeriti na objektu. | kom | 1 |  | 0
46 | Zidarska obrada špalete nakon ugradbe novog PVC prozora s roletom (izvana i iznutra). Zapunjavanje PUR pjenom, obrada špaleta reparaturnim mortom, obrada spojeva s kamenom klupčicom trajnoelastičnim kitom. Širina zahvata do 60 cm. Opseg zahvata do 6,5 m. Paziti na vanjski spoj s tzv. ETICS fasadom. Obračun stavke u kompletu | kpl | 1 |  | 0
47 | Popravak razbijene unutarnje kamene klupčice debljine 3 cm. Pažljivo zarezivanje otkrhnutog dijela (ravnanje rubova). Dobava I ugradba ljepljenjem novog komadića ispoliranog kamena dimenzija cca 15/5/3 cm. Vrstu kamena prilagoditi postojećem stanju (kamen dolomitnog porijekla, "šprican" u crno/bijelo/sivoj kombinaciji) Obračun stavke u kompletu | kpl | 2 |  | 0
48 | Demontaža neispravne, te dobava I montaža nove getribe klizne stijene (tip Rotto) u kompletu s poluolivom I dodatnom ručkom koja služi za povlačenje kliznog krila. | kom | 1 |  | 0
49 | Ličenje postojećih ugrađenih drvenih dovratnika s nadsvjetlom (unutarnja vrata stana). Pranje, mjestimično brušenje i kitanje, otprašivanje, impregnacija te dvokratno ličenje lak bojom za drvo (visoki sjaj). Dimenzije dovratnika 105/260 cm i 120/260, debljina 5 cm širina 10 cm. Uključene i pokrivne lajsne. Obračun po kompletu otvora | kom | 11 |  | 0
50 | Ličenje postojećeg hrastovog praga ulaznih vrata. Brušenje, otprašivanje, impregnacija, te završno dvokratno lakiranje bezbojnim lakom za drvo (polumat). Dimenzije 95/10/5 cm. | kom | 1 |  | 0
51 | Ličenje zidova i stropova. Pranje prljavih i zamašćenih zidova i stropova, struganje stare boje, mjestimično gletanje oštećenih površina uz proširenje pukotina i armiranje staklenom mrežicom (predviđeno 30% površine), premazivanje zidova i stropova impregnacijom, mjestimično bojanje površina antinikotinskom bojom, te završno bojanje unutarnjom bijelom disperzivnom bojom (dvije ruke, odnosno do do pune pokrivenosti) | m2 | 432 |  | 0
52 | Čišćenje mjestimično zamašćenih i prljavih PVC prozora i balkonske klizne stijene. Pranje lamela roleta s vodilicama, pranje rolo trake i rolo kutije. Obračun stavke po kompletu prozora/ klizne stijene, bez obzira na dimenziju. | kom | 5 |  | 0
53 | Čišćenje mjestimično zamašćenih i prljavih prekidača i utičnica. | kom | 25 |  | 0
54 | Demontaža neispravnog, te dobava I montaža novog digitalnog sobnog termostata instalacije grijanja | kom | 1 |  | 0
55 | Pregled i servis kombiniranog plinskog uređaja za grijanje i pripremu potrošne tople vode (tip RIELLO). Vizualna kontrola, nadopuna instalacije grijanja vodom, provjera nepropusnosti, radovi rastavljanja, čišćenja I ponovnog sastavljanja uređaja, čišćenje grijaćih površina, provjera i kontrola funkcionalnosti odvoda kondenzata, provjera i podešavanje startne elektrode, kontrolno mjerenje emisije dimnih plinova | kpl | 1 |  | 0
56 | Dobava I ugradba novog izmjenjivača topline postojećeg plinskog kombiniranog uređaja tip RIELLO | kom | 1 |  | 0
57 | Demontaža postojeće, te dobava i ugradba nove radijatorske armature komplet s brtvenim materijalom, radijatorskim termostatskim ventilom, zapornim ventilom s mogućnošću pražnjenja, nosačima, te radijatorskim odzračnikom. Spajanje do pune funkcionalnosti. Aluminijski radijator visine 60 cm (tip LIPOVICA ili sl.).Obračun po članku | čl | 12 |  | 0
58 | Demontaža oštećenih radijatorskih termostatskih ventila, te dobava i ugradba novih | kom | 4 |  | 0
59 | Dobava I ugradba novog izmjenjivača topline za postojeći plinski kombinirani uređaj tip RIELLO | kom | 1 |  | 0
60 | Dobava i ugradba novog seta za nadopunu za plinski kombinirani uređaj tip RIELLO | kom | 1 |  | 0
61 | Dobava i ugradba novog sigurnosnog ventila za plinski kombinirani uređaj tip RIELLO. | kom | 1 |  | 0
62 | Dobava i ugradba novog izmjenjivača topline za PTV, za plinski kombinirani uređaj tip RIELLO. | kom | 1 |  | 0
63 | Zaštita stolarije, radijatora, sanitarne opreme, podova, PVC folijom I zaštitnim trakama, u toku izvođenja radova. Površina stana 103 m2. Obračun stavke u kompletu | kpl | 1 |  | 0
64 | Pranje zamašćenih zidnih i podnih keramičkih pločica. Pranje sanitarija I radijatorskih armatura. Završno fino čišćenje nakon svih izvedenih radova. Površina stana 103 m2. Obračun stavke u kompletu | kpl | 1 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  | 0
|  | PDV 25% |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  |  | 0
U Rijeci,
Ponuditelj: