|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uređaj za besprekidno napajanje | Planirane količine/sati za 2023. g. | Jedinična cijena, u kn, bez PDV-a | Ukupno za 2023. godinu, u kn, bez PDV-a |
| Preventivni servisni pregled APC MGE Galaxy 3500 kpl 2,0 | 1 |  |  |
| Preventivni servisni pregled Comet EXtreme kpl 3,0 | 1 |  |  |
| Preventivni servisni pregled Comet EX RT kpl 1,0 | 1 |  |  |
| Zamjena baterija u baterijskom bloku | 1 |  |  |
| Sati rada servisera u servisu | 1 |  |  |
| Sati rada servisera kod korisnika | 1 |  |  |
| Zamjenski dijelovi (GENERIC ANSI WWPV LCD DISPLAY) | 1 |  |  |
| Zamjenski dijelovi (Assy PSU Nanna) | 1 |  |  |
| Baterija 12V/7,2AH | 1 |  |  |
| Baterija 12V/9AH | 1 |  |  |
| Baterija 12V/5Ah | 60 |  |  |
| Zamjenski dijelovi (NANNA POWER MODULE 40KVA 400V PARALLEL OPERATION - SPARE PART) Galaxy 3500 | 1 |  |  |
| Ukupno: | | |  |
| PDV: | | |  |
| Ukupno s PDV: | | |  |